重庆市“十四五”农村供水保障规划

（2021—2025年）

2021年12月

前言

饮水安全事关民生福祉。“十三五”以来，重庆市深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路和“让农村人口喝上放心水”“西南地区重点解决储水供水和水质达标问题”的重要指示精神，全面落实党中央、国务院打赢脱贫攻坚战的决策部署，认真按照水利部打赢农村饮水安全保障脱贫攻坚战和巩固提升的总体要求，把解决农村群众饮水安全问题作为重要的民生实事来抓，颁布《重庆市村镇供水条例》，印发《重庆市政府办公厅关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》，聚焦脱贫攻坚精准发力，扎实推进农村饮水安全巩固提升工程建设和运行管护长效机制建设，饮水安全达到国家现行标准，保障能力显著增强。

2020年2月24日，水利部办公厅印发《关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（以下简称通知），布置规划编制工作。重庆市在分析全市供水现状的基础上，汇总各区县农村供水规划成果，结合重庆“一区两群”协调发展格局，统筹不同规划水平年发展目标，编制完成了《重庆市“十四五”农村供水保障规划》（以下简称《规划》）。

《规划》立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，以巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果、保障乡村振兴农村供水需求为目标，明确了重庆市“十四五”农村供水保障的指导思想、基本原则、重点任务及建设内容。《规划》坚持问题导向和需求牵引，以稳定水源为基础，以规模化供水工程、小型供水工程标准化建设和改造、农村供水规范化管理为重点，从“源头”到“龙头”稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，建立水源稳定、水质安全、管理智慧的现代农村供水水网，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略、促进农业农村现代化提供坚实的供水保障。

目录

第一章  现状及需求分析	1

第一节  供水现状	1

第二节  主要成效	2

第三节  主要问题及原因分析	6

第四节  需求分析	10

第二章  总体要求	12

第一节  指导思想	12

第二节  基本原则	13

第三节  规划目标	15

第四节  主要任务	16

第三章  总体布局	19

第一节  规划分区	19

第二节  规划布局	20

第四章  水源保障	27

第一节  供需平衡	27

第二节  水源工程	29

第五章  水质保障	30

第一节  水源水质	30

第二节  净化消毒	32

第三节  检测监控	33

第六章  运营管护	34

第一节  明晰工程产权	35

第二节  落实管护责任	36

第三节  保障运营经费	37

第四节  创新管护机制	38

第五节  持续动态监测	40

第六节  强化应急管理	41

第七章  保障措施	42

第一节  组织保障	42

第二节  政策保障	43

第三节  资金保障	44

第四节  技术保障	45

第五节  制度保障	46

# 第一章  现状及需求分析

- 第一节  供水现状

“十三五”期间，重庆市规划总投资65.24亿元，受益人口1359.7万人。实际完成投资77亿元，改善提高了1442.41万人的饮水条件。到2020年末，全市累计建成各类农村供水工程29.22万处，农村供水总人口2303.2万人，按20人以上为农村集中供水工程标准，全市农村集中供水工程2.08万处，集中供水工程覆盖2068.2万人，农村集中供水率88%，农村自来水普及率86%。

表1   重庆市“十三五”农村饮水安全巩固提升规划完成情况

| 年份 | 总投资（万元） | 中央投资（万元） | 市级投资（万元） | 市级以下投资（万元） | 建设工程处数（处） | 解决巩固提升人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 769961 | 65400 | 109216 | 595345 | 21463 | 1442.41 |
| 2016 | 95228 | 14000 | 31552 | 49676 | 9955 | 149.38 |
| 2017 | 146564 | 10800 | 10000 | 125764 | 3340 | 319.28 |
| 2018 | 169831 | 20000 | 27064 | 122767 | 2305 | 330.28 |
| 2019 | 185863 | 20600 | 20600 | 144663 | 3697 | 375.08 |
| 2020 | 172475 | / | 20000 | 152475 | 2166 | 268.39 |

表2             重庆市农村供水人口分布情况

| 分区 | 村镇供水总人口（万人） | 集中式供水工程 |  |  | 分散式供水人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集中式供水人口（万人） | 规模化工程（千吨万人）供水人口 （万人） | 千吨以下20以上（含）工程供水人口（万人） |  |
| 总计 | 2303.17 | 2068.21 | 1206.88 | 861.33 | 234.94 |
| 主城都市区 | 1062.22 | 947.83 | 719.13 | 228.71 | 114.38 |
| 渝东北三峡库区城镇群 | 926.1 | 845.8 | 403.88 | 441.9 | 80.29 |
| 渝东南武陵山区城镇群 | 314.85 | 274.58 | 83.87 | 190.72 | 40.27 |

- 第二节  主要成效

贫困人口饮水不安全问题全面解决。贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，将解决贫困人口饮水安全问题做为水利扶贫的首要任务，集中人力、物力、财力，打好农村饮水安全脱贫攻坚战。一是精准核查贫困人口饮水安全问题。市水利局联合市扶贫办组织各级水利、扶贫部门定期开展拉网式全覆盖精准核查，全面核准贫困人口饮水问题，建立到区县、到村、到户台账，明确目标任务。二是科学制定实施方案。将所有需要解决饮水问题的贫困户逐一对应至具体的工程项目或工程措施，明确责任人、时间表和路线图，做到对象精准、项目精准、责任精准、时限精准。三是加大贫困地区资金投入力度。因地制宜、分类指导，实施差异化补助帮扶政策，加大对贫困地区农村饮水安全巩固提升工程的资金补助力度。四是全面开展动态监测。聚焦精准脱贫，建立健全一月一排查、网格化常态化农村饮水安全动态监测机制，发现问题，即知即改，保持动态清零。截至2020年底，全市184万贫困人口饮水安全全部达到国家脱贫攻坚现行标准。

饮水安全保障水平整体提升。通过实施农村人饮解困、农村饮水安全工程及巩固提升工程，全市农村供水保障水平显著提升。农村供水入户率达97.5%，基本实现“村村通、户户通”，农村居民彻底告别了远距离找水、挑水、背水、拉水、驮水和饮用苦咸水、高氟水、泥凼水的历史，集中供水率、自来水普及率、水质达标率、供水保证率和用水方便程度大幅提高，改变了农村群众用水卫生习惯，提高了健康生活质量，阻止了涉水传染病流行，减少了包括涉水疾病医药费用在内的相关支出，农村群众真正享受到水利发展实惠，增强了对饮用水保障的获得感、幸福感和安全感。

长效运行管护机制初步建立。探索农村供水工程长效运行管护机制建设，着力解决“缺制度管、缺人管、缺钱管”等问题。在制度建设方面，2016年，重庆市人大常委会颁布《重庆市村镇供水条例》，从规划与建设、产权与管护、水源与水质、供水与用水等方面规范村镇供水行为，为农村供水事业健康发展提供了法制保障。2019年，选择13个区县开展农村饮水巩固提升试点，探索和创新农村供水工程运行管护长效机制，在此基础上，市政府办公厅印发《关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》，全面落实“三个责任”“三项制度”，解决缺人管、缺钱管、缺技术管、缺制度管的问题，推进农村供水工程运营管理企业化、专业化、规范化、法治化，加快运行管护长效机制建设。围绕运行管护长效机制整体构架，市级相关部门先后印发《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》《重庆市农村供水工程水价核定与水费计收工作方案》《关于抓紧落实区县财政专项补助农村供水工程运行管护资金预算的通知》《关于加强财政补助农村饮水工程维修养护经费使用管理的通知》《关于进一步加强农村供水工程建设管理的通知》《关于加强农村供水水质监测管理工作的通知》等系列配套文件，33个区县出台了县级管理办法。在管护人员方面，落实农村供水工程管护区县政府主体责任人、水行政主管部门行业监管责任人、供水工程管护责任人“三个责任人”，公开2700余处千人以上供水工程管理单位、责任人、服务电话和监督电话等信息。685处万人供水工程已基本实行企业化管理，近2万处千人以下集中供水工程落实了管护责任人，脱贫区县落实公益岗位管水员800余名。在资金保障方面，加快推进农村有偿供水，全市千人以上工程水费收缴率达96%，千人以下工程水费收缴率94%。在中央财政资金的引导下，市、区县将农村供水工程维修养护资金纳入地方财政年度预算，兜底解决维修管护经费不足问题，有效保障了工程正常运行。

水质监测体系基本形成。在推进工程建设的同时，更加注重水质检测监测体系建设。卫生健康部门每年丰枯两季开展饮用水水质卫生监测，监测范围覆盖全市所有乡镇（街道）及农村居民聚居区。生态环境部门全面开展水源保护区及重要水源地水质监测。水利部门建成具备饮用水106项指标检测能力的市级水质检测中心1个，具备常规指标检测能力的区域水质检测中心35个。500立方米/d以上的集中供水工程配备了水质化验室（具备日检9项常规指标能力）。初步形成了水厂水质自检、区域水质检测中心抽检、市级水质检测中心巡检和卫生疾控、生态环境部门监督检测的水质监测体系，有力提升了水质安全保障水平。

农村用水条件明显改善。农村供水质量和供水保证率显著提升，在改善广大农村居民生活条件的同时，助力农村人居环境整治和美丽乡村建设。绝大多数农户甩掉了千百年来繁重的挑水、背水、拉水劳动负荷，解放出更多的劳动力从事农业生产、务工经商、创业创收等活动，有效促进了经济社会发展。老年人口和妇女儿童供水保障发生翻天覆地变化，贫困地区、革命老区、民族地区、广大山区供水保障能力显著增强，有效促进了区域协调发展、民族团结、社会和谐和城乡供水服务均等化，充分展现了中国共产党“以人民为中心”的发展理念和社会主义制度集中力量办大事的独特优势。

部门与基层合力不断增强。市水利、发展改革、财政、人力社保、生态环境、城乡建设、卫生健康、农业农村、乡村振兴和金融等部门以及乡镇（街道）、村（社区）基层组织，围绕农村饮水安全脱贫攻坚战和“十三五”规划发展目标，分工协作、合力攻坚。在资金保障方面，市级以上财政资金重点向贫困区县倾斜，减轻贫困区县筹资压力；整合财政、三峡后续和大中型水库后期扶持等资金支持农村饮水安全巩固提升工程建设；积极争取金融贷款支持。在聚焦精准脱贫方面，开发“重庆市农村贫困人口饮水安全状况核查认证系统”，对照《农村饮水安全评价准则》，开展农村饮水安全精准核查，确保不掉一村、不漏一户；共享建档立卡贫困人口大数据，为实施贫困人口饮水安全动态监测提供精准的数据支撑。在水源地保护方面，加强集中式饮用水水源地日常监管，定期监测集中式饮用水源水质，对重要饮用水水源地开展安全评估。完成供水人口在万人或日供水千吨以上的饮用水水源调查评估、保护区划定、水源地规范化建设工作；基本完成了设计供水人口在千人以上的农村集中式饮用水水源保护区或保护范围的划定，实施从源头到水龙头的全过程控制；完成供水人口在千人以上的农村集中式饮用水水源地环境信息管理平台建设。在水质安全保障方面，建立起市—区县—乡镇（街道）三级卫生监督执法网络，强化水质监测。

- 第三节  主要问题及原因分析

农村供水保障仍处于初级阶段，对标“十四五”农村供水规划建设新标准，部分地区仍存在来水量不足、水源不稳定、供水设施与管网老化、工程管理管护不到位等问题，与乡村振兴、城乡融合发展及农村居民对美好生活的向往尚有一定差距，主要表现在以下几个方面：

部分中小工程水源不稳定，影响供水保障程度。尽管全市降雨和过境水量丰富，但山高水低、丰枯不均的时空矛盾突出。渝东北和渝东南山区骨干水源工程建设成本高、覆盖范围小，且部分区域喀斯特地貌分布较广，虽然雨水丰沛，但蓄水条件差，水源受自然条件和经济条件双重制约，早期建设的农村供水工程大部分只能就地或就近选择小型分散水源，水源保障能力不足问题仍较突出，容易发生季节性干旱。很多小型供水工程以小山泉、小溪流、小山塘或小水池为水源，稳定性和调蓄能力差，存在雨季水质超标、旱季水量不足等风险问题。

部分区域工程布局不合理，工程建设标准低。尽管全市农村供水保障水平总体达到脱贫攻坚现行标准，但受资金投入、技术发展、规划理念、用水习惯、地形地质、水源分布等因素影响，小型集中供水工程占比过大、工程布局不合理、工程建设标准低、管网埋设不到位等问题依然存在。部分地区现有供水能力和工程布局已不能全面满足当地经济社会发展和群众用水需求。

部分工程水质不稳定，水质达标率提升缓慢。全市农村供水以地表水源为主，水源水质随季节、气候波动较大。部分小型集中供水工程净化消毒设施不完善，有的小型集中工程，虽然配备了净化消毒设施，但工艺水平落后，不能适应水源水质变化。有的小型集中供水工程，净化消毒药剂采购难、运输难、精准投加难，有的群众不愿饮用含消毒剂气味的自来水。这些因素，限制了水质达标率的快速提升。

部分工程超期服役，供水设施亟需更新改造。上世纪末至本世纪初期，各区县建设了一大批单村单社供水工程，部分供水工程已超过设计服务年限，出现了不同程度的老化、破损、锈蚀、损坏等问题。特别是部分场镇供水工程多建于上世纪八九十年代，运行时间长，输配水主管道锈蚀老化，存在跑、冒、滴、漏等现象，增大了制水成本和水质二次污染的风险。

工程规范化管理制约因素多，长效机制建设任重道远。丘陵和山地为主的地形条件增加了工程设施的管护和维修难度。特别是山区地形复杂、人口分散、供水管线长、破损几率大，工程运行人工费、维修费、药剂费、电费等费用支出较大。但目前，工程运行成本核算和动态调整机制不健全，多数工程供水价格未考虑日常维修和大修等费用，水价与成本倒挂，部分用水户使用自备水源的传统习惯和饮用免费水的惯性思维尚未全面改变，水费收入难以维系工程正常运行，“缺钱管”现象仍较普遍，难以吸引社会资本和优质企业参与运营管理，影响企业化、专业化管理进程。农村小型集中供水工程以村内留守老人或村级管水员（主要是脱贫人员）管护为主，部分人员责任意识、风险意识、服务意识不强，专业技能提升缓慢，短期内难以全面解决“缺人管”“缺专业技术管”的问题。

信息化智慧化水平低，行业监管成本高、效率低。受工程建设投资和技术发展水平限制，大部分农村供水工程自动化、信息化、智能化水平不高，智能水表普及范围小，工程运行管理和行业监督管理主要依靠传统的人工管理，信息反馈不及时、行业监管不到位、管理人员冗余等问题已经凸显，不能适应农村供水现代化管理需要。运用大数据、物联网等现代技术手段推进数字化、信息化、智能化改造，是提升行业监管水平、工程管护水平和服务保障水平的必然选择。

专栏1 “十四五”农村供水规划建设新标准

《全国“十四五”农村供水保障规划》明确：“十四五”期间，农村饮水安全评价仍然执行《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18—2018）的规定，在此基础上，纳入规划的农村供水工程新建和改造，执行以下规定： 水量：应满足农村居民每人每天可获得的水量，缺水地区不低于40升，丰水地区不低于60升。 水质：符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）以及有关评价标准的规定； 用水方便程度：根据用水户需求和可能，集中供水工程原则上供水到户（院），规模化工程每天24小时不间断供水。 稳定水源：在节约用水、有偿用水的前提下，满足干旱年、枯水期农村居民正常饮用水水量需求且符合饮用水水质要求的水源。 供水保证率：不低于95%，千吨万人以下工程受水源限制时，不低于90%。 水费收缴和补贴机制：农村集中供水工程全面建立水费收缴机制，执行水价应满足工程良性运行。水费超出农村居民承受能力且不足以保障供水工程良性运行的，由地方政府给予一定的财政补助资金。 供水维修服务：千人以上供水单位按供水合同、协议等约定，及时提供供水服务，公开服务电话、水价、维修服务事项等信息。对停水断水漏水等问题，因地制宜明确维修服务时限。 运行管护：农村集中供水工程明确管护主体和运行管理方式，落实管护责任和经费。千吨万人供水工程推行推行企业化运营和专业化管理，千人工程做好水源巡查、供水设施和管网维护。 水源保护：千吨万人工程人水源地划定饮用水水源保护区，千人供水工程的水源地划定保护区或保护范围，设立水源保护标志并采取必要的保护措施。 用水户参与：工程规划设计、建设方式和管理模式，广泛征求用水户或用水户代表意见，提升用水户满意度。

- 第四节  需求分析

提升农村供水保障水平是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的迫切需要。中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，对监测“两不愁三保障”及饮水安全状况、巩固维护好已建农村供水工程成果作出专门部署。中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，明确提出要实施农村供水保障工程。在巩固拓展脱贫攻坚成果和实现乡村振兴两大战略任务接续的关键时机，必须立足新发展阶段，根据城乡格局调整和农村产业结构变化，优化农村供水格局，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

提升农村供水保障水平是建立完善农村水安全保障水网体系的迫切需要。饮水安全是水安全保障的重要内容。《重庆市水安全保障“十四五”规划》明确提出“围绕实施巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，积极推进农村供水保障工程建设，稳步提升农村供水标准和质量，建立健全农村供水工程运行管护长效机制，提升农村供水保障水平”。农村供水工程既是农村水网的重要组成部分，也是重庆市构建“一核两网、百库千川”水安全体系的重要板块和节点，需要不断夯实保障基础，避免出现结构性短板或弱项。

提升农村供水保障水平是支撑保障区域协调发展格局的迫切需要。重庆是“一带一路”与长江经济带的联结点，在推进“一带一路”建设和长江经济带融合发展中，具有内陆开放门户绿色发展的典范效应。重庆作为中西部地区唯一的直辖市、国家重要的中心城市，在推动成渝地区双城经济圈建设中起着关键作用。随着长江经济带发展战略、成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”协调发展的不断推进，用水总量、用水结构和用水方式将发生巨大的变化，对城乡供水布局和供水服务均等化提出了新的更高要求。农村供水保障体系要进一步完善，适应区域协调发展的需要。

提升农村供水保障水平是满足农村居民对美好生活向往的迫切需要。农村供水保障能力局部仍不平衡、不充分。随着全面建成小康社会目标的实现，农村物质条件和居民生活水平不断改善，除生活饮用水外，对卫生、健康、洗浴、改厕及人居环境用水提出了新的需求，脱贫攻坚阶段的水量、水质、水压及供水服务标准等已不能完全满足农村居民的需要。

提升农村供水保障水平是推进农业农村现代化的迫切需要。农村供水保障是农业农村社会经济发展基础性保障。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，城乡格局及二、三产业结构将发生巨大的变化，农村供水面临新的形势、新的要求、新的使命，应当与时俱进，为农业农村现代化提供坚实的供水保障。

# 第二章  总体要求

- 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”，按照水利部等国家九部委《关于做好农村供水保障工作的指导意见》、成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”总体布局，以 改善农村供水基础设施条件，提升水量、水质和工程运行管护水平“一改三提”五年行动为抓手，推动农村饮水安全向农村供水保障转变，有条件的区域积极推进城乡供水一体化，顺利实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳步推进农村供水现代化，保证农村居民在共建共享发展中有更多获得感、幸福感和安全感。

在工程布局方面，充分考虑城乡规划布局、乡村振兴村庄调整、人口集聚、产业发展等因素变化，提高城乡供水一体化、规模化和标准化千人工程覆盖人口比例，调整农村供水结构，优化农村供水布局。在工程建设方面，坚持高质量发展，因地制宜建设一批中小型稳定水源工程，新建、改造一批城乡一体化、规模化、标准化供水工程，更新改造一批老旧供水管网，补齐补强农供水水源及取水、输水、制水、配水、计量设施短板。在工程管护方面，强化水费收缴、规范工程运营、加强水源保护和水质保障，健全长效管护机制，进一步提升供水服务水平和群众对供水保障的满意度、获得感、安全感。在信息化建设方面，以县域为单元，以农村集中供水工程为对象，推动智慧供水体系建设，逐步完善市、区县两级农村供水管理信息系统，增强预报、预警、预演、预案能力，提升行业监管水平。

- 第二节  基本原则

全域规划，守住底线。以区县为单元，坚持问题导向、需求导向、目标导向相结合，立足当前，着眼长远，全域统筹规划，依托骨干水源和水网体系建设，完善农村供水基础设施，优化农村供水格局，提升农村供水保障能力和服务水平，守住农村饮水安全保障脱贫攻坚底线，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴供水保障有效衔接。

因地制宜，分类施策。坚持“能集中则集中、宜分散则分散”，根据成渝地区双城经济圈和“一区两群”总体布局，结合当地水源特征、人居特征和地形地貌，因地制宜推进城乡供水一体化、农村供水工程规模化和小型集中供水工程标准化建设，构建与城乡规划格局及农业农村经济社会发展水平相适应的农村供水保障体系。

突出管理，完善机制。以长效管护机制建设为目标，坚持企业化、专业化、规范化、法治化管理的主导方向，明晰工程产权，落实管护主体，压实管护责任，健全管护制度，不断培育和夯实农村供水可持续发展力。以合理的水价形成机制为突破口，完善农村供水市场体系，组建或吸引优质企业统一运营农村供水工程，推进城乡供水逐步实现同标准、同质量、同服务。不具备企业化运营管理的区域，建立专业化管理队伍（组织），强化水源保护和水质保障，强化行业监管、水费收缴和供水服务，确保工程发挥效益。

政府主导，两手发力。进一步落实农村供水保障地方行政首长负责制，充分发挥政府主导作用和体制机制优势，引领、推动农村供水事业健康发展。建立多元的投融资机制，工程建设和运营管护资金由区县政府负责统筹，中央和市级财政资金重点补助巩固脱贫攻坚成果，对国家乡村振兴重点帮扶县予以倾斜支持；鼓励区县政府将农村供水项目纳入乡村振兴项目库，统筹财政预算、地方债券、银行贷款和涉农整合等资金，吸引优惠金融资金、优势企业和优质社会资金参与农村供水保障工程建设，有序推动工程建设和管理体制改革。

群众参与，社会监督。共建、共管、共享，问需于民、问计于民、问效于民。充分发挥乡镇政府（街道办事处）、基层党组织和村集体经济组织等在农村供水保障体系中的作用，农村供水工程建设与改造充分尊重基层组织和农村居民意愿，引导村民积极参与农村供水工程项目规划、建设、运行维护和水源保护，在享受发展成果的同时合理分担供水设施建设和运行维护费用。完善农村供水管水员聘用、培训、保障、奖惩和退出等工作机制，畅通群众监督举报渠道，强化农村供水“最后一米”服务管理。

- 第三节  规划目标

坚持高质量发展，统筹推进农村供水保障工程设施体系建设、长效管护机制建设和供水服务能力建设，不断提高农村供水标准，优化农村供水布局，完善运营管护机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳步推进农村供水现代化。

规划基准年为2020年，水平年为2025年。规划到2025年，水质净化消毒设施设备进一步完善，水价形成和水费收缴机制更加健全，全市农村自来水普及率达到85%（按供水人口100人以上为集中供水标准，下同），农村规模化供水人口覆盖比例达到51%，千人供水工程覆盖比例达到75%，水质安全保障水平进一步提高，在更好满足农村居民生产生活的同时，保障改厕、洗涤、环境卫生等用水需求，构建与乡村振兴战略、成渝地区双城经济圈建设、城乡融合发展和“一区两群”发展格局相适应供水保障体系。到2035年，基本实现农村供水现代化。规划近期以巩固脱贫攻坚成果为主，远期以提升标准为主。

- 第四节  主要任务

巩固拓展农村饮水安全保障脱贫攻坚成果，守住不发生规模性饮水不安全问题的底线。常态化、网格化持续开展供水薄弱地区、脱贫地区、脱贫人口和供水易反复人群的饮水状况动态监测，发现问题，即知即改，建立台账，动态清零。广泛公开农村供水单位服务电话和行业部门监督电话，建立健全农村供水信访问题处置和回访工作机制，及时发现和化解农村供水风险和隐患。建立健全特殊困难群众帮扶机制，落实专人长期跟踪帮扶解决农村残障、失能、孤寡人员的供水问题。将农村供水保障纳入巩固脱贫攻坚成果后评估的重要内容，逐年评估农村供水保障水平提升情况，及时整改或弥补评估中发现的问题或短板弱项。强化工程管理管护，定期巡查检查、维修养护水源设施和供水设施，巩固维护好已建农村供水工程成果，防止出现规模性饮水不安全问题的风险。

强力推动农村供水保障工程体系建设，满足群众高品质生活需要。贯彻落实“十四五”发展新理念、新标准、新要求、新模式，坚持规模化、规范化、标准化、智能化相结合，因地制宜、全域规划、分类施策、分步实施，以稳定水源为支撑，以城乡供水一体化、农村供水规模化发展为重点，以大带小、以大并小，以城带乡、以城补乡，高质量、高标准、高起点推进实施“十四五”农村供水保障工程，不断优化农村供水格局，推进农村供水的供给侧结构性改革。

持续推进稳定水源工程建设。综合分析村镇布局与人口变化、二三产业发展、现有供水能力和规划期用水需求等，以区县为单元，平衡分析水资源供需与承载能力，优先利用稳定自然水体和骨干水源工程作为农村供水工程水源。充分利用水源建设支持政策，坚持大、中、小、微结合，引、联、提、蓄并举，提高水源稳定供给和调配能力。

积极推进城乡供水一体化。统筹考虑城镇空间拓展和乡村振兴发展用水需求，在需求急迫的成渝地区双城经济圈、城乡融合发展试验区、“万开云”一体化板块及其他区县条件相对成熟的城郊融合部、平坝地区、人口聚居区积极推进城乡供水一体化，加快形成水源统筹、水量保障、水质安全的城乡供水一体化新格局。

重点推进规模化供水工程建设。按照“建大、并中、减小”的原则，对渝东北、渝东南等受地形限制、人口分散等因素制约无法通过城乡供水一体化覆盖的地区，在县城、建制镇等地区重点推进一批规模化供水工程，因地制宜对原有集中供水工程进行联网或提升改造，推进农村供水规模化发展。

着力推进小型集中供水工程标准化建设。在稳定水源的基础上，以提升水量、水质为重点，对不能达到农村供水新标准的小型集中供水工程，尤其是早期建设标准低、工程老化的工程，综合采取配套、联网、完善净化设施等措施，实施标准化建设和改造。

稳步推进农村供水信息化建设。依托水利部农村饮水安全管理信息平台，完善市、区县两级农村供水信息网络。鼓励有条件地区建立区县级农村供水管理平台，对万人以上规模化供水工程，逐步实现从取水、制水到输配水的全过程信息化监管，加快普及信息化和大数据科技手段在农村供水政策宣传、收费服务、信息交互、技术交流、风险防控、应急处突等方面的应用，助力提升农村供水行业监管水平、工程运营管护水平和供水服务水平。

建立健全供水工程长效管护机制建设，确保工程管得好、用得好、可持续。持续优化运营管护模式。按照“有人管、有钱管、有制度管、专业化管”的总体思路，积极推行企业化、专业化、规范化运营管护。鼓励区县将农村供水保障纳入基层治理体系，充分发挥基层组织的管水职能，强化基层组织的属地责任，特别是对尚不具备企业化管理的区域，鼓励基层组织组建专业队伍（机构），实行专业化管理，不断提高工程运营管护水平和供水服务水平。

夯实合理水价形成机制。按照“补偿成本、合理盈利、公平负担、优质优价”的原则，在实现千人以上农村供水工程水费收缴目标的基础上，根据地区条件和供水工程特点，科学测算水价，对超出农民承受部分的水价，政府给予合理补偿，管理单位按照核定的执行水价，水费应收尽收，以水养水保障工程长效运营。

完善农村供水市场机制。整合零散的供区和市场，培育壮大农村供水市场主体，完善农村供水市场体制机制，做大做强做优农村供水产业，推动农村供水由分散的管理模式，向规模化、区域化、网络化供水模式转变，逐步由市场主体承接政府农村供水保障的社会服务职能，进一步理顺地方政府、职能部门和市场主体的关系。

# 第三章  总体布局

- 第一节  规划分区

规划范围包括33个行政区县（自治县）和万盛经开区。结合重庆市地区经济发展规划及本供水规划范围，立足 “一区两群”协调发展，将重庆市农村供水整体布局分为主城都市区、渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群三个分区。为落实党中央、国务院决策部署，快速推进成渝地区双城济圈供水保障工作，将成渝双城经济圈做为一个特殊的区域进行规划。

专栏2   重庆市“十四五”农村供水保障规划范围及规划分区

主城都市区。包括北碚区、渝北区、巴南区、沙坪坝区4个中心城区，以及合川区、江津区、永川区、长寿区、涪陵区、南川区、潼南区、铜梁区、大足区、荣昌区、綦江区、璧山区12个主城新区及万盛经开区，共计17个区县。 渝东北三峡库区城镇群。包括万州、梁平、开州、城口、丰都、垫江、忠县、云阳、奉节、巫山、巫溪等11个区县。 渝东南武陵山区城镇群。包括黔江、武隆、石柱、秀山、酉阳、彭水6个区县（自治县） 成渝双城经济圈。涵盖主城都市区、渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群中的部分区县，具体包括：重庆市万州、黔江、涪陵、北碚、沙坪坝、綦江、大足、渝北、巴南、长寿、江津、合川、永川、南川、潼南、铜梁、荣昌、璧山、梁平、丰都、垫江、忠县、开县和云阳部分地区 注：主城核心区的渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、高新区不列入本规划范围。

- 第二节  规划布局

根据新型城镇化发展规划、村庄规划、水资源规划等规划，综合考虑各地区农村供水保障目标任务、区域特点、经济条件、水资源条件和历史建设成果，坚持城乡供水融合发展主导方向，结合现有城乡供水工程布局，统筹推进城乡供水一体化和农村供水规模化、标准化、信息化，因地制宜优化和完善各分区规划布局，协调推进成渝地区双城经济圈和“一区两群”农村供水保障体系建设。

（一）主城都市区

区域特点。以丘陵地形为主，人口聚集，境内有长江和嘉陵江两大干流，过境水丰富，本地水资源承载能力不足，城镇化、同城化发展迅猛，农村社会经济发展水平较高。2020年4月，国家发改委批复重庆市渝西水资源配置工程可行性研究报告，该工程预计2025年建成，新增供水量10.12亿立方米，其中城乡生活供水4.67亿立方米、工业供水5.45亿立方米，成为区域内城镇供水的骨干水源，并将形成长江、嘉陵江两江互济的水资源配置格局，有效提升供水保障能力。

供水现状。现有农村供水总人口1061.9万人。按照100人以上为集中供水标准，现有集中式农村供水工程2569处，集中供水总人口944.03万人。集中供水率（农村地区,下同）达到了89%。集中式供水工程中，规模化供水工程共有392处，供水人口719.12万人，占供水总人口的68%，其中，城乡供水一体化工程71处，总供水人口达到76万人；千吨万人供水工程321处，总供水人口643万人。小型供水工程2177处，供水人口224.9万人，占供水总人口的22%，其中，千人工程580处，供水人口171.09万人；千人以下集中供水工程1597处，供水人口53.8万人。分散式供水人口117.94万人，占农村供水总人口的11%。

规划布局。围绕基本公共服务均等化、城乡区域发展和居民生活水平差距显著缩小、高品质生活充分展现的目标，以渝西水资源配置工程、区域内骨干水源工程及重要江河水源地为支撑，以现有城乡供水骨干网络为基础，大力推进城乡供水一体化和农村供水规模化发展，通过城市供水管网延伸至周边村镇和新建规模化工程，优化调整区域供水工程布局。规划到2022年，新建和改扩建农村供水设施升级改造62处，其中：新建9处，改扩建53处，覆盖人口95万人，其中新增覆盖人口22.4万人。规划到2025年，新建和改扩建农村供水设施升级改造175处，其中：新建44处，改扩建131处，覆盖人口170.1万人，其中新增覆盖人口46.4万人。到2035年，基本实现城乡供水“同标准、同质量、同服务”，在全市率先实现农村供水现代化。

（二）渝东北三峡库区城镇群

区域特点。渝东北三峡库区城镇群处三峡水库核心区，除城口县处于汉江流域外，其他大部分区县分布于三峡库区。区内分布秦巴山连片特困区，是国家重点生态功能区和农产品主产区，长江流域重要生态屏障和长江上游特色经济走廊，长江三峡国际黄金旅游带和特色资源加工基地。区内地形高差大，农村区域以溪流及小型水库等地表水源为主，供水工程规模小，水源水量水质季节变化明显。该区域是重庆市“一核两网、百库千川”水安全保障体系中“一核”的核心区，在全市水安全保障体系中，有十分重要的地位和作用。

供水现状。现有农村供水工程供水总人口926.01万人。按照100人以上为集中供水标准，现有集中式供水工程10211处，供水人口843.86万人，集中供水率92%。集中式供水工程中，规模化供水工程266处，供水人口403.88万人，占农村供水总人口的44%，其中，城乡供水一体化工程10处，供水人口17.84万人；千吨万人供水工程256处，供水人口386.04万人。小型供水工程9945处，供水人口439.97万人，占农村供水总人口的48%，其中，千人工程980处，供水人口208.15万人；千人以下集中供水工程8965处，供水人口231.82万人。分散式供水人口82.22万人，占农村供水总人口的9%。

规划布局。针对区域内地形起伏大，城市供水及规模化供水工程管网延伸难度大，全域推进城乡供水一体化的技术经济条件不成熟，规划根据地形条件、水源条件和人口分布情况分类施策。县城周边通过城市管网延伸、扩大城市供水覆盖范围；具备联网条件的人口聚居区，按照“以大带小、能并则并”的原则，重点实施规模化和联网供水工程；不具备联网条件的偏远山区，按“建大、并中、减小”的原则，重点推进小型集中供水工程标准化建设和改造，逐步缩小城乡供水保障差距；季节性缺水突出山区、喀斯特分布区，着力改善水源条件，配套完善场镇备用水源或应急水源，提高供水稳定性。规划区内的“万开云”一体化发展板块，按照成渝地区双城经济圈规划发展原则，加快形成城乡供水一体化为主、规模化供水为补充的供水保障格局。规划到2022年，新建和改扩建农村供水设施升级改造144处，其中：新建26处，改扩建118处，覆盖人口127万人，其中新增覆盖人口19.6万人。规划到2025年，新建和改扩建农村供水设施升级改造395处，其中：新建120处，改扩建275处，覆盖人口237.7万人，其中新增覆盖人口36.7万人。规划到2035年，规划区内城市组团、一体化板块、重要集镇及其辐射的平坝地带人口聚居区，基本实现农村供水现代化，其他区域水源条件及农村供水格局进一步优化，基本形成与乡村振兴相适应的供水保障体系。

（三）渝东南武陵山区城镇群

区域特点。渝东南武陵山区城镇群地处武陵山区，主要以乌江流域和酉水河流域为主，地形复杂，喀斯特遍布，人口分散，骨干水源工程建设极为困难，是武陵山连片特困区，区域内秀山、酉阳、彭水、黔江、石柱为少数民族聚居区和革命老区，农村社会经济发展相对滞后，城镇化进程相对缓慢，是国家重点生态功能区与重要生物多样性保护区，武陵山绿色经济发展高地、重要生态屏障、民俗文化生态旅游带和扶贫开发示范区。

供水现状。现有农村供水总人口314.85万人。供水工程受山区地形限制明显，区域内主要以中小型集中供水工程为主，从水源条件看，地形高差大，以小型水库、小溪流和山塘为主要供水水源，供水工程规模小，受季节变化影响较为明显。按照100人以上为集中供水标准，现有集中式供水工程6793处，供水人口273.88万人，集中供水率为87%。集中式供水工程中，规模化供水工程121处，供水人口83.87万人，占农村供水总人口的27%，其中，城乡供水一体化工程7处，供水人口1.9万人；千吨万人供水工程114处，供水人口81.96万人。小型供水工程6672处，供水人口190.01万人，占农村供水总人口的61%，其中，千人工程225处，供水人口42.94万人；千人以下集中供水工程6447处，供水人口147.08万人。分散式供水人口40.97万人，占农村供水总人口的13%。

规划布局。坚持因地制宜、分类施策的原则，以规模化供水为主、小型标准化集中供水为辅、分散供水为补充，多措并举提升农村供水保障水平。县城周边通过城市管网延伸、扩大城市供水覆盖范围；集镇等人口聚居区，按“建大、并中、减小”的原则，加快规模化供水工程建设和改造，配套完善场镇备用水源或应急水源；人口相对集中的聚居村落，重点推进小型集中供水工程标准化建设和改造，配套完善净化消毒设施；季节性缺水突出的区域，着力改善水源条件，提高供水稳定性。偏远山区等人口过度分散区域，适度建设分散供水工程，水质差的，通过帮扶政策配置户用净水器，在饮水安全保障的前提下，逐步改善提升供水条件，巩固脱贫攻坚成果。规划到2022年，新建和改扩建农村供水设施升级改造322处，其中：新建42处，改扩建280处，覆盖人口76.4万人，其中新增覆盖人口15万人。规划到2025年，新建和改扩建农村供水设施升级改造743处，其中：新建280处，改扩建463处，覆盖人口142.1万人，其中新增覆盖人口47.1万人。规划到2035年，城镇组团基本实现农村供水现代化，其他区域水源条件及农村供水保障水平显著提高。

（四）成渝地区双城经济圈

区域特点。根据《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和《成渝城市群发展规划》明确的成渝地区双城经济圈发展总体要求、战略定位、发展目标和重点任务，结合水资源环境承载能力和城乡水网体系建设，渝西片区及主城核心区以城乡供水一体化为主、其他区域以农村供水规模化为主，加快构建现代化城乡供水网络。

供水现状。现有农村供水工程供水人口1800.31万人。按照100人以上为集中供水标准，现有集中式供水工程9051处，供水人口1607.45万人，集中供水率达到了90%。集中式供水工程中，规模化供水工程626处，供水人口1064.5万人，仅占农村供水总人口的60%，其中，城乡供水一体化工程73处，总供水人口92.04万人；千吨万人供水工程553处，总供水人口972.45万人。小型供水工程8425处，供水人口542.95万人，占农村供水总人口的31%，其中，千人工程1398处，供水人口341.19万人；千人以下集中供水工程7027处，供水人口201.76万人。分散式供水人口192.87万人，占农村供水总人口的11%。

规划布局。按照中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》总要求、总目标，对标将成渝地区打造成为具有全国影响力的重要经济中心、具有全国影响力的科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地的战略定位要求，前瞻谋划新发展格局下区域供水的新布局，为全市农村供水保障体系建设发挥“率先、引领、示范”作用。圈内涵盖的主城都市区及渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群部分区域，因地制宜采取城乡供水一体化、农村供水规模化和小型集中供水标准化等路径梯次推进农村供水保障体系建设。纳入国家城乡融合发展试验区的荣昌、潼南、大足、合川、铜梁、永川、璧山、江津、巴南等区，积极引入市场机制，围绕基本公共服务实现均等化、城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，高品质生活充分展现的目标，通过城市供水管网延伸至周边村镇和新建规模化工程，优化调整区域供水工程布局，有序推进城乡供水一体化，基本实现“同标准、同质量、同服务”，促进城乡供水融合发展。渝东北、渝东南区县，有条件的区域实施规模化、集中化供水工程建设，重点推行“企业化、专业化、规范化”管理，推动现有农村供水主体减数量、增质量、强实力。针对偏远山区、人口分散、不具备联网条件的地区，根据水源条件、用水需求，推进小型集中供水工程标准化建设和改造，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。规划到2022年，新建和改扩建农村供水设施升级改造440处，其中：新建31处，改扩建409处，覆盖人口226万人，其中新增覆盖人口43.9万人。规划到2025年，新建和改扩建农村供水设施升级改造689处，其中：新建75处，改扩建614处，覆盖人口378.3万人，其中新增覆盖人口77.6万人。

# 第四章  水源保障

- 第一节  供需平衡

稳定水源是农村供水保障的前提条件。稳定水源的总体要求包括水量保障和水质保障两个方面。水量保障方面：以地下水为水源时，取水量小于可开采量，地下水水位长期变化幅度不大；以水库为水源时，水源保证率不低于95%；以其他地表水为水源，设计枯水流量保证率不低于95%，严重缺水地区不得低于90%。水质保障方面：地表水水源水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838）标准中的Ш类及以上水质要求；地下水水源水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848）标准中的Ш类及以上水质要求；受条件限制时，采取适宜净化处理措施后符合要求的，可视为稳定水源。以大中型水库和引调水工程作为水源地，视为稳定水源。

《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》、《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《重庆市水中长期发展规划》及相关规划，2020年末，全市农村户籍人口1747.9万人，农村常住人口1070.2万人；2022年末，全市农村户籍人口1624.94万人，农村常住人口995.04万人；至2025年，全市常住总人口3151万人，其中，城镇常住人口2269万人，农村常住人口882.3万人。

2020年底，全市农村居民生活供水量为4.78亿立方米/年，其中，主城都市区2.33亿立方米/年，渝东北三峡库区城镇群1.33亿立方米/年，渝东南武陵山区城镇群1.12亿立方米/年。2021—2025年，全市农村人口城镇化增幅仍然较快，按现状标准测算，农村总居民生活需水总量将逐步减少，从全市不同水平年农村供水水量供需平衡分析，除渝东北三峡库区城镇群存在供水水量不足的情况外，其他区域总体上供水水量满足需水要求，但重庆市属于亚热带季风气候区，降雨时空分布不均，部分山区、特别是喀斯特山区仍存在水源不稳定问题。随着城乡融合发展进程的推进，城乡供水一体化和供水服务均等化已成为城乡供水格局演进的大趋势，农村居民用水标准不断提高，仍会使部分区县局部区域产生水源水量不足的问题。

- 第二节  水源工程

结合水网体系建设，综合考虑实际需要和经济财力可能，“十四五”期间，对在建大型水源工程或引调水工程能覆盖的周边农村区域，暂不考虑新建水源工程，在建水源工程建设完毕后，通过水源置换和配置，解决水源不稳定的问题。对于以水库为水源，水源保证率小于95%；以其他地表水为水源，枯水流量保证率和枯水位保证率低于90%；现有水源水质为Ⅳ类及以下且需要替代水源；以及对与农村供水密切相关拟纳入“十四五”水安全保障规划或相关规划、前期基础工作较好的水源项目优先纳入水源建设内容。对于因受自然条件、现状条件和经济能力限制，现阶段水源不稳定，但供水规模较小、供水人口较少的山区供水工程，且新建骨干水源工程难度大、成本高、周期长，暂不考虑实施骨干水源工程，通过兴建小型塘坝、调节水池等工程措施和加强现有水源工程运行管理、维修养护和应急供水等非工程措施提高供水保证率。规划至2022年重庆市共建设水源工程15处，其中：小型水库5处、引水工程3处、塘坝工程4处，堰坝、截引工程3处。规划至2025年，建设各类水源工程53处，其中：小型水库13处，引调水工程4处，塘坝16处，堰坝、截引20处。

专栏3 重庆市“十四五”规划分期建设任务

近期水平年（2022年）：建设或改建各类水源工程16处，新建和改扩建农村供水设施升级改造528处。其中：城乡一体化工程工程14处，覆盖供水人口33万人，配备净化设备1套、消毒设施5套，新建或改造村级以上管网185km，建设水厂自动监控系统2处；规模化供水工程工程103处，覆盖供水人口201万人，配备净化设备41套、消毒设施69套，新建或改造村级以上管网3257km，建设规模化水厂水质化验室63处、水厂自动监控系统78处；小型标准化供水工程工程411处，覆盖供水人口64万人，配备净化设备108套、消毒设施112套，新建或改造村级以上管网2906km。 远期水平年（2025年）：建设或改建各类水源工程53处，新建和改扩建农村供水设施升级改造1313处。其中：城乡供水一体化工程25处，覆盖供水人口39万人，配备净化设备2套、消毒设施6套，新建或改造村级以上管网519km，水厂自动监控系统3处；规模化供水工程174处，覆盖供水人口351万人，配备净化设备104套、消毒设施130套，新建或改造村级以上管网4722km，水厂水质化验室110处、水厂自动监控系统141处；小型标准化供水工程工程1114处，覆盖供水人口160万人，配备净化设备492套、消毒设施451套，新建或改造村级以上管网4715km，水厂自动监控系统170处。 注：根据水利部 “分散工程建设与改造，建议不纳入规划”的要求，分散工程建设与改造不纳入本规划，重点采取维修养护，巩固已有农村供水脱贫攻坚成果。

# 第五章  水质保障

综合运用水源工程建设与保护、完善净化消毒设施、提高规模化标准化工程覆盖人口比例以及规范工程运行管理、强化水质检测监测等工程措施和非工程措施，建立从源头到龙头的水质安全保障体系，不断提升农村供水水质达标率。

- 第一节  水源水质

加快水源保护与管理体制建设。“十四五”期间，新建的千人以上的农村集中式饮用水水源保护区，及千人以下的小型工程，依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，加大执法力度，实施有效监管，定期对水源保护区进行巡查，严格执行水污染排放总量控制原则，控制污染行为。

强化饮用水源污染防控措施。加强饮用水水源地划定、立碑定界、排污口清拆、取缔、关闭、违法项目整治及饮用水水源地规范化建设。加强部门沟通与联系，建立饮用水水源保护区污染整治联动机制，整合农村环境综合整治、改水改厕、美丽乡村建设等专项资金，按照存在环境问题的轻重缓急，分批开展水源地环境整治，坚持保、防、控、治相结合，保障农村饮用水水源地安全。取缔水源地一级保护区内的点源污染源和畜禽、水产养殖活动。以饮用水源的保护涵养为核心，结合点源、面源污染负荷的总量控制统筹生态恢复工程建设。视水源类型、保护区具体情况及水源保护区边界条件，因地制宜采取建护栏、围网等物理隔离设施，湖库型水源保护区采用物理隔离设施和生物隔离设施相结合的方式建设隔离防护工程。加强水源地河流、湖库型水源地建设人工湿地、生态隔离带等生态工程阻断和去除面源污染，加强二级保护区内的生活污染和畜禽养殖污染治理，调整饮用水水源保护区内耕地的作物种植种类，提高植被覆盖率，控制化肥、农药施用量，减少化肥、农药残留量，从源头控制农业面源污染。

完善饮用水源监测评价体系。加强水源水质监测，按照《地表水环境质量标准》（GB3838）和《地下水环境质量标准》（GB/T14848），根据水源污染的实际情况选择监测点和监测项目，定期对水质进行质量监测评价。加快推进水源监测网络化、自动化，做好水质预报，防止污染事故发生。建立应急预案，做好应急备用水源建设，保证紧急情况发生时发挥作用，从源头筑牢饮用水安全屏障。

- 第二节  净化消毒

在加强水源地保护的基础上，高度重视农村饮用水的消毒问题，针对重庆市水质合格率现状，重点解决微生物超标等共性问题。一方面，在优化和改进制水工艺的同时，加快完善集中供水工程净化消毒设施。规划到2025年，结合农村供水设施升级改造，配备净化设备598套、消毒设施587套。到“十四五”期末，千吨万人供水工程、以地表水和劣质地下水为水源的千人工程配齐净化、消毒设施设备，其他千人工程配齐消毒设备，通过规范运行，提升水质保障水平。对仍将长期存在的依靠塘坝解决饮水等小型及分散工程，通过水源保护、强化管理并辅以必要的净化处理等适宜措施，守住供水保障底线。消毒措施应根据供水规模、供水方式、供水水质和消毒剂供应等情况确定，可采用次氯酸纳、二氧化氯、臭氧或紫外线等对净化后的水进行消毒。进一步探索和推广小微型集中供水工程净化消毒专业工种代管、托管模式，或净化消毒药剂政府购买配给模式，进一步研究小微型工程集成化、智能化、远程化、无人化的净化消毒技术，着力解决小微型工程消毒药剂购置难、规范投加操作难和水质指标检测难等问题。

- 第三节  检测监控

“十四五”期间，规划建设规模化水厂水质化验室239处、水厂自动监控系统314处，到“十四五”末，千吨万人供水工程基本配齐水厂化验室或通过购买社会服务，规范水质检测，实现万人水厂化验室自检、县级水质检测中心水质巡检的水质检测能力。强化供水单位水质安全主体责任，建立健全水质检测制度。建设农村供水信息化管理平台，提升行业监控能力，完善水质检测结果与水厂制水工艺及行政监督的工作联动机制，切实加强水质风险管控。

推广农村集中供水工程水质检测结果公示制度，向用水户公开水质检测结果，主动接受行业主管部门、广大用水户及社会各界监督，倒逼集中供水单位和运行管理人员切实加强水质安全管理，不断提高水质安全保障水平。

表3    重庆市“十四五”农村供水保障规划主要特性表

| 序号 | 项目内容 | 指标参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规划指标 | 2022年 |  | 2025年 |  |
| 1 | 农村集中供水率 | 85% |  | 87% |  |
| 2 | 农村自来水普及率 | 83.5% |  | 85% |  |
| 3 | 千人以上集中供水工程覆盖人口比例 | 72% |  | 75% |  |
| 4 | 规模化工程供水 人口覆盖比例 | 49% |  | 51% |  |
| 5 | 行政村通水率 | 94% |  | 97% |  |
| 二 | 规划内容 | 处数 (处) | 按新标准 提升人口 (万人) | 处数 (处) | 按新标准 提升人口 (万人) |
|  | 合计 | 528 | 348.4 | 1313 | 549.8 |
| (一) | 水源工程 | 16 | 17.5 | 53 | 67.8 |
| (二) | 农村供水设施升级改造 | 528 | 348.4 | 1313 | 549.8 |
| 1 | 规模化工程 | 117 | 283.9 | 199 | 463.7 |
| (1) | 城乡一体化工程 | 14 | 37.9 | 25 | 44.3 |
| (2) | 千吨万人供水工程 | 103 | 246.0 | 174 | 419.4 |
| 2 | 小型供水工程 | 411 | 64.5 | 1114 | 161.2 |
| (1) | 千人工程 | 169 | 54.5 | 454 | 138.7 |
| (2) | 千人以下集中工程 | 242 | 10.0 | 660 | 22.5 |
| (三) | 规划投资（亿元） | 21.05 |  | 40.75 |  |
| 1 | 水源工程 | 0.9 |  | 2.2 |  |
| 2 | 农村供水设施升级改造 | 20.1 |  | 38.5 |  |
| 3 | 重庆市农村供水 工程信息化管理平台 | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 注：发展指标为预期性指标。 |  |  |  |  |  |

# 第六章  运营管护

以管理促效益，以管理促发展。把工程运行管护作为巩固脱贫攻坚成果和提升农村供水保障服务能力的重要举措，落实各项管理措施。以农村供水工程运行管护长效机制建设为重点，持续推进有人管、有钱管、有制度管和专业化管的“四管”示范工程创建，鼓励有条件的区县全域推进“四管”工程达标创建，加快构建与农业农村现代化和农村供水现代化发展总趋势相适应的、符合农村特点的农村供水工程管护体系，更新农村供水工程管护理念，完善农村供水工程管护机制，不断提升工程运行管护水平和农村供水服务质量。

- 第一节  明晰工程产权

持续推进农村供水工程产权制度改革，依法完善与企业化、专业化、规范化运营管理相适应的产权结构体系，逐步建立良性的产权流转机制。总体按照“谁投资、谁所有”的原则和出资人意愿明确农村集中供水工程初始产权。原则上，由国家投资建设的农村供水工程所形成的资产，产权归国家所有；由集体投资建设的农村供水工程所形成的资产，产权归集体所有；由个人（企业）投资建设的农村供水工程所形成的资产，产权归投资者所有；由国家、集体、个人（企业）共同投资建设规模较大的农村供水工程所形成的资产，产权由国家集体、个人（企业）按出资比例共同所有，单村供水工程、村内供水设施及分散供水工程，产权可划归农村集体经济组织或个人（企业）。在推进企业化、专业化、规范化运营过程中，鼓励企业或专业供水组织通过并购、联营、参股等形式进行产权重组；地方政府通过资产划转、合并、拍卖等方式赋权供水企业或专业供水组织经营管理国有农村供水资产；镇、村集体经济组织采取转让、托管、租赁等方式推进所有权与经营分离，引入优质企业或专业化供水组织运营管理农村供水设施，提高运营管理专业化水平和供水服务保障水平；鼓励集体经济组织组建供水企业或专业化队伍运营管理农村供水工程。

- 第二节  落实管护责任

贯彻落实农村供水保障“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”的工作责任机制，强化区县政府农村供水保障责任主体，统筹负责辖区内农村供水工作的组织领导、制度保障、管理机构、人员和资金保障，并将小型供水工程的管护责任层层压实、传递至乡镇政府（街道办事处）。发挥好村（社区）党组织和村（居）委会对农村供水保障的属地管理作用，促进农村供水保障共建、共管、共享。市政府把农村供水保障作为全面推进乡村振兴的重要任务，纳入对区县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴实绩考核范围，对脱贫地区、脱贫人口饮水安全状况监测不力、问题整改不彻底、工程管理不到位、漠视群众利益等工作作风不严不实的，出现整村连片停水断水或严重水质超标等突出供水问题，强化责任追究。

落实部门监管责任。水行政主管部门负责组织做好农村供水项目前期工作、工程建设和运行管护，加强绩效管理和项目监督检查。发展改革部门负责农村供水工程建设的规划统筹。财政部门结合财力和实际需要统筹安排财政资金，会同相关部门加强资金监管。生态环境部门会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。卫生健康部门负责指导开展饮用水水质监测和卫生监督。住房城乡建设部门会同水行政主管部门负责指导地方推进供水入户。农业农村、乡村振兴部门配合水行政主管部门在全面实施乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚农村供水成果中推动农村供水有关政策落实。

落实运行管理单位职责。供水单位是农村供水工程运行管理的责任主体，负责做好供水安全和服务工作，建立运行服务信息公开制度，自觉接受政府、村民自治组织和村民监督，确保供水工程可持续运营。定期巡回检查供水水源和供水设施，确保水源设施、输水设施、制水设施、调节设施、配水设施安全稳定运行。定期回访用水户，掌握工程设施及服务体系的总体运行情况，了解群众诉求，宣传农村供水政策，回应解决群众急难愁盼问题，夯实互利共赢的供用水关系，维护和谐有序的农村供用水秩序。

- 第三节  保障运营经费

健全合理水价形成机制。坚持“保本微利、以水养水”的定价原则，结合农村供水工程水源条件、供水规模、经营管理水平等实际情况，在严格控制供水成本的基础上，因地制宜分类定价，逐步消除水价与成本倒挂的畸形水价。城乡一体化供水工程，与城市供水同质、同价、同服务，鼓励实行阶梯水价；有条件的地区可对农村供水部分的水价进行适当补助。千人以上农村集中供水工程执行分类水价，居民生活用水水价不低于工程运行成本，工业用水采用阶梯水价。规模化集中供水工程水价由区县发展改革部门核定，小型集中供水工程可实行政府指导价或通过“一事一议”等方式商定水价，鼓励执行“基本水价+计量水价”的两部制水价和阶梯水价。千人以下集中供水工程，引导村民参考区域指导水价，按照“一事一议”方式合理定价。

完善水费收缴制度。针对分析不同区域、不同类型工程管理实际，合理编制水费收缴工作方案，明确收缴制度落地生效的时间表和路线图，稳步推进集中供水工程水费收缴工作，实现群众应尽缴尽缴、企业应收尽收，推动农村供水工程可持续运行。创新水费收缴方式，推广村委会、代缴点收费，运用手机APP、支付二维码、微信公众号等便捷方式支付水费，降低收费成本。有条件的地区，可以安装预付费智能水表进行预收水费。

健全财政补助机制。结合中央财政补贴农村供水工程维修养护资金制度，市级和区县政府将农村供水工程维修养护经费补助纳入财政预算，对水费收入不足以平衡供水成本的经营者进行合理补贴。对于少数民族和偏远山区等特殊地区、高扬程和特殊水处理等特殊工程、低保户和困难户等特殊群体，地方财政给予适当补助，减轻农民负担，促进工程长效运行。鼓励有条件的农村集体经济组织对农民用水给予补助，激发经营者积极性，促进工程长效运行。

- 第四节  创新管护机制

进一步完善县级统管、属地管理、行业监管的管水治水工作机制。有条件的地区，推进农村供水县级或片区统一管理，通过区县供水公司、农村供水管理总站、流域（片区）供水站（所）等形式，负责区县或相关流域（片区）农村供水工程的统一运营、维修养护和技术服务。条件较差的偏远山区，在区县政府的统筹下，落实镇、村、社分级管理职责，强化属地管护责任，确保工程管得好，村民长受益。水行政等行业主管部门，不断改进和强化行业监管能力，合力做好农村供水监督管理。

持续推进农村供水企业化专业化运营管理。坚持培育、引进、整合、提升相结合，不断发展壮大农村供水市场主体。以政策整合、资产整合、供区整合和有偿供水为基础，不断完善农村供水市场体系，充分发挥市场对农村供水资源要素配置的作用。进一步完善有偿供水机制和水价动态调整机制，吸引社会资本和优势企业积极参与农村供水工程建设与运营管理。坚持城乡供水一体化和农村供水企业化专业化运维管理主导方向，因地制宜建立符合区域实际、能够持续良性运营的管理模式，推动城乡供水融合发展，促进城乡供水服务均等化。主城都市区加快推进城乡供水一体化，推进城乡供水同管网、同水质、同服务。渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群积极推行规模化集中供水工程企业化运营管理；对小型集中供水工程优先推行企业化运营管理，不具备条件的由产权所有者落实供水单位或专业人员运营管理。对短期内不具备企业化管理条件的集中供水工程，利用公益性岗位落实工程管理人员，每村至少安排1名管水员，明确岗位责任和管理内容，打通农村供水工程管理的“末梢神经”。加强管护人员业务培训，围绕水源保护、净化消毒、水质检测监测等关键技术开展培训，对关键岗位稳步推进执证上岗制度。鼓励有条件的区县，以区县为单元，采取政府购买服务等方式推进农村供水工程维修养护专业化服务，提高维修养护专业化水平。强化企业经营管理，增强企业自我积累、自我发展、自我创新的内生动能，持续提升农村供水服务质量。

持续开展“四管”工程示范创建。持续开展农村集中供水工程“四管”示范创建，示范带动农村供水单位不断改善农村供水设施条件，持续提升供水水量、提升水质达标率、提升运行管护能力，加快完善农村供水工程长效管护机制。鼓励有条件的区县，积极开展农村集中供水工程规范化管理达标创建，整体提升农村供水工程管护水平。

- 第五节  持续动态监测

针对部分农村区域供水保障的波动性，坚持“一月一排查”的动态监测机制，压实“谁监测、谁负责”的工作责任机制，深化“即知即改”的问题清零机制，网格化、常态化监测脱贫地区、脱贫人口、供水薄弱地区和供水易反复人群的饮水状况，确保问题早发现、早整改、早解决，坚决守住农村饮水安全底线，防止发生规模性、系统性、碰底线的饮水安全风险。

把群众信访作为发现盲区短板、了解群众意愿、研判保障态势、审验工作成效的重要渠道，完善农村供水信访问题处置机制。按照“统一受理、分级负责、分类处置、限时办结”原则，坚持“四不放过”标准（饮水安全无保障不放过、情况调查不清楚不放过、政策措施不落实不放过、办理结果群众不满意不放过），强化台账管理、分级办理、成效督查动态销号和主动回访等工作机制，区县行业主管部门、基层组织和集中供水单位定期开展“进百姓家、解饮水难”大下访、大回访活动，主动进村入户解决群众饮水需求、宣传供水政策、发现风险隐患、回应群众关切、凝聚工作共识，增强管护人员责任意识和服务意识，确保事事有回音，件件有落实，真正把农村供水保障办成民心工程、德政工程、人民满意工程。

- 第六节  强化应急管理

牢固树立风险意识和责任意识。锚定不发生整村连片颠覆性饮水安全问题的底线任务，增强农村供水保障的预报、预警、预演、预案和应急处突能力，切实做到不停顿、不大意、不放松，善始善终、善作善成，有效应对低温冰冻、干旱缺水及突发事件对农村供水的影响，为广大农村居民安全、稳定、可持续的供水保障。强化农村供水应急保障机制。强化县级农村供水应急预案及规模化供水工程应急预案编制，建立和完善日常监测、风险预判和应急响应机制，加强应急队伍组织和演练、强化抢险物资与机具储备，提升预案的科学性和针对性。加强与气象、水文、应急、生态环境等部门的工作对接，建立干旱、洪涝、冰冻等自然灾害和水污染等重大供水事件的应急会商机制，必要时启动应急备用水源、凿井取水、水量应急调度、拉水送水、分时分区供水等措施，保障群众用水需求。

# 第七章  保障措施

- 第一节  组织保障

农村供水保障工程实行“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”的工作机制。区县政府要把农村供水工作作为保障改善民生、消除城乡差距的大事摆在突出位置，统筹科技创新、投资建设、管理运营、产业壮大等需求，政府、企业、公众协同推进农村供水保障规划实施。市、区县各有关部门在当地政府统一领导下，明确具体实施计划、路线图、时间表，分工协作，形成合力。将农村供水保障作为支撑乡村振兴的一项必要的保障条件和工作任务，统一纳入对地方各级党委和政府实施乡村振兴战略的考核范围，层层分解压实至各有关部门和乡镇政府和街道办事处。区县水行政主管部门要把农村饮水安全保障作为践行“以人民为中心”发展理念的务实举措，最大限度争取政策支持；发展改革、财政、金融等部门鼓励和引导银行机构制定更加优惠的政策支持农村供水工程建设；电力部门继续落实电价优惠政策，为农村供水工程建设与运行提供用电保障（脱贫区县供水用电执行本地区农业排灌用电价格，其他区县执行居民生活用电价格）；规划自然资源部门继续实施用地优惠政策，督促落实农村供水工程建设用地保障，将工程建设用地作为公益性项目建设用地计划优先安排，简化报批手续，缩短报批周期；税务部门继续落实农村供水工程建设与运营税收优惠政策，依法减免农村供水工程建设和运营有关税费。

- 第二节  政策保障

深入贯彻落实党中央、国务院《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》，以区县为单位，统筹城乡供水规划发展目标和阶段工作任务。在此基础上，将农村供水保障作为推动农村经济社会高质量发展、农村居民高品质生活和促进城乡融合发展的重要基础性、先导性保障，完善相关政策措施。进一步完善水源地保护、水源工程建设、农村供水工程建设、运营管护、水质安全、水价机制、资产管理、维修养护、绩效评价、财政资金激励保障、高新技术研发推广及市场主体准入退出等相关政策。同时，注重各级、各部门整合政策资源，合力推进农村供水保障工作。

- 第三节  资金保障

坚持“政府主导、市场主体、两手发力”，多渠道筹措工程建设和运营管护资金。“十四五”期间，农村供水保障工程建设、运行管理和维修养护资金以区县政府为主负责落实。市、区县持续加大财政资金支持力度，财政强化财政投入引导和撬动作用，吸引、带动银行贷款、社会资本参与农村供水工程建设与运营。在积极争取中央专项资金适当补助的基础上，市级财政按照国家有关政策加大对纳入规划范围的项目补助力度，并适当向巩固脱贫攻坚成果任务繁重的区县倾斜。财政补助资金与各地规划任务完成情况挂钩，按照“谁积极支持谁、谁实施得好支持谁”的原则，对投入力度大、项目实施效果好、供水保障和水质达标问题解决得好、管理规范的区县予以倾斜或奖补。

鼓励区县充分利用地方政府专项债券、土地出让金、政策性银行贷款等加大投入力度。细化落实水利部办公厅、国家开发银行办公室《关于推进农村供水保障工程项目融资建设的通知》精神，深化政、银、企在农村供水保障领域的合作，以区县为单元，以成渝地区双城经济圈、主城都市区、城乡融合发展试验区及“万开云”板块为重点，以骨干水源为依托，以农村供水水价形成机制为基础，盘活农村供水优质资产和收费权，用活农村供水保障用地、用电、税收优惠政策和财政奖补政策，激活农村供水市场要素，建立完善农村供水多元投融资机制，利用优惠的金融贷款政策，创新推动城乡供水一体化和农村供水规模化发展，高质量推进“十四五”农村供水保障规划实施。

对投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高、且依法不需招标的项目，积极探索以工代赈推进小型集中和分散供水工程设施建设、改造和维修养护工作，在解决农村劳动力就地就近务工的同时，有效解决农村供水工程建设与维修养护专项资金不足的问题。

鼓励区县将农村供水保障工程纳入乡村振兴项目库，统筹整合涉农资金有序推进工程建设。

- 第四节  技术保障

加强科学研究和技术推广力度。以高新技术运用为基础，推广应用农村供水新技术、新工艺、新材料、新产品，推动农村供水高质量发展，组织科研单位、大专院校、设计单位和技术力量雄厚的生产企业，在农村供水水资源保障、水环境保护、净化消毒、水质检测、计量收费、节约用水、防冻抗旱及自动化、信息化、智慧化等方面加强产学研合作，做好技术集成和科技成果的转化、示范与推广，着力解决小型集中供水工程净化消毒“卡脖子”技术难题，提高技术和设备的可靠性、牢固性。

积极推进“互联网+农村供水”建设。进一步强化水利、卫生健康、生态环境分工合作的农村供水水质检测监管体系，强化检测结果应用及数据共享，逐步实现智慧化管理，及时、准确掌握全市各区县各水厂的水质水量情况，彻底解决毒理学指标超标问题，逐步改善微生物指标和感官性状指标，确保水质达标率和供水保证率达到国家标准。

加强技术规范 宣传和培训。针对基层技术力量薄弱和管理水平较低的实际问题，加强面向基层的规范宣贯和技术培训。尤其是对农村供水工程设计、施工、运维人员和村组公益性岗位管理人员，邀请专家、学者和行业精英，通过举办培训班、网络授课、现场教学、示范水厂操作实训、关键岗位带岗实训、产品发布会、技术交流会等多种方式，持续开展实用技术推广和培训，全面提高从业人员工作技能和业务水平，提升行业队伍整体素质，为保障农村供水高质量发展提供强大的技术支撑和人才支撑。

- 第五节  制度保障

严格执行《重庆市村镇供水条例》《重庆市水资源管理条例》，深入贯彻落实水利部、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部 卫生健康委、乡村振兴局《关于做好农村供水保障工作的指导意见》、《重庆市政府办公厅关于建立健全农村供水工程运行管护长效机制的意见（试行）》及相关规程规范，按照“建得成、管得好、长受益”的总体要求，结合农村供水工程建设与运行管护体制机制建设和政策体系建设，构建产权清晰、权责一致、安全高效的村镇供水制度保障体系。层层落实实工作责任制、不断深化水质监测公示制、夯实巩固有偿供水制、财政资金保障激励制以及农村供水问题动态监测制等工作制度，为不断提升农村供水保障水平、稳步推进农村供水现代化提供有力的制度保障。

| 附表 重庆市“十四五”农村供水保障规划目标任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区（县） | 基本情况 |  | 2020年（%） |  |  |  | 2021年（%） |  |  |  | 2022年（%） |  |  |  | 2023年（%） |  |  |  | 2024年（%） |  |  |  | 2025年（%） |  |  |  |
|  |  | 农村供水总人口(万人） | 行政村数量（个） | 集中供水率 | 自来水普及率 | 千人工程覆盖人口比例 | 规模化工程覆盖人口比例 | 集中供水率 | 自来水普及率 | 千人以上工程覆盖人口比例 | 规模化工程覆盖人口比例 | 集中供水率 | 自来水普及率 | 千人以上工程覆盖人口比例 | 规模化工程覆盖人口比例 | 集中供水率 | 自来水普及率 | 千人以上工程覆盖人口比例 | 规模化工程覆盖人口比例 | 集中供水率 | 自来水普及率 | 千人以上工程覆盖人口比例 | 规模化工程覆盖人口比例 | 集中供水率 | 自来水普及率 | 千人以上工程覆盖人口比例 | 规模化工程覆盖人口比例 |
| 全 市 |  | 2303 | 9135 | 84.0 | 82.5 | 70.0 | 48.0 | 84.0 | 83.0 | 71.0 | 48.5 | 84.0 | 83.5 | 72.0 | 49.0 | 85.0 | 84.0 | 73.0 | 49.7 | 86.0 | 84.5 | 74.0 | 50.3 | 87.0 | 85.0 | 75.0 | 51.0 |
| 1 | 万州区 | 124 | 439 | 88.0 | 87.0 | 70.0 | 26.0 | 88.0 | 87.0 | 70.5 | 26.0 | 88.0 | 87.0 | 71.0 | 26.0 | 88.7 | 88.0 | 71.3 | 28.7 | 89.3 | 89.0 | 71.7 | 31.3 | 90.0 | 90.0 | 72.0 | 34.0 |
| 2 | 黔江区 | 45 | 219 | 91.0 | 90.0 | 55.0 | 40.0 | 94.5 | 94.0 | 55.5 | 40.5 | 98.0 | 98.0 | 56.0 | 41.0 | 98.0 | 98.0 | 56.3 | 41.0 | 98.0 | 98.0 | 56.7 | 41.0 | 98.0 | 98.0 | 57.0 | 41.0 |
| 3 | 涪陵区 | 87 | 303 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 70.0 | 94.5 | 93.5 | 93.5 | 70.5 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 71.0 | 95.0 | 94.0 | 94.7 | 71.0 | 95.0 | 94.0 | 95.3 | 71.0 | 95.0 | 94.0 | 96.0 | 71.0 |
| 4 | 北碚区 | 25 | 109 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 79.0 | 98.0 | 97.5 | 86.0 | 79.0 | 98.0 | 97.0 | 87.0 | 79.0 | 98.3 | 97.3 | 87.7 | 79.0 | 98.7 | 97.7 | 88.3 | 79.0 | 99.0 | 98.0 | 89.0 | 79.0 |
| 5 | 渝北区 | 49 | 224 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 55.0 | 80.5 | 80.0 | 78.0 | 56.0 | 83.0 | 82.0 | 79.0 | 57.0 | 83.0 | 82.3 | 79.7 | 57.0 | 83.0 | 82.7 | 80.3 | 57.0 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 57.0 |
| 6 | 沙坪坝区 | 9 | 42 | 91.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 93.5 | 93.0 | 96.0 | 92.5 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 97.0 | 97.7 | 96.7 | 98.0 | 98.0 | 98.3 | 98.3 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 |
| 7 | 巴南区 | 71 | 214 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 59.0 | 83.0 | 83.0 | 74.0 | 59.0 | 83.0 | 83.0 | 75.0 | 59.0 | 85.3 | 85.0 | 75.7 | 60.7 | 87.7 | 87.0 | 76.3 | 62.3 | 90.0 | 89.0 | 77.0 | 64.0 |
| 8 | 长寿区 | 62 | 221 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | 77.0 | 95.5 | 95.0 | 95.0 | 77.5 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 78.0 | 96.0 | 95.0 | 96.7 | 78.0 | 96.0 | 95.0 | 97.3 | 78.0 | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 78.0 |
| 9 | 江津区 | 123 | 230 | 87.0 | 87.0 | 86.0 | 57.0 | 87.0 | 86.5 | 87.0 | 57.0 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 57.0 | 89.3 | 88.7 | 88.7 | 58.7 | 91.7 | 91.3 | 89.3 | 60.3 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 62.0 |
| 10 | 合川区 | 95 | 322 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 53.0 | 71.0 | 70.5 | 66.5 | 57.0 | 75.0 | 74.0 | 67.0 | 61.0 | 75.0 | 74.3 | 67.3 | 61.0 | 75.0 | 74.7 | 67.7 | 61.0 | 75.0 | 75.0 | 68.0 | 61.0 |
| 11 | 永川区 | 64 | 210 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | 61.0 | 73.0 | 72.5 | 73.0 | 61.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 61.0 | 74.0 | 73.0 | 74.7 | 61.7 | 75.0 | 74.0 | 75.3 | 62.3 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 63.0 |
| 12 | 南川区 | 60 | 216 | 89.0 | 89.0 | 61.0 | 42.0 | 89.0 | 89.0 | 61.5 | 42.0 | 89.0 | 89.0 | 62.0 | 42.0 | 92.0 | 92.0 | 62.3 | 46.3 | 95.0 | 95.0 | 62.7 | 50.7 | 98.0 | 98.0 | 63.0 | 55.0 |
| 13 | 綦江区 | 83 | 302 | 85.0 | 84.0 | 84.0 | 32.0 | 85.0 | 84.0 | 85.0 | 32.0 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 32.0 | 86.3 | 85.3 | 86.7 | 33.0 | 87.7 | 86.7 | 87.3 | 34.0 | 89.0 | 88.0 | 88.0 | 35.0 |
| 14 | 万盛经开区 | 17 | 57 | 91.0 | 90.0 | 81.0 | 64.0 | 94.5 | 94.0 | 82.0 | 70.5 | 98.0 | 98.0 | 83.0 | 77.0 | 98.0 | 98.0 | 83.7 | 78.0 | 98.0 | 98.0 | 84.3 | 79.0 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 80.0 |
| 15 | 大足区 | 62 | 309 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | 65.0 | 79.0 | 78.5 | 76.0 | 67.0 | 82.0 | 81.0 | 77.0 | 69.0 | 82.0 | 81.0 | 77.7 | 69.0 | 82.0 | 81.0 | 78.3 | 69.0 | 82.0 | 81.0 | 79.0 | 69.0 |
| 16 | 璧山区 | 50 | 165 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 87.0 | 97.5 | 97.0 | 96.0 | 89.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 91.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 91.3 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 91.7 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 92.0 |
| 17 | 铜梁区 | 79 | 333 | 85.0 | 84.0 | 79.0 | 67.0 | 85.0 | 84.0 | 80.0 | 67.0 | 85.0 | 84.0 | 81.0 | 67.0 | 88.7 | 87.7 | 81.7 | 70.0 | 92.3 | 91.3 | 82.3 | 73.0 | 96.0 | 95.0 | 83.0 | 76.0 |
| 18 | 潼南区 | 79 | 304 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | 53.0 | 71.5 | 71.0 | 69.5 | 54.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 55.0 | 72.0 | 71.0 | 70.3 | 55.0 | 72.0 | 71.0 | 70.7 | 55.0 | 72.0 | 71.0 | 71.0 | 55.0 |
| 19 | 荣昌区 | 45 | 147 | 92.0 | 85.0 | 91.9 | 88.8 | 94.0 | 88.0 | 94.0 | 92.4 | 96.0 | 91.0 | 96.0 | 96.0 | 96.7 | 92.3 | 96.7 | 96.7 | 97.3 | 93.7 | 97.3 | 97.3 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 98.0 |
| 20 | 开州区 | 155 | 427 | 90.0 | 89.0 | 70.0 | 31.0 | 90.0 | 89.5 | 70.5 | 31.0 | 90.0 | 90.0 | 71.0 | 31.0 | 90.0 | 90.0 | 71.3 | 31.0 | 90.0 | 90.0 | 71.7 | 31.0 | 90.0 | 90.0 | 72.0 | 31.0 |
| 21 | 梁平区 | 86 | 334 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 73.0 | 85.5 | 85.0 | 86.0 | 73.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 73.0 | 86.7 | 85.7 | 87.7 | 73.7 | 87.3 | 86.3 | 88.3 | 74.3 | 88.0 | 87.0 | 89.0 | 75.0 |
| 22 | 武隆区 | 30 | 186 | 50.0 | 49.0 | 35.0 | 18.0 | 50.0 | 49.0 | 35.5 | 18.0 | 50.0 | 49.0 | 36.0 | 18.0 | 60.3 | 59.7 | 36.3 | 23.3 | 70.7 | 70.3 | 36.7 | 28.7 | 81.0 | 81.0 | 37.0 | 34.0 |
| 23 | 城口县 | 24 | 271 | 83.0 | 82.0 | 33.0 | 22.0 | 86.5 | 85.5 | 33.5 | 22.0 | 90.0 | 89.0 | 34.0 | 22.0 | 93.0 | 92.3 | 34.3 | 23.0 | 96.0 | 95.7 | 34.7 | 24.0 | 99.0 | 99.0 | 35.0 | 25.0 |
| 24 | 丰都县 | 68 | 271 | 88.0 | 88.0 | 67.0 | 45.0 | 88.5 | 88.0 | 67.5 | 45.5 | 89.0 | 88.0 | 68.0 | 46.0 | 89.0 | 88.3 | 68.3 | 46.0 | 89.0 | 88.7 | 68.7 | 46.0 | 89.0 | 89.0 | 69.0 | 46.0 |
| 25 | 垫江县 | 85 | 301 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 91.5 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 88.0 |
| 26 | 忠县 | 87 | 356 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 48.0 | 89.0 | 88.5 | 83.0 | 49.5 | 93.0 | 92.0 | 84.0 | 51.0 | 93.0 | 92.0 | 84.7 | 51.0 | 93.0 | 92.0 | 85.3 | 51.0 | 93.0 | 92.0 | 86.0 | 51.0 |
| 27 | 云阳县 | 108 | 478 | 81.0 | 81.0 | 39.0 | 37.0 | 81.5 | 81.5 | 39.5 | 37.0 | 82.0 | 82.0 | 40.0 | 37.0 | 82.0 | 82.0 | 40.3 | 37.0 | 82.0 | 82.0 | 40.7 | 37.0 | 82.0 | 82.0 | 41.0 | 37.0 |
| 28 | 奉节县 | 93 | 376 | 76.0 | 76.0 | 53.0 | 29.0 | 78.0 | 77.5 | 53.5 | 29.5 | 80.0 | 79.0 | 54.0 | 30.0 | 80.3 | 79.7 | 54.3 | 30.0 | 80.7 | 80.3 | 54.7 | 30.0 | 81.0 | 81.0 | 55.0 | 30.0 |
| 29 | 巫山县 | 53 | 307 | 77.0 | 76.0 | 44.0 | 29.0 | 77.0 | 76.0 | 44.5 | 29.0 | 77.0 | 76.0 | 45.0 | 29.0 | 79.3 | 78.3 | 45.3 | 29.3 | 81.7 | 80.7 | 45.7 | 29.7 | 84.0 | 83.0 | 46.0 | 30.0 |
| 30 | 巫溪县 | 44 | 289 | 90.0 | 89.0 | 59.0 | 27.0 | 90.5 | 90.0 | 59.5 | 27.5 | 91.0 | 91.0 | 60.0 | 28.0 | 93.7 | 93.3 | 60.3 | 29.0 | 96.3 | 95.7 | 60.7 | 30.0 | 99.0 | 98.0 | 61.0 | 31.0 |
| 31 | 石柱县 | 47 | 230 | 81.0 | 80.0 | 40.0 | 22.0 | 84.5 | 84.0 | 40.5 | 22.0 | 88.0 | 88.0 | 41.0 | 22.0 | 88.0 | 88.0 | 41.3 | 22.0 | 88.0 | 88.0 | 41.7 | 22.0 | 88.0 | 88.0 | 42.0 | 22.0 |
| 32 | 秀山县 | 58 | 268 | 93.0 | 92.0 | 58.0 | 36.0 | 95.5 | 94.5 | 58.5 | 41.0 | 98.0 | 97.0 | 59.0 | 46.0 | 98.0 | 97.3 | 59.3 | 46.0 | 98.0 | 97.7 | 59.7 | 46.0 | 98.0 | 98.0 | 60.0 | 46.0 |
| 33 | 酉阳县 | 74 | 278 | 82.0 | 82.0 | 31.0 | 21.0 | 82.5 | 82.0 | 31.5 | 21.5 | 83.0 | 82.0 | 32.0 | 22.0 | 86.3 | 85.7 | 32.3 | 22.3 | 89.7 | 89.3 | 32.7 | 22.7 | 93.0 | 93.0 | 33.0 | 23.0 |
| 34 | 彭水县 | 60 | 296 | 68.0 | 67.0 | 26.0 | 12.0 | 68.0 | 67.0 | 26.5 | 12.0 | 68.0 | 67.0 | 27.0 | 12.0 | 69.0 | 68.0 | 27.3 | 12.3 | 70.0 | 69.0 | 27.7 | 12.7 | 71.0 | 70.0 | 28.0 | 13.0 |
| 注：集中供水以供水人口100人以上为标准。发展指标为预期性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |