重庆市水利局

关于璧山城市新区水厂

取水告知承诺准予行政许可的决定

重庆市渝山水资源开发有限公司：

根据“重庆市水利局关于璧山高新区水资源论证区域整体评价报告的审查意见”及你司关于璧山城市新区水厂取水许可告知承诺的申请（项目代码：2019-500120-46-01-095835），经审核，你司提交的取水申请材料基本齐全，并对取水许可有关事项作出了承诺，符合规定要求。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）、《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》（渝府令第158号）、《重庆市取用水管理巩固提升行动发现违规取水问题整改实施方案》、《重庆市取水许可告知承诺制实施方案（试行）》及《重庆市取水许可告知承诺制监督管理办法（试行）》的相关规定，对璧山城市新区水厂取水告知承诺作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

璧山城市新区水厂为已成水厂，厂址位于璧山高新区锡山路，现状供水规模15万t/d，其中：一期工程5万t/d，2019年建成；二期工程10万t/d，2023年建成。新区水厂供水范围主要为璧山城区、青杠街道、来凤街道及丁家街道，水厂采取“网格絮凝沉淀+砂滤”的常规处理工艺及“臭氧+活性炭”的深度处理工艺。

一期工程向重庆市润龙水资源开发有限公司的铜罐驿长江提水工程购买原水；二期工程向重庆市西部水资源开发有限公司的德感临时取水工程购买原水，不足部分由铜罐驿长江提水工程进行补充。根据《重庆市取用水管理巩固提升行动发现违规取水问题整改实施方案》的要求，需申请办理取水许可。

### 二、取水水源及取水量

根据“重庆市水利局关于璧山高新区水资源论证区域整体评价报告的审查意见”及该项目取水许可申请书，同意水厂取水水源分别为德感临时取水工程及铜罐驿长江提水工程。德感临时取水工程取水口位于江津区德感街道石家湾的长江左岸，铜罐驿长江提水工程取水口位于九龙坡区铜罐驿镇汤家沱的长江左岸。

原则同意水厂2025年申请取水量3500万m3，其中：德感临时取水工程取水量2800万m3，铜罐驿长江提水工程取水量700万m3。

三、有关要求

（一）你单位应严格履行申请取水许可事项作出的承诺。

（二）你单位应进一步加强取用水管理，严格执行用水定额，采取有效节水措施，提高用水效率，做好用水统计工作。

（三）你单位应为本工程建设符合国家相关技术质量标准的取水计量设施，并定期进行检定或校准，确保设施正常使用和量值的准确、可靠。本工程应安装数据传输设施，确保取水计量信息等接入国家水资源监控管理信息平台。

（四）鉴于本工程为已成工程，你单位应在本许可印发之日起30日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

（五）在严重干旱等特殊情况下，你单位应服从我局和当地相关主管部门依法作出的取水限制决定。

（六）本工程取水许可决定下达后，由我局负责取水许可决定实施情况的监督管理，区县水行政主管部门按属地管理责任加强日常监督检查，请你单位做好相关配合工作。

（七）若本工程取水量、取水地点、取水用途、取水方式等发生较大变化，应重新申请取水许可。

重庆市水利局

2024年12月16日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：023-89079070）