重庆巴南轨道27号线沙井站

110kV业扩配套工程
水土保持方案报告表

建设单位（个人）：      国网重庆市电力公司市南供电分公司       
法 定 代 表 人：                    陈特炜                     
通  讯  地  址：           重庆市南岸区南城大道23号           

联    系    人：                    刘奕斐                     

电           话：                 15***85                  
报  送   时  间：                 2026年01月                  
重庆市水利局制

[image: image1.png]FERAEEHE 27 54 Y H 110kV L RETE
KERBEHFERE X

id e
) %
# 2:
G ¥
FHAFTA
G 5

e &

3

N
5

2 A
.01 1270525

(BRTEN) M

(HRTEN) %Zaé;j;\

(BRI W
(HaTEm) & Ugr
(TR Z&’Z%

(HEIRF) & 7N

wzzam (A




[image: image2.png]& B

.

& A

R E K L RIFET £ ALTRALRIERIT, FELER
TR EELRIE; % LA LR =B 6.

ETEELME . AELEERL, BARLRFFHETEEN

2 |\ EAZEW, URFER. FEPWEAREERKLRETF
I 45 HATL K Ao
R A 3 R B v ST A U L R ST R R A TUK L

: REFHE, PRKELRFEEEE R EFRT.

4  PEFIW, MEESNKERFIMESR.

5 [BEXAKLRETRFUNRWBRELE,
ARERFERETTE . TERNEAWN, NREFRALAITE

i F Bl AR R R EE T R T MR AR R

i ARBFAREHBIA =4, BERZORITE. WHE, FiZ

IRRFIER, RFTREETEK.

E: AERABELRWN EUT “HERFFHAEEL” —£FF “BLAERK

77 FEE.

x4 E T A B

3 LA E & 409





水土保持方案报告表

	项目概况
	项目名称
	重庆巴南轨道27号线沙井站110kV业扩配套工程

	
	建设地点
	南岸区长生桥镇；巴南区惠民街道、天星寺镇

	
	立项部门
	重庆市发展和改革委员会
	立项文号
	渝发改能源〔2025〕1093号

	
	建设内容
	本项目由变电站间隔扩建工程和线路工程两部分建设内容组成。

①翠竹园变电站110kV间隔扩建工程：扩建110kV户内GIS出线间隔1个；完善变电二次相关调试等工作，不涉及土建工程。

②天星寺变电站110kV间隔扩建工程：扩建110kV户外GIS出线间隔1个，本期工程在变电站围墙内预留位置扩建，无新征用地。

③翠竹园~沙井110kV线路工程（架空部分）：新建单回架空线路6.4km，新建杆塔17基。
④翠竹园~沙井110kV线路工程（电缆部分）：电缆总长度2.43km，本工程两端电缆利用重庆市铁路（集团）有限公司修建的电缆通道敷设电缆，本项目不涉及土建工程。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	1934

	
	土建投资（万元）
	677
	占地面积（hm2）
	永久：0.18

	
	
	
	
	临时：1.66

	
	动工时间
	2026.9
	完工时间
	2027.6

	
	土石方（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	0.48
	0.48
	/
	/

	
	取土（石、砂）场
	本工程不涉及取土（石、砂）场。

	
	弃土（石、渣）场
	本项目不涉及弃土（石、渣）场。

	
	外借土石方情况
	本项目土石方挖填平衡，不涉及外借土石方。

	
	外弃土石方情况
	本项目土石方挖填平衡，不涉及外弃土石方。

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	重庆市水土流失重点预防区、南岸区南部四顶岗水土流失重点预防区、巴南区渔溪河区级水土流失重点预防区
	地貌类型
	丘陵地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2.a）]
	1325
	容许土壤流失量[t/（km2.a）]
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	1.主体工程选址涉及重庆市水土流失重点预防区、南岸区南部四顶岗水土流失重点预防区、巴南区渔溪河区级水土流失重点预防区，方案采用西南紫色土区一级标准，林草覆盖率提高2个百分点，挡拦排水标准提高一级；2.主体工程选址不在水土流失严重、生态脆弱区域、泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的区域；3.不在国家水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点实验区和长期地面观测点；4.不在重要江河、湖泊以及跨省的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。项目选线除涉及市级水土流失重点预防区外，无其他水土保持限制性因素，项目选址（线）合理。

	预测水土流失总量（t）
	120

	防治责任范围（hm2）
	1.84

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区一级防治标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	27

	水土保持措施
	1.变电站间隔扩建工程防治区

施工结束后，对场地进行土地整治，将原碎石压盖场地恢复为硬化地面。

2.线路工程防治区

①塔基工程防治区

施工前期，对永久占地范围内的耕地、林草地进行表土剥离，集中堆放于塔基施工区，四周采用填土编织袋拦挡；塔基施工场地以临时占压为主的区域，不进行表土剥离，对表土区域利用彩条布进行遮盖防护。施工过程中，坡地和坡顶型塔基下边坡设填土编织袋临时拦挡；裸露边坡和临时堆土等遇降雨采用彩条布临时覆盖。施工后期，场地进行土地整治并回填表土，永久占地撒播种草，临时占地范围内占用耕地的进行复耕、占用林草地的恢复植被。

②施工便道防治区

施工前，对车行施工便道占地范围内的耕地、林草地进行表土剥离，堆放在施工便道一侧，外侧采用填土编织袋拦挡。施工过程中，上坡有汇水的车行施工便道内侧设临时排水沟，接入周边自然沟道，排水沟出口设临时沉沙池；裸露边坡及堆土遇降雨采用彩条布临时覆盖。施工后期，对车行施工便道进行土地整治并回填表土，占用耕地的进行复耕、占用林地的恢复植被。人抬施工便道进行土地整治，占用耕地的进行复耕、占用林地的恢复植被。

③牵张场防治区

施工前期，对牵张场表土区域铺垫彩条布进行临时防护。施工过程中，车辆出入通道铺垫棕垫。施工后期，对牵张场进行土地整治，占用耕地的进行复耕、占用草地的恢复植被。

④跨越施工场地防治区

施工过程中，对表土区域铺垫彩条布进行防护。施工后期，对跨越施工场地进行土地整治，占用耕地的进行复耕、占用草地的恢复植被。

	
	防治分区
	措施

类型
	措施名称
	布设位置
	断面形式

/配置形式
	工程量
	备注

	
	变电站间隔扩建工程防治区
	工程

措施
	土地整治
	临时扰动区域
	/
	0.01hm2
	主体设计

	
	
	
	碎石地坪恢复
	临时扰动区域
	/
	150m2
	主体设计

	
	线路工程防治区
	塔基工程
	工程措施
	表土剥离
	耕地、林草地
	20~30cm
	0.04万m3
	方案新增

	
	
	
	
	表土回覆
	复绿、复耕区域
	20~30cm
	0.04万m3
	方案新增

	
	
	
	
	土地整治
	临时占用耕地、林草地区域
	/
	1.33hm2
	主体设计

	
	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.22hm2
	主体设计

	
	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	1.11hm2
	主体设计

	
	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	1750株
	主体设计

	
	
	
	临时措施
	彩条布覆盖
	临时堆土及裸露区域
	防雨布
	1700m2
	方案新增

	
	
	
	
	临时拦挡
	临时堆土
	填土编织袋
	850m
	方案新增

	
	
	施工便道
	工程措施
	表土剥离
	耕地、林草地
	20~30cm
	0.03万m3
	方案新增

	
	
	
	
	表土回覆
	复绿、复耕区域
	20~30cm
	0.03万m3
	方案新增

	
	
	
	
	土地整治
	临时占用耕地、林草地区域
	/
	0.19hm2
	主体设计

	
	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.01hm2
	主体设计

	
	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.18hm2
	主体设计

	
	
	
	
	栽植乔灌木
	复绿区域
	/
	325株
	主体设计

	
	
	
	临时措施
	彩条布覆盖
	临时堆土及裸露区域
	防雨布
	1500m2
	方案新增

	
	
	
	
	临时拦挡
	临时堆土
	填土编织袋
	380m
	方案新增

	
	
	
	
	临时排水沟
	/
	0.4m×0.8m×0.4m，开挖坡比1:0.5
	245m
	方案新增

	
	
	
	
	临时沉沙池
	/
	1.0m×长2.0m×1m，开挖坡比1:0.5
	5口
	方案新增

	
	
	牵张场
	工程措施
	土地整治
	临时占用耕地、草地区域
	/
	0.24hm2
	主体设计

	
	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.09hm2
	主体设计

	
	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.15hm2
	主体设计

	
	
	
	临时措施
	铺垫彩条布
	牵张场内
	彩条布
	1000m2
	方案新增

	
	
	
	
	铺垫棕垫
	机械通道
	棕垫
	600m2
	方案新增

	
	
	跨越施工场地
	工程措施
	土地整治
	临时占用耕地、草地区域
	/
	0.04hm2
	主体设计

	
	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.01hm2
	主体设计

	
	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.03hm2
	主体设计

	
	
	
	临时措施
	铺垫彩条布
	/
	彩条布
	100m2
	方案新增

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	12.98万元（主体设计10.97万元，方案新增2.01万元）
	植物措施
	15.20万元（均为主体设计）

	
	临时措施
	31.71万元（均为方案新增）
	水土保持补偿费
	2.576万元

	
	独立费用
	建设管理费
	0.67万元

	
	
	水土保持监理费
	/

	
	
	水土保持方案编制费
	2.36万元

	
	
	水土保持设施验收费
	5.00万元

	
	基本预备费
	2.51万元

	
	总投资
	73.01万元（主体已列26.17万元，方案新增46.84万元）

	编制单位
	重庆龙翰环保工程有限公司
	建设单位
	国网重庆市电力公司市南供电分公司

	法人代表及电话
	王翼/67***11
	法人代表及电话
	陈特炜/023-58***19

	地址
	重庆市渝北区冉家坝扬子江商务中心23-2
	地址
	重庆市南岸区南城大道23号

	邮编
	401120
	邮编
	400000

	联系人及电话
	唐艺玲/15***92
	联系人及电话
	刘奕斐/15***85

	电子信箱
	94***09@qq.com
	电子信箱
	/

	传真
	023-67***11
	传真
	/


	
	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.15hm2
	主体设计

	
	
	
	临时措施
	铺垫彩条布
	牵张场内
	彩条布
	1000m2
	方案新增

	
	
	
	
	铺垫棕垫
	机械通道
	棕垫
	600m2
	方案新增

	
	
	跨越施工场地
	工程措施
	土地整治
	临时占用耕地、草地区域
	/
	0.04hm2
	主体设计

	
	
	
	
	复耕
	临时占用耕地区域
	/
	0.01hm2
	主体设计

	
	
	
	植物措施
	撒播草籽
	复绿区域
	/
	0.03hm2
	主体设计

	
	
	
	临时措施
	铺垫彩条布
	/
	彩条布
	100m2
	方案新增

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	12.98万元（主体设计10.97万元，方案新增2.01万元）
	植物措施
	15.20万元（均为主体设计）

	
	临时措施
	31.71万元（均为方案新增）
	水土保持补偿费
	2.576万元

	
	独立费用
	建设管理费
	0.67万元

	
	
	水土保持监理费
	/

	
	
	水土保持方案编制费
	2.36万元

	
	
	水土保持设施验收费
	5.00万元

	
	基本预备费
	2.51万元

	
	总投资
	73.01万元（主体已列26.17万元，方案新增46.84万元）

	编制单位
	重庆龙翰环保工程有限公司
	建设单位
	国网重庆市电力公司市南供电分公司

	法人代表及电话
	王翼/67895711
	法人代表及电话
	陈特炜/023-58297919

	地址
	重庆市渝北区冉家坝扬子江商务中心23-2
	地址
	重庆市南岸区南城大道23号

	邮编
	401120
	邮编
	400000

	联系人及电话
	唐艺玲/15330367392
	联系人及电话
	刘奕斐/15310682085

	电子信箱
	948565709@qq.com
	电子信箱
	/

	传真
	023-67895711
	传真
	/


[image: image3.png]BREZLEN:

2%, (EREFEHE 27 SRWH 110k Iy B E TRKLARREFZRMER) 4
HMABRFFEMHXME, TARBRNRLLEER, KERAPaTTEGE A e a2, K
TR B AR MPa AT A B AT AT, TR RS, &R S AR HER
SEMEBENR, FARBEERATFZ. BURPHEREFHRE.

WrhEz Al
LHHEE
/4 RUEE ¥ HARR g LR
T i BRI 13983512326
AATECEE W1 7 BT B
2N 4
£ A H

e 4

LEEERRFER.

2MMAERN M E XX NMBEMECER. FEHLPEAER. KERAD
B AR B BOK LR EFR A S ARA R B, 0 AR B B % LT E R KA 43t
R AREXEE (BTXH) .

BHREE (A, ). FL (F. &) FH R AL REFREE A RO EK.
4R EFRZLHEOET, A MHRR.

SARK—RER, ERTREEHITFEMES, RE-REAMTREECHTEN EF
AR,





