重庆市水利局

关于涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程

洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆航运建设发展（集团）有限公司：

你司关于涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价的行政许可申请收悉（项目编码：2210—500117—04—01—954465），我局组织专家对《涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）进行了审查。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可的决定。

一、工程涉及合川区、铜梁区，同意工程河段防洪评价标准为10年一遇，上、下闸首设计洪水标准50年一遇，其他涉河工程设计洪水标准10年一遇。

二、原则同意工程对河道行洪、河势稳定、现有水利工程、第三人合法水事权益影响较小，对水利规划实施、防汛抢险、国家基本水文站基本无影响的结论。

据《报告》，工程按照Ⅲ级船闸建设，设计代表船型为1000吨级货船、兼顾船型为2000吨级货船，闸室有效尺度为190×23×4.2m（闸室长度×闸室宽度×门槛水深）。其涉河建筑物为船闸上下游口门区、上下游隔流建筑物、上下游导航墙、上下游待闸锚地、疏浚工程和鱼道工程。

三、基本同意对第三方合法水事权益的影响分析及结论。

四、有关要求

（一）项目法人应妥善处理好第三方合法水事权益，落实权属单位及管理部门要求。

（二）工程开工前，项目法人要将施工方案报送当地水行政主管部门，由当地水行政主管部门对施工期进行管理。工程施工需服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要高度重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）若工程自本行政许可决定签发之日起3年内未开工建设，本行政许可决定自行失效；需要延续本行政许可有效期限的，应当在有效期届满三十日前向市水利局提出申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市水利局

2026年7月18日

（此件公开发布）

（联系人：张翔宇；联系电话：023—88707092）

附件

涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程

洪水影响评价报告专家评审意见

2026年4月20日，市水利局组织召开了《涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告（送审稿）》专家评审会，合川区水利局、铜梁区水利局，重庆航运建设发展（集团）有限公司（以下简称项目法人），浙江数智交院科技股份有限公司（主体设计单位），重庆皇泰工程勘测规划设计有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组，专家会前详细审阅了报告，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于报告主要内容的介绍，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》）。经专家组复核，形成评审意见如下：

一、评价依据

《报告》采用的法律、法规和规程、规范基本合理。

二、评价范围和评价标准

《报告》确定的评价范围和评价标准、涉河工程防洪标准基本合适。

工程涉及合川区、铜梁区，评价范围为渭沱坝址至安居枢纽坝址以上7.22km的涪江河段。工程河段采用10年一遇防洪评价标准。上、下闸首设计洪水标准50年一遇，其他涉河工程设计洪水标准10年一遇。

三、涉河建设方案

《报告》涉河建设方案介绍基本清楚。

涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程按照Ⅲ级船闸建设，设计代表船型为1000吨级货船、兼顾船型为2000吨级货船，闸室有效尺度为190×23×4.2m（闸室长度×闸室宽度×门槛水深）。其涉河建筑物为船闸上下游口门区、上下游隔流建筑物、上下游导航墙、上下游待闸锚地、疏浚工程和鱼道工程。

（一）上下游口门区：上游口门区在河道管理范围内长度11.2~21.4m（顺航道），宽度93.8m，底高程210.30m（1956黄海高程系统，下同），涉河面积1385m2；下游口门区在河道管理范围内长度47.6~93.2m（顺航道），宽度198.2m，底高程202.20m，涉河面积14935m2。

（二）上下游隔流建筑物：上游隔流建筑物采用隔流墙+浮箱方案；新建隔流墙71.9m，墙顶高程216.50m；沿隔流墙头向上游侧布置180.0m长浮堤，单个浮箱长26.0m，吃水深度3.0m。下游隔流建筑物为透空潜坝，长47.0m，宽0.3m，透空总面积84.72m2，坝顶高程209.20m。

（三）上下游导航墙：上游导航墙右侧起点长20.3m位于河道管理范围内，墙顶高程219.00m，引航道底高程210.30m；墙身前沿间隔5.0m设置1道钢护舷，顶部设置栏杆。下游导航墙左侧末端58.0m位于河道管理范围内，墙顶高程215.50m，引航道底高程200.80m；墙身前沿间隔5.0m设置1道钢护舷，顶部设置栏杆。

（四）上下游待闸锚地：上游待闸锚地设置在新建船闸上游约4km的航道右岸，下游待闸锚地设置在新建船闸下游约2.4km的航道江心洲右岸。上下游待闸锚地均采用靠船墩顺靠系泊，设置3个泊位顺靠2档，共8个靠船墩，泊位总长239.0m。设计水深均为3.7m，上游待闸锚地设计底高程210.80m，靠船墩顶高程218.00m；下游待闸锚地设计底高程201.30m，靠船墩顶高程211.00m。

（五）疏浚工程：对上游口门处弯道凹岸深槽削坡放缓，面积4030m2；对上游右岸边滩进行扩挖，扩挖面积8960m2，高程不高于204.00m；对下游口门区外侧局部浅滩采取疏浚措施，疏浚面积4280m2，高程不高于201.50m。

（六）鱼道工程：利用老船闸主体和下游引航道布置鱼道，总长度1071.0m，底坡1/100；采用隔板竖缝式鱼道，进口高程204.00m，出口高程214.50m；进出口均设检修闸门。

涉河建筑物平面控制坐标见附表。

工程设置弃渣场一处，不涉及河道。

四、水文、河道演变及洪水影响分析计算

《报告》水文、河道演变及洪水影响分析计算基本合理。

《报告》分别通过一维和二维水流数学模型计算，以及物理模型试验观测成果分析洪水影响（壅水、流速及流场变化）的方法可行；船闸建成后水位壅高及流速增加仅局限在船闸上游局部范围（近隔流堤及河心），对工程河段整体水位、流速大小及分布影响有限的计算结论基本合理。

五、防洪综合评价

《报告》洪水影响分析评价较全面，评价结论基本恰当。工程建设对河道行洪、河势稳定、现有水利工程、第三人合法水事权益影响较小，对水利规划实施、防汛抢险、国家基本水文站基本无影响。

六、防治补救措施

工程已结合船闸口门区及航道建设对工程河段局部河床及边滩进行扩挖疏浚，《报告》不再采取其他工程补救措施的建议基本合理。

专家组组长：

2026年7月15日

附表 涉河建筑物平面控制坐标

| 序号 | 涉河建筑物 | 涉河控制点位 | 控制点编号 | 控制坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | 船 闸 工 程 | 上游船闸右侧导航墙 | H1 | 3321464.160 | 552705.843 | 合川区 |
| 2 |  |  | H2 | 3321456.777 | 552698.340 | 合川区 |
| 3 |  |  | H3 | 3321452.658 | 552718.073 | 合川区 |
| 4 |  |  | H4 | 3321459.931 | 552727.283 | 合川区 |
| 5 |  | 下游船闸左侧导航墙 | D1 | 3320587.643 | 553685.442 | 合川区 |
| 6 |  |  | D2 | 3320583.621 | 553686.500 | 合川区 |
| 7 |  |  | D3 | 3320574.763 | 553682.389 | 合川区 |
| 8 |  |  | D4 | 3320572.447 | 553665.185 | 合川区 |
| 9 |  |  | D5 | 3320576.854 | 553624.082 | 合川区 |
| 10 |  |  | D6 | 3320585.259 | 553663.465 | 合川区 |
| 11 |  | 上游船闸口门区涉河开挖范围 | H1 | 3321464.160 | 552705.843 | 合川区 |
| 12 |  |  | H4 | 3321459.931 | 552727.283 | 合川区 |
| 13 |  |  | K3 | 3321536.883 | 552781.994 | 合川区 |
| 14 |  |  | K4 | 3321486.493 | 552740.867 | 合川区 |
| 15 |  |  | K5 | 3321517.056 | 552785.075 | 合川区 |
| 16 |  |  | K6 | 3321528.028 | 552789.924 | 合川区 |
| 17 |  | 下游船闸口门区涉河开挖范围 | K7 | 3320548.844 | 553730.284 | 合川区 |
| 18 |  |  | K8 | 3320539.655 | 553669.788 | 合川区 |
| 19 |  |  | K9 | 3320539.213 | 553650.455 | 合川区 |
| 20 |  |  | K10 | 3320519.665 | 553558.370 | 合川区 |
| 21 |  |  | K11 | 3320498.267 | 553517.107 | 合川区 |
| 22 |  |  | K12 | 3320565.993 | 553454.441 | 合川区 |
| 23 |  |  | K13 | 3320573.609 | 553461.294 | 合川区 |
| 24 |  |  | K14 | 3320557.623 | 553511.979 | 合川区 |
| 25 |  |  | K15 | 3320580.522 | 553638.356 | 合川区 |
| 26 | 上 游 锚 地 | 停泊水域西南角点 | A | 3323451.280 | 548604.010 | 铜梁区 |
| 27 |  | 停泊水域西北角点 | B | 3323492.670 | 548603.140 | 铜梁区 |
| 28 |  | 停泊水域东北角点 | C | 3323497.660 | 548842.250 | 铜梁区 |
| 29 |  | 停泊水域东南角点 | D | 3323456.270 | 548843.140 | 铜梁区 |
| 30 | 下 游 锚 地 | 停泊水域东北角点 | A | 3320715.390 | 556042.810 | 合川区 |
| 31 |  | 停泊水域东南角点 | B | 3320674.050 | 556045.160 | 合川区 |
| 32 |  | 停泊水域西南角点 | C | 3320660.440 | 555806.390 | 合川区 |
| 33 |  | 停泊水域西北角点 | D | 3320701.770 | 555804.030 | 合川区 |
| 34 | 鱼 道 工 程 | 鱼道工程 | YD1 | 3320356.583 | 551847.068 | 铜梁区 |
| 35 |  |  | YD2 | 3320503.742 | 551820.909 | 铜梁区 |
| 36 |  |  | YD3 | 3320517.688 | 551823.852 | 铜梁区 |
| 37 |  |  | YD4 | 3320516.004 | 551837.887 | 铜梁区 |
| 38 |  |  | YD5 | 3320617.198 | 551846.396 | 铜梁区 |
| 39 |  |  | YD6 | 3320522.643 | 551829.527 | 铜梁区 |
| 40 |  |  | YD7 | 3320615.950 | 551852.306 | 铜梁区 |
| 41 |  |  | YD8 | 3320521.396 | 551835.437 | 铜梁区 |
| 42 |  |  | YD9 | 3320617.793 | 551857.324 | 铜梁区 |
| 43 |  |  | YD10 | 3320651.996 | 551850.002 | 铜梁区 |
| 44 |  |  | YD11 | 3320764.796 | 551875.351 | 铜梁区 |
| 45 |  |  | YD12 | 3320670.241 | 551858.483 | 铜梁区 |
| 46 |  |  | YD13 | 3320767.305 | 551880.510 | 铜梁区 |
| 47 |  |  | YD14 | 3320788.101 | 551878.726 | 铜梁区 |
| 48 |  |  | YD15 | 3320789.031 | 551874.323 | 铜梁区 |
| 49 | 上游 隔流堤 | 上端点 | GL1 | 3321513.978 | 552793.924 | 合川区 |
| 50 |  | 浮堤交接点 | GL2 | 3321568.660 | 552747.248 | 合川区 |
| 51 |  | 下端点 | GL3 | 3321521.997 | 552787.486 | 合川区 |
| 52 | 下游 隔流堤 | 上端点 | GL4 | 3320523.365 | 553432.093 | 合川区 |
| 53 |  | 下端点 | GL5 | 3320485.090 | 553456.695 | 合川区 |
| 54 | 上 游 口 门 区 疏 浚 | 口门处弯道凹岸深槽削坡 | SJS1 | 3321508.005 | 552674.184 | 合川区 |
| 55 |  |  | SJS2 | 3321489.486 | 552619.038 | 合川区 |
| 56 |  |  | SJS3 | 3321480.466 | 552559.777 | 合川区 |
| 57 |  |  | SJS4 | 3321470.978 | 552546.082 | 合川区 |
| 58 |  |  | SJS5 | 3321436.085 | 552530.706 | 合川区 |
| 59 |  |  | SJS6 | 3321407.216 | 552495.512 | 合川区 |
| 60 |  |  | SJS7 | 3321435.455 | 552568.029 | 合川区 |
| 61 |  | 右岸边滩进行扩挖疏浚 | SJS8 | 3321823.614 | 552542.683 | 合川区 |
| 62 |  |  | SJS9 | 3321765.249 | 552553.644 | 合川区 |
| 63 |  |  | SJS10 | 3321653.656 | 552553.125 | 合川区 |
| 64 |  |  | SJS11 | 3321546.549 | 552515.979 | 合川区 |
| 65 |  |  | SJS12 | 3321495.688 | 552478.252 | 合川区 |
| 66 |  |  | SJS13 | 3321525.013 | 552533.339 | 合川区 |
| 67 |  |  | SJS14 | 3321618.064 | 552585.520 | 合川区 |
| 68 |  |  | SJS15 | 3321699.166 | 552590.823 | 合川区 |
| 69 | 下 游 口 门 区 疏 浚 | 下游口门区疏浚 | SJX1 | 3320412.453 | 553723.132 | 合川区 |
| 70 |  |  | SJX2 | 3320406.264 | 553709.850 | 合川区 |
| 71 |  |  | SJX3 | 3320402.961 | 553683.907 | 合川区 |
| 72 |  |  | SJX4 | 3320406.370 | 553626.902 | 合川区 |
| 73 |  |  | SJX5 | 3320454.948 | 553566.483 | 合川区 |
| 74 |  |  | SJX6 | 3320460.716 | 553567.054 | 合川区 |
| 75 |  |  | SJX7 | 3320465.440 | 553570.856 | 合川区 |
| 76 |  |  | SJX8 | 3320465.018 | 553589.094 | 合川区 |
| 77 |  |  | SJX9 | 3320438.454 | 553649.203 | 合川区 |
| 78 |  |  | SJX10 | 3320425.136 | 553711.582 | 合川区 |
| 79 | 船 闸 工 程 二 期 围 堰 | 上游口门区 枯期围堰 | WS1 | 3321553.709 | 552803.248 | 合川区 |
| 80 |  |  | WS2 | 3321580.480 | 552768.965 | 合川区 |
| 81 |  |  | WS3 | 3321468.773 | 552664.369 | 合川区 |
| 82 |  |  | WS4 | 3321433.126 | 552697.079 | 合川区 |
| 83 |  |  | WS5 | 3321437.928 | 552701.123 | 合川区 |
| 84 |  |  | WS6 | 3321451.877 | 552708.141 | 合川区 |
| 85 |  |  | WS7 | 3321549.181 | 552801.814 | 合川区 |
| 86 |  | 下游口门区 枯期围堰 | WX1 | 3320586.459 | 553732.609 | 合川区 |
| 87 |  |  | WX2 | 3320535.279 | 553711.239 | 合川区 |
| 88 |  |  | WX3 | 3320521.335 | 553608.331 | 合川区 |
| 89 |  |  | WX4 | 3320413.921 | 553441.219 | 合川区 |
| 90 |  |  | WX5 | 3320524.429 | 553393.964 | 合川区 |
| 91 |  |  | WX6 | 3320525.820 | 553399.014 | 合川区 |
| 92 |  |  | WX7 | 3320476.107 | 553454.742 | 合川区 |
| 93 |  |  | WX8 | 3320549.243 | 553568.524 | 合川区 |
| 94 |  |  | WX9 | 3320566.145 | 553693.262 | 合川区 |
| 95 |  |  | WX10 | 3320586.421 | 553726.296 | 合川区 |
| 96 | 鱼 道 工 程 围 堰 | 鱼道进口围堰 | YJ1 | 3320371.074 | 551913.573 | 铜梁区 |
| 97 |  |  | YJ2 | 3320365.835 | 551920.764 | 铜梁区 |
| 98 |  |  | YJ3 | 3320358.181 | 551932.755 | 铜梁区 |
| 99 |  |  | YJ4 | 3320324.247 | 551846.099 | 铜梁区 |
| 100 |  |  | YJ5 | 3320347.289 | 551822.820 | 铜梁区 |
| 101 |  |  | YJ6 | 3320439.677 | 551806.397 | 铜梁区 |
| 102 |  |  | YJ7 | 3320446.135 | 551823.204 | 铜梁区 |
| 103 |  |  | YJ8 | 3320428.399 | 551830.018 | 铜梁区 |
| 104 |  |  | YJ9 | 3320356.551 | 551840.472 | 铜梁区 |
| 105 |  |  | YJ10 | 3320346.446 | 551850.680 | 铜梁区 |
| 106 |  | 鱼道出口围堰 | YC1 | 3320820.510 | 551901.214 | 铜梁区 |
| 107 |  |  | YC2 | 3320813.808 | 551898.010 | 铜梁区 |
| 108 |  |  | YC3 | 3320802.312 | 551890.928 | 铜梁区 |
| 109 |  |  | YC4 | 3320799.196 | 551874.239 | 铜梁区 |
| 110 |  |  | YC5 | 3320815.340 | 551873.532 | 铜梁区 |

注：采用CGCS2000坐标系。