重庆市水利局

关于G4223武汉至重庆高速公路

重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程

洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆沿江南线高速公路发展有限公司：

根据关于G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2020—500000—48—01—152563），我局组织专家对《G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可的决定。

一、项目涉河段位于巫山县、奉节县、云阳县、万州区。同意奉节县境内新民河、甲高河、安坪河干流段河道防洪评价标准为20年一遇；云阳县境内磨子沟干流段河道防洪评价标准为20年一遇；万州区境内石龙河、白羊沟、九龙溪、倒河沟、五桥河、老土沟干流段河道防洪评价标准为20年一遇；其余河段河道防洪评价标准均为10年一遇。工程高速公路特大桥设计洪水标准为300年一遇，高速公路其余桥梁、涵洞、路基设计洪水标准为100年一遇，互通连接线桥梁、改路桥梁设计洪水标准为50年一遇。

二、基本同意采取工程补救措施后，工程建设对河道行洪及河势稳定影响较小的结论。

工程涉河建筑物包括56座涉河桥梁、10处路基涵洞。

工程补救措施主要为河道改道工程，共19处。

三、基本同意对第三方合法水事权益的影响分析及结论。

四、有关要求

（一）项目法人应妥善处理好第三方合法水事权益，落实权属单位及管理部门要求。

（二）工程补救措施应与主体工程同步设计、同步实施、同步验收，实施过程中应注意保护原桥梁基础结构安全。

（三）工程开工前，项目法人要将施工方案报送当地水行政主管部门，由当地水行政主管部门对施工期进行管理，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要高度重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（四）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（五）工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（六）若工程自本行政许可决定签发之日起3年内未开工建设，本行政许可决定自行失效；需要延续本行政许可有效期限的，应当在有效期届满三十日前向市水利局提出申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（七）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市水利局

2026年8月12日

（此件公开发布）

（联系人：张翔宇；联系电话：023—88707092）

附件

G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程洪水影响评价报告

专家评审意见

2026年3月11日，市水利局组织召开了《G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程洪水影响评价报告（送审稿）》专家评审会，万州区水利局、云阳县水利局、奉节县水利局、巫山县水利局，重庆沿江南线高速公路发展有限公司（以下简称项目法人），中铁长江交通设计集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司（主体设计单位），中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组，专家组会前详细审阅了报告、踏勘了现场，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于报告主要内容的介绍，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山（鄂渝界）至万州段（一期）工程洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》）。经专家组复核，形成评审意见如下：

一、评价依据

《报告》采用的法律法规和规程规范基本合理。

二、评价标准

《报告》确定的评价范围、评价标准和涉河工程防洪标准基本合适。

工程涉及巫山县、奉节县、云阳县、万州区。奉节县境内新民河、甲高河、安坪河干流段河道防洪评价标准为20年一遇；云阳县境内磨子沟干流段河道防洪评价标准为20年一遇；万州区境内石龙河、白羊沟、九龙溪、倒河沟、五桥河、老土沟干流段河道防洪评价标准为20年一遇；其余河段河道防洪评价标准均为10年一遇。

工程涉及高速公路桥梁、涵洞、路基，互通连接线桥梁，改路桥梁等，高速公路特大桥设计洪水标准为300年一遇，高速公路其余桥梁、涵洞、路基设计洪水标准为100年一遇，互通连接线桥梁、改路桥梁设计洪水标准为50年一遇。

三、涉河建设方案

据《报告》，工程涉河建筑物包括56座涉河桥梁、10处路基涵洞，涉河建设方案介绍基本清楚。涉河建筑物主要参数见附表1~2，主要控制点坐标见附表3。

四、工程补救措施

评价河段部分涉河建筑物占用了行洪断面，为消除或减轻对河道行洪的影响，《报告》提出了19处以河道改移为主的工程补救措施，措施基本恰当。工程补救措施主要控制点坐标见附表4。

五、水文、河道演变及洪水影响分析计算成果基本合理。

六、基本同意对第三方合法水事权益的影响分析和结论。

七、综合评价结论

据《报告》，采取工程补救措施后，评价河段涉河建筑物的建设对河道行洪及河势稳定影响较小的评价结论基本恰当。

- 八、建议

- 改河工程的设计应执行行业规程规范；涉河桥墩、桥台混凝土应满足抗冲耐磨要求，且基础应置于冲刷线以下；施工期应做好防洪度汛预案，保障汛期施工安全；涉河桥梁运行期间应做好漂流物的撞击保护措施，确保桥梁运行安全。

专家组组长：

2026年8月6日

附表1  涉河桥梁工程主要参数表

| 序号 | 涉河项目名称 | 河流 名称 | 桥梁 全长 （m） | 涉河布置形式 | 涉河桥墩 | 梁底最 低标高 （m） | 河道防洪评价标准 |  | 设计洪水标准 |  | 补救 措施 | 阻水比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 频率 （年一遇） | 水位 （m） | 频率 （年一遇） | 水位 （m） |  |  |
| 1 | 黄枣枢纽主线桥 （官渡河段） | 官渡河 | 1658.3 | 60m钢混组合梁 | 右线18~19#、左线7~8#墩 | 343.037 | 10 | 293.530 | 100 | 294.790 |  | 2.01 |
| 2 | 黄枣枢纽主线桥 （羊岔沟段） | 羊岔沟 | 1658.3 | 40m连续T梁 | 右线22#墩 | 348.116 | 10 | 301.300 | 100 | 302.080 | 河道 改移 | 补救前：42.46 补救后：0.00 |
| 3 | 官渡互通主线2号大桥 | 螃蟹溪 | 784.0 | 40m预制T梁 门架墩 | 一跨过河 | 396.689 | 10 | 344.150 | 100 | 345.010 |  | 0.00 |
| 4 | 官渡互通E匝道1号桥 | 螃蟹溪 | 255.0 | 30m预制T梁 | 3#墩 | 380.092 | 10 | 337.070 | 100 | 338.020 | 河道 改移 | 补救前：33.36 补救后：0.00 |
| 5 | 官渡互通E匝道2号桥 | 螃蟹溪 | 89.5 | 30m现浇箱梁 | 1#、2#墩 | 323.753 | 10 | 309.970 | 100 | 310.320 |  | 3.72 |
| 6 | 官渡互通D匝道桥 | 螃蟹溪 | 348.1 | 27m现浇箱梁 | 0#墩 | 380.363 | 10 | 336.670 | 100 | 337.440 |  | 0.37 |
| 7 | 官渡河大桥 | 官渡河 | 877.0 | 130m刚构 | 一跨过河 | 459.825 | 10 | 374.920 | 100 | 375.570 |  | 0.00 |
| 8 | 田家湾大桥 | 官渡河 | 66.1 | 38m现浇箱梁 | 一跨过河 | 696.958 | 10 | 688.470 | 100 | 688.920 |  | 0.00 |
| 9 | 袁家包大桥 | 石猪溪 | 191.5 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 760.785 | 10 | 718.650 | 100 | 719.230 |  | 0.00 |
| 10 | 龚家湾大桥 | 庙宇河 | 1007.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 777.411 | 10 | 761.250 | 100 | 762.510 |  | 0.00 |
| 11 | 墙围村大桥 | 硝洞沟 | 337.0 | 30m预制T梁 | 一跨过河 | 755.378 | 10 | 731.500 | 100 | 732.070 |  | 0.00 |
| 12 | 九盘河特大桥 | 九盘河 | 986.0 | 986m悬索桥 | 一跨过河 | 673.748 | 10 | 206.520 | 300 | 210.870 |  | 0.00 |
| 13 | 罗家大桥 | 罗家沟 | 350.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 502.170 | 10 | 395.750 | 100 | 396.230 |  | 0.00 |
| 14 | 墨溪河特大桥 （何家沟段） | 何家沟 | 1689.5 | 130m刚构 | 一跨过河 | 415.465 | 10 | 261.900 | 300 | 262.370 |  | 0.00 |
| 15 | 墨溪河特大桥 （新民河段） | 新民河 | 1689.5 | 180m刚构 | 一跨过河 | 395.847 | 20 | 262.810 | 300 | 264.390 |  | 0.00 |
| 16 | 五马互通连接线4号桥 | 新民河 | 297.5 | 70m钢混组合梁 | 一跨过河 | 304.143 | 20 | 234.460 | 50 | 235.110 |  | 0.00 |
| 17 | 五马互通连接线5号桥 | 廖叶溪 | 321.5 | 40m预制T梁 | 6#墩 | 433.745 | 10 | 356.090 | 50 | 356.310 |  | 0.33 |
| 18 | 安坪互通龙潭河大桥 | 安坪河 | 626.5 | 65m钢混组合梁 | 一跨过河 | 344.350 | 20 | 247.520 | 100 | 248.460 |  | 0.00 |
| 19 | 安坪互通连接线桥 | 安坪河 | 54.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 237.500 | 20 | 231.140 | 50 | 231.460 |  | 0.00 |
| 20 | 安坪特大桥 | 安坪河 | 1661.0 | 65m钢混组合梁 | 左幅30#墩 | 346.020 | 20 | 309.360 | 100 | 309.910 |  | 0.29 |
| 21 | 甲高大桥 | 甲高河 | 827.5 | 70m钢混组合梁 | 一跨过河 | 444.982 | 20 | 394.830 | 100 | 395.490 |  | 0.00 |
| 22 | 甲高服务区主线桥 | 小河沟 | 300.0 | 40m预制T梁 | 右线4~5#、左线4~5#墩 | 454.925 | 10 | 412.860 | 100 | 413.130 | 河道 改移 | 补救前：31.58 补救后：0.00 |
| 23 | 双店大桥 | 磨子沟 | 144.0 | 40m现浇箱梁 | 右线3#墩 | 453.386 | 20 | 409.590 | 100 | 409.780 |  | 2.73 |
| 24 | 沙坪大桥 | 李家沟 | 491.5 | 30m预制T梁 | 右幅7#、左幅6~8#墩 | 437.365 | 10 | 423.000 | 100 | 423.270 | 河道 改移 | 补救前：22.30 补救后：0.00 |
| 25 | 永河大桥 | 李家沟 | 219.0 | 30m预制T梁 | 右幅4#墩 | 434.021 | 10 | 409.750 | 100 | 410.340 |  | 0.44 |
| 26 | 箭竹溪大桥 | 排楼沟 | 367.5 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 409.139 | 10 | 347.400 | 100 | 347.980 |  | 0.00 |
| 27 | 普安互通B匝道桥 | 院子沟 | 396.7 | 30m现浇箱梁 | 4#、5#墩 | 407.488 | 10 | 382.500 | 100 | 382.770 | 河道 改移 | 补救前：25.08 补救后：0.00 |
| 28 | 拖板沟2号大桥 | 沱泊沟 | 739.5 | 40m预制T梁 | 右线17~18#、左线5~7#墩 | 435.922 | 10 | 399.630 | 100 | 400.210 | 河道 改移 | 补救前：17.54 补救后：0.00 |
| 29 | 达桥沟1号大桥 | 王家沟 | 342.0 | 30m预制T梁 | 一跨过河 | 414.149 | 10 | 385.470 | 100 | 385.820 |  | 0.00 |
| 30 | 达桥沟2号大桥 | 裁田沟 | 401.0 | 40m预制T梁 | 左线4#墩 | 405.915 | 10 | 351.700 | 100 | 352.490 | 河道 改移 | 补救前：16.86 补救后：0.00 |
| 31 | 宝坪枢纽L匝道2号桥 | 裁田沟 | 149.5 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 378.313 | 10 | 367.520 | 100 | 368.090 |  | 0.00 |
| 32 | 宝坪枢纽G匝道桥 | 裁田沟 | 266.5 | 30m预制T梁 门架墩 | 一跨过河 | 382.152 | 10 | 367.430 | 100 | 368.010 |  | 0.00 |
| 33 | 宝坪枢纽I匝道1号桥 | 裁田沟 | 209.0 | 40m钢混组合梁 | 一跨过河 | 392.024 | 10 | 365.010 | 100 | 365.540 |  | 0.00 |
| 34 | 宝坪枢纽H匝道桥 | 裁田沟 | 188.0 | 43m钢混组合梁 | 一跨过河 | 385.224 | 10 | 363.940 | 100 | 364.450 |  | 0.00 |
| 35 | 宝坪枢纽F匝道桥 （上游段） | 裁田沟 | 645.0 | 23m现浇箱梁 门架墩 | 一跨过河 | 383.026 | 10 | 362.600 | 100 | 363.080 |  | 0.00 |
| 36 | 宝坪枢纽L匝道1号桥 | 裁田沟 | 153.5 | 30m预制T梁 门架墩 | 一跨过河 | 378.040 | 10 | 362.190 | 100 | 362.670 |  | 0.00 |
| 37 | 宝坪枢纽E匝道桥 | 裁田沟 | 156.0 | 30m预制T梁 | 6#墩 | 405.436 | 10 | 352.120 | 100 | 352.930 | 河道 改移 | 补救前：17.30 补救后：0.00 |
| 38 | 宝坪枢纽F匝道桥 （下游段） | 裁田沟 | 645.0 | 30m预制T梁 | 3#、4#墩 | 364.552 | 10 | 351.400 | 100 | 352.320 | 河道 改移 | 补救前：16.25 补救后：0.00 |
| 39 | 宝坪枢纽C匝道1号桥 | 裁田沟 | 341.5 | 39m现浇箱梁 | 一跨过河 | 398.663 | 10 | 350.810 | 100 | 351.770 |  | 0.00 |
| 40 | 后柴沟大桥 | 衬颈沟 | 129.0 | 30m预制T梁 | 右线2#墩 | 492.045 | 10 | 481.010 | 100 | 481.480 |  | 2.70 |
| 41 | 响滩子水库大桥 | 响滩子大沟 | 732.0 | 40m预制T梁 | 右线6~7#、左线6~7#墩 | 559.206 | 10 | 469.260 | 100 | 469.570 | 承台埋置冲刷线以下 | 补救前：12.14 补救后：6.07 |
| 42 | 转墱桥大桥 | 大石板沟 | 203.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 597.316 | 10 | 574.670 | 100 | 575.000 |  | 0.00 |
| 43 | 凤鸣互通Y匝道2号桥 | 大石板沟 | 212.0 | 30m预制T梁 | 一跨过河 | 596.778 | 10 | 574.490 | 100 | 574.790 |  | 0.00 |
| 44 | 凤鸣互通Z匝道1号桥 | 大石板沟 | 177.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 596.458 | 10 | 575.250 | 100 | 575.560 |  | 0.00 |
| 45 | 凤鸣互通D匝道桥 | 大石板沟 | 97.0 | 22m现浇箱梁 | 一跨过河 | 599.747 | 10 | 573.930 | 100 | 574.270 |  | 0.00 |
| 46 | 凤鸣大桥 | 苍花沟 | 114.0 | 40m预制T梁 | 左幅2#墩 | 598.685 | 10 | 584.050 | 100 | 584.300 |  | 2.77 |
| 47 | 小生坳大桥 | 丁家河 | 184.5 | 30m预制T梁 | 一跨过河 | 577.387 | 10 | 536.950 | 100 | 537.470 |  | 0.00 |
| 48 | 左线墱上1号大桥 | 黄土高沟 | 437.5 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 525.469 | 10 | 449.810 | 100 | 450.090 |  | 0.00 |
| 49 | 左线墱上2号大桥 | 跳墩沟 | 377.5 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 512.128 | 10 | 434.410 | 100 | 434.850 |  | 0.00 |
| 50 | 田坝大桥 | 石龙河 | 448.0 | 40m预制T梁 | 右线4#、左线4#墩 | 433.714 | 20 | 344.750 | 100 | 345.520 |  | 1.36 |
| 51 | 枣子塝大桥 | 白羊沟 | 427.5 | 40m预制T梁 | 右幅6#、左幅5~6#墩 | 486.012 | 20 | 414.350 | 100 | 414.850 | 河道 改移 | 补救前：30.25 补救后：0.00 |
| 52 | 松林湾大桥 | 九龙溪 | 370.0 | 40m预制T梁 | 右幅5~7#、左幅2#、4~6#墩 | 519.154 | 20 | 482.170 | 100 | 482.530 |  | 4.48 |
| 53 | 大溪坝大桥 | 倒河沟 | 372.0 | 30m预制T梁 | 右幅4~6#、左幅4~6#墩 | 499.496 | 20 | 463.580 | 100 | 463.950 | 河道 改移 | 补救前：36.01 补救后：0.00 |
| 54 | 赵家弯大桥 | 五桥河 | 372.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 491.496 | 20 | 449.410 | 100 | 450.360 |  | 0.00 |
| 55 | 响滩枢纽主线桥 | 老土沟 | 822.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 411.618 | 20 | 347.290 | 100 | 347.830 |  | 0.00 |
| 56 | 响滩枢纽改路桥 | 老土沟 | 48.0 | 40m预制T梁 | 一跨过河 | 353.940 | 20 | 348.650 | 50 | 349.020 |  | 0.00 |

附表2  涉河路基涵洞工程主要参数表

| 序号 | 涉河项目名称 | 河流名称 | 涉河布置形式 | 涉河 路基长 （m） | 涵长 （m） | 河道防洪标准 |  | 设计防洪标准 |  | 补救 措施 | 阻水比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 频率 （年一遇） | 水位 （m） | 频率 （年一遇） | 水位 （m） |  |  |
| 1 | K49路基 | 永丰沟 | 填方路基 | 400 | -- | 10 | 772.000 | 100 | 772.710 | 河道改移 | 0.00 |
| 2 | 庙宇北互通E匝道涵洞 | 永丰沟 | 填方路基、1-8×6m箱涵 | 8 | 60.60 | 10 | 769.140 | 100 | 769.360 |  | 0.00 |
| 3 | K50+500路基及涵洞 | 永丰沟 | 填方路基、1-8×6m箱涵 | 100 | 52.40 | 10 | 764.820 | 100 | 765.650 | 河道改移 | 0.00 |
| 4 | 安坪隧道进口路基及涵洞 | 安坪河 | 填方路基、1-6×5.5m盖板涵 | 330 | 82.80 | 20 | 369.850 | 100 | 370.190 | 河道改移 | 0.00 |
| 5 | 安坪隧道出口路基及涵洞 | 许家沟 | 填方路基、1-6×5.5m盖板涵 | 660 | 123.80 | 10 | 455.840 | 100 | 456.370 | 河道改移 | 0.00 |
| 6 | 甲高隧道进口路基 | 赵家沟 | 填方路基 | 300 | -- | 10 | 447.680 | 100 | 448.490 | 河道改移 | 0.00 |
| 7 | 新津隧道出口路基 | 李家沟 | 填方路基 | 320 | -- | 10 | 432.490 | 100 | 433.160 | 河道改移 | 0.00 |
| 8 | 紫荆隧道出口路基及涵洞 | 院子沟 | 填方路基、1-6×4m盖板涵 | 240 | 69.75 | 10 | 408.750 | 100 | 409.280 | 河道改移 | 0.00 |
| 9 | 宝坪隧道出口路基及涵洞 | 王家沟 | 填方路基、1-6×4.5m盖板涵 | 650 | 72.39 | 10 | 425.150 | 100 | 425.650 | 河道改移 | 0.00 |
| 10 | 白羊隧道出口路基及涵洞 | 倒河沟 | 填方路基、1-4×3m盖板涵 | 640 | 63.30 | 20 | 510.590 | 100 | 510.920 | 河道改移 | 0.00 |

附表3  涉河建筑物主要控制点坐标表

| 序号 | 涉河项目名称 | 河流名称 | 桥墩编号 | 控制坐标（独立坐标系） |  | 控制坐标（2000坐标系） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |
| 1 | 黄枣枢纽主线桥 （官渡河段） | 官渡河 | 左线7# | 3427699.024 | 500832.574 | 3428052.992 | 390963.220 |
|  |  |  |  | 3427707.994 | 500831.838 | 3428061.970 | 390962.576 |
|  |  |  | 左线8# | 3427694.790 | 500773.097 | 3428049.370 | 390903.697 |
|  |  |  |  | 3427703.773 | 500772.547 | 3428058.360 | 390903.239 |
|  |  |  | 右线18# | 3427716.448 | 500835.483 | 3428070.386 | 390966.308 |
|  |  |  |  | 3427725.413 | 500834.696 | 3428079.360 | 390965.614 |
|  |  |  | 右线19# | 3427712.024 | 500776.384 | 3428066.572 | 390907.161 |
|  |  |  |  | 3427721.006 | 500775.810 | 3428075.560 | 390906.680 |
| 2 | 黄枣枢纽主线桥 （羊岔沟段） | 羊岔沟 | 右线22# | 3427705.206 | 500656.257 | 3428060.993 | 390786.960 |
|  |  |  |  | 3427710.052 | 500656.071 | 3428065.841 | 390786.824 |
|  |  |  |  | 3427715.096 | 500655.820 | 3428070.887 | 390786.625 |
| 3 | 官渡互通主线2号大桥 | 螃蟹溪 | 左线16# | 3427109.221 | 498550.867 | 3427486.698 | 388675.344 |
|  |  |  | 左线17# | 3427093.995 | 498513.097 | 3427471.862 | 388637.416 |
|  |  |  |  | 3427107.753 | 498510.502 | 3427485.646 | 388634.962 |
|  |  |  | 左线18# | 3427086.913 | 498473.853 | 3427465.184 | 388598.097 |
|  |  |  |  | 3427100.647 | 498471.139 | 3427478.946 | 388595.525 |
|  |  |  | 左线19# | 3427082.820 | 498433.994 | 3427461.501 | 388558.194 |
|  |  |  |  | 3427090.114 | 498432.477 | 3427468.811 | 388556.752 |
|  |  |  | 右线19# | 3427104.086 | 498439.098 | 3427482.715 | 388563.518 |
|  |  |  |  | 3427111.423 | 498437.805 | 3427490.066 | 388562.301 |
|  |  |  | 右线20# | 3427096.988 | 498399.826 | 3427476.022 | 388524.171 |
|  |  |  |  | 3427104.311 | 498398.460 | 3427483.360 | 388522.881 |
| 4 | 官渡互通E匝道1号桥 | 螃蟹溪 | 2# | 3427098.126 | 498763.538 | 3427473.409 | 388887.909 |
|  |  |  |  | 3427096.826 | 498757.348 | 3427472.173 | 388881.705 |
|  |  |  |  | 3427095.526 | 498751.158 | 3427470.937 | 388875.502 |
|  |  |  | 3# | 3427069.658 | 498770.877 | 3427444.865 | 388894.954 |
|  |  |  |  | 3427067.801 | 498764.831 | 3427443.070 | 388888.888 |
|  |  |  |  | 3427065.945 | 498758.784 | 3427441.276 | 388882.823 |
| 5 | 官渡互通E匝道2号桥 | 螃蟹溪 | 1# | 3426946.286 | 499397.625 | 3427315.024 | 389520.453 |
|  |  |  |  | 3426949.482 | 499393.780 | 3427318.260 | 389516.641 |
|  |  |  | 2# | 3426969.928 | 499416.270 | 3427338.475 | 389539.343 |
|  |  |  |  | 3426972.922 | 499412.265 | 3427341.511 | 389535.369 |
| 6 | 官渡互通D匝道桥 | 螃蟹溪 | 0# | 3427070.106 | 498783.026 | 3427445.187 | 388907.108 |
|  |  |  |  | 3427070.479 | 498778.329 | 3427445.609 | 388902.415 |
|  |  |  | 1# | 3427094.756 | 498789.852 | 3427469.768 | 388914.189 |
|  |  |  |  | 3427096.773 | 498785.830 | 3427471.827 | 388910.187 |
| 7 | 官渡河大桥 | 官渡河 | 右线6# | 3424840.795 | 494744.257 | 3425257.445 | 384845.196 |
|  |  |  | 右线7# | 3424742.975 | 494658.406 | 3425160.507 | 384758.333 |
|  |  |  | 左线8# | 3424828.273 | 494766.637 | 3425244.692 | 384867.448 |
|  |  |  | 左线9# | 3424733.198 | 494678.230 | 3425150.525 | 384778.057 |
| 8 | 田家湾大桥 | 官渡河 | 右线0# | 3421507.466 | 487164.890 | 3422002.159 | 377231.167 |
|  |  |  |  | 3421514.568 | 487163.436 | 3422009.277 | 377229.785 |
|  |  |  | 右线1# | 3421500.415 | 487128.193 | 3421995.487 | 377194.395 |
|  |  |  |  | 3421507.042 | 487126.911 | 3422002.127 | 377193.181 |
|  |  |  | 左线0# | 3421472.615 | 487171.078 | 3421967.243 | 377236.995 |
|  |  |  |  | 3421479.716 | 487169.617 | 3421974.360 | 377235.607 |
|  |  |  | 左线1# | 3421465.482 | 487134.266 | 3421960.489 | 377200.108 |
|  |  |  |  | 3421472.106 | 487132.969 | 3421967.127 | 377198.880 |
| 9 | 袁家包大桥 | 石猪溪 | 右线1# | 3421439.771 | 483855.232 | 3421968.595 | 373920.686 |
|  |  |  |  | 3421446.770 | 483857.124 | 3421975.574 | 373922.650 |
|  |  |  | 右线2# | 3421450.702 | 483816.836 | 3421979.923 | 373882.401 |
|  |  |  |  | 3421457.648 | 483818.914 | 3421986.847 | 373884.550 |
|  |  |  | 左线1# | 3421401.706 | 483857.254 | 3421930.508 | 373922.315 |
|  |  |  |  | 3421408.712 | 483859.119 | 3421937.495 | 373924.253 |
|  |  |  | 左线2# | 3421412.507 | 483818.589 | 3421941.708 | 373883.760 |
|  |  |  |  | 3421419.465 | 483820.624 | 3421948.645 | 373885.867 |
| 10 | K49路基 | 永丰沟 | 右侧 边坡 坡脚 | 3421786.995 | 481758.210 | 3422337.459 | 371827.166 |
|  |  |  |  | 3421745.765 | 481685.835 | 3422296.974 | 371754.363 |
|  |  |  |  | 3421672.169 | 481572.216 | 3422224.547 | 371639.980 |
|  |  |  |  | 3421625.465 | 481507.701 | 3422178.506 | 371574.981 |
|  |  |  |  | 3421586.907 | 481460.774 | 3422140.431 | 371527.655 |
| 11 | 庙宇北互通E匝道涵洞 | 永丰沟 | 涵洞进口 | 3421310.180 | 481120.935 | 3421867.199 | 371184.950 |
|  |  |  |  | 3421315.570 | 481114.719 | 3421872.653 | 371178.789 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3421282.760 | 481082.608 | 3421840.173 | 371146.338 |
|  |  |  |  | 3421290.695 | 481079.950 | 3421848.136 | 371143.761 |
| 12 | K50+500路基及涵洞 | 永丰沟 | 涵洞进口 | 3420736.154 | 480533.969 | 3421299.204 | 370592.041 |
|  |  |  |  | 3420733.288 | 480523.841 | 3421296.443 | 370581.883 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3420705.210 | 480519.715 | 3421268.406 | 370577.467 |
|  |  |  |  | 3420702.569 | 480509.690 | 3421265.869 | 370567.415 |
| 13 | 龚家湾大桥 | 庙宇河 | 右幅9# | 3420594.945 | 479311.864 | 3421170.594 | 369368.434 |
|  |  |  |  | 3420601.719 | 479309.280 | 3421177.395 | 369365.920 |
|  |  |  | 右幅10# | 3420580.164 | 479274.615 | 3421156.196 | 369331.030 |
|  |  |  |  | 3420586.866 | 479271.851 | 3421162.928 | 369328.336 |
|  |  |  | 左幅9# | 3420582.799 | 479316.498 | 3421158.399 | 369372.942 |
|  |  |  |  | 3420589.573 | 479313.914 | 3421165.200 | 369370.428 |
|  |  |  | 左幅10# | 3420568.145 | 479279.570 | 3421144.126 | 369335.862 |
|  |  |  |  | 3420574.848 | 479276.806 | 3421150.858 | 369333.168 |
| 14 | 墙围村大桥 | 硝洞沟 | 右幅7# | 3417554.274 | 476838.974 | 3418155.312 | 366864.091 |
|  |  |  |  | 3417552.664 | 476846.043 | 3418153.630 | 366871.144 |
|  |  |  | 左幅7# | 3417551.388 | 476851.650 | 3418152.295 | 366876.738 |
|  |  |  |  | 3417549.779 | 476858.719 | 3418150.613 | 366883.791 |
|  |  |  | 右幅8# | 3417525.137 | 476832.213 | 3418126.244 | 366857.030 |
|  |  |  |  | 3417523.465 | 476839.268 | 3418124.499 | 366864.068 |
|  |  |  | 左幅8# | 3417522.140 | 476844.863 | 3418123.116 | 366869.650 |
|  |  |  |  | 3417520.469 | 476851.918 | 3418121.372 | 366876.687 |
|  |  |  | 右幅9# | 3417496.100 | 476825.161 | 3418097.279 | 366849.678 |
|  |  |  |  | 3417494.346 | 476832.196 | 3418095.452 | 366856.695 |
|  |  |  | 左幅9# | 3417492.955 | 476837.775 | 3418094.003 | 366862.260 |
|  |  |  |  | 3417491.200 | 476844.809 | 3418092.176 | 366869.277 |
| 15 | 九盘河特大桥 | 九盘河 | 1#索塔 | 3415816.871 | 534582.493 | 3416493.496 | 649360.060 |
|  |  |  |  | 3415851.012 | 534593.812 | 3416527.762 | 649371.014 |
|  |  |  | 2#索塔 | 3416125.163 | 533645.926 | 3416791.739 | 648420.113 |
|  |  |  |  | 3416162.941 | 533658.452 | 3416829.655 | 648432.233 |
| 16 | 罗家大桥 | 罗家沟 | 5# | 3417300.856 | 525131.485 | 3417875.961 | 639892.426 |
|  |  |  |  | 3417312.377 | 525125.464 | 3417887.418 | 639886.281 |
|  |  |  | 6# | 3417282.476 | 525095.885 | 3417857.197 | 639857.021 |
|  |  |  |  | 3417294.057 | 525089.979 | 3417868.715 | 639850.991 |
| 17 | 墨溪河特大桥 （何家沟段） | 何家沟 | 12# | 3416565.297 | 521760.221 | 3417104.099 | 636528.833 |
|  |  |  |  | 3416577.019 | 521765.606 | 3417115.880 | 636534.093 |
|  |  |  | 13# | 3416626.495 | 521644.768 | 3417164.060 | 636412.714 |
|  |  |  |  | 3416637.607 | 521651.515 | 3417175.245 | 636419.342 |
| 18 | 墨溪河特大桥 （新民河段） | 新民河 | 右线29# | 3417101.953 | 521183.647 | 3417634.593 | 635946.448 |
|  |  |  | 左线29# | 3417089.724 | 521169.756 | 3417622.214 | 635932.687 |
|  |  |  | 右线30# | 3417233.766 | 521060.409 | 3417765.091 | 635821.784 |
|  |  |  | 左线30# | 3417217.582 | 521043.868 | 3417748.727 | 635805.415 |
| 19 | 五马互通连接线4号桥 | 新民河 | 2# | 3417458.858 | 522868.846 | 3418009.644 | 637627.928 |
|  |  |  | 3# | 3417515.269 | 522827.400 | 3418065.614 | 637585.873 |
| 20 | 五马互通连接线5号桥 | 廖叶溪 | 5# | 3417967.026 | 521526.393 | 3418503.413 | 636279.916 |
|  |  |  | 6# | 3417940.977 | 521496.037 | 3418477.036 | 636249.838 |
| 21 | 安坪互通龙潭河大桥 | 安坪河 | 右幅9# | 3422070.420 | 509985.312 | 3422482.997 | 624693.894 |
|  |  |  | 右幅10# | 3422069.671 | 509919.961 | 3422481.546 | 624628.547 |
|  |  |  | 左幅8# | 3422051.884 | 509990.818 | 3422464.520 | 624699.600 |
|  |  |  | 左幅9# | 3422053.530 | 509926.230 | 3422465.472 | 624634.989 |
| 22 | 安坪互通连接线桥 | 安坪河 | 0#台 | 3423091.350 | 510238.387 | 3423506.721 | 624936.009 |
|  |  |  |  | 3423100.774 | 510239.587 | 3423516.159 | 624937.108 |
|  |  |  | 1#台 | 3423095.458 | 510200.948 | 3423510.427 | 624898.524 |
|  |  |  |  | 3423110.369 | 510202.898 | 3423525.360 | 624900.313 |
| 23 | 安坪特大桥 | 安坪河 | 左幅29# | 3420447.204 | 507047.459 | 3420828.077 | 621773.287 |
|  |  |  |  | 3420453.434 | 507043.750 | 3420834.267 | 621769.511 |
|  |  |  | 左幅30# | 3420415.293 | 506990.174 | 3420795.547 | 621716.342 |
|  |  |  |  | 3420421.726 | 506986.830 | 3420801.944 | 621712.928 |
|  |  |  | 右幅30# | 3420448.321 | 507023.578 | 3420828.937 | 621749.393 |
|  |  |  |  | 3420454.616 | 507019.980 | 3420835.193 | 621745.727 |
|  |  |  | 右幅31# | 3420417.780 | 506966.397 | 3420797.779 | 621692.536 |
|  |  |  |  | 3420424.270 | 506963.166 | 3420804.235 | 621689.235 |
| 24 | 安坪隧道进口 路基及涵洞 | 安坪河 | 涵洞进口 | 3420335.669 | 505483.593 | 3420699.717 | 620210.510 |
|  |  |  |  | 3420337.435 | 505475.064 | 3420701.392 | 620201.961 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3420357.677 | 505519.032 | 3420722.108 | 620245.715 |
|  |  |  |  | 3420359.616 | 505510.782 | 3420723.958 | 620237.443 |
| 25 | 安坪隧道出口 路基及涵洞 | 许家沟 | 涵洞进口 | 3419302.520 | 499542.837 | 3419602.615 | 614280.442 |
|  |  |  |  | 3419298.658 | 499535.227 | 3419598.671 | 614272.874 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3419313.758 | 499507.752 | 3419613.476 | 614245.234 |
|  |  |  |  | 3419309.853 | 499500.272 | 3419609.491 | 614237.796 |
| 26 | 甲高大桥 | 甲高河 | 左幅14# | 3418620.741 | 498416.935 | 3418908.682 | 613161.792 |
|  |  |  | 右幅14# | 3418633.327 | 498413.677 | 3418921.233 | 613158.398 |
|  |  |  | 左幅15# | 3418605.010 | 498348.570 | 3418892.213 | 613093.592 |
|  |  |  | 右幅15# | 3418617.753 | 498346.000 | 3418904.930 | 613090.884 |
| 27 | 甲高服务区主线桥 | 小河沟 | 左幅3# | 3418786.121 | 497409.542 | 3419063.240 | 612152.549 |
|  |  |  |  | 3418792.675 | 497412.000 | 3419069.821 | 612154.937 |
|  |  |  | 右幅3# | 3418798.050 | 497414.032 | 3419075.218 | 612156.911 |
|  |  |  |  | 3418806.476 | 497417.176 | 3419083.679 | 612159.965 |
|  |  |  | 左幅4# | 3418798.793 | 497372.057 | 3419075.510 | 612114.925 |
|  |  |  |  | 3418805.410 | 497374.340 | 3419082.152 | 612117.137 |
|  |  |  | 右幅4# | 3418811.827 | 497376.553 | 3419088.594 | 612119.282 |
|  |  |  |  | 3418818.681 | 497378.918 | 3419095.473 | 612121.573 |
|  |  |  | 左幅5# | 3418810.553 | 497334.131 | 3419086.863 | 612076.870 |
|  |  |  |  | 3418819.136 | 497336.838 | 3419095.476 | 612079.485 |
|  |  |  | 右幅5# | 3418824.391 | 497338.496 | 3419100.749 | 612081.086 |
|  |  |  |  | 3418831.305 | 497340.676 | 3419107.688 | 612083.193 |
| 28 | 甲高隧道进口路基 | 赵家沟 | 右侧 边坡 坡脚 | 3418793.713 | 496043.287 | 3419056.142 | 610786.116 |
|  |  |  |  | 3418797.422 | 496079.997 | 3419060.246 | 610822.788 |
|  |  |  |  | 3418818.592 | 496185.618 | 3419082.553 | 610928.190 |
|  |  |  |  | 3418831.751 | 496215.825 | 3419096.037 | 610958.257 |
|  |  |  |  | 3418842.538 | 496261.976 | 3419107.321 | 611004.295 |
|  |  |  |  | 3418864.050 | 496318.532 | 3419129.443 | 611060.624 |
| 29 | 双店大桥 | 磨子沟 | 右线2# | 3420142.246 | 490665.193 | 3420346.940 | 605393.141 |
|  |  |  |  | 3420148.639 | 490664.899 | 3420353.331 | 605392.777 |
|  |  |  | 左线2# | 3420107.215 | 490671.906 | 3420311.979 | 605400.231 |
|  |  |  |  | 3420113.608 | 490671.611 | 3420318.369 | 605399.867 |
|  |  |  | 右线3# | 3420140.073 | 490625.199 | 3420344.337 | 605353.166 |
|  |  |  |  | 3420146.460 | 490624.799 | 3420350.721 | 605352.698 |
|  |  |  | 左线3# | 3420105.040 | 490632.131 | 3420309.376 | 605360.476 |
|  |  |  |  | 3420111.427 | 490631.727 | 3420315.759 | 605360.004 |
| 30 | 新津隧道出口路基 | 李家沟 | 左侧 边坡 坡脚 | 3420887.908 | 524097.487 | 3421021.830 | 595795.877 |
|  |  |  |  | 3420904.549 | 524006.540 | 3421037.860 | 595704.822 |
|  |  |  |  | 3420914.076 | 523975.000 | 3421047.175 | 595673.218 |
|  |  |  |  | 3420915.674 | 523963.895 | 3421048.698 | 595662.103 |
|  |  |  |  | 3420914.315 | 523942.131 | 3421047.193 | 595640.349 |
|  |  |  |  | 3420922.940 | 523904.396 | 3421055.565 | 595602.557 |
|  |  |  |  | 3420925.807 | 523872.042 | 3421058.214 | 595570.186 |
|  |  |  |  | 3420940.362 | 523786.247 | 3421072.193 | 595484.295 |
|  |  |  |  | 3420937.531 | 523760.895 | 3421069.193 | 595458.963 |
| 31 | 沙坪大桥 | 李家沟 | 右幅5# | 3421006.169 | 523573.588 | 3421136.571 | 595271.202 |
|  |  |  |  | 3420998.921 | 523573.429 | 3421129.322 | 595271.091 |
|  |  |  | 左幅5# | 3420993.176 | 523573.303 | 3421123.576 | 595271.005 |
|  |  |  |  | 3420985.928 | 523573.145 | 3421116.327 | 595270.895 |
|  |  |  | 右幅6# | 3421006.536 | 523543.394 | 3421136.735 | 595241.007 |
|  |  |  |  | 3420999.286 | 523543.377 | 3421129.485 | 595241.038 |
|  |  |  | 左幅6# | 3420993.540 | 523543.362 | 3421123.739 | 595241.062 |
|  |  |  |  | 3420986.290 | 523543.344 | 3421116.489 | 595241.092 |
|  |  |  | 右幅7# | 3421006.318 | 523513.200 | 3421136.314 | 595210.815 |
|  |  |  |  | 3420999.069 | 523513.322 | 3421129.066 | 595210.986 |
|  |  |  | 左幅7# | 3420993.325 | 523513.419 | 3421123.323 | 595211.121 |
|  |  |  |  | 3420986.076 | 523513.541 | 3421116.075 | 595211.292 |
|  |  |  | 右幅8# | 3421005.516 | 523483.015 | 3421135.310 | 595180.636 |
|  |  |  |  | 3420998.271 | 523483.278 | 3421128.066 | 595180.948 |
|  |  |  | 左幅8# | 3420992.530 | 523483.485 | 3421122.327 | 595181.194 |
|  |  |  |  | 3420985.285 | 523483.748 | 3421115.084 | 595181.505 |
|  |  |  | 右幅9# | 3421004.130 | 523452.851 | 3421133.721 | 595150.483 |
|  |  |  |  | 3420996.891 | 523453.254 | 3421126.485 | 595150.935 |
|  |  |  | 左幅9# | 3420991.156 | 523453.573 | 3421120.753 | 595151.292 |
|  |  |  |  | 3420983.917 | 523453.976 | 3421113.517 | 595151.743 |
| 32 | 永河大桥 | 李家沟 | 右幅3# | 3420864.651 | 522889.472 | 3420990.466 | 594588.059 |
|  |  |  |  | 3420858.060 | 522892.492 | 3420983.896 | 594591.124 |
|  |  |  | 左幅3# | 3420852.833 | 522894.888 | 3420978.685 | 594593.555 |
|  |  |  |  | 3420846.242 | 522897.909 | 3420972.115 | 594596.620 |
|  |  |  | 右幅4# | 3420851.811 | 522862.150 | 3420977.443 | 594560.824 |
|  |  |  |  | 3420845.288 | 522865.288 | 3420970.941 | 594564.006 |
|  |  |  | 左幅4# | 3420840.096 | 522867.786 | 3420965.767 | 594566.539 |
|  |  |  |  | 3420833.563 | 522870.929 | 3420959.255 | 594569.726 |
| 33 | 箭竹溪大桥 | 排楼沟 | 右幅2# | 3420156.110 | 521370.374 | 3420271.754 | 593073.768 |
|  |  |  | 左幅2# | 3420145.364 | 521377.689 | 3420261.057 | 593081.155 |
|  |  |  | 右幅3# | 3420132.907 | 521337.520 | 3420248.331 | 593041.071 |
|  |  |  | 左幅3# | 3420122.419 | 521345.201 | 3420237.895 | 593048.822 |
| 34 | 紫荆隧道出口 路基及涵洞 | 院子沟 | 涵洞进口 | 3419404.085 | 520499.766 | 3419513.912 | 592208.237 |
|  |  |  |  | 3419407.359 | 520506.477 | 3419517.231 | 592214.926 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3419426.779 | 520456.107 | 3419536.312 | 592164.427 |
|  |  |  |  | 3419430.138 | 520462.654 | 3419539.715 | 592170.952 |
| 35 | 普安互通B匝道桥 | 院子沟 | 3# | 3419298.224 | 519994.581 | 3419404.664 | 591703.780 |
|  |  |  |  | 3419302.969 | 519996.159 | 3419409.419 | 591705.326 |
|  |  |  | 4# | 3419300.767 | 519966.897 | 3419407.021 | 591676.080 |
|  |  |  |  | 3419305.736 | 519966.339 | 3419411.986 | 591675.489 |
|  |  |  | 5# | 3419295.942 | 519942.947 | 3419402.035 | 591652.163 |
|  |  |  |  | 3419301.067 | 519941.595 | 3419407.151 | 591650.776 |
|  |  |  | 6# | 3419286.986 | 519914.789 | 3419392.891 | 591624.066 |
|  |  |  |  | 3419291.950 | 519912.932 | 3419397.842 | 591622.176 |
| 36 | 拖板沟2号大桥 | 沱泊沟 | 左线4# | 3417953.336 | 512357.381 | 3418008.565 | 584075.867 |
|  |  |  |  | 3417960.582 | 512357.142 | 3418015.810 | 584075.580 |
|  |  |  | 左线5# | 3417952.394 | 512327.360 | 3418007.422 | 584045.853 |
|  |  |  |  | 3417959.641 | 512327.147 | 3418014.668 | 584045.592 |
|  |  |  | 左线6# | 3417952.597 | 512297.286 | 3418007.423 | 584015.778 |
|  |  |  |  | 3417958.845 | 512297.140 | 3418013.670 | 584015.591 |
|  |  |  | 左线7# | 3417951.019 | 512267.228 | 3418005.644 | 583985.732 |
|  |  |  |  | 3417957.243 | 512267.136 | 3418011.867 | 583985.599 |
|  |  |  | 右线6# | 3417965.377 | 512277.015 | 3418020.066 | 583995.423 |
|  |  |  |  | 3417972.625 | 512276.863 | 3418027.314 | 583995.223 |
|  |  |  | 右线7# | 3417964.836 | 512237.064 | 3418019.258 | 583955.477 |
|  |  |  |  | 3417972.086 | 512237.027 | 3418026.507 | 583955.391 |
| 37 | 宝坪隧道出口 路基及涵洞 | 王家沟 | 涵洞进口 | 3417566.232 | 508715.680 | 3417597.033 | 580436.889 |
|  |  |  |  | 3417558.466 | 508709.820 | 3417589.229 | 580431.081 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3417504.186 | 508716.807 | 3417534.998 | 580438.431 |
|  |  |  |  | 3417496.283 | 508710.949 | 3417527.055 | 580432.627 |
| 38 | 达桥沟1号大桥 | 王家沟 | 左幅3# | 3416754.426 | 508296.730 | 3416782.444 | 580023.401 |
|  |  |  |  | 3416759.128 | 508290.951 | 3416787.107 | 580017.591 |
|  |  |  | 左幅4# | 3416731.197 | 508277.341 | 3416759.086 | 580004.168 |
|  |  |  |  | 3416736.042 | 508271.682 | 3416763.893 | 579998.477 |
| 39 | 达桥沟2号大桥 | 裁田沟 | 右幅3# | 3416434.326 | 507857.056 | 3416459.404 | 579585.890 |
|  |  |  | 右幅4# | 3416418.313 | 507820.698 | 3416443.148 | 579549.641 |
|  |  |  | 左幅3# | 3416429.068 | 507870.521 | 3416454.237 | 579599.390 |
|  |  |  |  | 3416420.292 | 507874.651 | 3416445.488 | 579603.579 |
|  |  |  | 左幅4# | 3416416.666 | 507843.320 | 3416441.653 | 579572.273 |
|  |  |  |  | 3416407.972 | 507847.149 | 3416432.984 | 579576.160 |
| 40 | 宝坪枢纽L匝道2号桥 | 裁田沟 | 2# | 3416567.047 | 507166.100 | 3416587.483 | 578894.067 |
|  |  |  |  | 3416572.412 | 507164.889 | 3416592.839 | 578892.820 |
|  |  |  | 3# | 3416559.263 | 507126.953 | 3416579.436 | 578854.974 |
|  |  |  |  | 3416564.548 | 507126.126 | 3416584.716 | 578854.111 |
| 41 | 宝坪枢纽G匝道桥 | 裁田沟 | 5# | 3416524.539 | 507237.310 | 3416545.455 | 578965.560 |
|  |  |  |  | 3416544.314 | 507231.905 | 3416565.193 | 578960.023 |
|  |  |  | 6# | 3416530.217 | 507204.766 | 3416550.914 | 578932.979 |
|  |  |  |  | 3416550.582 | 507201.659 | 3416571.257 | 578929.736 |
| 42 | 宝坪枢纽I匝道1号桥 | 裁田沟 | 2# | 3416532.943 | 507307.007 | 3416554.326 | 579035.198 |
|  |  |  |  | 3416537.164 | 507303.102 | 3416558.521 | 579031.265 |
|  |  |  | 3# | 3416502.394 | 507282.124 | 3416523.610 | 579010.521 |
|  |  |  |  | 3416504.666 | 507277.953 | 3416525.855 | 579006.335 |
| 43 | 宝坪枢纽H匝道桥 | 裁田沟 | 2# | 3416487.323 | 507360.864 | 3416509.069 | 579089.360 |
|  |  |  |  | 3416490.151 | 507357.048 | 3416511.871 | 579085.525 |
|  |  |  | 3# | 3416525.695 | 507381.626 | 3416547.579 | 579109.863 |
|  |  |  |  | 3416527.798 | 507376.671 | 3416549.649 | 579104.894 |
| 44 | 宝坪枢纽F匝道桥 （上游段） | 裁田沟 | 19# | 3416479.607 | 507453.252 | 3416501.974 | 579181.796 |
|  |  |  |  | 3416483.302 | 507455.142 | 3416505.681 | 579183.661 |
|  |  |  | 20# | 3416488.557 | 507434.635 | 3416510.797 | 579163.120 |
|  |  |  |  | 3416509.475 | 507441.452 | 3416531.761 | 579169.796 |
|  |  |  | 21# | 3416513.061 | 507423.683 | 3416535.228 | 579152.004 |
|  |  |  |  | 3416514.480 | 507427.583 | 3416536.673 | 579155.894 |
| 45 | 宝坪枢纽L匝道1号桥 | 裁田沟 | 1# | 3416480.221 | 507506.297 | 3416502.943 | 579234.836 |
|  |  |  |  | 3416497.155 | 507514.824 | 3416519.934 | 579243.248 |
|  |  |  | 2# | 3416485.626 | 507473.720 | 3416508.130 | 579202.223 |
|  |  |  |  | 3416503.992 | 507485.089 | 3416526.571 | 579213.468 |
| 46 | 宝坪枢纽E匝道桥 | 裁田沟 | 6# | 3416450.308 | 507835.434 | 3416475.240 | 579564.162 |
|  |  |  | 7# | 3416428.801 | 507815.012 | 3416453.597 | 579543.885 |
| 47 | 宝坪枢纽F匝道桥 （下游段） | 裁田沟 | 2# | 3416344.115 | 507914.665 | 3416369.582 | 579644.103 |
|  |  |  |  | 3416349.020 | 507917.853 | 3416374.509 | 579647.258 |
|  |  |  | 3# | 3416360.270 | 507889.399 | 3416385.567 | 579618.729 |
|  |  |  |  | 3416366.397 | 507893.274 | 3416391.720 | 579622.563 |
|  |  |  | 4# | 3416375.941 | 507863.854 | 3416401.066 | 579593.080 |
|  |  |  |  | 3416382.197 | 507867.518 | 3416407.347 | 579596.702 |
|  |  |  | 5# | 3416390.414 | 507837.637 | 3416415.363 | 579566.767 |
|  |  |  |  | 3416396.883 | 507840.909 | 3416421.854 | 579569.995 |
| 48 | 宝坪枢纽C匝道1号桥 | 裁田沟 | 4# | 3416348.349 | 507895.943 | 3416373.691 | 579625.353 |
|  |  |  |  | 3416346.144 | 507901.737 | 3416371.525 | 579631.162 |
|  |  |  |  | 3416343.939 | 507907.532 | 3416369.359 | 579636.971 |
|  |  |  | 5# | 3416384.766 | 507905.334 | 3416410.169 | 579634.500 |
|  |  |  |  | 3416383.752 | 507911.917 | 3416409.199 | 579641.089 |
|  |  |  |  | 3416382.738 | 507918.499 | 3416408.230 | 579647.678 |
| 49 | 后柴沟大桥 | 衬颈沟 | 右线2# | 3416168.372 | 504393.994 | 3416170.217 | 576124.732 |
|  |  |  |  | 3416175.238 | 504391.666 | 3416177.067 | 576122.358 |
|  |  |  | 右线3# | 3416158.511 | 504365.616 | 3416160.166 | 576096.420 |
|  |  |  |  | 3416165.342 | 504363.185 | 3416166.980 | 576093.944 |
|  |  |  | 左线2# | 3416142.285 | 504423.349 | 3416144.328 | 576154.260 |
|  |  |  |  | 3416149.168 | 504421.069 | 3416151.195 | 576151.934 |
|  |  |  | 左线3# | 3416132.669 | 504395.111 | 3416134.522 | 576126.088 |
|  |  |  |  | 3416139.512 | 504392.716 | 3416141.349 | 576123.647 |
| 50 | 响滩子水库大桥 | 响滩子大沟 | 右线6# | 3415248.078 | 502092.621 | 3415234.508 | 573829.613 |
|  |  |  | 右线7# | 3415244.063 | 502052.790 | 3415230.227 | 573789.811 |
|  |  |  | 右线8# | 3415239.849 | 502012.980 | 3415225.746 | 573750.031 |
|  |  |  | 左线6# | 3415233.037 | 502093.995 | 3415219.477 | 573831.088 |
|  |  |  | 左线7# | 3415229.665 | 502054.190 | 3415215.839 | 573791.307 |
|  |  |  | 左线8# | 3415225.976 | 502014.412 | 3415211.883 | 573751.556 |
| 51 | 转墱桥大桥 | 大石板沟 | 右线2# | 3415167.420 | 499077.149 | 3415133.616 | 570814.786 |
|  |  |  |  | 3415174.317 | 499074.333 | 3415140.494 | 570811.923 |
|  |  |  | 右线3# | 3415152.119 | 499040.287 | 3415118.068 | 570778.028 |
|  |  |  |  | 3415158.984 | 499037.395 | 3415124.914 | 570775.089 |
|  |  |  | 左线3# | 3415146.214 | 499060.638 | 3415112.299 | 570798.418 |
|  |  |  |  | 3415153.093 | 499057.778 | 3415119.159 | 570795.511 |
|  |  |  | 左线4# | 3415130.669 | 499023.809 | 3415096.508 | 570761.694 |
|  |  |  |  | 3415137.518 | 499020.879 | 3415103.337 | 570758.718 |
| 52 | 凤鸣互通Y匝道2号桥 | 大石板沟 | 2# | 3415180.501 | 499065.746 | 3415146.620 | 570803.295 |
|  |  |  |  | 3415184.691 | 499064.103 | 3415150.798 | 570801.624 |
|  |  |  | 3# | 3415169.462 | 499037.859 | 3415135.394 | 570775.484 |
|  |  |  |  | 3415173.641 | 499036.189 | 3415139.561 | 570773.786 |
| 53 | 凤鸣互通Z匝道1号桥 | 大石板沟 | 1# | 3415124.849 | 499026.496 | 3415090.707 | 570764.420 |
|  |  |  |  | 3415121.276 | 499028.058 | 3415087.143 | 570766.006 |
|  |  |  | 2# | 3415140.581 | 499063.328 | 3415106.684 | 570801.145 |
|  |  |  |  | 3415136.989 | 499064.847 | 3415103.103 | 570802.689 |
| 54 | 凤鸣互通D匝道桥 | 大石板沟 | 3# | 3415200.836 | 499027.687 | 3415166.699 | 570765.102 |
|  |  |  |  | 3415202.333 | 499024.086 | 3415168.171 | 570761.490 |
|  |  |  | 4# | 3415181.547 | 499016.747 | 3415147.336 | 570754.291 |
|  |  |  |  | 3415183.867 | 499013.613 | 3415149.636 | 570751.141 |
| 55 | 凤鸣大桥 | 苍花沟 | 右线1# | 3415043.243 | 498786.764 | 3415007.494 | 570525.245 |
|  |  |  |  | 3415050.447 | 498783.774 | 3415014.678 | 570522.206 |
|  |  |  |  | 3415057.651 | 498780.784 | 3415021.862 | 570519.167 |
|  |  |  | 右线2# | 3415027.536 | 498750.180 | 3414991.542 | 570488.767 |
|  |  |  |  | 3415034.471 | 498747.457 | 3414998.458 | 570485.997 |
|  |  |  |  | 3415041.405 | 498744.734 | 3415005.374 | 570483.228 |
|  |  |  | 左线1# | 3415026.336 | 498793.799 | 3414990.634 | 570532.392 |
|  |  |  |  | 3415031.508 | 498791.653 | 3414995.792 | 570530.212 |
|  |  |  |  | 3415036.681 | 498789.507 | 3415000.950 | 570528.031 |
|  |  |  | 左线2# | 3415013.558 | 498755.525 | 3414977.600 | 570494.205 |
|  |  |  |  | 3415021.098 | 498752.675 | 3414985.121 | 570491.305 |
| 56 | 小生坳大桥 | 丁家河 | 右线2# | 3414510.060 | 496821.855 | 3414461.142 | 568563.980 |
|  |  |  |  | 3414517.090 | 496820.083 | 3414468.160 | 568562.161 |
|  |  |  | 右线3# | 3414502.881 | 496792.756 | 3414453.768 | 568534.931 |
|  |  |  |  | 3414509.929 | 496791.055 | 3414460.804 | 568533.182 |
|  |  |  | 左线2# | 3414477.911 | 496818.679 | 3414428.972 | 568561.020 |
|  |  |  |  | 3414484.950 | 496816.945 | 3414436.000 | 568559.239 |
|  |  |  | 左线3# | 3414470.856 | 496789.417 | 3414421.722 | 568531.807 |
|  |  |  |  | 3414477.913 | 496787.753 | 3414428.767 | 568530.095 |
| 57 | 左线墱上1号大桥 | 黄土高沟 | 4# | 3414530.241 | 495031.829 | 3414469.309 | 566773.881 |
|  |  |  | 5# | 3414537.128 | 494992.427 | 3414475.931 | 566734.433 |
|  |  |  | 5#（右侧） | 3414567.434 | 494999.085 | 3414506.281 | 566740.888 |
|  |  |  | 6#（右侧） | 3414574.321 | 494959.683 | 3414512.903 | 566701.440 |
| 58 | 左线墱上2号大桥 | 跳墩沟 | 3# | 3414598.406 | 494545.468 | 3414534.207 | 566287.079 |
|  |  |  | 4# | 3414600.768 | 494505.664 | 3414536.302 | 566247.260 |
|  |  |  | 17#（右侧） | 3414635.182 | 494563.895 | 3414571.105 | 566305.258 |
|  |  |  | 18#（右侧） | 3414638.078 | 494523.856 | 3414573.733 | 566265.201 |
| 59 | 田坝大桥 | 石龙河 | 右线4# | 3412895.996 | 490970.451 | 3412807.862 | 562723.609 |
|  |  |  | 右线5# | 3412878.669 | 490934.625 | 3412790.295 | 562687.900 |
|  |  |  | 左线4# | 3412884.383 | 490976.293 | 3412796.288 | 562729.529 |
|  |  |  | 左线5# | 3412866.879 | 490940.103 | 3412778.543 | 562693.457 |
| 60 | 枣子塝大桥 | 白羊沟 | 右幅5# | 3412438.640 | 488913.652 | 3412336.718 | 560669.950 |
|  |  |  | 右幅6# | 3412430.645 | 488874.339 | 3412328.459 | 560630.692 |
|  |  |  | 左幅5# | 3412425.880 | 488916.136 | 3412323.975 | 560672.520 |
|  |  |  | 左幅6# | 3412417.932 | 488877.055 | 3412315.764 | 560633.493 |
| 61 | 松林湾大桥 | 九龙溪 | 右幅5# | 3411609.978 | 485884.941 | 3411487.757 | 557646.904 |
|  |  |  |  | 3411616.673 | 485882.160 | 3411494.433 | 557644.077 |
|  |  |  | 右幅6# | 3411593.950 | 485848.186 | 3411471.483 | 557610.258 |
|  |  |  |  | 3411600.545 | 485845.173 | 3411478.057 | 557607.200 |
|  |  |  | 右幅7# | 3411576.654 | 485812.010 | 3411453.945 | 557574.199 |
|  |  |  |  | 3411583.140 | 485808.770 | 3411460.408 | 557570.915 |
|  |  |  | 左幅2# | 3411625.829 | 485964.154 | 3411504.139 | 557726.008 |
|  |  |  |  | 3411632.702 | 485961.844 | 3411510.996 | 557723.652 |
|  |  |  | 左幅3# | 3411612.547 | 485926.800 | 3411490.607 | 557688.744 |
|  |  |  |  | 3411619.335 | 485924.252 | 3411497.377 | 557686.151 |
|  |  |  | 左幅4# | 3411597.973 | 485889.930 | 3411475.786 | 557651.973 |
|  |  |  |  | 3411604.668 | 485887.148 | 3411482.462 | 557649.146 |
|  |  |  | 左幅5# | 3411582.126 | 485853.589 | 3411459.696 | 557615.739 |
|  |  |  |  | 3411588.720 | 485850.576 | 3411466.269 | 557612.682 |
|  |  |  | 左幅6# | 3411565.025 | 485817.821 | 3411442.355 | 557580.087 |
|  |  |  |  | 3411571.511 | 485814.580 | 3411448.818 | 557576.803 |
| 62 | 白羊隧道出口 路基及涵洞 | 倒河沟 | 涵洞进口 | 3410573.411 | 484094.895 | 3410439.211 | 555863.876 |
|  |  |  |  | 3410570.685 | 484086.543 | 3410436.430 | 555855.542 |
|  |  |  | 涵洞出口 | 3410517.349 | 484039.141 | 3410382.778 | 555808.500 |
|  |  |  |  | 3410515.156 | 484031.319 | 3410380.532 | 555800.692 |
| 63 | 大溪坝大桥 | 倒河沟 | 右幅3# | 3410090.849 | 483170.201 | 3409950.460 | 554942.452 |
|  |  |  |  | 3410096.054 | 483165.154 | 3409955.631 | 554937.370 |
|  |  |  | 右幅4# | 3410069.805 | 483148.771 | 3409929.273 | 554921.164 |
|  |  |  |  | 3410074.949 | 483143.661 | 3409934.382 | 554916.020 |
|  |  |  | 右幅5# | 3410048.543 | 483127.571 | 3409907.869 | 554900.107 |
|  |  |  |  | 3410053.641 | 483122.415 | 3409912.932 | 554894.917 |
|  |  |  | 右幅6# | 3410027.133 | 483106.533 | 3409886.319 | 554879.214 |
|  |  |  |  | 3410032.201 | 483101.349 | 3409891.352 | 554873.995 |
|  |  |  | 右幅7# | 3410005.643 | 483085.590 | 3409864.689 | 554858.416 |
|  |  |  |  | 3410010.698 | 483080.393 | 3409869.709 | 554853.185 |
|  |  |  | 左幅3# | 3410081.516 | 483179.250 | 3409941.188 | 554951.563 |
|  |  |  |  | 3410086.721 | 483174.204 | 3409946.359 | 554946.482 |
|  |  |  | 左幅4# | 3410060.583 | 483157.933 | 3409920.113 | 554930.388 |
|  |  |  |  | 3410065.726 | 483152.823 | 3409925.222 | 554925.243 |
|  |  |  | 左幅5# | 3410039.403 | 483136.815 | 3409898.792 | 554909.412 |
|  |  |  |  | 3410044.500 | 483131.660 | 3409903.854 | 554904.223 |
|  |  |  | 左幅6# | 3410018.046 | 483115.829 | 3409877.294 | 554888.571 |
|  |  |  |  | 3410023.113 | 483110.645 | 3409882.327 | 554883.353 |
|  |  |  | 左幅7# | 3409996.579 | 483094.909 | 3409855.688 | 554867.795 |
|  |  |  |  | 3410001.634 | 483089.712 | 3409860.708 | 554862.564 |
| 64 | 赵家弯大桥 | 五桥河 | 右幅3# | 3409006.529 | 481815.143 | 3408857.082 | 553594.717 |
|  |  |  |  | 3409010.701 | 481809.214 | 3408861.215 | 553588.760 |
|  |  |  | 右幅4# | 3408973.368 | 481792.609 | 3408823.771 | 553572.407 |
|  |  |  |  | 3408977.343 | 481786.547 | 3408827.706 | 553566.318 |
|  |  |  | 右幅5# | 3408939.486 | 481771.175 | 3408789.746 | 553551.201 |
|  |  |  |  | 3408943.261 | 481764.986 | 3408793.480 | 553544.986 |
|  |  |  | 右幅6# | 3408904.919 | 481750.864 | 3408755.045 | 553531.122 |
|  |  |  |  | 3408908.489 | 481744.553 | 3408758.573 | 553524.788 |
|  |  |  | 左幅3# | 3408999.047 | 481825.774 | 3408849.672 | 553605.398 |
|  |  |  |  | 3409003.220 | 481819.845 | 3408853.805 | 553599.441 |
|  |  |  | 左幅4# | 3408966.238 | 481803.480 | 3408816.715 | 553583.325 |
|  |  |  |  | 3408970.214 | 481797.418 | 3408820.650 | 553577.236 |
|  |  |  | 左幅5# | 3408932.717 | 481782.274 | 3408783.052 | 553562.345 |
|  |  |  |  | 3408936.492 | 481776.084 | 3408786.786 | 553556.130 |
|  |  |  | 左幅6# | 3408898.518 | 481762.178 | 3408748.720 | 553542.479 |
|  |  |  |  | 3408902.088 | 481755.868 | 3408752.247 | 553536.145 |
| 65 | 响滩枢纽主线桥 | 老土沟 | 右线9# | 3406682.083 | 478946.668 | 3406513.465 | 550741.941 |
|  |  |  | 右线10# | 3406666.664 | 478909.762 | 3406497.799 | 550705.140 |
|  |  |  | 左线9# | 3406661.302 | 478955.422 | 3406492.743 | 550750.834 |
|  |  |  |  | 3406671.803 | 478950.986 | 3406503.214 | 550746.328 |
|  |  |  | 左线10# | 3406644.780 | 478918.981 | 3406475.977 | 550714.505 |
|  |  |  |  | 3406656.018 | 478914.232 | 3406487.183 | 550709.681 |
| 66 | 响滩枢纽改路桥 | 老土沟 | 0#台 | 3406654.209 | 478968.119 | 3406485.736 | 550763.578 |
|  |  |  |  | 3406659.476 | 478964.142 | 3406490.976 | 550759.565 |
|  |  |  | 1#台 | 3406632.155 | 478938.909 | 3406463.486 | 550734.517 |
|  |  |  |  | 3406637.422 | 478934.932 | 3406468.727 | 550730.505 |
|  |  |  |  | 3420788.103 | 525962.951 | 3420934.663 | 597662.110 |
|  |  |  | 左洞 | 3420734.626 | 525948.911 | 3420881.091 | 597648.429 |
|  |  |  |  | 3420721.681 | 525944.174 | 3420868.115 | 597643.780 |

附表4  工程补救措施主要控制点坐标表

| 序号 | 涉河项目名称 | 河流名称 | 控制点编号 | 控制坐标（独立坐标系） |  | 控制坐标（2000坐标系） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X（m） | Y（m） | X（m） | Y（m） |  |
| 1 | 黄枣枢纽主线桥 （羊岔沟段） | 羊岔沟 | L1 | 3427743.772 | 500621.383 | 3428099.920 | 390752.482 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3427738.490 | 500630.803 | 3428094.540 | 390761.848 |  |
|  |  |  | L3 | 3427736.810 | 500644.835 | 3428092.715 | 390775.863 |  |
|  |  |  | L4 | 3427737.991 | 500660.820 | 3428093.731 | 390791.861 |  |
|  |  |  | L5 | 3427742.006 | 500670.241 | 3428097.650 | 390801.323 |  |
|  |  |  | R1 | 3427737.065 | 500615.382 | 3428093.274 | 390746.412 |  |
|  |  |  | R2 | 3427729.668 | 500629.012 | 3428085.736 | 390759.966 |  |
|  |  |  | R3 | 3427727.811 | 500644.578 | 3428083.719 | 390775.514 |  |
|  |  |  | R4 | 3427729.062 | 500662.531 | 3428084.784 | 390793.480 |  |
|  |  |  | R5 | 3427733.988 | 500674.327 | 3428089.589 | 390805.328 |  |
| 2 | 官渡互通E匝道1号桥 | 螃蟹溪 | L1 | 3427067.605 | 498726.923 | 3427443.265 | 388850.977 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3427070.041 | 498739.340 | 3427445.573 | 388863.420 |  |
|  |  |  | L3 | 3427073.591 | 498748.411 | 3427449.030 | 388872.528 |  |
|  |  |  | L4 | 3427095.708 | 498800.015 | 3427470.615 | 388924.362 |  |
|  |  |  | R1 | 3427058.650 | 498727.846 | 3427434.300 | 388851.808 |  |
|  |  |  | R2 | 3427061.611 | 498742.019 | 3427437.115 | 388866.012 |  |
|  |  |  | R3 | 3427065.353 | 498751.935 | 3427440.755 | 388875.967 |  |
|  |  |  | R4 | 3427087.434 | 498803.554 | 3427462.304 | 388927.816 |  |
| 3 | K49路基 | 永丰沟 | L1 | 3421804.039 | 481818.149 | 3422353.886 | 371887.282 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3421793.523 | 481797.607 | 3422343.581 | 371866.631 |  |
|  |  |  | L3 | 3421786.995 | 481758.210 | 3422337.459 | 371827.166 |  |
|  |  |  | L4 | 3421745.765 | 481685.835 | 3422296.974 | 371754.363 |  |
|  |  |  | L5 | 3421672.169 | 481572.216 | 3422224.547 | 371639.980 |  |
|  |  |  | L6 | 3421625.465 | 481507.701 | 3422178.506 | 371574.981 |  |
|  |  |  | L7 | 3421586.907 | 481460.774 | 3422140.431 | 371527.655 |  |
|  |  |  | L8 | 3421571.132 | 481449.946 | 3422124.767 | 371516.664 |  |
|  |  |  | L9 | 3421568.482 | 481446.743 | 3422122.150 | 371513.433 |  |
|  |  |  | L10 | 3421554.054 | 481415.727 | 3422108.042 | 371482.268 |  |
|  |  |  | R1 | 3421809.930 | 481814.719 | 3422359.813 | 371883.914 |  |
|  |  |  | R2 | 3421800.198 | 481795.215 | 3422350.281 | 371864.308 |  |
|  |  |  | R3 | 3421793.589 | 481755.864 | 3422344.078 | 371824.887 |  |
|  |  |  | R4 | 3421751.668 | 481682.071 | 3422302.916 | 371750.659 |  |
|  |  |  | R5 | 3421677.846 | 481568.116 | 3422230.266 | 371635.939 |  |
|  |  |  | R6 | 3421630.769 | 481503.529 | 3422183.854 | 371570.864 |  |
|  |  |  | R7 | 3421591.607 | 481455.582 | 3422145.184 | 371522.512 |  |
|  |  |  | R8 | 3421576.788 | 481445.551 | 3422130.469 | 371512.327 |  |
|  |  |  | R9 | 3421574.048 | 481442.483 | 3422127.760 | 371509.230 |  |
|  |  |  | R10 | 3421559.568 | 481413.210 | 3422113.581 | 371479.807 |  |
| 4 | K50+500路基及涵洞 | 永丰沟 | L1 | 3420775.399 | 480581.371 | 3421337.963 | 370639.850 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3420769.697 | 480560.476 | 3421332.475 | 370618.895 |  |
|  |  |  | L3 | 3420763.628 | 480548.955 | 3421326.524 | 370607.311 |  |
|  |  |  | L4 | 3420755.903 | 480542.397 | 3421318.868 | 370600.673 |  |
|  |  |  | R1 | 3420784.066 | 480578.992 | 3421346.653 | 370637.560 |  |
|  |  |  | R2 | 3420778.363 | 480558.096 | 3421341.166 | 370616.605 |  |
|  |  |  | R3 | 3420770.649 | 480543.342 | 3421333.604 | 370601.770 |  |
|  |  |  | R4 | 3420760.197 | 480534.516 | 3421323.243 | 370592.836 |  |
| 5 | 墙围村大桥 | 硝洞沟 | L1 | 3417471.324 | 476854.497 | 3418072.199 | 366878.760 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3417486.083 | 476853.203 | 3418086.972 | 366877.618 |  |
|  |  |  | L3 | 3417501.927 | 476857.430 | 3418102.773 | 366882.008 |  |
|  |  |  | L4 | 3417516.355 | 476859.713 | 3418117.178 | 366884.440 |  |
|  |  |  | L5 | 3417527.719 | 476849.901 | 3418128.643 | 366874.745 |  |
|  |  |  | L6 | 3417541.149 | 476832.761 | 3418142.251 | 366857.743 |  |
|  |  |  | L7 | 3417551.099 | 476827.671 | 3418152.254 | 366852.756 |  |
|  |  |  | L8 | 3417560.401 | 476826.789 | 3418161.565 | 366851.969 |  |
|  |  |  | L9 | 3417569.346 | 476827.391 | 3418170.504 | 366852.664 |  |
|  |  |  | L10 | 3417578.334 | 476825.194 | 3418179.516 | 366850.559 |  |
|  |  |  | R1 | 3417473.075 | 476861.274 | 3418073.881 | 366885.555 |  |
|  |  |  | R2 | 3417485.643 | 476860.441 | 3418086.458 | 366884.851 |  |
|  |  |  | R3 | 3417500.536 | 476864.257 | 3418101.311 | 366888.821 |  |
|  |  |  | R4 | 3417518.473 | 476866.701 | 3418119.224 | 366891.450 |  |
|  |  |  | R5 | 3417533.335 | 476854.096 | 3418134.217 | 366878.999 |  |
|  |  |  | R6 | 3417542.873 | 476840.699 | 3418143.893 | 366865.699 |  |
|  |  |  | R7 | 3417552.946 | 476834.773 | 3418154.027 | 366859.877 |  |
|  |  |  | R8 | 3417561.622 | 476833.892 | 3418162.713 | 366859.085 |  |
|  |  |  | R9 | 3417570.608 | 476834.690 | 3418171.691 | 366859.976 |  |
|  |  |  | R10 | 3417580.361 | 476831.894 | 3418181.473 | 366857.280 |  |
| 6 | 安坪隧道进口 路基及涵洞 | 安坪河 | L1 | 3420334.319 | 505319.178 | 3420696.600 | 620046.098 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3420342.270 | 505343.382 | 3420704.811 | 620070.218 |  |
|  |  |  | L3 | 3420344.932 | 505361.338 | 3420707.667 | 620088.146 |  |
|  |  |  | L4 | 3420340.476 | 505397.622 | 3420703.600 | 620124.481 |  |
|  |  |  | L5 | 3420328.618 | 505449.843 | 3420692.303 | 620176.833 |  |
|  |  |  | L6 | 3420327.900 | 505456.866 | 3420691.660 | 620183.865 |  |
|  |  |  | L7 | 3420376.071 | 505534.430 | 3420740.669 | 620260.916 |  |
|  |  |  | L8 | 3420380.416 | 505548.503 | 3420745.166 | 620274.944 |  |
|  |  |  | L9 | 3420370.660 | 505589.607 | 3420735.851 | 620316.155 |  |
|  |  |  | L10 | 3420355.707 | 505665.610 | 3420721.714 | 620392.324 |  |
|  |  |  | L11 | 3420358.657 | 505693.273 | 3420724.962 | 620419.958 |  |
|  |  |  | L12 | 3420361.882 | 505699.256 | 3420728.252 | 620425.906 |  |
|  |  |  | L13 | 3420371.087 | 505709.851 | 3420737.571 | 620436.403 |  |
|  |  |  | R1 | 3420320.613 | 505322.032 | 3420682.923 | 620049.099 |  |
|  |  |  | R2 | 3420328.946 | 505347.859 | 3420691.535 | 620074.839 |  |
|  |  |  | R3 | 3420331.031 | 505359.675 | 3420693.747 | 620086.633 |  |
|  |  |  | R4 | 3420326.847 | 505394.362 | 3420689.935 | 620121.368 |  |
|  |  |  | R5 | 3420315.914 | 505448.467 | 3420679.583 | 620175.594 |  |
|  |  |  | R6 | 3420319.297 | 505459.899 | 3420683.090 | 620186.991 |  |
|  |  |  | R7 | 3420367.873 | 505538.216 | 3420732.511 | 620264.790 |  |
|  |  |  | R8 | 3420367.070 | 505550.345 | 3420731.838 | 620276.929 |  |
|  |  |  | R9 | 3420357.029 | 505586.375 | 3420722.184 | 620313.070 |  |
|  |  |  | R10 | 3420341.722 | 505664.961 | 3420707.721 | 620391.826 |  |
|  |  |  | R11 | 3420345.488 | 505698.076 | 3420711.843 | 620424.903 |  |
|  |  |  | R12 | 3420350.697 | 505707.675 | 3420717.156 | 620434.446 |  |
|  |  |  | R13 | 3420359.901 | 505718.269 | 3420726.475 | 620444.942 |  |
| 7 | 安坪隧道出口 路基及涵洞 | 许家沟 | L1 | 3419358.383 | 499807.807 | 3419661.331 | 614544.831 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3419363.673 | 499790.866 | 3419666.439 | 614527.832 |  |
|  |  |  | L3 | 3419362.758 | 499779.151 | 3419665.399 | 614516.126 |  |
|  |  |  | L4 | 3419350.141 | 499747.818 | 3419652.443 | 614484.926 |  |
|  |  |  | L5 | 3419328.294 | 499710.345 | 3419630.192 | 614447.685 |  |
|  |  |  | L6 | 3419311.314 | 499672.218 | 3419612.801 | 614409.738 |  |
|  |  |  | L7 | 3419288.240 | 499641.237 | 3419589.392 | 614379.003 |  |
|  |  |  | L8 | 3419278.685 | 499620.548 | 3419579.614 | 614358.415 |  |
|  |  |  | L9 | 3419276.112 | 499610.345 | 3419576.931 | 614348.240 |  |
|  |  |  | L10 | 3419277.417 | 499599.905 | 3419578.124 | 614337.784 |  |
|  |  |  | L11 | 3419326.559 | 499445.794 | 3419625.613 | 614183.134 |  |
|  |  |  | L12 | 3419322.663 | 499429.688 | 3419621.543 | 614167.069 |  |
|  |  |  | L13 | 3419314.644 | 499412.860 | 3419613.342 | 614150.326 |  |
|  |  |  | L14 | 3419284.024 | 499364.712 | 3419582.203 | 614102.504 |  |
|  |  |  | L15 | 3419256.616 | 499309.527 | 3419554.199 | 614047.610 |  |
|  |  |  | L16 | 3419247.977 | 499285.519 | 3419545.301 | 614023.693 |  |
|  |  |  | L17 | 3419215.408 | 499234.592 | 3419512.182 | 613973.112 |  |
|  |  |  | L18 | 3419209.164 | 499200.761 | 3419505.574 | 613939.347 |  |
|  |  |  | L19 | 3419203.569 | 499181.010 | 3419499.767 | 613919.654 |  |
|  |  |  | L20 | 3419197.675 | 499164.602 | 3419493.696 | 613903.308 |  |
|  |  |  | L21 | 3419196.473 | 499154.829 | 3419492.389 | 613893.547 |  |
|  |  |  | L22 | 3419194.765 | 499140.934 | 3419490.531 | 613879.669 |  |
|  |  |  | R1 | 3419367.156 | 499814.020 | 3419670.172 | 614550.949 |  |
|  |  |  | R2 | 3419374.516 | 499792.395 | 3419677.299 | 614529.244 |  |
|  |  |  | R3 | 3419373.245 | 499776.787 | 3419675.861 | 614513.649 |  |
|  |  |  | R4 | 3419359.127 | 499741.628 | 3419661.363 | 614478.639 |  |
|  |  |  | R5 | 3419337.845 | 499705.411 | 3419639.691 | 614442.648 |  |
|  |  |  | R6 | 3419320.540 | 499666.701 | 3419621.969 | 614404.121 |  |
|  |  |  | R7 | 3419297.999 | 499636.730 | 3419599.104 | 614374.391 |  |
|  |  |  | R8 | 3419288.444 | 499616.040 | 3419589.325 | 614353.802 |  |
|  |  |  | R9 | 3419286.735 | 499609.134 | 3419587.542 | 614346.914 |  |
|  |  |  | R10 | 3419287.543 | 499591.237 | 3419588.158 | 614329.007 |  |
|  |  |  | R11 | 3419332.515 | 499450.828 | 3419631.623 | 614188.105 |  |
|  |  |  | R12 | 3419330.596 | 499426.756 | 3419629.445 | 614164.051 |  |
|  |  |  | R13 | 3419323.711 | 499407.084 | 3419622.347 | 614144.453 |  |
|  |  |  | R14 | 3419292.858 | 499358.442 | 3419590.970 | 614096.139 |  |
|  |  |  | R15 | 3419266.556 | 499305.393 | 3419564.095 | 614043.369 |  |
|  |  |  | R16 | 3419257.601 | 499280.731 | 3419554.875 | 614018.801 |  |
|  |  |  | R17 | 3419225.423 | 499230.685 | 3419522.156 | 613969.098 |  |
|  |  |  | R18 | 3419219.656 | 499198.424 | 3419516.042 | 613936.897 |  |
|  |  |  | R19 | 3419213.809 | 499177.717 | 3419509.972 | 613916.250 |  |
|  |  |  | R20 | 3419208.198 | 499162.098 | 3419504.193 | 613900.691 |  |
|  |  |  | R21 | 3419207.143 | 499153.517 | 3419503.045 | 613892.121 |  |
|  |  |  | R22 | 3419205.434 | 499139.622 | 3419501.187 | 613878.243 |  |
| 8 | 甲高服务区主线桥 | 小河沟 | L1 | 3418776.794 | 497263.985 | 3419052.348 | 612007.083 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3418779.862 | 497304.591 | 3419055.852 | 612047.658 |  |
|  |  |  | L3 | 3418777.648 | 497324.884 | 3419053.857 | 612067.976 |  |
|  |  |  | L4 | 3418775.133 | 497343.615 | 3419051.543 | 612086.736 |  |
|  |  |  | L5 | 3418776.204 | 497364.634 | 3419052.840 | 612107.745 |  |
|  |  |  | L6 | 3418784.756 | 497385.043 | 3419061.612 | 612128.063 |  |
|  |  |  | L7 | 3418802.062 | 497403.453 | 3419079.117 | 612146.288 |  |
|  |  |  | L8 | 3418821.614 | 497417.004 | 3419098.816 | 612159.630 |  |
|  |  |  | R1 | 3418783.657 | 497262.847 | 3419059.199 | 612005.870 |  |
|  |  |  | R2 | 3418786.864 | 497304.708 | 3419062.857 | 612047.700 |  |
|  |  |  | R3 | 3418784.921 | 497325.560 | 3419061.138 | 612068.575 |  |
|  |  |  | R4 | 3418781.840 | 497344.801 | 3419058.263 | 612087.850 |  |
|  |  |  | R5 | 3418782.809 | 497362.002 | 3419059.417 | 612105.041 |  |
|  |  |  | R6 | 3418791.099 | 497381.901 | 3419067.922 | 612124.853 |  |
|  |  |  | R7 | 3418807.807 | 497398.301 | 3419084.808 | 612141.075 |  |
|  |  |  | R8 | 3418825.585 | 497411.131 | 3419102.725 | 612153.714 |  |
| 9 | 甲高隧道进口路基 | 赵家沟 | L1 | 3418806.388 | 496027.979 | 3419068.654 | 610770.670 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3418801.378 | 496035.865 | 3419063.728 | 610778.610 |  |
|  |  |  | L3 | 3418800.631 | 496042.719 | 3419063.055 | 610785.474 |  |
|  |  |  | L4 | 3418804.274 | 496079.138 | 3419067.089 | 610821.856 |  |
|  |  |  | L5 | 3418825.419 | 496184.064 | 3419089.364 | 610926.562 |  |
|  |  |  | L6 | 3418838.369 | 496213.545 | 3419102.632 | 610955.906 |  |
|  |  |  | L7 | 3418849.209 | 496259.401 | 3419113.966 | 611001.649 |  |
|  |  |  | L8 | 3418871.096 | 496316.643 | 3419136.470 | 611058.659 |  |
|  |  |  | L9 | 3418871.944 | 496322.823 | 3419137.385 | 611064.830 |  |
|  |  |  | L10 | 3418871.805 | 496341.573 | 3419137.447 | 611083.583 |  |
|  |  |  | L11 | 3418873.499 | 496345.942 | 3419139.188 | 611087.935 |  |
|  |  |  | L12 | 3418879.592 | 496352.388 | 3419145.351 | 611094.315 |  |
|  |  |  | R1 | 3418787.411 | 496027.296 | 3419049.668 | 610770.191 |  |
|  |  |  | R2 | 3418792.004 | 496034.707 | 3419054.340 | 610777.554 |  |
|  |  |  | R3 | 3418793.713 | 496043.287 | 3419056.142 | 610786.116 |  |
|  |  |  | R4 | 3418797.422 | 496079.997 | 3419060.246 | 610822.788 |  |
|  |  |  | R5 | 3418818.592 | 496185.618 | 3419082.553 | 610928.190 |  |
|  |  |  | R6 | 3418831.751 | 496215.825 | 3419096.037 | 610958.257 |  |
|  |  |  | R7 | 3418842.538 | 496261.976 | 3419107.321 | 611004.295 |  |
|  |  |  | R8 | 3418864.050 | 496318.532 | 3419129.443 | 611060.624 |  |
|  |  |  | R9 | 3418864.965 | 496323.365 | 3419130.411 | 611065.447 |  |
|  |  |  | R10 | 3418864.788 | 496342.838 | 3419130.443 | 611084.923 |  |
|  |  |  | R11 | 3418866.973 | 496348.472 | 3419132.688 | 611090.535 |  |
|  |  |  | R12 | 3418874.918 | 496357.434 | 3419140.730 | 611099.412 |  |
| 10 | 新津隧道出口路基 | 李家沟 | L1 | 3420873.051 | 524111.251 | 3421007.066 | 595809.740 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3420881.023 | 524096.227 | 3421014.936 | 595794.663 |  |
|  |  |  | L3 | 3420898.003 | 524003.525 | 3421031.294 | 595701.850 |  |
|  |  |  | L4 | 3420907.027 | 523974.538 | 3421040.123 | 595672.803 |  |
|  |  |  | L5 | 3420908.520 | 523963.426 | 3421041.542 | 595661.682 |  |
|  |  |  | L6 | 3420907.337 | 523941.578 | 3421040.212 | 595639.843 |  |
|  |  |  | L7 | 3420916.029 | 523903.285 | 3421048.646 | 595601.493 |  |
|  |  |  | L8 | 3420918.738 | 523872.329 | 3421051.148 | 595570.520 |  |
|  |  |  | L9 | 3420933.448 | 523785.065 | 3421065.271 | 595483.159 |  |
|  |  |  | L10 | 3420930.640 | 523762.124 | 3421062.310 | 595460.239 |  |
|  |  |  | R1 | 3420878.850 | 524115.173 | 3421012.891 | 595813.623 |  |
|  |  |  | R2 | 3420887.908 | 524097.487 | 3421021.830 | 595795.877 |  |
|  |  |  | R3 | 3420904.549 | 524006.540 | 3421037.860 | 595704.822 |  |
|  |  |  | R4 | 3420914.076 | 523975.000 | 3421047.175 | 595673.218 |  |
|  |  |  | R5 | 3420915.674 | 523963.895 | 3421048.698 | 595662.103 |  |
|  |  |  | R6 | 3420914.315 | 523942.131 | 3421047.193 | 595640.349 |  |
|  |  |  | R7 | 3420922.940 | 523904.396 | 3421055.565 | 595602.557 |  |
|  |  |  | R8 | 3420925.807 | 523872.042 | 3421058.214 | 595570.186 |  |
|  |  |  | R9 | 3420940.362 | 523786.247 | 3421072.193 | 595484.295 |  |
|  |  |  | R10 | 3420937.531 | 523760.895 | 3421069.193 | 595458.963 |  |
| 11 | 沙坪大桥 | 李家沟 | L1 | 3420971.462 | 523570.761 | 3421101.846 | 595268.608 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3420973.054 | 523525.784 | 3421103.136 | 595223.622 |  |
|  |  |  | L3 | 3420969.687 | 523500.846 | 3421099.602 | 595198.707 |  |
|  |  |  | L4 | 3420957.552 | 523471.589 | 3421087.271 | 595169.533 |  |
|  |  |  | L5 | 3420951.369 | 523462.404 | 3421081.027 | 595160.390 |  |
|  |  |  | R1 | 3420978.373 | 523571.032 | 3421108.759 | 595268.832 |  |
|  |  |  | R2 | 3420980.051 | 523525.336 | 3421110.130 | 595223.127 |  |
|  |  |  | R3 | 3420976.385 | 523498.798 | 3421106.285 | 595196.614 |  |
|  |  |  | R4 | 3420963.269 | 523467.041 | 3421092.957 | 595164.947 |  |
|  |  |  | R5 | 3420957.090 | 523458.370 | 3421086.720 | 595156.318 |  |
| 12 | 紫荆隧道出口 路基及涵洞 | 院子沟 | L1 | 3419443.191 | 520643.544 | 3419553.982 | 592351.748 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3419444.131 | 520635.375 | 3419554.867 | 592343.573 |  |
|  |  |  | L3 | 3419441.477 | 520626.320 | 3419552.151 | 592334.536 |  |
|  |  |  | L4 | 3419407.064 | 520564.275 | 3419517.324 | 592272.724 |  |
|  |  |  | L5 | 3419398.350 | 520537.269 | 3419508.428 | 592245.778 |  |
|  |  |  | L6 | 3419398.141 | 520521.969 | 3419508.117 | 592230.480 |  |
|  |  |  | L7 | 3419403.897 | 520499.406 | 3419513.721 | 592207.878 |  |
|  |  |  | L8 | 3419426.330 | 520455.226 | 3419535.857 | 592163.549 |  |
|  |  |  | L9 | 3419427.825 | 520436.515 | 3419537.226 | 592144.829 |  |
|  |  |  | L10 | 3419418.646 | 520413.192 | 3419527.891 | 592121.569 |  |
|  |  |  | L11 | 3419414.303 | 520398.434 | 3419523.449 | 592106.840 |  |
|  |  |  | L12 | 3419411.603 | 520377.632 | 3419520.610 | 592086.057 |  |
|  |  |  | R1 | 3419450.026 | 520645.056 | 3419560.826 | 592353.214 |  |
|  |  |  | R2 | 3419451.151 | 520635.589 | 3419561.888 | 592343.739 |  |
|  |  |  | R3 | 3419447.598 | 520622.924 | 3419558.250 | 592331.099 |  |
|  |  |  | R4 | 3419413.185 | 520560.879 | 3419523.422 | 592269.287 |  |
|  |  |  | R5 | 3419405.349 | 520536.844 | 3419515.425 | 592245.305 |  |
|  |  |  | R6 | 3419405.115 | 520522.578 | 3419515.095 | 592231.041 |  |
|  |  |  | R7 | 3419408.143 | 520508.067 | 3419518.025 | 592216.511 |  |
|  |  |  | R8 | 3419430.419 | 520463.198 | 3419540.000 | 592171.493 |  |
|  |  |  | R9 | 3419434.979 | 520435.883 | 3419544.376 | 592144.149 |  |
|  |  |  | R10 | 3419425.814 | 520412.007 | 3419535.051 | 592120.336 |  |
|  |  |  | R11 | 3419421.190 | 520397.157 | 3419530.328 | 592105.517 |  |
|  |  |  | R12 | 3419418.578 | 520377.036 | 3419527.580 | 592085.414 |  |
| 13 | 普安互通B匝道桥 | 院子沟 | L1 | 3419311.743 | 519997.866 | 3419418.204 | 591706.974 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3419306.660 | 519955.410 | 3419412.837 | 591664.554 |  |
|  |  |  | L3 | 3419305.545 | 519948.805 | 3419411.677 | 591657.956 |  |
|  |  |  | L4 | 3419302.876 | 519939.889 | 3419408.949 | 591649.059 |  |
|  |  |  | L5 | 3419294.700 | 519919.265 | 3419400.635 | 591628.491 |  |
|  |  |  | R1 | 3419318.693 | 519997.028 | 3419425.148 | 591706.089 |  |
|  |  |  | R2 | 3419313.623 | 519954.812 | 3419419.795 | 591663.909 |  |
|  |  |  | R3 | 3419312.478 | 519947.168 | 3419418.599 | 591656.273 |  |
|  |  |  | R4 | 3419309.473 | 519937.770 | 3419415.531 | 591646.895 |  |
|  |  |  | R5 | 3419301.175 | 519916.603 | 3419407.092 | 591625.785 |  |
| 14 | 拖板沟2号大桥 | 沱泊沟 | L1 | 3417985.140 | 512246.329 | 3418039.623 | 583964.605 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3417972.268 | 512261.636 | 3418026.855 | 583979.999 |  |
|  |  |  | L3 | 3417969.588 | 512265.307 | 3418024.199 | 583983.686 |  |
|  |  |  | L4 | 3417935.864 | 512318.832 | 3417990.835 | 584037.437 |  |
|  |  |  | L5 | 3417882.640 | 512403.029 | 3417938.178 | 584121.987 |  |
|  |  |  | R1 | 3417979.782 | 512241.824 | 3418034.235 | 583960.136 |  |
|  |  |  | R2 | 3417966.911 | 512257.131 | 3418021.467 | 583975.530 |  |
|  |  |  | R3 | 3417964.549 | 512260.360 | 3418019.127 | 583978.774 |  |
|  |  |  | R4 | 3417930.291 | 512314.548 | 3417985.234 | 584033.190 |  |
|  |  |  | R5 | 3417876.727 | 512399.290 | 3417932.240 | 584118.289 |  |
| 15 | 宝坪隧道出口 路基及涵洞 | 王家沟 | L1 | 3417770.740 | 508754.114 | 3417801.792 | 580473.949 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3417747.961 | 508747.641 | 3417778.971 | 580467.628 |  |
|  |  |  | L3 | 3417727.002 | 508744.350 | 3417757.991 | 580464.478 |  |
|  |  |  | L4 | 3417703.010 | 508748.574 | 3417734.028 | 580468.863 |  |
|  |  |  | L5 | 3417683.515 | 508750.202 | 3417714.544 | 580470.622 |  |
|  |  |  | L6 | 3417664.043 | 508745.700 | 3417695.043 | 580466.251 |  |
|  |  |  | L7 | 3417648.323 | 508736.706 | 3417679.263 | 580457.362 |  |
|  |  |  | L8 | 3417629.458 | 508721.312 | 3417660.296 | 580442.096 |  |
|  |  |  | L9 | 3417613.428 | 508716.321 | 3417644.232 | 580437.213 |  |
|  |  |  | L10 | 3417488.838 | 508718.537 | 3417519.662 | 580440.264 |  |
|  |  |  | L11 | 3417461.657 | 508710.185 | 3417492.426 | 580432.095 |  |
|  |  |  | L12 | 3417421.884 | 508686.847 | 3417452.497 | 580409.025 |  |
|  |  |  | L13 | 3417407.293 | 508680.387 | 3417437.863 | 580402.663 |  |
|  |  |  | L14 | 3417387.756 | 508678.059 | 3417418.311 | 580400.467 |  |
|  |  |  | L15 | 3417369.358 | 508670.466 | 3417399.863 | 580392.997 |  |
|  |  |  | L16 | 3417355.392 | 508658.574 | 3417385.818 | 580381.199 |  |
|  |  |  | L17 | 3417328.351 | 508630.398 | 3417358.588 | 580353.206 |  |
|  |  |  | L18 | 3417312.111 | 508620.630 | 3417342.283 | 580343.547 |  |
|  |  |  | L19 | 3417295.600 | 508613.020 | 3417325.722 | 580336.048 |  |
|  |  |  | L20 | 3417261.249 | 508596.494 | 3417291.261 | 580319.753 |  |
|  |  |  | L21 | 3417194.480 | 508579.336 | 3417224.379 | 580303.044 |  |
|  |  |  | L22 | 3417174.789 | 508573.821 | 3417204.652 | 580297.661 |  |
|  |  |  | L23 | 3417156.727 | 508570.995 | 3417186.572 | 580294.956 |  |
|  |  |  | L24 | 3417136.107 | 508562.402 | 3417165.895 | 580286.503 |  |
|  |  |  | L25 | 3417110.815 | 508556.015 | 3417140.561 | 580280.285 |  |
|  |  |  | L26 | 3417093.017 | 508548.453 | 3417122.713 | 580272.843 |  |
|  |  |  | L27 | 3417071.463 | 508535.417 | 3417101.071 | 580259.952 |  |
|  |  |  | L28 | 3417063.102 | 508535.131 | 3417092.709 | 580259.722 |  |
|  |  |  | L29 | 3417773.200 | 508745.457 | 3417804.195 | 580465.275 |  |
|  |  |  | R1 | 3417750.436 | 508738.988 | 3417781.388 | 580458.959 |  |
|  |  |  | R2 | 3417726.824 | 508735.377 | 3417757.753 | 580455.507 |  |
|  |  |  | R3 | 3417701.492 | 508739.696 | 3417732.450 | 580459.996 |  |
|  |  |  | R4 | 3417683.858 | 508741.192 | 3417714.827 | 580461.610 |  |
|  |  |  | R5 | 3417666.797 | 508737.128 | 3417697.739 | 580457.661 |  |
|  |  |  | R6 | 3417654.280 | 508729.947 | 3417685.174 | 580450.563 |  |
|  |  |  | R7 | 3417634.750 | 508714.302 | 3417665.540 | 580435.050 |  |
|  |  |  | R8 | 3417613.290 | 508707.325 | 3417644.034 | 580428.217 |  |
|  |  |  | R9 | 3417049.105 | 508535.403 | 3417078.714 | 580260.088 |  |
|  |  |  | R10 | 3417489.999 | 508709.612 | 3417520.762 | 580431.332 |  |
|  |  |  | R11 | 3417465.086 | 508701.903 | 3417495.798 | 580423.790 |  |
|  |  |  | R12 | 3417426.155 | 508678.911 | 3417456.714 | 580401.060 |  |
|  |  |  | R13 | 3417409.251 | 508671.687 | 3417439.763 | 580393.951 |  |
|  |  |  | R14 | 3417389.240 | 508669.164 | 3417419.735 | 580391.562 |  |
|  |  |  | R15 | 3417375.302 | 508663.485 | 3417405.760 | 580385.976 |  |
|  |  |  | R16 | 3417361.137 | 508651.655 | 3417391.516 | 580374.242 |  |
|  |  |  | R17 | 3417333.701 | 508623.204 | 3417363.890 | 580345.976 |  |
|  |  |  | R18 | 3417315.947 | 508612.723 | 3417346.066 | 580335.615 |  |
|  |  |  | R19 | 3417301.808 | 508605.852 | 3417331.881 | 580328.839 |  |
|  |  |  | R20 | 3417264.117 | 508587.909 | 3417294.071 | 580311.149 |  |
|  |  |  | R21 | 3417196.356 | 508570.541 | 3417226.197 | 580294.236 |  |
|  |  |  | R22 | 3417176.712 | 508564.742 | 3417206.514 | 580288.570 |  |
|  |  |  | R23 | 3417158.947 | 508562.199 | 3417188.733 | 580286.146 |  |
|  |  |  | R24 | 3417139.187 | 508554.018 | 3417168.919 | 580278.098 |  |
|  |  |  | R25 | 3417113.252 | 508547.372 | 3417142.939 | 580271.626 |  |
|  |  |  | R26 | 3417097.483 | 508540.579 | 3417127.126 | 580264.939 |  |
|  |  |  | R27 | 3417074.079 | 508526.365 | 3417103.627 | 580250.882 |  |
|  |  |  | R28 | 3417062.927 | 508526.133 | 3417092.474 | 580250.725 |  |
|  |  |  | R29 | 3417048.930 | 508526.405 | 3417078.479 | 580251.092 |  |
| 16 | 达桥沟2号大桥 | 裁田沟 | L1 | 3416463.349 | 507810.944 | 3416488.117 | 579539.585 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3416436.924 | 507846.032 | 3416461.927 | 579574.849 |  |
|  |  |  | L3 | 3416431.267 | 507852.042 | 3416456.311 | 579580.897 |  |
|  |  |  | L4 | 3416421.781 | 507857.756 | 3416446.863 | 579586.675 |  |
|  |  |  | L5 | 3416413.874 | 507861.219 | 3416438.981 | 579590.190 |  |
|  |  |  | L6 | 3416392.393 | 507877.821 | 3416417.612 | 579606.936 |  |
|  |  |  | L7 | 3416381.289 | 507904.792 | 3416406.689 | 579633.980 |  |
|  |  |  | L8 | 3416379.828 | 507919.776 | 3416405.329 | 579648.974 |  |
|  |  |  | R1 | 3416455.417 | 507804.946 | 3416480.144 | 579533.640 |  |
|  |  |  | R2 | 3416428.742 | 507840.077 | 3416453.706 | 579568.949 |  |
|  |  |  | R3 | 3416424.997 | 507844.247 | 3416449.989 | 579573.144 |  |
|  |  |  | R4 | 3416417.878 | 507848.633 | 3416442.900 | 579577.578 |  |
|  |  |  | R5 | 3416409.590 | 507852.152 | 3416434.636 | 579581.152 |  |
|  |  |  | R6 | 3416385.454 | 507870.623 | 3416410.624 | 579599.785 |  |
|  |  |  | R7 | 3416371.542 | 507902.843 | 3416396.929 | 579632.097 |  |
|  |  |  | R8 | 3416369.815 | 507918.749 | 3416395.309 | 579648.014 |  |
| 17 | 枣子塝大桥 | 白羊沟 | L1 | 3412391.939 | 488885.314 | 3412289.702 | 560641.825 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3412431.594 | 488892.339 | 3412329.402 | 560648.584 |  |
|  |  |  | L3 | 3412451.567 | 488895.096 | 3412349.393 | 560651.206 |  |
|  |  |  | L4 | 3412471.577 | 488897.263 | 3412369.417 | 560653.239 |  |
|  |  |  | L5 | 3412479.962 | 488897.964 | 3412377.806 | 560653.884 |  |
|  |  |  | R1 | 3412391.063 | 488896.221 | 3412288.900 | 560652.737 |  |
|  |  |  | R2 | 3412430.070 | 488903.231 | 3412327.952 | 560659.485 |  |
|  |  |  | R3 | 3412449.732 | 488905.950 | 3412347.631 | 560662.072 |  |
|  |  |  | R4 | 3412469.530 | 488908.083 | 3412367.442 | 560664.072 |  |
|  |  |  | R5 | 3412477.913 | 488908.767 | 3412375.829 | 560664.700 |  |
| 18 | 白羊隧道出口 路基及涵洞 | 倒河沟 | L1 | 3410656.016 | 484159.011 | 3410522.244 | 555927.435 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3410644.982 | 484142.988 | 3410511.103 | 555911.487 |  |
|  |  |  | L3 | 3410638.942 | 484138.197 | 3410505.031 | 555906.736 |  |
|  |  |  | L4 | 3410629.137 | 484133.578 | 3410495.195 | 555902.183 |  |
|  |  |  | L5 | 3410610.850 | 484125.479 | 3410476.854 | 555894.207 |  |
|  |  |  | L6 | 3410592.369 | 484115.635 | 3410458.309 | 555884.488 |  |
|  |  |  | L7 | 3410580.353 | 484103.906 | 3410446.214 | 555872.840 |  |
|  |  |  | L8 | 3410504.707 | 484027.883 | 3410370.060 | 555797.327 |  |
|  |  |  | L9 | 3410490.363 | 484022.744 | 3410355.682 | 555792.284 |  |
|  |  |  | L10 | 3410484.241 | 484018.035 | 3410349.528 | 555787.616 |  |
|  |  |  | L11 | 3410480.130 | 484007.288 | 3410345.346 | 555776.897 |  |
|  |  |  | L12 | 3410480.917 | 483999.556 | 3410346.081 | 555769.161 |  |
|  |  |  | L13 | 3410484.392 | 483989.819 | 3410349.490 | 555759.400 |  |
|  |  |  | L14 | 3410482.460 | 483974.021 | 3410347.452 | 555743.616 |  |
|  |  |  | L15 | 3410479.024 | 483959.556 | 3410343.919 | 555729.174 |  |
|  |  |  | L16 | 3410473.756 | 483943.883 | 3410338.546 | 555713.537 |  |
|  |  |  | L17 | 3410466.148 | 483925.278 | 3410330.814 | 555694.985 |  |
|  |  |  | L18 | 3410458.044 | 483904.794 | 3410322.572 | 555674.556 |  |
|  |  |  | L19 | 3410452.968 | 483893.055 | 3410317.418 | 555662.851 |  |
|  |  |  | L20 | 3410441.374 | 483883.299 | 3410305.759 | 555653.173 |  |
|  |  |  | L21 | 3410431.973 | 483873.213 | 3410296.291 | 555643.151 |  |
|  |  |  | L22 | 3410426.514 | 483860.193 | 3410290.745 | 555630.167 |  |
|  |  |  | L23 | 3410425.738 | 483844.473 | 3410289.863 | 555614.454 |  |
|  |  |  | L24 | 3410420.098 | 483832.506 | 3410284.143 | 555602.524 |  |
|  |  |  | L25 | 3410411.460 | 483824.042 | 3410275.448 | 555594.119 |  |
|  |  |  | L26 | 3410401.812 | 483808.640 | 3410265.697 | 555578.782 |  |
|  |  |  | L27 | 3410397.182 | 483794.288 | 3410260.971 | 555564.462 |  |
|  |  |  | L28 | 3410387.697 | 483780.219 | 3410251.392 | 555550.457 |  |
|  |  |  | L29 | 3410382.882 | 483770.076 | 3410246.509 | 555540.346 |  |
|  |  |  | L30 | 3410382.389 | 483756.247 | 3410245.923 | 555526.521 |  |
|  |  |  | L31 | 3410382.082 | 483742.782 | 3410245.526 | 555513.059 |  |
|  |  |  | L32 | 3410378.712 | 483727.380 | 3410242.053 | 555497.680 |  |
|  |  |  | L33 | 3410374.144 | 483715.885 | 3410237.407 | 555486.216 |  |
|  |  |  | L34 | 3410352.070 | 483677.346 | 3410215.076 | 555447.826 |  |
|  |  |  | L35 | 3410346.805 | 483670.274 | 3410209.764 | 555440.790 |  |
|  |  |  | L36 | 3410341.498 | 483665.442 | 3410204.424 | 555435.994 |  |
|  |  |  | L37 | 3410334.982 | 483663.354 | 3410197.894 | 555433.949 |  |
|  |  |  | L38 | 3410324.839 | 483659.902 | 3410187.729 | 555430.566 |  |
|  |  |  | L39 | 3410310.837 | 483651.417 | 3410173.670 | 555422.175 |  |
|  |  |  | L40 | 3410298.179 | 483637.506 | 3410160.919 | 555408.349 |  |
|  |  |  | L41 | 3410290.541 | 483623.303 | 3410153.186 | 555394.198 |  |
|  |  |  | L42 | 3410276.802 | 483595.372 | 3410139.260 | 555366.360 |  |
|  |  |  | L43 | 3410266.987 | 483587.461 | 3410129.392 | 555358.515 |  |
|  |  |  | R1 | 3410661.814 | 484155.126 | 3410528.015 | 555923.511 |  |
|  |  |  | R2 | 3410650.212 | 484138.440 | 3410516.302 | 555906.903 |  |
|  |  |  | R3 | 3410642.527 | 484132.185 | 3410508.576 | 555900.700 |  |
|  |  |  | R4 | 3410631.578 | 484127.081 | 3410497.593 | 555895.670 |  |
|  |  |  | R5 | 3410613.541 | 484119.093 | 3410479.503 | 555887.804 |  |
|  |  |  | R6 | 3410596.779 | 484110.285 | 3410462.682 | 555879.109 |  |
|  |  |  | R7 | 3410585.283 | 484098.937 | 3410451.110 | 555867.838 |  |
|  |  |  | R8 | 3410506.309 | 484021.025 | 3410371.616 | 555790.459 |  |
|  |  |  | R9 | 3410494.669 | 484017.068 | 3410359.950 | 555786.580 |  |
|  |  |  | R10 | 3410490.102 | 484013.813 | 3410355.362 | 555783.355 |  |
|  |  |  | R11 | 3410486.919 | 484005.938 | 3410352.126 | 555775.502 |  |
|  |  |  | R12 | 3410488.255 | 484000.598 | 3410353.426 | 555770.153 |  |
|  |  |  | R13 | 3410491.450 | 483989.758 | 3410356.547 | 555759.292 |  |
|  |  |  | R14 | 3410489.257 | 483972.554 | 3410354.240 | 555742.103 |  |
|  |  |  | R15 | 3410485.750 | 483957.439 | 3410350.631 | 555727.013 |  |
|  |  |  | R16 | 3410480.253 | 483941.126 | 3410345.025 | 555710.737 |  |
|  |  |  | R17 | 3410472.954 | 483922.901 | 3410337.603 | 555692.562 |  |
|  |  |  | R18 | 3410464.493 | 483902.201 | 3410329.004 | 555671.919 |  |
|  |  |  | R19 | 3410458.975 | 483889.795 | 3410323.403 | 555659.550 |  |
|  |  |  | R20 | 3410446.121 | 483878.302 | 3410310.472 | 555648.144 |  |
|  |  |  | R21 | 3410438.134 | 483869.743 | 3410302.428 | 555639.639 |  |
|  |  |  | R22 | 3410433.410 | 483858.681 | 3410297.630 | 555628.609 |  |
|  |  |  | R23 | 3410432.696 | 483843.102 | 3410296.812 | 555613.036 |  |
|  |  |  | R24 | 3410426.190 | 483828.700 | 3410290.209 | 555598.678 |  |
|  |  |  | R25 | 3410417.846 | 483820.350 | 3410281.810 | 555590.384 |  |
|  |  |  | R26 | 3410408.739 | 483806.382 | 3410272.608 | 555576.478 |  |
|  |  |  | R27 | 3410403.976 | 483792.460 | 3410267.753 | 555562.589 |  |
|  |  |  | R28 | 3410393.899 | 483776.662 | 3410257.570 | 555546.858 |  |
|  |  |  | R29 | 3410389.766 | 483768.167 | 3410253.380 | 555538.392 |  |
|  |  |  | R30 | 3410389.423 | 483755.464 | 3410252.952 | 555525.691 |  |
|  |  |  | R31 | 3410388.839 | 483741.183 | 3410252.272 | 555511.414 |  |
|  |  |  | R32 | 3410385.203 | 483725.251 | 3410248.529 | 555495.508 |  |
|  |  |  | R33 | 3410380.518 | 483713.181 | 3410243.763 | 555483.469 |  |
|  |  |  | R34 | 3410358.008 | 483673.985 | 3410220.991 | 555444.426 |  |
|  |  |  | R35 | 3410352.467 | 483666.474 | 3410215.400 | 555436.952 |  |
|  |  |  | R36 | 3410343.897 | 483658.984 | 3410206.780 | 555429.519 |  |
|  |  |  | R37 | 3410335.692 | 483656.556 | 3410198.558 | 555427.147 |  |
|  |  |  | R38 | 3410327.228 | 483653.135 | 3410190.072 | 555423.783 |  |
|  |  |  | R39 | 3410315.857 | 483646.394 | 3410178.656 | 555417.119 |  |
|  |  |  | R40 | 3410304.194 | 483634.167 | 3410166.912 | 555404.971 |  |
|  |  |  | R41 | 3410296.811 | 483620.131 | 3410159.435 | 555390.984 |  |
|  |  |  | R42 | 3410282.952 | 483592.349 | 3410145.390 | 555363.296 |  |
|  |  |  | R43 | 3410271.385 | 483582.003 | 3410133.754 | 555353.029 |  |
| 19 | 大溪坝大桥 | 倒河沟 | L1 | 3410045.239 | 483225.611 | 3409905.223 | 554998.166 | 河道改道工程 |
|  |  |  | L2 | 3410044.872 | 483206.436 | 3409904.728 | 554978.994 |  |
|  |  |  | L3 | 3410041.192 | 483187.568 | 3409900.921 | 554960.152 |  |
|  |  |  | L4 | 3410034.302 | 483169.614 | 3409893.911 | 554942.244 |  |
|  |  |  | L5 | 3410024.463 | 483153.201 | 3409883.963 | 554925.898 |  |
|  |  |  | L6 | 3410011.899 | 483137.992 | 3409871.297 | 554910.774 |  |
|  |  |  | L7 | 3410006.069 | 483127.789 | 3409865.398 | 554900.610 |  |
|  |  |  | L8 | 3410004.147 | 483109.575 | 3409863.354 | 554882.410 |  |
|  |  |  | L9 | 3410009.432 | 483094.684 | 3409868.539 | 554867.483 |  |
|  |  |  | L10 | 3410014.963 | 483080.684 | 3409873.976 | 554853.447 |  |
|  |  |  | R1 | 3410054.220 | 483226.189 | 3409914.208 | 554998.684 |  |
|  |  |  | R2 | 3410053.634 | 483203.906 | 3409913.472 | 554976.405 |  |
|  |  |  | R3 | 3410048.639 | 483181.164 | 3409908.325 | 554953.697 |  |
|  |  |  | R4 | 3410042.221 | 483165.171 | 3409901.800 | 554937.748 |  |
|  |  |  | R5 | 3410033.817 | 483150.884 | 3409893.300 | 554923.519 |  |
|  |  |  | R6 | 3410019.057 | 483132.523 | 3409878.418 | 554905.257 |  |
|  |  |  | R7 | 3410014.327 | 483124.311 | 3409873.633 | 554897.077 |  |
|  |  |  | R8 | 3410013.318 | 483110.679 | 3409872.532 | 554883.452 |  |
|  |  |  | R9 | 3410017.669 | 483097.716 | 3409876.796 | 554870.460 |  |
|  |  |  | R10 | 3410023.296 | 483084.012 | 3409882.331 | 554856.719 |  |

注：坐标系统为独立坐标系及2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程基准。