[image: image1.png]


[image: image2.png]NS

Y



重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2015〕235号

重庆市水利局
关于大足区龙水镇新城安置房东侧市政道路（北段）三岔河桥梁工程涉河建设方案的批复
大足区水务局：
你局《关于呈报大足区龙水镇三岔河公路桥项目涉河建设方案及防洪评价报告的请示》（大足水务审批〔2015〕24号）及相关资料收悉。我局对《大足区龙水镇三岔河公路桥项目涉河建设方案及防洪评价报告（送审稿）》进行了专家评审。工程防洪评价单位重庆禹智水利电力工程咨询有限公司和主体设计单位中国华西工程设计建设有限公司，向我局报送了根据专家意见修改的《大足区龙水镇新城安置房东侧市政道路（北段）三岔河桥梁工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》，并通过复核。根据河道管理有关规定和评审意见，现批复如下： 
一、大足区龙水镇新城安置房东侧市政道路（北段）项目已经大足区发改委同意开展前期工作，我局同意项目业主重庆市大足区龙湖实业有限责任公司建设该项目三岔河桥梁工程。
二、同意《大足区龙水镇新城安置房东侧市政道路（北段）三岔河桥梁工程涉河建设方案及防洪评价报告（报批稿）》推荐的工程涉河建设方案。
拟建桥梁位于重庆市大足区龙水镇规划区濑溪河支沟三岔河上。桥梁全长26m，属于小桥桥梁，工程设计防洪标准100年一遇，桥梁底高为363.67m（56黄海高程，下同），桥梁采用预制预应力混凝土空心板梁，为单跨设计，跨度16m。本桥梁涉河部分工程为两岸桥台，两岸桥台为U型重力式桥台，台身宽度为18m，长度5m。桥台基础采用明挖扩大基础，基础分两阶，每阶1m，桥台基础底面宽7m，长20m。采取工程措施补偿占工程用行洪断面。
涉河建筑物特征参数及控制坐标表见附件。
三、有关要求
（一）完善施工期防洪预案，施工围堰等废弃物及时拆除、理清干净，确保施工期行洪畅通和防洪安全。
（二）项目业主应妥善处理好工程用地等第三方权益，并按照法律法规规定办理其他相关手续。
（三）你局应督促建设单位在工程开工前，委托有测绘资质的单位施放工程控制坐标；在工程建设中，接受你局对工程涉河事项的核查；在工程竣工后，向你局提出验收申请，你局组织涉河事项专项验收，验收合格后工程方可投入使用。
（四）你局负责对工程涉河事项进行现场监督。你局应督促建设单位在工程开工前将施工设计文件和施工度汛方案报你局备案；在施工时严格按照批复方案实施，加强河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣；施工完成后，及时清除河道管理范围内施工临时设施及遗弃物。
（五）该建设项目自本行政许可决定签发之日起两年内未开工建设的，本行政许可决定自行失效；期满后若要继续建设，应向你局重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有重大变更的，应按规定向你局重新办理许可手续。

附件：大足区龙水镇新城安置房东侧市政道路（北段）三岔
河桥梁工程涉河建设物特征参数及控制坐标表

[image: image3.png]



                              重庆市水利局
2015年11月25日
附件

大足区龙水镇新城安置房东侧市政道路（北段）
三岔河桥梁工程涉河建设物特征参数及控制坐标表

特征参数表
	项目
	单位
	数量
	备注

	总长度
	m
	26
	

	跨数
	跨
	单跨
	

	跨度
	m
	16
	

	桥梁梁底最低点距离设计

洪水水面的高度
	m
	0.08
	

	设计防洪标准
	年一遇
	100
	

	设计断面洪水流量
	m³/s
	50.10
	100年一遇

	占用河道过水面积
	m²
	0
	占补平衡


控制坐标表
	序号
	坐标(重庆市独立坐标系)
	备注

	
	X
	Y
	

	起点

(河道左岸)
	3270956.6224
	509457.0097
	中轴线

	
	3270956.6113
	509466.0132
	上游

	
	3270956.6335
	509448.0134
	下游

	临近河道
	3270961.6125
	509457.0250
	中轴线

	
	3270961.5915
	509466.0250
	上游

	
	3270961.6335
	509448.0250
	下游

	
	3270977.6124
	509457.1042
	中轴线

	
	3270977.5915
	509466.0623
	上游

	
	3270977.6335
	509448.0623
	下游

	终点

(河道右岸)
	3270982.6251
	509457.0740
	中轴线

	
	3270982.5915
	509466.0740
	上游

	
	3270982.6587
	509448.0741
	下游


 抄送：重庆市河道管理站，重庆市大足区龙湖实业有限责任公司，重庆禹智水利电力工程咨询有限公司，中国华西工程设计建设有限公司。

重庆市水利局办公室                         2015年11月30日印发
ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB32LSXxKiTvLC=sUiftLh3vKiLyLB=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmryQjMBMSj3LBz4MTUAKSPzQCTsPjEBQBz2MyP2MjTxLDEEQCc8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx56P6a+InaHxLCD0naLxLyV5wSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsaXw9yJzLttvOt90ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS590qCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90siG6LttvOt90ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LCDwLjLwQSTvNC=vMDTyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD0KSDwKSLvHCD0Ni=2NiDxHB=nxqF74MRzvKSW0MOZw5mUvqe9yuGF8xj7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wLB30MR3zKiDvMSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LS=sMi=sMDHsMzXsPyfsQib7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtMS=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB30LC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTM4QDMCPVoGYzE2RTIAYzkDPUEPbz0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFoAYTY2LGgNQDU4SUQYcz0pPSIMdkIgQmbvdD45QWkMUEk2SVoALj05TlEMQVs3QGoASjImSkYBPT0MPlz4aUosaFoZUDUVSTIMQzDwUTUCc2cMMVIGPSUYbVT0VUcyMVD1Zz0RRWcEPUkDUkEQRzQAalwyVTQsajwxaFghSWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDZx8mcGkKczHxaFnqREEATkIOX0QPSGMzbl4ZdVYXcTjuUycibSLyMWMmMifxdkfzbCglSUIvZTTydUIPS2MlLDgiL1QKTmkLYSURcUolZD0IcxsvQzsFTGEicWALYjkSMDoZdV4CXyHvaEQjaRsNdUQYVUYNMFkwKzr0bF8YY14FMUPwTyg2PToIRGQnXV4nT1E1L1b3cyTzLzbwRlUVLlYXX1sXVlw2TUcQRTQATTEBayQHZj0IRFcMQTEGPSEUYDg2TSUMQFM2SlEAdl8DQzcLLlfvYDgAMjw4NGgMPyPwSkLzLT0oMCIOZlrvSjQMckjxQmQidSkpX102clQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWUYLzoySTE2QzDwUVQDc0EFPWcMRBrzPWclTUkDUkHvaDIHVWcjPUkIR2cYPjIQUTgAc0EGPzMyQzEQUTYBcz0GPlcmbjImQTYBTVMDPmcYRzs2VTIBPTcCSmcuQDIAVTkKc0kBPkEURDE2UTcCP2MGPUEUQjI2STIBY1cxPlcEQjIQXzQAY0kIR2cYPjIQUTgAcz0GPzMyQzEQUTYBcz0IPlcubjImQTUAVTjyP1cMPjIma2IBYzUEPUkILzYARTMMPSgGPSEUYDU2QTHuc0EFSTEMPzEQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTEOYz0iU2Iya0MMdkcjbTgOL0EqS1MpMlX2ZyAmbl4hUmbuR1wAa1z0Tm=0RkIEbiQjTBsHR1QENUE4NT4pX2guXz41RGPwY10VVWcyajEqbUYWZT34LCkDX2j4PiUOQzQ2K0=ySDsGYjs0SSYZM1MHYDgAJzIKYDczQGYVSVX2LFMZbj8QNUX4TDETJ2MJb0Q5SzwwcDwrZFspQ0ghPmj4aVslLlgHPUkpYS=8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTP4Y0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQCU5PzMAJz0CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSEZQzYqSUQRZT8WSWoOQ0orSjcELT8GSl0MaTU4SV0FZD8GSSQMUFM3VVECPzEyc2cmYzwISTkIPz0gPTQAYzUCPVcMPjDqc2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAczk5QUUMPjkGPSEUQTE2czwjaVwrYCARaFLxcCAhLzE3P2oARjImSkYBPUkMPVsNSz0BMEgDUDTvSUQIdD4pPWkMQEk5SjYuVDQTQSMMUDk3SloAdT0DVWoNQl82T0QETD0ALDcALUUEPWc2Q1HxVl0gUz4rSUIUczU2VTQVTUELQDE5aGMYQFwobCcrZFE5aGIwTWgEZjEQPlcNUjIAaz0CYUc3Yz8gX2U0UzYydjULSTEqQzDwUTUBY2cCTS=zc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEOUBsCLzkxPTggU0=zYDEBQjT0dDz3cWjxcVQtRikkMFn4XmQ4blYlaWkDbmohSlYoamf3dDcsRUQlRjT3MmfuTVQ5YCAvRDkzM1wGMVvqQWcpQCYqVV8UJ2A4MlszNFgLY1wtR1MJdlISUj3xXiPyRj4nZETyZTsxNGIsaVgoP1MXaEAVSGoAPVsmYSIFbVUFRmDuYTQ5QF4pX1IUaCUXVikjdUIjaUgBPkoAYz0BPTEGZlckSWcmYTE2TTEYQEYRLFYBQFs2SmoALV8DS1cMVUk1XTgRLFMDa2YLdjU2SFoULTwpUWkLZkj1S0QQLD04NVoYUyE5SCINdVICNSIgU0XyTjcVdlDyTmYiPyUpX102czQAVTQVTiAPPjEUQDE2YicmQDH4PlcNUjgSUTUjZjHvPlcmbjImQTYBTVMDPjEYRTs2VTIBTUUHPWcYQzMCbzcATUUFPmcMRDIma2IBYzUEPUkILzMmSTUBY1cxPlcEQjIQXzQBTUkIR2cYPjIQUTgAczUGPzMyQzEQUTYBcz0CPlcmbjImQTYBTVMDPWcYRTs2VTIBTUUHPWcmQzMobzcATUEBY1oiRzE2QTcCZWMGPUEQPlcpX0UAYzk2QGcYQEYRLEQATTfuPjEUczE2RTIAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzImTTD1PWg3XWU4ZDk5Sknxa1L2YDMQMWkPbB80UEMCcVQzVDP3bUUCZVIrQ14qaDUSclfvKyQibCATLTQLLCINdjcncyH3YSMWP0oVZjM4XzMSbEYgRSLyUCANdjvvRFrzVUADNB8ib18ZNGDzdmAtcGcjLFMDMDUvLFDvSykUdB81TmgsbyUDLUfvNDIPMmcsdEAMMGUwLGUWQ0MMVlQyRDvxXUHuXTUiPlkNM0QGPmo5PzI5PTkBPUQAbT0CSWgFQDESPlcNUjIAST0CL0ovVkgjQUoXSmIjQyk2SUEyczMQVTQVTUEGQDEJQEQmRTQATUAySTEqQzISbz8AczkgPkEAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEEY0kBaDrwPWYOYD8Jbl0jZy=yXSgzNWcxMWMNQCkDMj4ucj3vTFYORWMINVfqZkgidWInRWX4SUIqNGMzZ18xXzMZPWg4aj4rLiMBQGHuVUDxQkUKb1IYczo3Ylo0dTkwM0kxKzYIaTEtUGUSdkY4MlXqYl4DLjsnUTb0RT4RUjYzLzclUTwHUiYkZ0YmQzcRbT4ELmAzQEjyVVrzbWEDUCAQamQwNEgnaVQzLFYQOSz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3wLyXvOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3xKi=tLyLvOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9TiArQz8DaFgJc0EwPkAiPTEAPTEATB7uKx7zPTElMBsYTCQRTR71QmDuMTExKxskKx7uPx7uK1fuKybqKx72Kx81Mx7zYicFZ2X2QmglKx7uczEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAP2cAPTEAPTo2TWEBPTEIK2cAQDMBdDkyRzQBY2cmUDsrdjkyRzgDZGgAZkMvdDkyXTwFZWgmdlEzdjkyXUAHZmfvVEEBTToqZUQIZ2knUGErdjoybUgLaGoBZmkvdDoyMlINaWondiYzdjoELjsCamcyXzMFdVcYP1cCPUUoUDcpQGcUPTMBPjUMSF0odTsmRTMAamcRRjY0LzozXWYXbiIDQFknLTwzbWoZbyIpUF8zc2DvXUQUPTYgUDooUlcISTUAcUgpajQqPzEAQzYSPjEtZTspU0EFdV0BPUMISj84Y0E2QyEBcF0uZkL0MT00XjwrdSUmdlD4MlMUVTYQZDEzSTknZjEOPTIqY0EvSzTwTjEmPycvPkkQSGj0MVPqRTEBcVcrPzH1QD40M1MAY14iRjIMQGEsSEA3MCgoUDrwKz81SF45ajc3SiUuLD4kQFQSPSMkUDYuPVE0cRsCcVMOdmjuJz72XmL3Xh8LaS=0NVYqTGT0Jx8lcyP3cVYTMx7qUFH2VWMRJ10gMS=xYGYUPTIoZlcmPUQSUl8AQDIJUEcrLyAMSmUpY1c3PjcKRzYZPkYZayQYUUkZbFkXXzINLiYOQzgIRUkuVV8mZVkgYlgoT1ksbTsJYVfvUSDza2M2dFkpZloDUD70Rlg0bTEsLCQuMCf4alknPVQyUkXqS0ERPkovMToEYUExXUYoVWkFUl8BY0AqVW=0VkL4QEcAXVsrZF0wYUcWVDcKLkEARDH0U0koaEcSU1EgVmMAT2oVMUovb2Q0al0sdVMVTlQIPzDvPiT0bCDzMV8qVFfyQCH1YVUlYzgYbEUsPiYFaWIua0EMYz4nTz8mUFIwMjsOTT0sZkguVkIWU2EnczMRZDEVR0MiYGUxbG=0UWAmPTH1aGAZbV4vLl0FcFcYUVcNPTIkbWIySVHuR10zSUj1VmEKLiMCL0oxZVcxTCH1cWU1czQwZyX2QDUUaF0XYEgQVlwrU2c5QFIxXjozLDYocWQhM0YOZSIJX0EpMmH2XlIiZVwoPWQkPzckdUojLjgVbicxal7wblQAb2UKLkbwZB72bCcIUjjzQEoZcmU1YlosPyEYPyglVjvxLDPqVmQnXUgATVMYPmT4J1kgbygMRWIoVFIAY1syQjwDQlUyRjggSGEuP0ora0kYTD04M0AHRDkES1smQV0ZLmMtcWgBYFklP1D3K1EwX0kmPkYJYUYwVWoSRFIPTD3qQlELb18ucSbvdF05dmcsRzo2QDD1ZTb3NTYIdBsxVWQ5MybqQiMTUTEPRUn4RkUVJyMvXkENRCMgTDYWbFMJcDj4UEc4LyHxRDMKYDY1VEU0bTz4cF8CLjU1LiHyQDwOP1YAXj4jcCj0LVY3bSLyL1f4Rx73X2ElalMHSGYoUWf2bj34JzcISCklXVXzSSL2clkUUlv1VhsOT0UHNFXwMCUnamIoRlMxQlI0J1UkTj0YL13wMWEXZloLa2EKXxsqNTUGaVT2MiY5cWELcmYyR2jvaCMxdEkHTUf2M2I3VEMMPzMxSj00K0AASzsjQCb3X1kxLjMxdGoDX2YhTDwQTiHqZGAyMUghdiMNUCAwcmYiT1sxLWc5aykkRFo5ZDoGaSk1cmIyQTYHUWHvLCjwSE=2M0YISmXxcl3vNSA1TyUgZ1kYQFn3Kz34M0EGcCEYZ2H0MlsjPVMXLjcXdV0hQWDuMmf3PifxU1sAPiEBXjESYCQwK0ENdCAJL1MQP0XzcDwAQGEKbkY1ZVoYSkAOZFosPlgFPjQjUWIRLTkLamcRXRr1a0EoYDojXkcvUzD2SSELRzItLGoNbWkAdUYFc1QBU2IiRj8AKykiMT0IZVcqazIua2MnZVs4PzgoR2UKdVsQSjUDSSU0XUDuTjg3Sj80dUU2QxsNQDgnQDkBUUYsR0A3Pjs2TTMOXSgUNTYWVjkSSWkgVVkPLF0IUSjvLyIvX2QCZ2Ita0E2KzMERTcVSUkLMUkrdEjuJ1EyLEoBJ1ssZ1IQaVT4LjwuTToIRkMQMTwiT0IZPjUJPxsHdWc5UT8wQ1EEdjMST18KRScSdGAsUDU5MV42PyfvdlTydDcUPTQZP1cJL1sTTlrxMlsqZUYvShr3bz0MLEUsR0MSPSUuPTEOP1svUCcJVjoKPVwEaGUMSCI4aTsCZTMSYDoCPkT0QDsQaUgURzEjb0ouQj73QmcBZFkycUjxTEMQUkUZUmX0aEH3UlQFbVQMVDzuTSAXRDgORjvqX1wpS2o4Xyb1VjbqPyYRRTnvK1bzazH3Rz0qYkc1P0kRLigtK0PqUmL0ViAEaDMSJ2AoR0D1cDEzTkENVVoNVjbwXxsGSFkkU2YRcjkJPkcWdmQiTi=1QUkvX2cCJzwKNTENazcSRhs3U14DX1wUK1wIT2kpRzPySDT1Sl4IbVEYTjMRLikFZEImRkMmPTISYzEAa18gViQgZz0QM2kTQ1wQTCAKMzgxVUMRLFg3VDzyR2AYXikhTUUAdGcmbTYDUkMQQ1UobmoIT0QRTjY2UVQkTzIKRmL0TjMuQGQoXWAYU1YLTCPqUyAiK2kDVmErRUcKbCkpckczREQtaCXuPiQqRloSXmAGaSYoaVv4YzwXclz1Z18tVlIvdDYLRWf1ZTgiJ2ElZyEyTSg4LmoKQSIjXTv4aSkNbDUwQDHyZiEVb0onQlkPbD0VdjEEZTYIMFQnLFsYS2QsaSY3aSEwNUgKYCEtRDIqXWkGbUMLUjQRbVPyazUzbkPudlEUb2EZZlksb2f1ZlYXRkMoZ2QnVGIgRFQsbFQ1NDYLSlsHPycUSz4SZSQKRyAnayMDZkY0YEL0PTUIYDHwZWEJcUE3ciMRYSECVjsSaCH1RiLxVl0udCkVU2T3YlkgcEQGdSf1cUcRYEYNU0U1TlQSbj4laSYUbl4TLGE5ZycCcUI1VkQTX1Y2NV74akcJcFcAU2cRRCQBLlMmVSMIUFIQZFQyQVIqT0HqU2chZDIxRT4vZEYkdUgXcEIycDUZUFf3UUkPT1fwcVjwM2QFM2I2ZlgrcTozSVDzLGEQVTohQCUuMVcGYCk2VEPxMCAUQGMAX1YZdTc3UFI0PzoLL0QDXWkHZjwHNFUNSFYSUlwndDgZaUMgKzgjcFUWdWjyaEkgMFoJRyIiZ0MKJ10Dbmo4LlgXR0oKdVHqb2QoZzcORTMoNVssb2YWVFj3NSgzRiDwQE=uQFIOVTsPXmPxLkQmdjQCaDUYLDMSXiUVYD7zcFw2bz8wbUUDNTgMNF4uMmoGZEAYRz4CQ18zYlcsLlw4LiAVbVQHdCAWRmTuVkctU1j4SEkAYlEyZVDua2IoUzYVLSMLZiPvNDQob18ubyQwbGohRUYyLzX1Uzs1cTYUPV4zbmgYZCP0cEoxXSEuMjsFb1wLblUoYToSaj7zcGY5bkAvQ10gUjU0cF0RQVMuPyEoUlYZYmIxLGIQazf2X2UUQzcWUGIpXVIvQyAxTjczXjwWMjIGY0LudlEYTlszbyQucCYZayf4NToJSCQhSmoydlc4UFf3SmQUL1r2L1oET2QwMD0yQmP3TiAZUSkgXUUrYiL4RVc2RCMFQEoJalg4VWM0NVgCclMQdGYVYCYwZyYPPzgHMlT3QSE0dmgSQ0U3aFYxR1EHRiMtZGnwSyExZ0HuaiI0SB8yaWIJUEHzVlkVcTr0TSgSb2IzcTDyTCYtSEYlTSY3MVYAXSEVRDbwdFktUCEXaGoRQjoZYGoVPVvvRh8pcjUIUUASVjn2LTIBNVQTbm=qJzcQblYZcTIUYiPqZEMkbmAxQ0AGVEbudGUyLT31TDT3bkY5b0AQaiEzRCYtRmIRSDMLbCkjSGQrPlo5SWL3cFQOTlT2YSYnTVIoZ1QHMFIYYWP4RlEOdT8EXic5S1YDY2YpaWgCRR7zaDcTcjwpZjI0SFksL2YoYB8CMDETVVPwMVHyP0LxVWklZTkqVUkDZGoTUGHxTjHvNGoyPmTzSVb3L14wX1rwUGIWNDwwY2PwQiIEU18KaV7wLFz2Zl8KPVYoYDf2VUgZdiUVZTv4XUkBXikuSiYGM18RZmoSNUAsL1kUcSDwSmIGMEQEL1gDbT8oaT8IP2UJTGgGaVoDMTspVjT3KyHqXx7ydUcwSiUBUxr4SlkqajglVVwybFU2Pz8yP1zvckAhNGMkQWoNRmExa0EEQjI1Ykk5XUnuNTkVZjUFSjEyPkYGaVPuXRsFUmgXRUj2XlQYVEEiYCAlYDbuR0YTYzkiUFPvRWoSXkolPzEmTzQTPWQUakETPzYSPj4hQkoFTjoWNGYVSDkrY0QjPTnuNTIiPWoRVVb0SFUBQkMFTGbxRVwZQkI3SCEEdEMJQTEBJz3uR1YFbTH1ZFQyb0X0SlcVK1kTTlMWP1UDQjMFdmQqRiUKMTYTQyEVQDQlVWUPclcRPWUOQV0JUl0GbVcTaWcJRUkFSVcuR0cEazMiTSLyX18FalcjVBsNTz42Qh8VTVgVPVgIUzwOY1ImSUkAVVomTkoXY18BMTsDQUMmPUP4UzYMLTXxNGUVdUcEY0PzUTkAXzYgRFMCTjbvcTkAYygmTlPuNV8HZkUBZT3zQlEALV8EVj8oRUoGLjj3Q0cma1jzZCEQP0gALUQnP1QSQWcBazkjMSEIVWoRZTQFTj0BMEgjXiIRZDkpa1kxLVgMPUUCZVk4TjkAZCEhdjDxZWD1VDkZdV8mbCPzQiEGZUbzZiQFajYIQ2oEaTkHL0cEZiACZWkwZDkZUSQSQWgIRTv4MDfycDkEb1UIQiAEa1gtZkYVVSM3Y2UqZDTzNTkISmcRQRsqVDkDZl8VNT4IRTgqVTYzdTcpXjkBYif0a1XxPjMJamoqZEgsdFgSMGgkdmM4ZiYCajYlcjUgYiQuUlkRMDkwayQELmcFY2cMdFomTWkLLiIIYGEXVUYSRFsqQEk3RkH0PlbxK1sAPTQJZz4PZEghRTkRUz0BZmcBP1g5XSEIYF3zYzzuL1sVRTQJVEUnQh8vdjTuZl4IdCABRmEpTz0RY0UpVUPuLTgMaykJPWkETzEgU0oJUEkubzkGRjXzVVsncFw3TEo0PzUiNEL3K2cWL2=1QlYBSzH0ajUSQDDzMCAhMjYRcCERUkoJP0UYX0j0VBsDaTgoPkoRU0IpXhsBUUD0UkEFRUTvNUUvViYJdVQEbUMkYzooUmLxTkM3NGosbygRX18KUkD2a18zYzIoPVQMdWAJaUjqMTnyMkcMbDMxQWcCMz4JXTYQUCA5ZTj3VVgDbWkMVlL4NEoYKzUnaFUkT1n3aF40UUcSY1g4VjgwX0IkaGgpSkgAVlE5a0j4YSQZalz3VTcRc0ECPjYuSkozMCT1NFgRMWkRS1HqVlc5ZTMKQWcZSjo2L1UGRzIYRCk5bzQYdEYnXToqbVkYVkgwRmYyVlsoLjkvaFM2TiYKR0IkcV0RP2kgQTcwLGg0QFgvTCknTzYKY1grMGACcCA2VmcyZCUvTh83R1QWbF0QPWUMTT8PVVIMTEYwTTMKPmETSzY1XzcYZyMqZCEWZUosXVcnPj4CPmQJQiUicFf2XTIkVWEqRUo3Ylr3YiIRUUkFY2YzPz4hVCESYjwrQ1H0TTckZyIGYT00aUkyNDcmPjgkVlURRWEvZTcLTVwqTTr3R0gtbz8RQmQuT1cAXVgqdjYVUSEIXSE3YT7xS1wtbVEIViQrZ0kRZz0SdmorSkUzT1kCLD0UPV4JUD8rQUUmRFEQZ2IFRVoFSVUJKz8ZNRsOUEYBYVoPPTsoVlgGSVE3VmU0TFwFUGkqMzDxR1kKbDcMQlYIXzcGa0kRLEUmQVcVVTjybGT4b1EqVmcGXiUuQigAdjcqSCMNT2okSmkOa1EiQzkEZCcnQVwoQEYiSzcvZ1oWUWEnbVsWVlgwYlsHQUkKbjstP1IuVDDxRjwMZDcMM1wGTTstRicAKyg3VDMLLzT1VjMtbD8BTj0wUjEHJzsIYygDbDwLdlYmUjMvZCYRRUn1XTciPV4IRFQJQ2bzMjb0SCYgLy=1amIKZGEWbTIRQ1sSZloZLTUOPzkIVTwgTDshVVr2MF8HLmgRbSYkP2ATdGkwMUEGYCMtZWE2VGEHRRsIazESZGACPUovbyE5bWITZEkSNGgrbScKQ1MZXTgmXjsIKzbxbWEQL2AiXUITNVwSYkoUbEcxM0QubFouRTnyQ1IoNSYvdl03VV0uUDcNSyEvXjn1TmMEMFEKPzIuQCUuZz8nbTr2SCUhUyEFRh8gdDn4ckIgbWooQzgOLlsqQDgxamQDSFciY14qR0ILYV0JUl04bTUARkQJc2=2aWEVVDgqdFgIYCApbjciLj0vXmkhPWoCYWQVaDcOMkQyYFb1RmgjMz8CS1owPTICQ181TkQDQDQGcxsnYTgLK1ktMFMKTmoFU0InNEoWcSIMZTnzQUIXbUoRUl7xZxskZTIpYD03dUE3VmItP0MERzMgLB8IZhsPcGIMQWcqQVj3aUMoPjMBTikTST4MVkkTUWEmXjYGcj0oZTk4TVkCVmULSDMydFgpTyLuLlMoR2=qZGkXUjsPKyAwQmM3aWUVTVkNdEUUaUfwLVQFS2EERUUXXkYwZGoAYWEZPTMTZ1UOLjwGQScIcz0rdEcoaDT1cUMIRlchRTPzbSM4b1ENP1shY0cwU10HLFcBaxr1bigSSD4MTiDxVmcwLVT1ZFT3RzMFXmERMz0RT1EnS10LNFkTX0EAZGUpZ0IDQUcnM1w4QicvZFkJaVgwZ1QIZDoQR2cCLzH1Pl7zaVQMdSUtM1g3UDYUXmT3NEYSYUkWQFg3RGcgX18ALRsxXmcUUjryRVIlaCQYYFYvbBsGLGIrXTMZLkXuLkcvTmonbCMpcDkNamMnXlsGMlYtaD0URDczaFQKMDEgXVorSjr1dVYGMyU2Q14oa0clU1EGJykHYSP3UjUsS0c0cjv3XR8UZDrzdFsHPWMqQyMFT1E1NGkuTWfwZGcBSzbxNFMpPVUJQVYRaUo1RWgzJzYzRVsTVEkoZzEGMVMwS0cvXmL0TGggXmAraSUlLTUUPzs4UTwNThs2RWUrY2QGciUXbyAocVrqX0MoYj02Rl8rLEcObFYrZiIJb1T3LEklLEgKSWIQTWcCUEYPPlk2UlUUbVsDRTLuamEMZTz2SyIkTDcSSjsKQC=wSyEGQT74LT0UPWHwb10TZGknb0krUDc1QmoAVjo5Z1MWNTnwRy=4MFsnVVw5Qjc3VDc2YlQoUWA4bjEWcSgGUTgBYUUHQigDS2ETVmUsax8pQigUQWbuSFICRDMyXjDvPzgMLmgEbVX4Z1gtVFM1Tl8RY1YQSD8zajkIXiYhdFwodTYgUTM1MF0FdGnxT2gJYjI3MmILalgvPmkHSGgMREMndCf1djj0Tz0ITGD2RlEZZUkKMVkKTCEwRCgNUj0IL1gyYzoSX2A5Xzb4UGAPSUYLc2QsXT0uaWMGVFzwZjsjMDsCQTgHdUIJa1EWVkU3MlEvTmABcGQhUDk2YlwoNEAyRkXwb2f4bTY4VF44alTvPmkGSFgGRTERazEYTlYVbFM5Z2QUTEcnbzwRYGgkdET3b1QWXjsvaz0VSW=2Y1LyPlb1Xyg0dVIncmACVTUNaFMJVmICZyDudV4NXWo5clrwYyX4SFL4X2MEMjEyaGciXmQLclsXRD0MdkoxdEIhLzohQyAEakkAZjkEJzI4bSIpZzYIMzUSdl84VDQ5cTEjYDUjYUc5TDcnPT4vVDovLEgmRl4VLDwCXjchVB8qayMyLEIDR2UBQUQxT2oNQSUpSUACP1c4Vj33RiAXY14BVWcZXlLqTVnxNF8iPkIzTkYUZSYSZWUzSWc5TjPvMVE2RFsSSGo1QFMSMmIgYmj2QVEYVFjwdFkBZ0EvTF4qUl3wZTMoXkEia2YgMjsXTjIGS0YMS0IHQFYKMScYaTcKcGH1aiUhVUg4b1wNU1I2XyjzTWQLQ1gMdTEtVGARMGExRzYRQ0kLSTssUz4RRWM4RSEnSSQvVVsjYGkISUctTiUWckIsVRryRhsRVVYHPzsgXV8jVjUkZDcjQ1gEQmUCSBrqdlEEbUMFLT4gPTvvYEUBVWM5digiSTYMcFkDRj4VRkEZSGAuVVEYPVQxdFkiSUMmUhr4T1EANFL4aFsuNGEsPygIRDkhaWY5YFknVSbuZhsVVVn3ND8uZ1QxckUnZzwARScCTycqR18gTUA2YGQVKycLTWX3RmMOMTkzTDUKdVEwclD1R1UAYGkzU2IuLFg0T0EQcic2amoALEQRVjbwRx8IM1QqRELyRyAQPkAPUDY4RScSTVvzdmDvYTfzLFkTRyDwbEYWVUULU1UJamcZUBrvUSInLEIrJ0jxVkoIMlI5dlUBczcmZigEdjgOYTMyYyIDcD7wPjfyMlzzSiAWK1fvY0bzUUMLZVUjMT8mdUEFS1QGRCQQL1rxdjUVdUgEYjwmRzj0T1bxRV8vRDUZRGcudmbqZ0I0SmoPPmUHVGYtRFPuPlMYNCTvcl0iL0YuSDcWbSgEZlYJLFMvZzwiREoRUGcrb1UvNSATSln1XlMQbTQ2ajUgMFsqT1Y1LCErVD34dCUnbkQgMiczNEEpZVwLZT0JaUXuU0QhUVkMPWMCLEowbiIDSUAHTGMvQ2AVYTUWXSHzYTwrVVgWNCQ2MTwOZzLuJ2grNEgRRSYvLiQ4ST8IRDEOSiMQSzkESUT1Tjs3cGYjZ1ooYRsmNFT1ZzELPzXqMUcIRUc0STQUUV0FZDI0dij3VDcAZjkXR2jycWcqbmPwNCQJQUIiPzr2ZVcPZTssZ1sNYEYUMDkWbSETMkMmZT7qSDozS1oZVmUEJyEzZh85LCYLdT0HP2QwYlUmdD0FMmUEZWUiVT8sdDkILTTvUxsDMCEYT0AISTw5STcybkH1PyP1RD4TcTrqMz0VJzUjP2DxdiERM1rzVVcXRGnzTSYnMzwZSWgtM1IITT8kRVchdkMrTkH2bmcRMFvzPkD3LiH0PlsRMzE2Tl7qYWMMQUo0aWc2TmQmMFMJYVUOQSEQbkMDdFwvblIyT10kcDn2VD8GXjMOZj8GSSEYRkIpXmYMUDcNQDnwcT4IU0MwMzEVRTzwdkoNLFwZLSABdiTvUS=zc0fub2TyTDUUR0cOZFIMU14RY1MqcCIRSSUoQSUnSWEmQGgtVmAZQF8YTCg4RDM3QyEWVlQDPjnyJzT4RDUPdmgGXlMuakD1YSgtX0YMQTEqLDkoaTsqbj4IMFLqQlQ5ZDIMVGf1aGEob0IHb1gxaj0jbUgVMkkvMzcDZEAKaz80bh8NZyYjTFgYRykYVVMAYG=wZkQMdUA3b1cGZEP1dFgTNFo0LFcmZjYLMzMPSEgETigLZUYRSGkHLGQlYTYBNWgIVWoATGIsST8IVicPTlk2clMpakYZP2oRYlnwc2n2STM5dUkIQDzzRmHyMFgIdWAZVGYESTkjSWAGLGkgQmkLYFEJSCIWPlQndUP4cyISdGM2TkkiP0IoQVPqNUDwTFgDRVkWVlozTEUWSDsHSmkKQDvzYDE2ZzELczEBQk=4U1MMaDYHdFIQbV3qSVMAYmfwYiIiJx73RygERjfwPloHbC=wQkIVciQkLFPuPSgLTCgoK1swTVcEVWErQVH3RSMAcDvyPjfwTGUzT0Y3TCAUaGIrRkIoMWUrcT4qKzEEQjE2QTMCPkDvYUIJZEEuXzUFPUI2J1gBZEHzZ0MKQkLwYWgJZEHzLFEOREMEXT0AZmgmQTkFQGgibUQDQDEuNEcTSEEiUzsLaEL0Z2kgSkbyYWgCakH0XyYjRyMqXToGP1cYX0MlTkIUJzwFP1cgQSYsUEnwQ0gKQEUKSTUBSyAHdTgAQGn1UlE0VFHwJycZbFb1cFkTVTzxYUIQcGgmUlkDPlcmZ2UIa0EAYDs3UDsWTzYRQDEQUmDqYlXwdUgCPUD2LCgDTGEiT1kBaWf1cTMrRGcqQzUIdGb1Qh8KS0U0T0gjdEMgQjcVaEPwKzItLSILU0ASPVcZSTQvLiYgX1sFbTIyaWAvZUoiKx8oPWkMXiQ3c0EGXSkwL2HwdFwsM2AyYUIja2gQTDY5PmcISycAPUErTzgndEEGQz0CPiP4NUf3YSQ1R1g0ZEUIQDsCPhsyYzXxNGUWcjDxYD02TGf1ZUEYRzoBQF8YQGcDPlc0ZkLwdWbxLzgRcUQkRFsoMjEPTTc3aSg2LikOXjshT0UHbVkMSD4vSj8oZVzyY0QuRz0IQTILNWguPVQqMCPqMFcCdCMwUTsHdD0CT2g3RmbvTjj3b2Q3cyAUUEUGdGovY2IyZyI3PV8oNDk3T1n1Z0EoNWExTkHqK0Msc1cAakoqMzMHUT4wSGgvNCQoUVkCMDEIMygMX2EVQmQAcWgYYWEXRVcARzsXZyAqXzMqZ2oRbEMWMykKc1gLRDUiMmMgbEQpSUM5SDwyXV8qMzE2alEqZ2b2R0YJYzEQT0cJQDwFQCIURzPvYTsAY0cwdlo1KzPzLzkmQEADMTMqMUIBNVwxLCkGQSkIT0UxNEUiRj05ZT4mbWkmPSIHTWIySTshdVL3aWQAYUoCTTQjSEXyUzkAUTktSlUnTCQQXlICLF8FQGACUUYVLTw4ZEQWSDYtUT4VZR8XckfwazMkQkAgckfzZGg4TT4sP1gtc0MzZ0gldDkqPkn1LlIUczIZZ1UVT0UrJykWNF4Cc0MuR1wVbGUEXiHxUzkMSz0PTlMjMSD1UVPxQGcHL0gKLCULUSYqZ1I2Umb1dTYmMiILRz8ZMFUJR1oHYV34STX2ZSMgQTo3LzkwNEAlZj8hS0cNNCc0RTvxXTsYZ183M10xXWEQSET1NSYEbDcObDoQYSQgLmEBYTkMUF0VJz8LMkISMCQKdWEwajoIZWYSMz8UcUojMDoZRiDuMV0nYkcMXzTqbUkCZE=2bEM4X2QgZlsnZCIIPykoXU=uJ0AicF0pUlwJRkD0cVcMal8qdFsoUzMoLmExUyAQPTElZCQXaVgycEMiZTYWLjMDaFn2SiT1K1DuYSctbTH1R10EZFoYLCcNVWEDa2UxQGUoLWEhYWEWcGYSUTn0Kyc1ajQoc1IKbVDyQDbyUkgTM0kKJ14vdDMpVUAKX1IwM1nzUmMIS1sqdCYnX2YKbj8HRyAASkj1XToxLEIQaWcoc2crP0AXVGk2aWj2USkzKzozVkfyYEEpYkgiZlsjM2=yYz44TWkDMCIRb0EHX0MCQmD4bCUZTDExQiDzbl4mS0AwS0kHU0j2MFL1cDo5QD0APVcocmIDb2cTNEUVM1UnTiTqZiE3YlENbyIOPjPya1T0bDsSMjPwNV0iMlM0MUIoVFMgamAgLU=4NVsLU1wHX0kmPmIgRR8AZToKYVoIM0g2TDgRdGE0SUM2PVUpSlQQTzkuQVX3PTssTzQEb0IPLjM4RFr4XSAnZjczaVMnaFImTDLwS0QORlUvPiQATTg4QToIS1EBLygwR1gRZDIAQ2M5VkoDbzIQPSclXjQKM2MoZTEmUF0qTz4PZyERJ1LyTDEtQkkTRUYJP0kGcTovXUklLUTxPkIwZlQFQSUXZ1kvVmIHZFMzLGMGTT0FQmUpUWEAP2cXPWYvZ0EUTzfyQUMNRCMNXjQsbmcPRUEUcyEPclkWPlsrRl0QPUIpdToQPTPzbUPyJyYGZFcJPVchNSUnPlcJLl8mdkkxZTj0RUj2NTMXcDDvP0gCZWH2Vl8sSjsUXjkgUkQEcSYvRD8STGAuSFwCTzMJPzkNbzUqcVkub2MrR2gJcyL1ZUIrZjsBPTY0Uj0oVDMzaUEPTzYSYDkvbUMoViMUZ2MmUGMUPUI5dlwULGIZQmIic1EqUDoJSjU4Y0oIZUI4RB8qMGPzRUMZSiMAY2kqVTgyYx80MSIRMlYALEkCRzkjYEPubVz2QWA5TyU5ZGkJbkEhPV8ZPkcAcCQBYzotcWgnMT8hYSgqMGU4Zj8MaF0taUQsbUYEQUXxTjouMz0WSR8LUFUqZDPzQlw4SmIVc1UJYGLqcmEOdCECUkMYPTEmPUIYbiYBa2olMEMiVCEiZUojSzoNVTcJdVkNSjrqZkP3ZUISUF04SVYWZCYKZzktbUIIVSj1MlgMZWoObFIOVUUNTCT3RkHvM2kvZVDqcjI0QyIyZVERazs2ZSkwQDYQbiUiZD0EVDkRQVX1Z18DMVQpUDQvdDYObygoVk=vUlslMjwxRzcFViX0RTYORSUZTT8Yaj4Vb2AyaEfvbFkVTVogTjT2P1cCbUglVFMTaV8DLT72Yz4TUzgjQmQPMyEqXWQibFsYRWMwMlwxLVbvUCAKR1QPKyUTTmEqR2UkcD4PJ14UbmYoTjkYTyExaGMoQ2Egdmb2S2oISWQga2QJLkIkdlwUQzcWYkITSxs3RUDvQmcHbUoxLjMWYGIJcGIVPikOUlQgTlggTBsgQWQ2ZlgwQzk3YygRUTQmVmUQSTYhVB8nR2=zbVMzUjbxckM3cDH2RkT1QCUrPUj2ZjchLCISNVoRQl0saGMpc2QCLTz2byfuNFQwbVU3RWQ0bSg0byUQRzg0cWYzSFgpMzIjL0MCSkn4czEtbEIJdicQNUQWZ2kwYjEkNVjxdFwkJz4xQWYIc1kZRTcZUVw4LEQRXWIjUEgISSHyTyMmakoBPyYwaEMISjcldjr0QjsGc1ctQ0Pya0UTQTkFMDQKYzIOVGcoRmYCSCASR0YhXWQgTxsuXl8IYTXvNGAAQSArZSMvLSkxMFgFT0HucjsHdEIXZV8YbGjzb0MFbCPuJ2cpbTYhZ1bvL0cMQUE1ZGgORzM2PTHqZkcgMWDwVFcidFEzYigmY0TzR10rVDnzaGMqJyLwVjMEZkgkQ0kOczoWTjEZQmgRTiIyQUkORDoIcUPxTyUiR0AnZl8oZzYzJ1ckT2ogLVMrbiEVdUQAaTHybWMSdWAIPTgxUUAMPVgwJzHqLzoXT10iZycMTmUIQToOU1whaD84UT8RcFsyZz4kcDQYRDYmPVwOZx8Ra1EYblIQX2PwMV4jaFQXK2oQaT8vLTwtclstQ0IyYjsEMDT1K1E4MkQRSEX4NEAvZyf0SFE1TBsOZmYSVFYSbjHyRkgSQ1MvRkoTQzovMl40S1zvNEAJPTcIQ2klVSEzajnvc10XakEMYFfqM0YPaFIXSycJUjEOVjwIPlgJSV0ZdFctdkIZcGURLCX0XmgmTjfvbVstYDgAZT7vUDfwTCMAcjH3bTvuZEkrZFYHLSIydUfxNUktT0DqcDDzJ0b4J0XzRjEmdlQuRWkEQRsIMkAHQkEHTTwYTmUZXlEOLV0DST34P2TqQkANc1o4bSXyY1QNQCcVJ1nySkAgYx8LQjEQSSY3ckMHLUICTCcJXmHqU2MFcDwjTz8ZaiQTaFEKRFgDSF4CSjItMGIBVCHwLDISLCMKXVQkYDkraEQSLlXuLzghSEXydFIrRmUWP2M3TFUKYSMiZkM1TSQYYV8zbSH0U2UUUWIFVD7zQTkPLFr3NCMJRyXxZlsSSyUPU1syVCMSR2QPLlQsRSj4RSUWUGH2QVYob1UtcUI5ZVY1MTnwYykpaSPyc2jvRjoCVTQLMRr0L2UoTFUsRDj3RFUXam=va10nK2EnVWkvSl4MYD0GbDYPTjbubUMYbCkhdVs1X10yJzj2cVU1QUkGQSMDVDj1VGMrUkc3MUPvRR71bEfvLScNP0YjNGo3Y2crSGIvT0X1RmIhLVDvTCH3dlEiLxsRZlgVXjcyMVEYXWDuZkAqUSgOVF70bCkOUSb0UB73dEEpQjwPXigVPWP1Kz4wdj8PajfqSV81UFXvdFYuMjssayMlVmENXj4EcVYyc2oBaCQZYWYiNUXuTkQJbCP2QGYBUCcPKycpQUk1RmAZRUkqTjQBcWktbT8VJ1kPSUkISFwFdmPzazE0TzExczktVT8YNWc1Ljg4clURbjEHayYDRkgYZ0EQTlkVZWA1ckgwTTI4ZUANLjwqNTs5Z0IVX1kAZyAEZFIMczkYXjQNQ0QCPlsicEI1LFvzLlorSkgTRyEzdjMCdDIPb2U4SmAkMGMhRScQa1gLcmgtQFoFMUQFdCkERh7xUF8mNVEOdWEMa2TzMD3zREEPc1QuSV8YbWMKbEMQcjcvckY5P0=4SSYoTCgpZSYGT2UTLD4uZzkxbUQMVGIBY2PwSTEUcSbuT0coNDE0ZiAjSDQkQV0BLjPzc1chTVcmQzEMRTEIZGjwPyUONVjvPT0rPVwrTyAEM2YBRVMAXV8GcjQTSUMxMDgHPWYCNCbzbT8YLWYudEIDcjEmRDcLMGcgXzk5LzUCVjMLPTsrQUD2TSUyPyQ4aT4EbmIqRScsTSIAaycObzwJJzQkYVEAZDwJSDk1UWorSFDvUzMqTlwBRDM4YSQqQz4Ubhs3JzQsamECcD8TQUExSDHzQD0DamkuMzQYVUIoPVLzaif3UUYpP2k2VTYCSjUwZEg4c2gSZkUAbWUOQDMQS0MIPyQDZVosPWQ2MzMnMCELZ14lSULxdTs3ZDcyVScjP2MsZ1sldBswZGUlSDgQS2Aqayf1LzIuRSYuMFsNTzz2VmgiYxspT1MWXT0MRmIOUUUlLTIpKzUia1Dqbjsia2E0NUcpTUb4TWD0SlI0M1IiSWgRZGc2YWU4XVw3cVYgNF4HNWYmU1cVPzoYYj0xSl4SXlklTyYtTzwIcSkxQiYkaTktPkMAXVg2dF0ubjUpPjICZyUSRiUVbjooRTL4VDoKSzUJQWQ4czgINUkub0gNZ0IEa18Ka2E4RUQDax8VQ2M4ZzsBRmgZZVsxZUMiLDQzRyMvS0g2aTIKciEIZGQCQjn2cWUUL18ucjEYTxsVVWkvazI2diMlSTk0NWTuaSYCc2A3cyA0TWkTc2MAT2YrTVIuTTMJSiM2ZGcjdWMJSEEPdlIoblMndTz0TDUIZFYBRjkmcjEQb1sITkIHSGQ5dVQlbmbzdVM0T0ILTDYpZ174VB8xPWMRcjrqbjUKSzIqSVIDT183RTTwZTgOUzEiZDY4XUALdTg5RUYrdTEEZWMsVCkqcyQOaV7uJ0X2djYhX0AjQzItc0UhaikuYzLuMFgNVFEoc0YBUFcGTlMIc0AEPycCb2UNTVE4Lj03UDcUZ2EJdVkLUz4ydEAxVmcxM1EzS0IEUDMKUGkNZDEpM0gMR2cwMmouYlc4Xz3zRRswUTkLdkUvQzb3RSTqRjU2aEQQLz73UF0lTlssLjI5b0EhaFERb2nzXzERX2Qvdlg2bWL3P2o5JyIUdGQkST72dDjvPWkMSDT2b0D1Yl80cWQMdSQ4QWA0UmEFamoLTigqQV0RYDsGXicSTzLybzYLSlgFSSYqcGcISlcPbUEFczsYcV42MToXTlHvQSQvUB8nbTQXUGo5TVcVTljwSWknJ1QoT2cSUWUGUTX3YVMKbyUiaR8lX2o1X2A5YUP2clwjdTEOJ0U5aFwhT0QxLDYlaSgCP2ozc1YgUTYAJ0Y3ZF8VSjYZX2kTcFoCcFUES2X3MzQFSFMqMzkMYEYHTCUJcD0EX0YCZVk5RT8YYygMVV8TaFMRSVUVPlwBSVMhRlQNZEoNSFI5RVwBYEQYVGQZYzENTV82PjzwP2ICUF8lPWUZRjkpJyIIMFMHUEAtUVcralUVRzwmSUPqRDsGajEDdlciLTgDRjotbCgUTFgoT2UnMkI4QCYAc0kRT1gELVHqVFYNVCkDSkEGMUoraWgFPmEmaEYYSUMMZVgUSWUybUAlMEUNSDghT2kSQUkzSlIiZSkURFczP2EWRyczSjwUPx8HRlMKX1gNZ0oRdiY5R0UOS1kjQToVUBr1UkkwSj4TViXzayENTSEYQEnwRigZTloOTV8rMUIoS1YJVSAHX2QkMkYOMyAoLTYNT0T2QDYkdVcEdWUkQT45VkYgPS=2NGAmaD0BSlQiS1gBVigJRzYxXSAVSmABZDgWdjI4YEIqVGoULx8oTEUQMzUIZTwqLU=4YkQBJ0QyRSUHPTwNQUUwU2QXVDUHUWILNGUuX1sVUUMXU1Hxb2c4cCIFVGogcD02bjM4SCYNT2X3Skj2TT8LaT3ySVwNLDwMQGIVdjIrVToTTkgoX1bxXTfxVVQSSEnzdj8LazQXXVEPL0guZTQWTicrVig3cFEGdTcNaVsVTGAjdUgtNUb3dkQESFPvLiMwbCEXSSIQZGMIVEguXyHxMDoMSWbxaFEvbGQgcT82R0IsalIAY0L0bjwBVGcsPWEzRlwhSyA3XkMTbTsuXljySmERP1EVUUkFQDkLTlwGTFvuUyYUZl8WPzI0aD70R1c0LyEMbjzwRDMNTEkoaFgBbSbwVFkrT0g4dSEKTmUFXWorUTkmL1snZEQoPVQzTEQ5QzU3PzIJXjEPT144VWkwLFcJSVUZUjUtXyEMcDgpXTMpTEgPZTgjK2cCRzMTLmoOZkggLiQmRlsOdT0zNUnwdFUSSTnqPTkXXUoTYzEOYDYMTlsFSljwUlEjbDEOY1QoPUoIQDMLbDgOMlbybCgZZmMAXUgqaUUwMlQ2UWjySSMlYmoodlQyL1gzLEYkPTrxP1Y3aUADUUgkRDILVlwnTigXNU=3aT45aGn4LVcLLDYQNVoXMzX4SDE3ZjU4Tj4oPzEvZT7uNV0lTUYWcUMzUVsTXzMxT2o4chsDQkY5aDL2TD4vXVcNcEQjPzzubDYRQV3wLzkmdCMuUl7yK1IqZUIHSzMALyIPdmQELSfqVVwAZ1QRcEErcT73RmAOLTYQYGMvMFT2YyQPblopZDIRVVQtdjcvVik1Z130QD4jRzUgb1IWY0IwcxspRVwCZVwHYiEFQickTiQjXVvzRDowVUoMYFoNc1M3cigARDsLdTb2PVHxYzoIQVo3T10lK1ckPmQKT0kmbSUnZTs1UzUIVF0HZmkWR2YySiH3Zj4lUkYILlb2Uzf0UWjwSTUoTSMUVR8kalEXRkEhZmMqaTj2Qjk4MFkpLCYxb2E3SzUncTwYa0kUUVIVRToLYmMrXkInYGcsQyPuRmkFTCTxQ0A5aTMMMFooa0Q5SWDvJzwNQEopbUAkUEkoMVc0SmkmLVQqbjYNR0IyaB8GTSEALkEuUFkSLUUNMiQiYTDyLln0Th8xck=1QFUga2Q2XmoLUyIGRjQESznqSTU2PmAgNSHqYWALPWojMjkqP1QUK1gHJ2YhdEkBcUkBLEMxMSIWVlPzYTrwRzwRcCUrY1YsLEMGSz0HcEkGPmUWVTPycFMFckQ0XSD3RkkTZGUjMlonRzMsY2kUNEogQzMJUGgzVkQyb10iSVUQLyj1NEcASl0nZFsgdTgERlwUXUkqYkM3RmIhZDfualktaVb2MkT3MmArZWMha2IlP2oTNVsQM1koPTI2RUYGaF0hREf1U1oIVUn0QDwvaDUYUUAZc0b1UVkSLzsmT1kCXUIzdUYAaEX1TD8hXmAtQyQRdDg0RVkRcRsASTQkdWcrSmD3QlYgSkQvLmoGSlk5M2EvYSYIPVn0VF0BdlsUbiQYTTzwT0YsXmEwNEowdGItPTIHZjgnRloTL0YRPyUGQFoYS1wrRVMxbWLvVmHzXV4pQF8SRyAFSGEMZTgvJ1rybmUgXmIzUDYhSF31XWMlLUYpRzYwTlgtbmUmXmM2PSQWc2kGMDImPSkvVUQJZTMHQEkyZyE2VFIydCL1VDM4dkgMK10gSiTzYz33SUkCbCUCdT8hb2omXl4OQFs0P1TzUCkYYzwGbiIYUh8TbyEFXmQONVsXbCkgSVUXamIVZ0khaUX2cCIxXmQrQFsmNDIQLh83Zyk2RT0vaGLzY13yUxr2YTUsXmH4YyUpYlEMdDDqP0gwJyUyMj4vSlc0M2UoS1IvXzkqPTo2ViYuMFwZMD8Nb2EJXScsUyc0NDchNB8YQmcRQVkYX0Esa1cJU2MESibuUl0hMSAKLij2ZCUJdWArJybxM2YgLibucD8sVT8gPxr1QjMEZ0H2ZSUnVVEOPVI1c10iSGA0M1QUbCbvTD0JUyEGQmYwcSc2Rzf3PVcXMF0FP2YMTij1ZzEgNDrwcyPzTmcZY13yNDDqL1kFMGE2JyYIUjszP1w1UEcQdDIXNEIUK0n0LkT2Ql74QjouJ0c3XV4iYmkWbF7yRyX2VTwAS2g4RSMDYVMLYWL3TzMXNDn0cDMQYFgQSzkLZlc5LyHzbSAgZTXyNGULYUn1SED2VVQQQmDwVTYjThr3ZWctND8kNCDubjIHPiX3VjEERigKR1chYigzSh8OXz4oUzT1RDIFYjMNUzskcGAicFc5aCMMa0PuQTwldFIBVUAOQRsONDwqVlr0NR8PLWQpdVsPSFUvP1ULdVsPQyksVi=uUiMTbGQqcTg2Q0koYjoQdFYkPjYvL0QhRGEkQTcBQ1kgLzkSc1P4RyjyUFHuZlQnS2T1QD8JMCk1J13qcycQdR7uTkYhLSErVUQPY10GZmkkRDfyVWYVXVXxdCkiTmQTSGbqcmQlUlUjLmcUSGorUjI2clb0QiIvNWYVZk=qcjEscTooR0gRZ1PyViPuaEE4YUgMZFUlVmETJ2QvUCI2bFMSbGH0K1Exdlwjb0ksM0XxTEo0RiMkXiMrP1UEVEoOMh8NdUnyYUYJcT8VZkoJVkH4bCIvL1UKVloIRGcNVmgUYjwLZj8yc2HuYB8jNTgNT1YiUGcXVVf3U1UATh8pbTwRVWUKYlcHUB8pK1g3YlwKT2LwQx8vbiEkZmIRVWfwZT4jMDsvUCMtVjQVS2MkTUI5YmgpT1P0MTkVUB8ATyQoZh8ocT32L1stYiU3PmgYY0cpRDQsaCHxUlEXXzfuMV4HXykMZmEAUVwITFkLaUEnaSj0akMlMlsVb0QmRiAXb2ogTFM4J0cuTx71bCbqaiALbVcHT10MS1gSTVHxYEQwSlX1QDYTVlLvTFkBSSc5Y1wDMWY5ZiAxSh71b2klRF8CMmPyaDY0ZB8ka2UXQiYzRlX2R1EwSD3zbTowR1kSPUUGXmUJKyc1Y1UnUTMWSko5R0QuVknwckMYSlXuYic3TCf4b2IVdl4BNSH2Qjf3dT4kNCkAU0YQPlsQPiUlNGoBYW=vSjD2P2crQB8iTT7qbyTzdkMjNVoGaTwmTSj2QUY0aTQEYlbydSb4LSElbmkESzkNR18MbGEkVWI4MlbuMGIqYSkpalYiKzkJUiIHTWIXQVYjM172cCPyYmMhZFH3KyP3Tl4EQF0Aah8OSzfubB8vQRsATEItZEgDTUYYM0AwSR80LzgESlcYMjMWRDgXXWMpS2MkYCMHVF0ITF3uckLyaCE1bT0XMiUCZDkoXjU1NWENM18iNUIXKx8zal0rdkISdDsrQDEYSjQjbzgCPTUCPmgIb1EPPVc2TTUBQloJbyYPPVg3RVcSRiEKb1EPQVk3a2cgSiMLbyYPQVo4RjEoTiUIb1ElRVs4bEEwUicJbyYlRVw5RlcBQVkAX0MAPjISPUUIXVgZUTkNSVgAViUCZGcuaCgLS1kAMjoKZBsINCY1TW=wR1gSbCEKcFE1UWDwbWggcCMKaEMHS182bDIlZCAYcGMPT2LvY0YXPiYBcEL2PzE5MiU4MSkKcFDuX2URM0XzNR8LcCY3YFsURzkGTk=3bTQXcEU2UljyZVcjYUQhbSP2YTLuZ1kjUGIsdkouYzcBaGojdicodCEwYDcQTyYMJzwuLiENSmIQU1oMUCkOdiYNU2kyP1QmRzgHP1cYS2oicV4jXkYHP0cySjssUFwEclgrbyEMVDcnPlImQzgpZDELJx8uLGEjcjoEcikOclIKP2g2bjIUMUT4Ujc5dUYNXiMTaBsKPTguUiEqUEIJPVcOK2nzLF8VQ1wsKx81aEkFcDvqSCMDKy=uUkAyakUlUVMQS0MvYCUUYVoWRDbyMD4OcFkXU2MmVkoIPmcDLW=za0Uza0YiZUIAYzwSNSUQPzM3bjkULUUkZmMpVVEybFg0PzsLUl8sRSAAQWQ4ZlkpTmn1YEYQPzMHRlwYQSEQajUqZUYpc1QrcFEOTT4BbCT0QWECRVIqZ1s2LyUjaEoiRGgFMUUIMGc1TlgqTVwMNVkgVB8QSzIJMUoNMEA5VSUJbFsWSEICaUUGU2E4XTnqXTkWZyEvUTgGTjMrUDDxXyUVNWAnbDgGbEcZUmUhUV0uRTUGbz4Rdlcna2EHMScWZEIRalsUMWgJdEIhZUMvQ1wXaCgCcTItUyQjbWU0TmYVUyb1R0c3a1UVbFQjdTIgXWQBP172VVsYVjQLT1IWPWAESyUCZWEzQicvVjr1MmYuXVsuTzgYbVwQP1QMXzX1R2EvTCMWVmAlVhr0Skc0cWoWRyMmPTcMRWUQb2QZVEoSR1fyL2gXPVIEdWMWcGIpbUYXMV0saSD0UWItXkTvMF0tcVsXY2UuQkM3b1nza2=xaDkOTDUXb0EAMEkuR2AKJzYKaGcKM0kxZmM2XjbxZWASYjIGR2EFbCEFdjYpc0QgTGgkbD4gSkHqQmIqLT0nVV4qPVE2ZjEOMWgoVFkYNFMsVEMIa0E2KygqS1ItYGkQJyYscWQqPzozb1r3UUYTRV0RPWMoNCUISD8BLz0LQTo2QTQIRjE5cTbzTh8ZRjExR0b3YDTzLl42c1bvcyQGXjoNMDIBTUEFRSQLYj05VDEvVGkGbDwTQSEvNCggUWk3U2ovPTY1Yj71aD0OdFMERFLwTmk3LDE5NEgOZkXuYDIgRCgrL2TuZmESUzEiYmj4dEAZYlMZQTwFVkQFc0cTU1cyX1QAPTMAc2omNCjxUj03TSA0ZmggSG=3PVURYUUXYzI3YCYWMCMSUDYkbDQISFgVc1UvPWkhX10tLl0zVCcFRzgAMEMjNT8gU2TvcyMZSF4HMScnZSUnal3wLlkoUykSUygSTDogdVsDSW=vXRrwS1sTc2MTMmcZTictcjrwYj7vSh8hTl4QYCX1PTTzLDQnVGH1cEjvcSAERFLyTygvVjMhLTrzU10tYl01NTwXYB8gYlQSYTc3Tln3clg1RmXwZTExYRswaDEySEMWVjfvQ1cjZlk4NUL3cjEjPTotNDsXaFEDdGoFMGL1TjIqbmUiK1L0Z0AMbV4hMDb1P1wIPmQSYDEnQEM2RigOXiEvZzbwZEEDcj84QEoPaVcSK0IQY1YZLVI5PWUnQWDyK2IIbGQIP0IZX14LMED3cCQLUVcEaz4ARScXUWMwR0Q2XWkKdDkiVUkVdlcZaWMRdmQrbz0XYGAHTCUZY1MYYznvMR8scjsoXjQrMj0oZSAZUEUlZTUoc2ciYygrJ1cEZlMlXVwOZzkNYzEBc0AIPUEuLzr1cDgGdFjxRlMrdFIRSWMAK1M0XTcnUD0idTo2RTUYNGQJQDHxSjEuYjcgR0kGPzgNTmkgdjkEcjczVkEDbj70J1L2QlYuMTwqTiAJUzLzQ0EIcUY0azgmZVQgVDsVT1XudDUmY1ITSDkAPTIQPTgoQSICZEoMazEEPzj0VVMsTToGPigYPTMncVkCcl8kZUYGRGIMVj4hMD0rUlwRTTIOSDjvdF30ZUo5YjgIPSENZUQsTjk4VjgkcjwFUjUkPkkzL1sqUDoxLCgVTmQNdCcZVUcmJ0oMUzYUS1ssT0L2NGMmQkgUdj0uPz4PZ0kDYCU5aUE0bGAYKzMIZVPzUVYAZiQITjjya0osaW=qTjQZTCkiY2MkdicYUTIXXTYJcyEuP0IrbiAndTfqY0cAK0M4TjsjRGoUYCMASUQqcUoGRGAAazEAQUoqdDkobCgCSCc4PzIJUjooYVTxUGALYlL2ZWomUVj0RzotYD0zS1cSTUUSaybvR0EyMDnxbF0WUkQJbTEWbFg4TzkAdEICRjkjaEoFZGAqZ1bvaEYJT1cWZj4JTVYYMl0LPSjwPyMIPTEBPTUUTh7wLT8jNTsVVjoUa1sldjwjLkL1UjoIZ18IZV7zYVQiR0IPSlsAVmASZSEzLkUKRTUpcVosT1EuQkEGbkk1PyYwSVMudDr0ZF4MciIMZUMwdUEAS0AQX1cgaCcxdC=2QiIDT2orVFswXTkQMDb1LGUnRlQrcSk5QjYDcUMgLyY0ZiPuPkcWRF7zaFkCQzoYZWQqS2AIcl0CUSf4TybvTygpXyMJTTYyTWoFXlsYSTorQTUyR1kCK0Yka0M1bTMNRzQkUiYFQ1svUkMQJ1kjPjHzVGEWVWX2LjoDMmEhVFTwMFohUzcAU2gALjkIalgYZWUQPSP4M1cFbVT1XlcoUEI5MDUXRzg5MkoVYVcNYEMlZDzvdUYmdWYSaEjxaWEVRTX3PiAmVlYBLzs1Yz7yQyIqb0krPyQrTWcuQCQrTRrySkMGcUM4UDgqMx8WMVH3Q0IuaUAKTB71MEYAcGUMT2Qic1wNcicPT2f0XTUWTET4T0Y1YjL4J0MXRlQRLlgtaVHvXmLyTj43Uz0kUFEgJzomLmb2QyA1U0EERloyUGkRRkoiVTz1XWIpbGEkVBspQUY3J0QJR0ApMEL1UkkRXlsLVhstczIudFHwbyQOZDoxZl8kMUUZQ0cVQ2osMUPxSlo2QCYlQ10WSyQKaDj3XkoNYkgqSW=2chssRzgvQFgPXSPzRVsMaUYXdkE5LFMKcGgQcUQyLWQtS1L4MSAgMzIWTTYWaj8jRiTwY1wCTzQ5YzgwSVshSUMndSUXL0INP2gLdls5YEoqdF71UzMJVmUkJ2IOYDgVZFwHMSEhaGYySB8nTmUCcTzvckIYQGkLbWIpPTDvLFgkYEUgMEoGbFb4MkgPbzT2S1INcEMAPjcPZD4PRigkaUkEUFMXTmTwMTj1UDQjXTUTYz4pK0kQSlIAUDYwdkkoc0QWdSgmSV0QdGcgXWYvdSk0QCkDMTcJLDITSVE0MTwmaDQKTkoXSTHxRFoGRFU2QVgrZlYxMDgOb0j0NFImTEIOVEQtU0XwNTDqLTQqQlkVUCTxYFk0SDULUWEDT0A2amAIMiM1dV4SRGEkXT4OSyUoVWPqPmn1YV05QDTxQEYncFsFalYVSWLwVUUtLzD0c0kBSDQTVGkwJykMYV3zZjoBVF45LjwnXSUMUFgsSzgmalEWTjMBLTsKcykSNCYhSlrxbB70REgPXjEpRDX2bGooS2cQXkYOajwFXTwlcSQpa1knaTMpJzksTRshbCXqZVgjLjcDcDwDUVMoTkoJKyIKaVjwZVr3Q1s5TzMCdTQybR8ZLVMrMRsjXWQyR2oAZ0gAZkolXiQYajw3bljzPVYUSmELJ2goZjMBa1s3SDr2TzkYUyktTSTuL1sxUD4lTkkLMmUFSVb2U2U0dCMtcEgJPkYvPjERYSgIbDorcTUDJ2nxTz8CLDIBaDIxMCEPJ2Iib2YvQT0ERzfyY0UGM1YUQzsIM0oYQWYSTzoVVDgmdSf2LDDzbD0rTFEDRTEPbF4kayg0T2kTNUQlNFgvdGExTlYqVUURaT85aTYwViUydDwldWolPT8ZYTkTUTPyVD01MjopbUjvRiPxaxsQJ2fxTkURb1g2a1MzMjUsaFUKJ2k1ZVrzcFokXiQGSUQ0Rl4UbkYCTUEAYmAnM2AAJz7wQmowZ0XuNWoBdGUqVmjxa0XuMiQVXyMvTWECZT34QVoYUCIMPWIQSEEVUlYYUF44UigBaGQhbiARUD8zSmU1L1MlNSQVTSAEVigjVkcDTGUUVFkMYTIHJzUlVSUJdlc1X1cLQFcTMScJcTIpQUHudEUtbDsjbDbqRij3alXuQWQoLFYQaDQUaUk2QjwhLDUNQUcFVGYnQTgYUVcnPSIEM10XX2gWRD0tXyATQEQuTWExU0EBRToGVTw5STYtaUohMF0EQUIwQVEQU0gTZSAWaCg4Y0IWZVU4SkEEY1soR0cKUTUYbGkmLkYBYiT0dFQ0P2omLTwWQkklY1UTMzQSQiIZQTE0ZTwTVFoJQ172ZFUCTVQRQEQOUGEXZFzwZFgCaTwERWkKYTgNbEciZ2gTNSYVUTIFSFMCSyUkXSURZUIBdUXqSFcKRljzQiMIQFjyY0YTRzIJZTksXjUrQFcEPlsKZWcLTzT0JyMgTmA2YiALZkQkTjIJK0TyQVUTYzU3Ml4HcFUVXVvyT1kpajEZM1XvU0QZU1MyYEUoTlQ2S1gUTVgDcV8oMyXyQT4nVTUrcUUFb0QoZjg3bkIST1cmZSgWR0E2ZDYzTiMEUycsTkM0RB8WTzwsRWT1YyPuTz4GdmIWRFYndCPzVUo2RGYUPjMvPzIDLmkIc2cRdCImRkIRVWEHbFQIMFgOYDHyQlQCUjUnZGE4PTcLLUXxTT4FU1k0QzYSRWgIPlEnRWkNViQ2SykFZigSPkkCUSEgUyEpQz74PjMpUjYKL1wtYD4maTMZJzLwL1vzK1bwLFcDaTQEPTIoTFwVVTYWZGo0MUkZP1QzaUUKQiP4UUnxJ0IMQWIAQWAIMD30QVkwUzUWX1oqb0jzaFsqTTbvRiIMYyktMUQEMEQ1RyMpQRs3TFsjYzgwZzIqMVsRY1s0aWcPZV4DcUMBR2gqbDcqQUIVZDUYLSYvZEYSXUk4LjcXQj8OTzsEVUk4XSIJQ2IiRWcwYWkpYVfyVSYjPmcKQWAlU2MILzgYZ1EqSiQNcToBQmMgTjHvUkQ5SWfzQFUoZFoVQyMVLkcnaTwZKyU2YVIoQkAEQ0cNLDcRXlUFaFwmaCMrREXwbFYOQEn1X1z3L0oVQ1QGSjgoP1IQYzcQNDgnYFL3ZEkGVlEZPVMJc2MgcGgtNGUJZkgFbhsYTkUmZlsmdD4vR0AGRTE1dGUYcz8yakn0YTYiYWQJQSIGUloVbEUEP0IlbjUMPTjwT0X2cVQjcz8nbF0BcFsuUVw3MyIJQjsGUmIuSjI2TGUubUEQRRrvXT8laFIRb2MwbUYybWLubjgQTyAMT1YLZkkQP1UOVWArTjQHK1QKVl4EZlELUVctTlwFdF8nSjsqYFPyPWQzNTgrYTPwaFvzR1wpPiEYTzcCTTQIUVUPXkQRUjMzRkQlSTMMcGEyTTsMZ1IAUD3qRUInZkIpYGn2YEMnQDQCRFktT0YoQWMRY0EVUV8nbx8FTj8ZbDEQNCUTcCIJU2EYLWYvbGE3SVw4UF0KP0c1J18hMTsqT2YSVkM5PVwQZVkXLjcpQVcHRjoATkojRFMvYmkWRDoYQTIPTkP1TVs2bjEASVoLSDYwR1QsM1sZSjksXVkrVUgjVFkYdDsHVVIDa1E4MFMRRDEgXT4ZYycFalEkX0USUzcZQVYUSEgTayMQYUMoQVUrP13qY0ElLlkGZUY2Vj0OSzYhUUQ4Ul0WRzUqbiUZRDYrZlERMEMzbCMkYDIhbFU2UVsUSEYEa1ryRyQsPzU3aGoTaSA4bULzRFQNQCEPTjQ2a1cvVlotclsrNEIsaFgVMj4DTCQubFYVVEPza1wpPjswZ2ECQWUqVF8qTjooa1s5VWA5bWEvYWoUalcwPTEWZkDqQV0hNCkHXmAILUQxZlIwMUcCbUItU180c2oqaj32X0AyRVD0UUInM1MXa0cVZVYRSUElajsrZF0LbGAqUDgxTkUTaiQuLWEgTTPuVEHzdWgHUWQKLjMWR1sFa2=vSkkWVRsGZjwRaVgMRUImSDE4ZTYWZUIURlTyXjUWZlv2Q0fwdCQuXiAOTlIVQiYVQCQKZ0cEazzwbzIFcl0JTVksPl4zLDYmQl7vUmQ0MigmQjQ1VTI3VSQqTlcJazUvZSkSQFPwT1H3T2Dwclb1J1zzTyIyTzklaSEKaSP0czwKSjULSmQuclc2MzX3U0IhVmkJUTkEM0cwMSH0YDYEPmkCdFsgY1jxa1L2P1MSXVIHa2j2YiY4bxsCTlLqLkgicTM3SCYoaFU1UjsQS2UKTkoFTyEBXzj4bzYQSTH1XkURSWECQGkJMkEuMUUMSWILbEcRS0EmSEcCTToGLzjzYV4MP2AOJycLPSIxSC=vQTc3aTwgNFz0blcULz0KYWgZQGTyXULqXToqLmDzJ2MwL0Q4VlUCP1ENdmEZTmjqT0gpYR84TGADPRrwQmMTYTMqUkQwQWEGYF8TUyQKdRs0RyMma1gjZj4UTlsnbyQpSEklaiMGViQlYSTzbzEYaF4SVlEEcVgPMVz0b2EUTkUuYWQLdTMuQCAYdkYoUUcvQlE3QjUNaUYLaFoQTzM3dF8sM2D1a0gUYFQPUjIMVlcQQjcpMGM1cEgiamQETyEDLDb0SkUyTV0AcUIKZj8jSScKZkDqcDoFSzrxNVEgLlM1QVQQZFMWSEEAYjkhcFo1PUogNGAwMVQEPVPvczIgbT8JcWIxZGH2SFvwdiQEdlckSUMJXkYxViUiVTE0LUU4X0UtTiIyTlw5U1PubDIRbVIOLTEsRkb3ZjjuJ2QzdkQqY1ggRD8kMGMScD73UmYZRzzxYjoXPmYnRkEILiAXNTUzczQmLT4ITkczQ10CTTYuNBsnalUrcTEpPlo4aUEHdWgyMSgSKyQqch8vQhsLY1onZDXzNTQJM2EhcmM4U2UKTSUFYlowamPvRWYQNSMuTlQ3TDbxbET2aDc3U1cZdFIkTmIQM2kHJ0AWcxrudWcXQjQIYTEnbV4yY2UhL0YvXUgARCTwR2UtaSEELTsFUWYPR0n4XkogK1kIXSIMMzz3VUIxVUL1QUfwQ1cBMxsXRmAvQmf0SGcNYTc0Q0YlQlkXVl32VmIvSUjzcRs5PVYnLzIiXkIIdWUNXTcAYignQ2kkViASbVrvcV82ND31XmETVkgoYDYNRSIPQiQtMTgvMiQzPSL2cTn2SmDycV4tKyEZamjvTWMTL2AgU2f1SV0hZTYzL2I3MTb0QkctMTU5blE4dikLczsvcDUCcSImVkQvSlENPWMDYCUOLDwAZEYRVlYLYGM4XlUHcjgzX10kbVksVDkBUmbuZmkHMlQGSl4GaSArQ1MSRWktaCQLKzY1dBsgcy=0M2oJXlIzLmgvRzoAaCUqdSUtSGMoal8nXSkJcz0TLTgwZ1TzNEQVTGAraiEMNWAwZEMIalgBbB8Hajw4bWoAXlgPYFk4bFIsZFHza2gObyQydj8HNFo5K0YLZVfxYRsWR2cPLkkPY1cSRkE2NFwGND0taCgnPl72TjfxZTvqQ0UqNWAoMEYMdUYoLDX3aCEiP0k2Pkc1ShswLG=yVkUjM1QOQVcUQjM1dEgoPWATcToSSDwyR0U2dUHwNGURXkjxND4DZFgTbWIvQSgEP2cgYmoCdCL3QSgLQ2ouVCkZajYqYF30MyQTPUb3REInVFwzSjkwRzv0YlMMUlMiMUcFR0IVXiMFQlktTjI4dVEVLUQBUCA0TzUqbzHzMF0vLSMUVijvYybwdB8iUiAQZUQKajr3PTcAR0EOZTIPamQQKyYCR1wBSSIRSF8QQFrudTn2dTIwYkQLT2krRUogdSQrQkkNbUkPY0oAa2kgdVIpUj01UiEnVSHwaCDvZFgRdkMwZDsiNGP2VWQRZWgzZlQCSzgoTxsIPx8lJ0QBQiECKz8hPkYjcUAGbTYqL1QzUWgncCMBbjf3T1wKUUIoQVcmc0UmaGQGNUYDdWcrXTkjSUD4MCUjZj74MSAAczMSYEcyaGIhMzYuaCQvdWA4bEkxZ0ohYGnqSUIHUGYjQikKYUEVQkohSSADZkoHQT80M1MkRlMSaCIDPjvzNVcndlIYLzMzb0YDdFkiUmASLWYyblEqaygRY0QNJ2Y4L2APUSEXSGcZXjUMLj83QVf0SicmRlwVVjj2Qjs4ZWMjbT7uTTTyTlYnUEkQbDMXYTf2U0YMLjr2J1gWTyQFUEMGTCQTXTk1SzU2PSMHTFYgSFfwMkDzX0YCRmoPQSYtRzIgLEYDPx7qQVoSYTn4YVIQZED1RVMvcmgGMFwtJzMTXloXSj4jXVM4VF8CcGEqQEITPlMEPig0Qlj2MjYUSzg4biPzRGgxMCQ3YVIjRF8hcls3YFEQLmoLbFTvMGcrRiExUTgEXWQOQmEuRiIZL2X0cTILa1rwclgZLkARXjnyMUYCTzTuTGIiVGMpMFUZbyMrb18FaVMGLEMIP2AtbEoGPSU2S0D2bSMpQlUscDsBLlbqYDkwRzsIazoOXlU1Sjj2R2fxaTMiS0AzXyUEUkAEb10FTkoFaiY5ZSMkZFcXPVwScUQtMmQEVDgASVgoQUYLZCMhLj7zQl04YCArTD4YUiQRSjEDcFUuXmMyYVY2alYmYEEUSFDwTmMVMlsqY1E2a1cIRkDyX0kKZSYRL0L1Tl7vR18SXz4zVGYoUTY4MDMSRGELNVETX2oULkD2byMULEkGYkMDbiD4Lx8Ibj8tVVsYaz0kaFMMdUL1SkLuMz4uc1Y0aGkIaDYSPVU3bCELXTbzQEkwQCkkbSYHP10lUiczaj8HRVsoLScyLDIOTF8idl8VbiEGZDwUTFTwVkU5cyMHPjEOaycIXkg4djMRZmEKL2IDaiYBSF32Mj0EL2gJUVryVWQAZkb1cVQVLTj4UDIPKzUAZ1UUcDk5LUQucDcrXmn0YjcEaicDcjLyLRsuPWMyVikxdlYPcEUvQ2MPSWPuUVf4blsMcWn4aFEQZmAZRTMzQ0oqbiAiTEcTcmUrcGgjLRsWKzwqS0XqX1EPT2b2YFUUcSbxRkkUMyIXb1wOX2IZLWoRSCUzcSb0Rl8NXkgDYT30YlUjc14ZZyMtXWM1ZTHwNWYObzstLEPzJxstPikUQiQOMUIOP1URSUIgR1MBSmAXMiUWRTHxNCMyZSkFYCYkUlYITVHuUl4XKyEAM0n2P1kwc0UAMkPvZ0bzazcQUCQmMmohQkf3VD0pbiY2LTINSFwWRkUhXiPuMl4zaDY4K18xKzgBdR7yRSgsTTIwMjYgXjIhakbyLTM1NSYxTiH0UykOLUACRCIXL0AjY1wqXloRdR8YbGMwcFgVVGkQdlIzVRsVQT8FRj7qSFQISSkwXi=uRzkQPlEJP0=2UzLzUD0Rc0EDdTMhXj83bmY0JzjuQVMtVFwTJzUNRyY5SDfxTSMVMV0yQUc2aSkDP2n4LlQPRB8WQUE1R2MRdibydlwAPzIAMFMKPzMAPVMRRlwSMFsGQjQnc1MJTlk5c1sGSDYnPWMCQzkoMFsSSjIodCkBZFgQMVssTjoqdVQRbFwTVmMGSjwrdSgFVTE4Y2cERDgAUDEpL2YSMFssYEAnc2QqdVoSbEkCPjMpQTn4RlwWMikOSzMAZlknTmAUMjYlNF4ma0UGYlMxUUMLUVoTczoic0EvZ1cDTzEmRyknVUQLSiYrR2Q3VlQzZkoZQlk3UmUXXmPyNFUYYGUUPTEAbkISREETPWEPTGY3YzX1QUMPQT8wPjEmY0ETQyUJYFkHRFbzTTEDPzMmMF4OP2b0SUMlNFYIcEAJbCASMCDvLULzc1MLVSA5NToRP0M3NGojQWj1RSg0XRszNUMxcl8XXzoiPWg4c0AZdCQiYT0XXSf0LjcjcjEhcUUEQVg3VFUvTWo3NDEKdkEvYzsXPWH4J2cRP0ImTTwvLigTJ0gtcUcuXzUFLWcXXhs5VSYyZ1kxM1wASDkHMjoycGn4Pi=qNEEjVWoPRWL1UTkSczMyK0IBSUUKTTIvXz0PblP4c0kmQDLxTmgmSTwKTVcLRWYuK1kMRVkCNFwAXmMpZT8FTj4QTD71MUEULTIFZSEpSGnvVDkBPzvuTTQmSFwUbVc3YDkMUz0tQloQXj0pND0EMScOS0IxU0LxNFkBQjUNdlsKbVoVaWc4RjEVazgBP1o3MkMiSDkDVVYqUEE2SDEsLzIGamkJPSggQEUZK1IyRzEicygJR1j0ZD4RZ1oQQEIIaDkIdmAsJyIua2kzaVE4X1MSQF4JRzwKY0AYXyEJTTr2LlM5VTQgaz8SdkQLbzz1bDrvaEb0LD0UcjIzZ0E1LE=xXyPqYzE4PjIhczYHcEECb0IzZGcHSFQUdjEQXTD3bV4LPlkKYzEEMEIyaSQAPlgxcyf1PlEMNF8Rb2gpVjc5RWgJTWYjNETxQ0AAdCAmYlQgPjsuNVbzPyEFPzsCLFwTUGnzMFciMUQDcmkYcFQjPlc0YGgIcVr3SGjqLFshY0UmUkQFTkfzST82UVopTDMnSWT4Y0YuPTIlaCELY0AgMmLvcEjxVlUMRx85RTEBPTr4dVIJYzPyLznyRVYuM1UrYVM1SybwSiMjPVk2LyMzMDsJUzQnaGMJSDr2ZUcZcG=zSF3xLTgQPlMhcFsNMy=1PjUwVTk5ZGc3a2M1VEQNSiExXkEBUl4NbEguUjcHYyEBZjEEaWIsTzgEXWUZR14FPiEoL14iZF0WR2I2PSURcz0VVFYxY1oPbB8IZiIgS2AmQ0QpRSAUUEIrU174a18yQz0mPSkxdEkITWUoQTUvPV4BTzj4UDMlJ0k0TWoPMVwHMGoCczwoYiEyZmcFVTohLm=vVEX1ZVolMEQKaTs0dkA0ZSP2SDMVYjwYcl0gXygCJ2TqQ2MESD4uSUEVdiE5diUZQFz1bWUJcyMxL1MPRWUDalEAMTIJPSQIPTH3ZEUjRlQWXiMZSWTwZSQhYRr1Uj4CSmPxSCQHS2YpViH3Z2IYQzwFcGUySDwvcEMVcigLXyP0RCDxciU5XTYwUVMgZT8qbjEQazEHUWHwUlEBRFEoalYuc0MlcFEKNFIASB70QlEUSz4pdWMqZikvYjERJzgLNC=1J0cTTCXyQWg5ckIRKzomSWUDTTgAK1cuVjkRYzgVSCYYZmYQSz70NBsGaFL4QTwXNSAKbzIWbmUAZ2EwNFsRMj4BZmY2YTsTdlsBJz32UTYwY1cqZTgQSGLqSGkAQTcnLDgrYzrvZzfudUQSMDMsc2MKUTI5LjPvMWAASGQMJz0XQVsWMSEKZTE2QjEwb0EMaUcDT0ENZTUZQjkLYyDqR0QhTS=qQUEGYlciaWYtTD0RLmIFLD82TmgUP0gOYTk0cT4JZ0Y2QWPuLFQJLFoPQUjuRVYyS2kqZFkvTDE0ayELTyX3Z0EuUlkSRlQSdFkFJyIudED1MlMXSWMtQz43NDEmUGAmRGUJP1v1ZWXuK2kuT0HvaVs3YGALdVkvYDk0R0AxRDcjbVYwakESQyYERTwIVScINToSYCj0QzIDRUAGM2cjLjUnMDMnMToMbhsZQUI3SjoNXznzLmoRRmUqdWANXmUQZzIgbEcTJ1MnT1M5L1gJUkUSNUUMYikRPmgrUWAgXlUpaFcLSSgxZ1s1S0kBTSUAZDwnSFcQaFQWNEgRajH3b2UqREcAbiQtaD41YycQdTULVkUJa14QUV7vQSUIMzIRbTkMMED3T0cARVEERmIiZ0MIZFEQaVEYTiQxTGcmPTnvJ0kQQCAEQDIJZzwoS0ACYlICQ2MEU2L1TzcFTST3bWomTDE0aDkTZGj0VicnYSknbmgMZ2ciZWDvRj3vNDEEQjIiZ0DvckLvcTsBQzsKZTgKTEnzMCkCNVkRPR7udjMlSlstaVstJ0gqLmchNSgnUR8gUD8rUTYESVcHQDLuNTs4S0EiZDsEU1kgZlkKZ1cQPWD0MFsMTVoMSD8YZGcnYzEsZiQ3ZTUAdSIrS17wSEH2ZEMJSEIjQmktRCkgUjovP2E2NTkqMF82VR8YT0YAdkYKaiEqa2AMUz0UVV4BTTIpYkoCMD0PZSkzT2QvVFUnQUEgU0MmajUtS18rP2E5Z1Y2LVTvbTczcGICUD4IZWQTS1ICQ2QTY1I3P0YXLWcWUGA1a0YJPVsQXVwSQTUpLiYCPzMiZVvyX0cQPmIMXWEgMUU2LD4YbEAyLmAgdWgKUGM3UCUTbGcOcSYCM2UFUyIUTDgpMiMBLDokXlQMRWoEaVU2dEklaSgnSkjxRjnuQjMWTRs0VjY2Q1wWTFQ0T132YjIUT2ATQmEtJz72YSAuaUk0ZFX3VGIzLCb1SFsWVCQrdSgAa1gNSFkJZCAJRiQASRssQF8xL2oGLSQFVTkANVXuZUIpUSQ4TWjyRTI0J1cHUT4VcCUwQC=1QUE4M2EHakMkZCYIcFYzcVIXVCENMlI3Y2cWdEg1YkIRM2UhamYgQToiPiIvXWMURiLuTDMCaEgAYlsqUEglbCgGRGIyaSQrSikCYUEMbWA2TFQ4RzwVU1jvNDD1PlgPPzYwQ10qdGkDTSgUUVcKYSk1XSkhRWMwajktYUgiQygzMyQvNCI0S0DxSkU3Rzz2RlcZYloMTxsvQSQrMUj0MjsqM1kVPlUMTTj4J2oCZ2gYbjQNL0MxZ1gOU2YsTToAdUozaFEFXjQuc0kwVDgrdUfzdTo3XjEZdCIZbR74T0TxSiYUNVEZMzsQUTIXQlorK2kYMjUZRWQwQmA4diYYQkAIdSIDRSUtbWICVWICL2IQcCkGVVcsVSfxY2EDMUoXaT4APTL4a2koNWE4UiAVQW=4UiHqR2fzVTITXh8QTlc3R2b3MzwZRj4zNGQmbyQrcGE0TmL1R1kYZSglQT4hPiHvXkAuLlQSaVH1TlE2QiIrdFQ1VCUPa1oNNSQuQEMXPyYrRGn1bz4PM2EodRr2blgwSlo1Ll4tVj4nckAgXUgPYzM1TCEJXkQgMzQvRWEkNFgGLlwOYUTySlIITTQHbkgZZTn2QkgpT1cyTkANYjUrXUEJL0UTdmH2a2AIQ1oFbVrwSjQzRCE0XmcEaFj4R2PvXzT0MFoIVFUhb2QEcVTwTTILSEczUhsRcGD4UVYnRCMwTFT2aTP3YzknLlkQS0cPRjMIZmkhSzIQYEUva0cMNGcSTDsNUT85RzD3X1P0TzUZK1MvTjrxZSIiZlspbEgTY2IgRGL3YUUpPkQualETZD8XRF4oXmcNQlw1bCAkZ2bvUDUWRV43Pxshdl4FbUYsP14Lbkn3ZjcISTkkLlc3KygYVVInSEMzTjH2ZyQlLDMTbDUCUVfvYCcsbUAgQ2PzRjYHa1sXKzMQQF0WdlQhXyYxRTUCVjITT1s3dCQsMGEyMWfzLVkQSkcoVGIkUG=0ZSMAMmfyYyYHQyIKZlsETjsNLicMVlM4USA2QikiYVItRWLyakYLTykNUF0pJykOJ0UybWErSloGPVjqLDjxZD7wPUAlYDIHRDMvdkoyakcLY2EwcVUtSFfyRj8BMl4QcykicUAUSzUwaDX1MkURal8vUjwEJ1IIcRr1YWAlLEPwZDj0YB8ZdTrvaDsJdV8BLj0lYkcSL0MzQWckXjwgJzMWaUEKRCYKMCE5cVUFYEQWXWcwMEP0XiArRR82aljwXkErYzYBaGMEdGIyMVECYBsnZRsDa2QSPVIGM2MScGUnMk=yLFkJK0MvaT4vXWDzP1IwbWE2RkUPVUAoZjItNDQpSjklK2U4Z0AqbSMiZVgVTTEUR2M4PVcGSl7uVF8IdlQwMjEORDjuMUkRXjXxbSf1PzjuakULdVf1UFkuZSAJTRs4Q0EKMCcMR2H4VFUwZzkCSFkIU1cMb1UJTVIFY2cgRFkMUjTvQ0kkc1csakEoSyQxMWEMMkYoZTj4Kz0oLWMQVWE2S0MLL0MKZl73bRsuNDI2ZVoSSGIIUE=yQSX2XUUILR8USD8nMmI4TCA4U2XqdmYNR1H2ZmUDclYudkY1Z1MIXhsEP2j1dmPwaTQmZjQJPR83bmcociUCb2MDYDQgbTIBXjk2ZEASRTg2XSA4MFonRTY4TTcEdGoQSWg4MBsDTSUDTVbvSEn2QzEpLz4sMjDzblEPLmcRTTMCQDM3X2gTRyQhdTwUQTYTPScUSjjvYmAMbUMFcT0XSyHvQ2cUVkgRJz0Cc2L3UjgYXkACSzUTZF8QZEfuQCXvcSksLEgvUykXRGUQYxspPUUhKzMAUFoENR8Oc1b2RV8TJxsMNDcASVLqdWIsMGMNQmQKMGcgQVMgQkMXQloGR2AlZjcrbTgEY0gLPl8maDgQbVr2ZDcFRF8CayQmc10rMSEqSUMVTzrxXjoAYDfxRVUZUDTubmMPKzUnQV0uZz04bTsIPiQrRDkRbz0AUGE4XWkPRGQzb2MmZWoEamoOMFU1J2MibxskTDYEc2cyRScgSTEIMmUMTUYwNFMhXyPqLFwAXyMrb2MmREkIdGosTD0RRjopJzUKXlkKVig1SVIYMzrvbmQoNFH3XxshYT4DYGIvQloJajjxTGYHYT0uY2cZYzk5STT4XkMpRVouLGcKdhsjRWAEa2EVZ0AySmMIZUcZRlEoRWcBQ0cJMTcIb10qX2oXdVcXLl80X1kJZUILczDuS0oGRWEiQUT0UmLuLx74P1kzQGA2c0H0TzkPUWUKUEc4ZmoxTj0rXUEITEQLTjwDTz8BYzbuYVgpUz8Ac1IXR1wOZlgsR2MKZjklQzULPjgCSV0qSjwRNVj2QVkFSEgEPz4lXTUFLkY3M2c3RDjwdlwUUjkHdmgxdDsEJz8FUSIxPUn1SjETa0MPTGkEUjQAUEoAPmonaWATPWotUCcQa1jwUjEyTiMJUD0HM2MNdVwCPUQRdjsxZjoKZWUDSj8WQiUXVWn0LjE2QjUlQDnqcFoOYmQtR1IsdSg1c0MDZGURRScYcz4zXloEPkcwSTw0ZT3uLEAOTzUoTD0BT0UhZWoXQkkCRzX0ZTozZ2oIXVI5RlUmTTwiSE=0MiQsRUMuR1QIUDQXcWIsUSgpcjvqVWUlSlI3TGT3ckABXzvqamIMR2ozRWUEMkMPT0YpRCbwZzsnNDMjPmkTTVQ0b1c2ZGfxTBsGdVjydiAuSWkYNTzqQDMyPVgRP1PvMGb3YDMHdS=vRD4nbicmTiYJdScUP1L1dTLvb2oRYmQOY1b1YEHvdD8nMjYGYF0Baz4qZTULPlg5UVM3TGQSUUckb1IHZ0Mmb0U2MkAYLmg5VEoiUVQrNTc1XzMAMB71djEORjEBPVM5TS=wPzM1dFwWZVEQQV03Z2=uQSAlbSgFJzMnTj8BRlkVLTIqTDf2J2HqMFcELWA3M0oEdUIDQVcGMlsRT142Z2MPMT4rNGgDc0oFRCcobyYSa2ooUUMUJzcmTiAOYVg4YykJdFIhb14pZTouR1cBVVEETVnwRD04djf2UjchXzUmUjkpMGonMWModFIMRzEARCACMTUgQkkwUyArLl8RaEEvMFj2REMTc0cCaGkKLGkBdlEUYD8TTT4VMjQJPWfvK2YBYyk5bEMUcSUrLWUBPzUBNFkLKyMoR0EOQ0DqMTk2P2kUUkcIJ0AiUlwTaTgEcDgENDDqXVYJUkARUjIWNUgjTDsXdlEsZFLxRWQgREkIQDXqcjcPSET1TFULQTEoZGg1cTnvTlwPQlQqZjcnajguUTUxQWgKMDovdD0uamoBbEYnTlQFJzkIYSQycyUwLCLubEQ3ZzQNZCkWXikwRSfuP0QYMT8RUV4pQ0UqVlz0ZVXqRWYHY0AtXV0NMGkmTjMnNTIyYTkOLDQsY2cVRkYNQTUsVVoHQUn0Xj4BayAKMzk1VjwQT1giSyfwNFUEbFQzU0ohXkQgNGEMcVgpajgJQDoVXVzwPmQ1RUQILVcnPz4TVVf4P0IMbUUVT1UUTWcyREAoMV4JQVIHPToDNFbvRWErdj8uSWgmXz4rYEEvRkj0VVMMVVb4Z1sYPUoVUjM0TUYTR0cyPjcsPj0qYD4vbyQ2SSD2SVnuNEkDVDokLjksUFkFb2MzSFQyaFI3LzL4SyY0VSgCQj0jTSDySGk4MTEgTiXxdEU0c2EuaDcTRWjuQFsyLzsMS0IPcEbqLEMhUUcVUjnwTh8Ecz8iPyAVSz72Rh8MSEMGayA3UiAWUjzvPkMiLyLvVkUGL1QScDkSVFYCQyAkaT02VVcuczsFL14AS1b0XTwtbmbxR2UvRlshTyIVTkoSZzUhSDslQ2kIJyUMYlMhaVQRQTMPVEcHRSbzcyb0cyMjP0g2LCQ5LVcyR1kZNTg4XUIgSkc5b0PwMmHycFHzLCcwPlwGLWQoRWQQLlMldF4PdFwMZzIYP0ggPSILXkkESGDuTz0uclwUQWoXRkQCREE3TSM0SFbyLSgYUlkYUFoYbic5YEM0LlIoQmclRikEU0IZVFk2P2YJUlcXVFEEQELzLl4PVCQvRigFPykrM1kEL10tSE=4dEQZcUkjXWQMNF3yVlcyVEDwQyYDPR8zYWgCazLxSiMCZjgmVSICRWLqQTEOYCAJalUCJ2cKdWg0ZFkQaUoIRzojaF40XzMJbT8AQGAFQFIuX0c5ZycrbkkgQkQZbSAQTDYHb0Y4RTcTUmo4LScDUyYAMFcJNV8hPm=xNWoGRFINc1gPbDYobGMRRGAiNFjyPSQxbRsGRj4QbjYZLGEGK0cGQFcnT0QCZSYqQRsZLjomblsyMDoYVEoYb2kCRSchPyEoblv4PkgHQGXyZTcDbkYRdTIQZkjuY2Qta1Qra1QiRzX1S0Q4P2UYLkEgZEcPQ2UHXz8WT0QuY2AiXTcYMFD4MGMZdF0QcycDNVQFa1UoPiQPMjLvPVcycSIQbTnvQSPzVCEpZykNcTXwZ10TLFwMMWT1bDkRSjwnblQNYDzxLkMTUWDvSWgBQTkKPTgUVlwDch8tc10RT0DvbzkKSVgKXkEKTiIRbWYUUlUkdlMocT0maDwxRzQiMEH0QCcnMjUlRVz2J0UxPWUOUzcTTzIqNCYWdEgYZmMmXl4wZj8YKygvdlsBVlnuK1EQa0kRTET0PlvyUykHRGQrL132X1wmPzsTP0kKSFIZSVwPMzUIbSMZRCQPZ1c3XkMUS1wYcUApaUkSUUogbVMVTjEoP0UrRFEnSyYzNEIYRToFdF8qNEQTal4CXV8YcEMtLz83YlMEMCIMVVY3MGUoR0fxazIgSj4LcjIoYT8lUiMIaGEpUB8rMkHvTUAAdEctNWcILWcRQigNL0k5TCcvS0AhbDnqc1LxaGcQaSMpXiMXPmAgQFkhMzIzaiA4PUn1cDgoQzMRa1IiNCYtUVEILSMFUR8XS0MwcUQvR1ciZiUvQxsyZiUoRGA4UkYyTTsjVhsnMUIMVlcybGE2KyUYTkowcUjuYEoZX0cYMl0EX1EoUlwxbjoOP0TucSUsa2MLbznxR1cFTjkwPSL2P1oGLz0Ia0kAZCf2MkEQLG=1cUIQbif1YycZMmMgYDnxNScqXyg3Pyk5TicJYEI5VmIsakEsZiUiLD0hTSLzLWQUaTMARyIvb0byUCEqZlosUjIrcTT0MzjxQVIoc2UScEUXcEH0P0ozT1r2VDIBP1IySlkxMDchRUMxR14JYkcubGbxXWj1L0cRRjERVGUHSh8qL1crTSULJ10RaVkVQmbzMFIYXmIhMmkRRj0GMycmbh8hRWIuZiYKZSM1P1MpYjD1ZmEiSkI3NDEpU0IWLT32LEL1RzsXVT4QM2X4cGcRKyUNa1YWXjknazgvaCEIcVQFUl8LSjoIbzU1bB7qckLqSFELPWkqZGkZaWYAaDMUR2YJTWcpNGY2Q1IWMEj0bmozP2MlNGgHQ2nwQjwnUjojRT0HP2I0cFgDXjbua0bwa1rwZEosaloiTGYSQS=uYj0YVj8vQmgzQjovLzwgQUYLNTQNXlL0XjwzXzMGRz4ubGLxdVoSQV8rYTIBM2c0TD0jdF0tTEIgL0giZigrK2csaUgHQiL4dCgtYlQXYWgpPzMERzTzQ1kiSEn2MUQyQ1nzb2EIMGTqZ1kqTDzyYEH3SyUnRCYQYGkNJ1T2RCLwYx8TRD0ybGM0PyQWQmgyRVn0RzgFNVvwS2IUTD4AQFnxThs4UmbqUD4AZjjvYlsVNTEpUyfwNFEoSV0AbyQGM1oAST4xMVIVSEoCRD4ELUAhZFYQMWUwTkoyL0glQ2MGSjYNRmkLX2PzSx73bmcLUiAlaCcyNCMMYEInL0MHX2UuNVIwcTMwYjkYZmEETSIHVjo0VjUYPyEmNF4BamIxbTQFcTkzXT4HYTvuUDkkMDskckkFVUcPMGchTmLxNV0lclYOP1YGQDEBTzQJTGkBSD8PU10XLjc0YkASTScPXmoXYCIGVi=qQGUWTzQQSyEBQFUKUEXvLkgHLSc3QCMkM1IQXVYQbVQCTyY5cSDwUSQvdWIDYjDwYVooaFUXaGM0U2YRKx8qaFgHLWnwQlYkMCbyRWcJc2QCSEI5SyEnbzYjMEMBYCMSPT4DcloBVF4AQWQOYGItViYjYlohamIoKyc1RTEoTDsRcUkPQST1MGYrakQOM0gocCECYkc5dVouSkonTjsWbjQ0SzQscjMBVlIHTGHqXlYRYicYaFHvJz0PYUUKXmEkShs5ajIQSjMYTCDubEMJYjUNc2cEZSgvaSEiaTYAPkkubGTzQ13zY14nMBsHb1jzZ0P2TSEZRGAAdWT2TWYBX1oHM1kRX0QYVSP0bEb1RWU0MFc2SiQYLR7yXToISkQWYTwPNToxJ1TxTVsVTUnuaFMuSWTxaGUFS0owQl0BVFTzVWb4RFT4UTonRUIIXSYRYz4odWoqYycFSyEiZWcubib2cFQ5UkErcSghRSgxcFQwbVcLdlEEMTk3bikvRGjyS1QDPxsMPmHydl0lcEUkQFYrMmMILzIFbUEVJykQJx7zQmUWdDcTYiUFUDz4U1YIZTg2SGQWalXxPh8rX18gSGXwUR7qQj4hNWUPZkXxamUIPzMLUjgIKzM3Xz4oRFcWJ1MVNSDzdEP1QWQZRDrxKyf4QyMoR2cIVSDzK2byXj3uQVjzJygWNRsTNDYNXTDyLCkEK2oUYDomc0YRTUoHdB8kTCkFLFLzTCcpYB8mQiMrYj8uUzEFP1cMPzIAYz0QTDkmc18iRzYDPjUORT4Cc18YQTEBTToYcjkmdF73XT4HQGP1KzEmdWAMZUIJTCkLaVo4Rj0wVDsrT2ghcV42RmLxTDUsTSAJVjsSRjzxRD0tUGf2J2Y2Rj4KZkEuUUMHP1smcyAUQD8vUWfwPlwCXTUIQzMAUD0nTl4RY0UWSDQBaEMhQGA3VT4KdkkyU0QLaVnxSCksTkgxdlcJSDwna1wWLzQAU14xLmHxSD31K1UzQygDRjoDSGMEPzQAPVcObzwUVSjqPzEAZkMvRl4YVUkEPTQnY1HqP14mSRsHRzM1czf1M2XvST8xUF7vXUE5MCc2MCIhTjMsMkIhcSLzSj7uVj7wTVr4YSYVblMCQTM5PWIlNFgZcz0SRmUBUjEBRCQCR18LTGL0X2khSyUjSj7xRzMxSjcjTGHqS0AhciIySCgBbycgRV8CajTySTEDSTMARSE0RlD1cyQWPmUmJz0GSiczZEbyLibqTEA5NTvqPV8pShrwX14XVCYDUVgmY1YlKzYhYVUVMD0vYz4FPzIYUF4rQTI0U0YYXlQUMGQyQTMCTykHQiQHcGkGTVgoZTMILkHqQkMFbCUGVF8AQCQTVlkodSXqYTYZVDIodUEQQ18SbEkoTUc3XUYsSz4CQEAZUl4HUUMEbEERYmoWdCkvVkgDcEEHVSUNS0AnaUUAY2AvZT4CRjzqRDcsRWAETWMraFvwMkMFRlQ4RFoKLCPvcyg3cVMZZlcISSj4TjMSZyIUPTgEQEEYTjERTWAqR0IkUEQTVDEQRmAlK1cra18MRFQnaVQpQiEEVl4ZJzMLb2AuZTcFZVQKVjQqTiYqRFsLUCIZVlovTjkjVTYGTTUzRkX1QzUKQzYrZFfzLlUobWEIU1r1RjUgR0oBUzIwbWILS1UvLV4hLjbwMCM5NSkhVEEAQVrxbDsZPTT0Qjs2QUL1QWUSU1ERP0IscDEAcT4IR1IhUD7udSI2XWIMVDwkPWAhX0YKdSHxL2ABLzD2QTQTJ0ojTUIWJyUWbDH2MEogVDwUREU1ZGAyTSA3MkLxJykkQTbzLDwxP0gRcVsiZDURVT8RLykmMT0iQjYkUEgTcVwATlc3UlD2VjIJLkkhc10Sb2cQPUM2U1oHRDcPZl0yVkgKQDQpTkkRPiYHLm=uQzovJ2MEb1wVREkCZGAmbGgHPzMyJzILZz0hXTEmYkUQURssZGoHTEAILUUhUkkMQSUSdWYRYSgCMiMPT0MnNTsyVmYpNVEWclwtMmQnZzISSikiRGLxMTwhMyDwLWQVNVPyTj8MLTjvQSkjaV04c14YRDEBUEo1VD4FVGPwYFw4ayg5LkETcVn1NSQCR1wiMVP4KyIsZUnvL0kKciYtYlf4ZDwtSlzxPko3a2MoLkUhQFoscDz2SyDxMhsZPUQ3MCUmUDYGal4tbU=uZTgVLDIyYVELbUEARF0ObSH0Ml81XWAnbSPyazXvUzkWSVE3MUE1TCkralkOQiXuSxr0YFgyNCL0MTYzLj4nQTMlUl0OYD7uR0E3Z1Q0XWPwMSHuUTMLU1ULLCLwS1ICYUkRVWAQQCETdSLucmAJT0ohL0MycSUSJzIlYDz3MDwPTF8oYyT4UCAsY1I2VmIRbUYyXSkOR1MYcFP0NUYkLx8HMjwMM1T0ZlwKbkM0Y0kIczERcSTyL0YQVTQ2Pj8CdCYmT1clPV4naTEINCg3ZT0EQzD1QEA4RzEpJzktNDUJMzMYLFkZNVkWY1ICQjQvajsxUmoqMF8STlkgSzYQPmD0UmEiTWgSZUA3VGEqQFv2LmcvUDMMPSUlLUUrTWg1XV8RQlnvNDwMZlEyMF0DajEAM1UETDgiVlIWK0TzbyAIZiQpQiAPdWUnSFsTaFwQdWMyVB8FYF0NXjzwXUQRXkAGRl80YlrwMjHzQUAESVYEaFzxQmMTdiEmc2kyQmYCVTr1RmgpLlz0QSEOX1gTNEM5Y0IXUDYEUTg2NCUFZkkCblrwRlwKPT4VM0D4LykASVsZTSgoMCMwcGAEakIsZFkrYWkqUTISbD8EXWk5T0kRb0IHLEMoXRr1bUYLZW=0b0oVPUciPicBQ0MCRWUZSj0IUiIJdSUnTWMIUTcYQlspYEEIMlkULzYnPTsuQDsVdVkidUkZQyUtZCYwUzgvSTo5VhsJQTYnLUjxQGAscEcjZVspaz8FaycZZkLuZUoKLjoITTDyRmkJdGcRRj8HP2EMdUMTbVvyUz8sYx8XZjcEZTT0dDgGUyg0XyT3YV0SVD8tQUQPdDYoTzwhbFL1PVEUUz0pZVIrSiQHczkVZEMDMGooSmQoMjMSbkIIc2EGYCcXbTkTcyICK2oIZTU3Ll7ycCbxdSgyY0YFY0QlSl4pPT8QYVoyRTstakQybTP2amEBZTwXRDouRz4vRR83dmAUakYobl02Q2IQMjQTR0MAaVMKTFcAZiUZL2gqXVkJQCUnT1EJXUMtVDoSR1sPaTYibV4lMz8JRUYhTSkpPiQTXh8BVlzyckERUkQnRToCbWkiTzoVSkgGZ0LyLmQGTlsZYWAvSTsQcCbyVDcwST0pMGonRCkZcSMLSTMub0Y5RSX0Xmk5SFDxZ18XZTIEc0D1MlkQPjkBT2EYR1wvP1EzbykHSD8EPz41ZmIRUFQHLEMAaFQvRyklQ0IkSj0sSTEmc1Dxb0oXUSMGZWorYF0nZ2QgUlEzTl0XQ1w4YzI5aToxTzn4YD41XjIJQlsVMVsPa0gRLzcwTl0hakIBbTHuMic1bV4HUC=xLCQgNTwJdTskYRsLcDknL1goY1E1NEoiTkYxTDcWPSQpbkUNRFgLblk0LTMxcSkmT0MpNSEOcFQ3QyTwaz0oTl83cWUyZzQKdGMyMGgtSjkydFwCYz8uLGISdF41YT0UMF0yVV31bTUOL1ULdT8vKzD4ZijxcjUqQEorX1cqRyAxZWT0YFYObT82NSPyQlUSaEYgL18MNDcMQzf4PykBRGI3SB8ZVmMpZmYFSTklTF0FMWQDVTE0PiMGcEgLXVw2VlYrYFsmQj0QZSYnaUgoYiHyMGgGYFr1Xh8uaTMAPzMDZFUYTkYAPVL0bUknMVoUXzYGcFgBbkYmdFEpT2kEUWoBZjQYSVUWLkIqYFEgYCYNaWgqaxsuRWQZc2QyVVMyTkn4LFYvaDjubSQWb0UZQyDwZFz0Q2MYVkEoNUUrXkEnYzUXbFgWNDwBbEQ0Q1EILTsAVEguZzkiYUIZdhsTLzciTT0vZ1bwSE=uP0oQciTwVGUjb1b4NEozS0QxdVL1PkM0R1sEQF0OU1cuMmDucjnzLCA3K1sicSEKXjIMTFLqa1gHbSc3RDIlTTEPPiX2NDMqXmPuY0EqSG=yb0nvRmIScVQkKxryQVIVLDgZS2cDMDk0RGAUSUoWMjsySWX4bkUKLlMJTyQTRlIAQDD3PzY2VlMqMV4AMzQVbzszdFktSzMGMiAAbSkOXTb2RyIrc1UYPlgQVUcLLRsWRBrvR2TwdlT1M0jzbTc3QjQMRD4UTz3xVl0BVmECNDU2ZjsGVlzydjD4dkkLMEU4NUnuSGbqU2H1LDovXlT2bVcRY2AYYUAZcGMCNDU4UEgobygiZGQFSWEKaB8DP0UWbWMAUj4uMBsOZj4gRmAATjMqRjsEP0bvSV4sbF4FXjkIY1kmRSH1XR8LaDElZkcHNDgjPUH2b2MPaCYKcCP0NSEySB7vUkMNMzMuPmUUPz0lUDQoMiP1UWj3aFQkTGPwYlDxcjM1UUExLSMzU0AAVVUiZyXyYzMjZkYxaWM0TmAzVUETQxr4XiPqaDgETFb1MTc0VFs0NDUFJyb1bFnqRCPybyUzT1szQloFR1oIPUgRYkENSjzwLGY5b1IpZU=xJygvRlYZY0MGPSILLycOQ0AGYFDqUD8BSTwiaUQPcSIAMzMSRWApUycHX0UjMWYkPikpdTg1SycodUgVLGkpaiU0YFE2YFgMbjYNR1Y5dGoKYzEmLzIVdlsWK2IlYkowbjMMMicqRVUlUVkJLh81aCYYPVc5XzX0XUoKNWEIVkEJMiIXc0oYQiIRRVYTUibuSD8zbVo1VicyZmPuLUYkZ1gkYz7ydj7ub10qSGopLDzyal34dWgsTWgnZ0YCS0nyLmczUjwzQ2ACMkDqZ0IzK1suZiIsRF8ocikBJ0gJNVMvQScDLDk3P2gMc1w4QSX2ZUkXLD0jK0L4SjMGZVQKdicVYR81SzEPVT44az0MZR74TiQvaDUtQSkEVV4sVlQKMT4gaTgkPTY2QWoFMVbvdSIQPVMPX0ISJzU3JzgjUTswY2gkREIxYCQIcSMMVVgyQjoTQloZSzUmQUcNZlg0XkYQMTUKYFgxQVUDQ0ANaSIyRj0IQDYpJ1EJQ0MVZTQSMzcEQVQYLDD3ZDnvLkozcT8FUTYUTic1UToHREUmbF8ATWcUbVc3UkcmXWMqUUL1bVM5QV0oQ2M4RzQsbz8GdUkOPz8iQVDzQkUyQDoEPVYWQmElZVMXNWYkQyMBRiI2akkSLyUYclcVY2ciM1guPWciblc5ZCkpbFc1TVwYLjwvViMoTFbyc1YUbzoDQiAHaVkJZCENMlk5Y0DyUFQFMDQgPkEDSUkXTVgYakcpKzv0ayMFdVQ3QTD2PVIWMl8oazMoViA2aVg1K2kESiQtYx8pLVgAREMJdiYYZFIMVTwQa0EnLTzwQWH3dlL3RV8LXTjwTFczc1YZY0IhNGkoQjYqdFcEXTkhTCInPT80LjYLR18pRTQCZWYNZzUyQUcHXmoXZkkFPzwAS2gARV8IQzD1TVYIbkgoZBsBSFMgQDTwdVwnT1UVRhsURTwUMlsOYGoYQ0n3azkPZkkKQEERZDL1QEMjYjMQS0EIXyf0L1kCalkGSzkYZVUyRVsLRzMnUlfwQWP3MDUOVUcqUiAoZzIvdEoDdjgIPj0ZZlwVdFk2SmgAPVs4REcpVUABaCUKciUYTWD0VTwuXTklT2D0Rz0tL0cJdUIEYlooXTc4UzENRjgjPV4ZR2cqMDUNbjkidjkvRzIMVjkELjkjQTMDZzUTMToNTTQkRmQRTUH3ZjYSbjPuLjsmPkkYQCQIPUYCVj0AVkY4LFcURjzqT0YGQ0QxNGkISTMBVlEBMF82dkMCSVD3ZCAqcEICNWUHY2EuUlQubGgwMFQTamEKPjMAYToYcVcvYFwQdmInPjQQNWUZXzb3ZSQDLDPwVjorRSDvLSUjR0QhaEX0QjwBMVMsNV8UMVsYaTPxT0DxPSMyalcYbkYQTlQqXUoqZDoCTT42T14lSmnyRmMZUUX0RlsjSUordVcRcmAjUDYxNWAtSWLzJ2AKVkI3Q0o0dWkTYFEoPmYXTiUiPkUvZ2YUVWQsb18lcWUCUiUUMCgJYCUyclspZ0kCTjstT0MSbF0ZdiIqVGQ5X1gGUyEnQDo2VTMicUoQbUEVYzgudCQiUSUZaGQFQEHqTzrwR0QUbSQZdmf3T1oqLkMLUCYXY1v1QTcURlsFVTEZLFkIVUIKZ1gVPm=xYVb4RmYyP1X3ZUExUikKNDUlPkYCSWUkaVYISTj4UVEqXybvSlv2cTciSSEQUVksTSAGUTkrXkUsTjI4a1kqR1kkQ2cKYFo4USYlUVw5Qz8uJzwzT0kBR1soPmQCYk=zQSQlMFkYMFQqYmQ4Q1kCSGALNGMiUWoAZ0MKSlMjVWgOZjDqRjkhREkUYCEQU0gpQWT0QVMRQTgFVkoBSSDxM10pdl0FQiQLX2UtbEkSMzIiL2YVR1YSMmAFazondEYia0Mgc0cCTF4INGIGRz4mUzcrJ1oEbDwVY0QYVl8QYWAsUVMtQjIQUFUsJzsFMTYzaEMZTzcrXkYGRxsPTiIPXUcqbWQMVFovaEADSDoRQVQUTyLvVWgkK1ksNWAGYUEGS18gUDYZPkcuMmcFZEgFVT8sdTErPUcEQj8VQUciMSgqT2LzYTULK0UWYmMuJ1Mna2okZDTwYmMnUycGXh8UQl8wSiMHdEIRLlwOU2D1bFoHamEpQToQSUEuaF8yUzcwLkcHYyIBSEj0bV72dUQLVGYgT2IkXTcQT2EvUT8vUCYEZV0JLFowa2EDaDgqTjgUM1sGdjQpbT4QQ0ExK0IwUkcrS0QwMjUmQ0MVc0IVQyYwMj4NU1ERTD0FQ1zqdF0tUVoPX2YgS0QCUmIEYjgEbzgvTEc2RmExaFsZcSADa2HzQjbyUzsvUSLyTVT1XUQ4cyUgZWIBaUE5TUIATSERNV4KSxstVWH3REcHTFwgZzHqUTj2cVgTdVgvaSMIRmMRbzoxZxryTDYyVkcuaCYHYEAVbzojTmH2dVoEJzowTkAJMlEELlgwa1wKbVUCLF0TSyQPPkoLRmQNPmILdiIHPh8VbzovLjUCUzwSM0UpbjctaGM1JyQTcmk3XzsjPjU5UCcjblvzRFMQa2MIPzIyaGYTKyTvLEY3PkIsLDs1ViQkPmQBR0MZRlH1SjoLa18TdmoSPj0AZVn4U1U3VlM0LlcvdVn2LSUhVDIBTj4PdSImQWgUP1kCQFwIVUYhRVUnNFQibj01NTc2aT4gYFwzUWg1LicXMiEBVl0WdRsYbUgKYGcwZzUEbFcIZzECY1PyazoFRmowTjrzcyYnRWgWdCIGMiIjLkMLYBsmMVUoP2E0LTExYFYUVSIgMiM0USQhSigNQVMVaCUIcjEYcDEyMzcqcTQxSlEuX1jvbWoScCcqTkoxblc2djYLNFoUNDEhbzQRXj0sUyYxTjUVbSbqdFsSQiUpdDDvRkMBLCL3Z1EpTGEnR1kKaDYMQUMkYV72R2kCZUAWbUMIUmcWVGMWalvvJzwPZVwxZ2cuXj8xY2I2RykES1PzMSQhMF0FTV8wQSQIUF8NdFINUVkqdmgoLD8KYSYYM18lJyAVdjoRJ2giMVw1X0g2NFMrLyYnLDLqQTD1U2M4NGQwVmInTWcqNWECbz0IYjbqTUQAZWT4LFIRaSQIb2gqVlsZVToWSkgzRUfqPWMyTFETPjETdDkxRUUTMkQpPlQrUjItYmMSaWEvTFDwUSQALTL0Uh8KS2YvSzg2UUYsP0oTP2IZTUP4MFwsTEkGMSMoQkHqQ2UYXyAOLmQIQzYmZjkAP2QCK0Elcx8YU1MtakcSRCc2b0UIcmfxUSc3SzQPRl4QUmM2ZkcQUjoYdVcEQDzqP2ASNVX3cDgRMFT3LUYKNSQoQSMWR2bxXyQqbVc3SyYwLD8ZP2Q2L0nxdT0QbGoEZR8SakjqSWbuSF8sVmoOMkomTWQoQD7vVSYSJ1oIZDckbGkXdEMYUUM0aEMWZ1QvbUg0RiYoa0Ega2MwUVwLRWUyVDQYaD4gX2MWVVELc0QnVmnuUWnqZTUYZmkwLSgySzYjVDvyPSgySzI5cl0ZQkMTVFETSWTycS=uX2b1TUY0UCIDcCj0ZT8RXUoQPmEKVDg3QUchYGM4LDU3cTkIQloqajQiRz4UST8mR2UQQzM3c0M5UmovQEMhL0URViYnZlsRZFMgckYQLR8ZSRsYMVozUSg3cFMWVmX3dmjyPV05Z1XvU0gOT2QMZWMiakgMalLybUMjZmkyX1UTQVwhL2EhMmMJVCMFSSI2SUEOM14PVFgsdlo4UEg0VlkuaSfyQj8zX1H2LWM5QmYodEYsLTUPYkYgTWfwSWY1aTgZMjXvT1M5cDcLXz42T0kyZyMpSlMrPl0rKzIyUCkRdTMDNU=uTzQEZFoSYFgjSj33VibvQjE4Xj4VPmn0LFo2ZWcNS0D0YEQIUkIJMBsDVFQZaz0KSkTvLGY5ZDIkZzUsLzfvMGkCTEQmaB72UUgCZzM2cjUPcFMmPjgNbVwqQlgkMFsTMVERZEDwLzkNMzIDLWjqVDcyLzwvX1r1aTguU1oNcGMwbVbwQUEIXSgIUSEkTDUVcDYAYEk5X1MFQz4NVTUkdT4HXkMDJyYDYj7xXmoKZ2QMX1Q4SkYQUiIKLFshQjgMaTwkLFk0b18MaygTMkcLP2P2RWnxQloTQVQAbEAqTj4sTSPwNT45UEgmLVEVVFsrLFcZL2bqTUk4RkgLUyEDSjUqVUPvVjj4Zjz1ZCIpP0UDVEQHZVXuPygjXUMoRD0tMVMGXTc2MikjSEjwUCcUUFIBZkHubGETa1QNNTX0djYCaWcYMx8mLyf0LzIZK0oUYCITXiIjTFQCNVczaUI3cDEEayM1ZlQNS1UxQGECXjPyQ0QSJ2EmYCEtXykiTiASMVwmXhsDVUMQTVkqZWgDP0kRc0QLYVoUTEkncikSb10PYW=uRkT4TWYFdWMOczwZUFUsNWAzMz3yTlEDT0ItZV01Y1QhYiI0Qln3YyMjXjwTXykZRignSTgXLzoXYzorcWUZbjb3YjIRLjszQxsCamIJc0QpUlY5TVQBXyQzUWMXVToQRDv1RjgXTmAjQSfqclfwVTkAaVc5YyQsb0MvQDkYPSEORjkHT2ohUCA2cmoPTjMlPzouQyA4cDIzUjMqb0UXPUX4dkkZQzopMEL2NUApNVEKLD8qTz0zdkM0RiIyTyXwLUgwcEAnViAFVCAKYkIjamAGMlQnPk=zX0MmLVc1LGEPVEUyMGn2L0XzRkYEYFwiRFgzU0AibzEZJ0UPMCjqZWcSTEcUT2gEQ1cZcjwmdlMFTzT1RFknbTzyRDo3K0buTD74dl8SVFr1YFYBbl0ZcDgHTkALQT0WMCQjMTojdifvY0MyLEIPaUkSYWUXKz4vdlQLUUXvTlkLZiYKS1PvZTQ3MFgjbGfuPzsFY2ciUjcxNUARUTsoS2QSc1jyVFszRkM0dDgNQTkrSzrzZDwJaSUuLiQvUCYFM0MXMmAjL0ckPjTuX1wvRCA0SULycVUjUjgENWYNc2YuYDwjaTv0RGoKYyMRbGAqRj8LMGkkdUU4JzUQLlr1U0kDdD0GXjYsRmH1LjYLQ1QrbTsyUlkJQ17zMl0YPzwUSignRiIURmMtYTkrQl72bSESMSY1QFUXVEPyK2I0aFP4djYRMkIJajYRND7qMSUzRUILYkH4bTL2PkUoTUgEayYMMxsFXmgtUzISXzkkLDcVYFQZVUL3Px8ucicIZSgnVFYEaGH2QUoMQiEYXVoOUkgkM2DyXz82ZEA4ZT4PcEAWNTvuMGUGZlwgMEMxcjUkT2L2TzU3cFPzTlEJP0QsVFIRdUICLEAEXTLuNVw1QUMrTlkvY0E5dVoxQFsqYzPuT10PVEgzMzfxZkcpZDsHbTnya1MzaVglUVEUK0D1QFgLRij2R2UlViIhMzQAVFvuUSkiYVwuSGgOXzMlTCQrZFYMSFkENCM4TlYNNSIhUUIIPTM1YUMtVEjzbmAGLjTuXxsMYlX0Z1g3X0PyPiDqYjzqL2YFLkEYc0oSKzggTiIhZ100M2k1PzkML1gqR0UOXTQ1P1bqalYmK2MlZiUIZFcSJzwydTwvPjU1PlUOM0gvYTw3RyMFXRszK0MUMUfua2UEYmI4Rx8MYTEjZWL2MVMlUWYhR2gOMWkYKz42RF4kQzwKP2PuZVMIMFMKMUP4dWUlMj8WSCcNdWLuUBrqZF4UdUoJNWM3aVEVdDwEXmEAaGMRZlQpVlIpRmozRDPuLCk2UiALMCguXigRXWYLcmA1TDQpZUQnTSAQciH2RWX3LzjyMmgGYB8MRkkFKzc2MEEATUEORjYpTSQEQzUCTkU0Vj4ncyQYRTYATkEIZj8pTSQqUz0GUEY0MT4pTiPvYUEIUUcORjUtTVcQP0UKUkc0Vj4sT1cIQTUFTSkOTj4DTyUyLkUJVEg0MTkqdF8mQ1MQVUbxSjECdG=vYVcQMUc0SjQBPSUrQ18UVFM0VTQBYyYVU0UHPWYYdjQndFEYRzoUb0cORkY1UycFaSAgYEUkZkknUlEYQzYBTSXzcEgtY2cFbSgZPkU2PzUDVGHvazQkTjU0JzQ0UUEFZjIoX1QgSEk5UDjwYT0JMigsUTY5VigsVD0sUEY1VGQpVSgiR1staD0wYT0xVj4ESDcubjUOLDo3XSkUbSQvLkTyZjspPSkkcVMHUT8xTjU5XjwYREo2VUUPRiDzNDzqMkYzZCLvSl8qXzwtTForMlsociQvYyf4dh7yMEoLTmnqNVz2azEoTiAXQjMDPSAxbjQoS0c3X10lYiM1LSbqPWDubSk3cVMKcGEAL1YxdCAjM1U5M1s5YiUDZUEDYxsDbz8NK0YSS1k2NFonR2cKXjMGM2MOR1cPLD0zTDICQDQOUTMmRGL0aT0uTVEURVsAdDUrT1oTLDM2RDIiTTo2YzQvRVgGajEqKzUoczUVUUkwcF83YWogb1bubEcTLCgUX1cmL0IITlQBMDQCbTEHPkUUSWEuXVITbUAydVIBUycKbzIwZjwiVTEhcWcxPWkIRyH3MGE0ZWECXlMqc2k4dmgNTVcIQj4HQ10BYDr3ZVo2VTQQZD0TQDzwT1oHR1wSbWMTQDkoMiQQR2UYQUUgS14JZlIoTzsQQTgpREE3STPyNVQPTkISRFQ4SSAuQSEpUF8vK104ZjQQZkAFZyYhVTcgUjk3dETzNFkKbzD2KykERVMuZ2kOZFsSVT4KURsIbDjvXzoGRlYVU0gHSiEoSUoOUSkLUWY1aEjwREcnSyM0LVQDSkUrVTovdWf1RGQWZTIyP0IEUGEgXlYuLmMVczUIYEgZXlIpYmQESmUFYzIyY0cZXyQHR2IhZD0nUkUjb0cXTkMIUmP2TUQUZTIJQkU5Tz4FT2MXLCEmQVIrNVYjYh8nP18zNF0YQF8wa18wUTcyQyIuPjMoUUY2QTXwSyETSl4ncFMvZEouYFcFQz0tMTMLZTwuSEo0X18uZlclVEYiUz8UUSf1bkfzVUbqSkoqXSc1b0M4ZlcrZWEAMUTvaF4zZSAqTCIgU0MoUkYlLD80TF8GNWUpaCDwY1n2R1EmaSMZMmIBTVYULmEAX0TwQUkFaWEGdUAmUzkMUTsKPkkxZV8kbz4VX0QRXTEzYTMgZj4tYjEQXhswNDsmXj8XLD7uKzUqbEf2XVI5dlwrbVwpbEkwbVsKL2=vXlIYP0IvQlMnclXvLzcMZlgBXWk4TVIGYUfubSURTFnyQlshbjIAc1jwRlHvMyjuc1kBVjEWPT8kQDsyMkAIXjPuS18Db1kFSEADVDXvTkb3dSfvNR8FbDEALmXuLVMMXzgSUFMIXyQOTx8HdCQrTSDzT1EGc0ctYikYcCgHPWIvTmkUUjQARDsOU0kwbCgXTEHyXmoTPkkqSEgDTzXvXSENRTEUbSjqdGUnVFfwT1EOYWQRMEEITTMJaGfuYCADMDcWUzIYMiAvbTj0LFIAZEICXTMFZ1U4aUoHb1EETWD4cV0WLWQvZjUSXzv1VGYWLlQDT0UDSzjuMSMCUVwpP2kMRzzyQDglY0krRjQuMUcZJzjyT0b0TVIScmE1MDwoc1EjRjsxZz0OZlc0TzkRUGIpLzwBZ0X1STYib1HuYFQqMl4GZGj1R1UhdT8sPj0ObTkzQkMob1MEVUUHUV4gMFfyT0AnQUgZZ0EIZz4qdUD3SEEnM1IDX2EFSkEJVmgFMlkEcFD3ZV8vSWoNUTI3bFcwMGk4Y1cWYSASYSQoZFHyK0cFQRsNMjgkcR8DQDvzcET2ZmoNYyIIYkPvTVkPP2IRSEgUSVwFRyQZbDMGLVEnayYmQzsXYmkCdDTybFk5cFj3NGk2cUAoTjv2RzUZU2kyPyAZMFgDMB8nZDoIaDsSSEIQVUkFPUAUNEoQRTkndSECZT8tQWYgbUAZMmAsPmoJUjMNZFMYTlUKczgrP1IPVTcBUmkSVkQDQD4IaDXxRjIsdEMAXWItXzktU0kkTjQPLjwJSSEjalfwSmopQzsEMGAUSmkYa1sDa18pSEDxRTUVTikEPzDwXiAuPWEMTUcSX2cQST0jL2AIdEcFb2kDbB7ydVURZlgJSR8yaCUJMloyYUISYWUoVF8ydmkMLDkJMjUSTzYUYz0EUDkndT4tXTsUQ0MvTCIYb2kXbULzZ1IHTTwHYkoHdl4RcTYTc1kRNCA5XiATSV8FckUlSCDqZjgpLUYMazjvby=0ZCMtSjEmYyQEaUciZlEXTkMqYzIva10gYjsyRFQPLEgIZ1EXaGI5MFwKJ0YKTFwJSlUXRkUwXk=0LF4jQ1QvPVIEaUYyQyEqZDgwZzQsbFD1TyEiTVkjMzD4cFz4T0gxc1vvXlwpdEAFNCUuaiUWZGIIQlsJVkUxQGkYRV8rQEkCPVQFTycWbVLuMmc0RVQWSV3vZWUCZzwtZEkoVGkES18qPUIQPTwsbygpbyTyUWoFbjkuUDj0a0EPbWYyLh8rdWEjXUAkRyArUBsEZzg4L2kKbUQjUlIRbCH4LTLwLT8SdTkha0ITZicochsTdlsMUDICUGErZTo5bVsZcDcpYBsGTSAtSlMVbjQQcEYwLlLxQkQCNDgVR1UAbzIXPz8wQVEgSlv2aUj3J2AvUzMUP1kKPTYvbUMSdV0mT1s4RTUYXjMZS2IGSjcoLkY3T0EKVVEYLjkKMWoUZ14WbzMmbFkPaCkwclERLiUvUTsMVjn2SkYJXlcnQDsyLDwhXjgPNUb0alEGPzL4ZFQEVWcqRlsWMTsISjcNTFEjMUYlRGEqRTTwL1EPQUoyQjc3YUoNYTYuYFMIcGAIYVUMU0UHVWkBVk=2YWbwPlQpSWUBPlUXR1YhNVHzckIMZzUJQGkUKxruQ10PL2YCa2D4NGgMRDgpT2=2bSIyY0UpRyAKYmYFZjIvUlU3S1j4bkT4NUMKRUgNYTvxMTs0M2kMQ1IyczIrZj8QVjPxajs3UV0uMGT4djsSNDguTz4PYVw3SiAHK1czQ1cNSzQJQCAIXlsWU0QPdmovRmn2TGAZcVILXT80PUQRYzEWbiHyVSUJMCUAPmHyVDsocCE3azcTREcPMVE5SSUlVloRQCAKdVDzLSAKcUMmPlz0SWYIcTgCb1juQyQHQUIkP1E4Mj03byIxRVb0YxsXVCQPa0UAK1w1RV0GSVsYRTwYQCQzbWf1SFjxRWUndlcWUkTyU2QiMjUlUmUMLSIQUikzayEnZCAmRTEzTEImRDw5bkk2UDwQTjMhYFsxVSD0b1YyP1YJYjYmTmE1SGgFa1ECdSgjc2MjaWo4MEYTXV0kXWINLUXzVDQpYFgCJycZclQDTGcwXUgBK0gvSkPwdTslVDQJZGAOc0IVPjkBSGQUbyUZLTz2ZVL2YGQzQDD0LSAYXiMLRCQCU1k4Q1UTZWgERWM2NDHuaUnzTVz2VUU5MDrwM1YzMWImNVMgSSTuL1oTQDL0NEgkYDMJaDsAPlwCUVkKUiYhazggcGQOVWcyYlYvMToYXWUwSCcjVjUgYEYQcWMwbWghXmokJzUEVigtQDj3VCUFZScIM2QlQDQkNSPvLyM5LSMRVjT2aGkjckcsbVMuclcRLzEOdGc0ZTkBcVg1SygWRmUONSPzLFgudhshJyUQSVMMQDckSFECXVY4amgLSyIkbCUMQkoSdVI0XmUJaVcJVFP1LGglcT03PTsQS2QAdRr0TRsGMkEMaRr3RUoXdV0HT0gWMTM5QSU2MzEWK1oTYSYSRjsBdmf3TEQWajsnMVI0UVjxVFsuQVjudlHxQDkqYVcBTTQRQBr4MyXwaGQLMFHvS18odDguY1oTdmYXYSYlaTkAbhspamUMMz03ZCg5UFX2VTUIMjI0UBsidED3XmoRcGQrJzQYPzESaSIFcTvxK1EMUmUTUDwLcR74YRs2TzoPQj4uciI4KygLb1gYc2kmTkMwLj4IcWEDUz02LlUNbx80SSIkQ1ETVCEuUCYFUT0qRDMFRjsDXWX3XSk2Ll4JPTvzazcPNSc1RSImaEEQMGYOLycybh8xS0ohbGYwP1cHZWIoaygBTjzuMFICPVL3TEMOTzT2PzQCayIhZzvuczURazswQWIgczIjdjLqRjsyZ18RP2A2PzMgSzEHLWIgSGgYR18nXiAzY1QJTT4lZmYhJ0EIMVgDRkIObFnqZ1E1cCknTEIkUTokQiQFXjYDcWc3VlcMLkQLazcmcjIVbFnxYEQxMFMAcUkmTkEqNGEDc0MDTEjzc14wPmcAQUH2Sj4oa0EBcFszSighSiQiPU=wbWELZkMiTUk1MF4qL0MFdEkxb2MAR0=2YDEzYTU2QkkJR1nqSmoDMmYLZTMUNDr3PV81J0Agc0EGTTYlXh8ET0EvayAESTbvS14iNDktcDEndDU3UzwMc2kOQzkuMiIqQyMkSCcTRzj4Yxr0M2kuP0QqSSPzSyUAbUY0ZVDqQ0IDc2MnMj4mPlMoNCYmQ0kDdig4a1kIPzQZJyQSS1w2QCkGXjQlTlMDb0QgdDoQa2AAZkkZZ2cyXUAUXSUtM2kJbmcUdmYOUzEDcEEoTEYodlMlJ0nzPVsLLyMIXiULb1MBQWgAZSQOMjwKLmMWbl8RZ1cNPVkjTUM3VjYBb2Q4LEXxcSgAQ2b1VEAmcyHzQTUZclEncjsCPmkmcyALQWcyT1cyPWYOMDoPQUT0XVgySUAoVTPzXxswSkXvVVgzMTDwX2T1TFcwLDYZbDsEQ18RaC=0QFoYMDMZaGUgK0owXScISVkNViXzcGY1SCINVTsMQkgAZzUVRWQsbVIyX1oDPSgAXlMoUDsgSTMDZFMVQDTvKyELP2cAaSkoLzEhbEgMXjEYdDkXU2MxNGEGblkISyQydjb4dGQCX2QSaz4XYzwCbyAydFjzZjHudVcYaEQ2R2kyS1olZGcKQVo2SjkyT0EBM2cIdUk0TWAPQ1wCYz0xazYQL2Axbzk3NTwJVFQ0SlMma1kJK2M5LFwoVFwNPSYlY1sLcmQsMVU4RyEnNEMTbWM4b0EpST0uVFgJRCMFQWo3ZjnzZjDzVFo4XybvQWgxT2c3ZzgEXmMKTT4OSz8vc2YQaFrydDwyNUDwMzwEa1QQaDgnVlgKViQ2VFk2QD0VNFs0UTYOVTLqTjw2VkMKMmMoTDoAcVItc2kSZz43QmolT1U5dFoAcT8qdmglT1woZlrxakYHRjEhcSc4aUDvalouRVQRRDQSJz0vdlw4TF4sQWMJSEE0YlcHSmgxY1E2XTMLbTguT14PPjwIS10ULjI4SyElK1sSYGIyTWApUWcocGETYkMYdGUwNEL0YTk2NSkqSFktQWMwP1c1VUYITUgvZloNRjUCXSIDQl30XUMtNDwRVUgAdCkXRUQvLTEQM2YLSEEIX2HvM0IqPmMSRmj1UWXzYUk5Ll8MTWTuTzMAU1c3UWEyaGYTNGMzPyQGMSI3QFo1XjQrZVkRbTwuZTMnUTMlUD0CPjU3Q2f0P1jzayQ5ZDMnSWMqTzUnUFExUWAJPTkxLGkAcEoRQlUpTiUNdkQoT0QoTF8YZiEgbkMlQVs4czczLE=4TzPzLzopLjkUZUP3UGkzVEksMF8UP0HwSl0wYkUMX1YxSjYTT18yZGMzZTE5b0QMMkQkRUEOZDoNbD4qNDMAVjExQWIKaFcORWQSUGQTbFIQdigsST84RlwLckbzQygOVSAuTSQFXVk5Z2cqTlkRYkYFMDHvUWUqQWYDbGgyRV3uSTwubyEQcUIGRloxPSTxa0cpYF8qblIVdSAkSDgFS1YmPlLyZkYMTz8pazcCUV3yaj4STCP0NDo2UF4MYSEPbWMEMlUYQUksdkUjTjzwUTMHVWEERyQ2P2MFS0M2R10EVSgMcFQIdDYhX0APRzjxQCkDc0L2X2ULPzoMZFYZXTYXQSkMcEMyJzMYdWPzQFMtajEvaiQwMzUTPlnuSjLwazL1PV8ITWX4S2ksLyYNTUQWXzspaSXqNGkLR0EKRTIkTkEqREkAPzkwPz0gc1n3QVkNRiHqbS=wTFMPaCIoNTwrYEYpNUI2QjEjQDHzZkgmdSQpNTk2aTchSToxREU0YTEMSV8OUkENaUL0T1QVUygkSEUvUyEnSicgMWkCUjUZMiAgXyAMLCIYaEgUSVIVMzYSL2b0Sj4tdDjvTkIQZGYlYFURNDD1QjUUTVUZUjQObUknVR7qUTooZSAzTiMqY1kDLlczVFbwPjYBVlUHUjkRKz4ELzwmVljxLDopUkcITF0XP1ouP0gpckgYNCkERicMRDUtSUUIR2YLTygVbzoRcyIkPWPvRlPwUyEyamkUVkM0TDgidDwoc1oBSWkNQzMsLDk0VmkPLUAsRWoHdjr4QjsgP0HyU2AHU14xSyA4QlgSLlwAYz0IK2kNVCEWU2EoT0IvS18UbVMWMybyZlENUT4YQ0krVkcqcTwmPz8JbikSRTcVUT4GTSEONEoAL2gZTDYATDE2cyTySWUBUWQmNSMKZ2ECXTIEakYMRWoWcUAqXWIBU2gOMyMgZ1sDX2kSZkb4MzYXRTQzVV8DLDwUMWYWQUA1TTQHRlQ1LDQGcBsTU1byPzEsXjk5VlEJUTkjU1k5UiIwbj8VPzEsQ0ImdFwhQVTvbyAyUTnyLiI4clsCXkPub1EGKygZVEkRYyMhNFcXRjUuU1QVPjozb2QJZmgRdWEOTUIuPikQQmMEaD4QMTEDcDwURGchRDb1QjMAYV8JayPzdTP3NSMxdUorTjoTZiEMRiMEX2QRVV0VVGMlSl8xcTECVmkuLmDzTkgiNEjyLGUZLmbuXzsmVjc0PjsMLSMvZkQET1I5JyQ3RB8OYEErXVouS1T2UykudjMoVicWK2IQVCYUdWELYiAUSTEYLkE2XWk0JygWQjMrUVYuT2kJLmgLcjQNLCcKMVktL2EDMWEBVEf0RmYFUzUPVlzzQEECZUUnUT0WM1oVUkcNQkkWR2kCK0YQUUUqUjMkMz4wP1oxRjjqY2ANPlQ4cFUEMEoBY0cRbRsFYEgVP2b4bjcJajEOT2L3bFwTVlosMzryNGTwRmINYEkuX1cqYFvwVV71ZT83VSHxVjIQREQgNUc4UF0SMUM2SkAtK2INZ2cPaGE5Q0YvRDciUj0MVWUFTScGZzcIP1M1RmkVb2cmQ2cEQykDUzMVXzcPdTYDaVMOXUYLUlHwZVMWPSbwbGUJYzIpbUj3QUkOMSQkPkorMzTqUTogTWDxTVbzYzIsTEDxdEkWYkPqc2YjLkMLRkcsPzMIYzoTQGoTTyAuclMWSFEzQyclR2ARcGE0NEAhU0IuRzklbSISYWM0PzwASS=0c0MTSzLzZygzZknvMET3MScuZyYPSlwHajojYGMxb2cmcD44c1k4TF8LdFEjXkQNb1MzZ2QyQmMpcFbuXmUJQ0cUMU=4UmkNLDYiXjoUMWgMcDYibmQEa2EWS2=1QT8RUTISXTYLSx8gSD3qblkKS0MFTCQFTWIUSRsjLyMpMVEDb18zaVPzMUYMUzwWQTwhZyInPTc4Sj3wP0cBMjUmcjgmZ2A1byAER2P4KzYyYkXuMjEKZ1ImXUYGQkYNYV7qQigZZ1sWT1YHPkIGYm=0a2=xcUMgTyAPJzUVaVg4ZkohdFwlYmk0Y1oYPRslSmkJZWX2RFwhVUEhckjwb1oCMlsVPlgXLlwHXlYhVFEoQVQRSF0tdj8XbDIKTUU4MkcxaCkCblgiVWQAcVsvXzgNSygYPlcpK0kISUoUZ1UkQyH3aCIMbyQ1Z1ovYzkAaDgTVFYQb1YHQzkhRCMObGchbjYqcjopXjM5M2gFaCgmRD45SkYmU2bvRlYjXlgrRiYjb1UpX1Y5TzwCdEIubTDvcmcyRjgvP0oyRWEVbjgMRl8zVUgIZzIpaloMQVYNMSEPLGP0VTTuL1sMa14wP0cIRzkBM1cQa0oKRGkuZWonMTMQPTgzYSTwcDYYRGQpRVgxTSAtUTYSUkjvTDYwdVUVVDTvU0owQyYALTILcTcHVTwwUFgAdWXqayQpVik4bEkYUUotLVISSFwXUjcRM2IsTzcMVF01blMALEoDYEgXZ1UCYWnqUzgrbCb2SCkFbVsAZ0QHblkhSWQpPTUQakgqLiIqcGAPSV3xM1cuSlIGSSYVUTnqMkkiS0n1LRspYVIjP0IOQmQZUEoNPmMOSB8xcSQNRWUgViIAMyU5czsKTl8UMEM2Mz0QQigGTDYELCAOc18rZkUxNVECclLwUCcyQDQPMVz3QiMiL1MEJzUiTlQARVUEVCX2diUyXV8hXWXwaz8HQj3zdGUtYDwpM1PzQygRQDgqNUkkQD0RaGcUY0UoZkEFTzQTT1MQYjYhdj8ocTsCZFj3YFwsb2ANL2buYlkTdBsEcTs0bTcNUGEIa1z3aUAVXSTvQGTwMUcobF7zX1EVMGkpXWAFVkHzMmMoQ1oCMT8oTlgPTV0WZSUhRGEoXj8pQTMoTF8QXh81ZEMPJ10xPlgTUCkIKz32YkP0aTgMZFgXY18ANWEUdCI0NEXvXUMubTkmMjf2cGgoUTMtX1EZdUgmaVgVaDs1aFs2azY2LEcSMiEidlUzPWEQZGUNZlQEZikyaWMVYTsLXmUmckc4TFUCQF74R0ctVl83SVkwVlIZbF72ZiAYblUgM2k3aUEvVGIiaSEoUVYmYyQpPVPzK14yYR7qckYWXmjzTDXzLFn2LFzybzQPU1YjZF0mVFDyUF72RFssXUTvVEAiVkcwTSfzcFkQLGLxPiIRYUEqJ2gjSjwDTTj0bVnuXmQUL0XwchsRVln2aCbuc2oFK2=1XTwuaVkhUzEIT1UOUSYTLFMFSykxYjoiYDQIZ2gSb0b3K0QGX18EP2DzZVsGRkgRMUn3TiP2cVEEYzz3PUAUTjMlaWUTYyIQViMUMlk0PmAuLSDwXWU0NEb1bGoCKyEAdjjxMjsFdDULVmg3TFwpMGQuTEoNZEoAVSArXlsXXWnzVjj1al4YMWksNTYzbj0mcVouZlkEPl3xVToXcCMBZSgsczMLdmEtPzMUQz0HSFs0bVwVY0MRaUE3NEItK2QKU1EZX1kCcB8qREXyRFkuMSMtaVYEXl8iLlvxYlkTSULqUEAQbzIWPlQmLygWUUQELUAlS1MJT1LzaR8BPzoScTozb2kKbmPuM2I1Sln3b14nPmPwbzIIK1nqVVn2b1ruPVM5UWXwPjYUSyIHTyH4QEAOXVQhSTc1czUiNEY2RGb4XzHqRicWZEgkMCU4NVUnLGIAPyMibyIWa0o1YyfwMygjKybyZyMLXlbxPmIuS2AHSDEEZlzzYDU4PxsLPmAicSbqLlMga2URUEA5djP1QmUxRyYuLz0iRTwtSTkWYyQMUl0HNSErYGAsX14ERR7uPl0lJ2fyU0ckQ2Eudlj4Lx8kVkgJMEc0M1QLSFYMcTwlZiA0VCYuLVcARz30dh8jdlYyRTbySjw2Sh8HTUn3aC=yRSEPP2ckc0oJLFIuXiktRVoAMTLzbDwPMDEQRTgAY2cYRTcDc18mRTMAPWbzVT8HLDkyUTECZFcAUTsIQiQiZzoAZWfzMDMDUTEMR0gIZ2kZRV0TMjoMbUgIaGj0VWUXNDsMR0gMaWoZayIhJzwUMjgHakQmSTkHPycmU0ICaUUIRWkDdVcyJ1gOakMmUSYoLDvwLjkAbCEgbEcSLEozQzYVPVcgb1sELmcVaUgTbkEASTkBdWguT0oGPUMLSlsPUEoMMiMUcSMhbCH2JzwNbSMlckgxYGYnT0o2PzQgbUgJVjIoMzsVcUQXdEgmYB8DTjkYdSUMciUiaz0uLSQMRTYqa1cyRiMtdTkWJ0giPTEua2TwdCbuYUApdj0iXzIraB8DZljwMz40L1EXYz85amE2MTsrckAKYUUWPkErUGcWSDw0TVw0M1soY2DqL10MdFMqNSUnLjksJxs4ZDf1ZFr1U2IQRyUuPUbzdmE4Tz8ySDEDX1slSCc1PWPuTCH2cB8DZmjqKzoQRx71YD01YEktYTjwSDYUVUYTYFv4PzQpUDEULVYodkoiY0INNT4zaCDqYCkrLzUAST0VckQQVGb3SlgndFoKR0UVVUUHZ0IiX1EmPWESUzsKRjn1RiPwUUUEYTMoUTE3T2krZGARTVgGPSQEb1giZkIoVF8lYGg3P0AHT0gAVF8xc2cSY0Epaif4XT4kTjY3LjUYRjUkcUchZEEWazo4Pj4ITVb1VmAZVlIia14oZ2fvdCAORloMZDbyLCQhJ1gVVkorTSQycz0BS0gSXSQHLDcmRFEsUUgodjMSSTECZlryRh7wP1QFQUUJLTbzRWEVT1wmUFICaVEoZVk5SDsrMVkGNF8RaEMwVGQFQ1gMP2o3XUgmP0LwckYtUVIpbCEsZGogYjUJXUn4LzYlXVoUTTY2dDIZViUuVDUEVD0tYkMsY2AgSFksbWU0cSb0UTfwaUoQcUcTZljvYCgGVTItRzrva1wJal8rbDEnaGM3QzcWZ2YNRyIQRyAHQUgAPWMITTcsQmcAVkkuMCEEZDfyZ2IScFMidEL1LiX1MzsLRyYWaVQ1UGQvaVosaTsRSFEZLGImQlsMRUcxVEj1azr0Rz8ZM1MZU2D2XzIPPWMYVCgASmgNYzDqVDohYzEGcWoRbkM0NWkoPjL4dWkBSFMyX1MldBskU2A2SFDqNTshSjoHQmMVYWM0Ul0QVD0CP1INajQvMzowZzk5QmEUaUEiPUcMXjowTDcXTDU2QWA4UlgsdiAUX1n2YikidigiMUkFSjcgLUf3UWMzTUcQVmchYzUQXkYCK0MjSUYWUTYRU1jvTVMjclElP2glT2f3QTjvclcvbiEka1YDU2kLVFMiNT4zQigRKz4ULUMYYCINNTIFQEIgXjwEaDovclkhPWgRbScXSFQjP2kSNFsARTsFSlotZ0EYMF8APTMCQVgsLzY0XicpYGMSZGkzSjgWUmIwaWM0S10tayH0TyILamgTUjoSY0ElYyD1VUQYamMvLkQSZlE0TGQRVlUkYVs2TkItVWMzdVMHUT83PSUkXSE0YDEQNVT0TWEWaWIzQTQqTFEhUmYOK0gYLSfyLlcxbkQRP0c3Y2UQU0kyQDgIPSgnNWMHcjIjaz4SShsqTEgZbiQQPRsJU2U1cWEmPSAWSjXzKyDqdWkTYGECbkIHTUgmZCgBP2cmKyQwPUASb1codTEFb1gCaGgZUSElSCIHKyH1YlUjMl4LcDD3cTIwdjrvbF7xPTENZyYoRTEINSEkYjwMUkcMLF8RMyILRTcIb2UMQUg2ajIXQmcFZFwVPV8GbCEBdDUOSmb1QjwDZVUUSyIWTVUDQyASUjYsNVEnPVIiVTEyQWYkUmIgaTUqK1wTdUQrYSQ5algsZjYKMzsLYmkib1kgNEj1RjQjQEcSP0L3cUcjVTsuTUM5S2gAQGoAMjQAdl4KYSUFTkILLjcZdUnqPykLaSMEPTEBUFsQZjfucUkwP2AFLEMERDEZPUAKYTsTTT31Tjo2YGbzVD0STzQIKyEyTVcLYmEJVDX1QWMhUFcLZzMEayYNdSEHY0MoLmcHZ2EIXyURNDYrQFYsVUIIdVcUaFwTJ1EVTVkHaSUWM2cIZUYMQl4AdEY4QlsQdEIUa1kAaDcRcV8ISDkrSDwSYkMXYzQQZ1ISSWAtR2IEdGjudGcvPTQ0Q2gJR1DzY2c4cFYLQGYSUDEsYlUJMGoLLT4vXlUnQVgGQDgwRUTyc0oGc0UMSSUMcGMSUWMSTjkVQyMYdl41R2MDUTUCbygNbiMvPVkTXj4SUEE3c0PzTGcvVjIsbj8iNFY4SUozZmowRWQMMyMoaijwQFIYSDMCYCQvbDoOLFMoTTkQXzEAQTomQ1QBSxsxTmYGTV0LTlMRRzTqXzMJYFEsXSgraFgNRz4XbyDvPmg3NTsNT2coYjcGQDjzYznzUFbzYzovZ13qYDsCUFUEbV0QZCAwVlX0ViAYVkDvPzElMTUnSDfyRyctJ0YFa1sEZyYqZVssbib2QUcRMUMJUUQNMzgJTGL2PUoKQTk0Ujk3YSkJUWEwRSExUyAZZyEpVVEvS0IgYDoWVTM3U0XzaFEFPVEILTklSDrvcyIiUF8hSEIwQW=yazw2TEAOUWXuVG=1ayEyVWErUiEQQ1MKXSAGSkYKYETyU0Y5b1kIMyAAYFoFbkoOSlkBVUYPPkQ2R0EObCg5YkkMbz0kT0MNUVruNGoQQVo1biIzYFEqdWn0YjE2PkUnbSjxP14SPTckaDUwTiYBcGUZalwGalYibVwkREoLLFXuQWAJU2EHU0IiYmU1XyTxRWQWPmABVF0gSEkrcWMCS0IiaCIWZWEYa0gwcVY4ZDQSNUIAZl0OZTwYdEkHTkMMTDH1ZzYKPmAGQWgQLiX3ciEzUVozTzfyMiEVUTPyR18zRDknSkEpTUYmVmMHNTwiTCXxLEoDYWMRb1wraEIFMiDvVFHyUjMoVCIoYVv3RyU5U18sdSMhczkoMCAwNGAqZiLqY2QkMV8GSFMhb0oWYkUiSzoSdjsWNUIqbWMiLUkGcmQRXVUyUWkFSWQtR2AuYjM5SUA3U1v0QCA0TB8TS0coVCcPcycrdDnxNWAUUmkDRR8DQiQOS0IKQ1sMMWIRMDLxMTzuP1EqP14PXTwNPzszdGEhdWAPSWENb1sJaTL0bkMAZVHqZWEtYEcyXlMJUFITQzI1U0YAcVzxUT4oPzU4ViP0Z1USM2QKMlMhVic2M1IQMiU4bEQZal0PdkANcSIrYFoNZVf1aEEDSGEXMUA3PjolMEYJLWUDRCIVPiIvb142YzH3Ljk1X10JRUAXZGgVZUgsT1kLXWEuUWMOcEcwQFsscDoBSFQTVjkEb0YVXjMOSEEQZDUFTR8saEXzUj4kbGMMXVL1cT8zZTwpbWgDcF8kT1M4VFEJVTEOSCkHQ1IGakkIY1IQSh70SUYrdVkmQ2gFND4tPyM1VmIndl0xUVT4MjoGTCISS0UyPSH0RWEjbWEHaiUMbUAFdWIJMkokT0UpZEYHLWUGLWYGcFUwKyIrRjoyZlvyRlwmdlUsMjkNSzcLaTj1RWQYYWjzVjnwZ0UsLFMndibzYkAjLWP0MzszaT4QdmMHYTTxMDINSj4lUxsOdGYjYWY2LB8YSSQ4XTUNRkclQ1sVdUUiX2E4dSY3ZlYPNEE5YWENYDkZaFM4MT8oLkHwRlP4MWP4ciL1RVMMQScNVT7uX2MmLiELUCAWbCDzTET4aCEqTFgRZ0UqTWT1LFrxdiYyS0D0K1HvQl8nLF0vUT4XMkEsY1X2UEEwMCfzYUUANCMgczIUaSQ2cWcQcGAzNVIkUGMyPTEja1gAQiUYPWAZcDs3aSHqUl0xJ1gPTkIOViMUNTQqRVUtPT74NE=2Z1MVc0j2SlQFSx7wY1I4XyQ2Xj8OQ2UYL2YRXUQYU2f0Z0D3MRslMRsPPlgUMUo5ZCcnQVgYb0jqc2j3ZjcBP0o0PijyYl4XRyUPbyclJ2IyMSc5cmQQU1rwdVkISikKZDP2a14nSSMVQBsMZGnydBr1ZjUmUUkGMzgYZGUvUkMqMij1TR83XzQDaWgZQTIoZz0nVDwTRkAqb1zwZWT4NUUjMyUhLUgSRWoPZEolLkEPMWg3LiIvRTEtMT0mPWcrRTstaWMldlkGRDo2c1P4Ljk2XiYPchszcT71PkcAcUA0TkYrZTn0TWAIXUnvSiXxSUT0cygUJ0YQVVIlcjEiPWUVQCEpRWohNVP3Ql0uM1n2TmUNMj4gY1YVMTMHQiYsJzYOdDEVcDgvSiUkRz44aWgUTlgATV8GcWUAUiUVLz8sPh8PaTMDZVYQaWM3SWPzLUoRM0AEaGYwRkEAXmPzSDMwQTIFViEjVDkQRTEkQjwUTiDvSUIsbTogQUQFYxs2TD03Mx8AK1gWUzEONUETNTQkQUc3Y2okUkUxNWMiY0QBcDfuX1sCZCEVL1IZSDQIUzQUQSIiUFYkNDQMckkoZGYoc1gFNTknblsDRzMiRjUmLyImLjEnXSEhUlUQaDIMZT4oUG=yTVclPloVRxsUTykzVFgIZCQNbDMmYkU5UFgSLjUOMzXwUGQnQDsvMDUmVUoWZFIYc1IZSUQEZ0Q2ZTjzbljvVkIJazc3YycjQDYKVSQkNEIGTCcML0IkK2glTVgoPSQWako4RSMoSFL0SkkTZUcoSWknQGT2ZDotXVURLTEOTSMmZDsyVTgKc1sEbmIEQTEnPz3ycTgoSSQLSWMyLzYAciUocT0HYScTdlEiVmgjYjITQVMxZUk2QTYpSz8YZSUWLz8vX0gnTx8FYl0wPTwVQjYnVlUHZED0ZVELRWIpTDz2SjcZXloVXkIiYWU5SCjyVDk2QDEENGkERDIHR1o2QFwpdmMqSEASRlrvaVgESDbzVh85MiYIcjvwRVYFZEkqTFsYdVICPmg2aEoEXjcEPWMGdWg4bV81aSkISlrvZDH1dUIqQUcpZzcQVCARbSUEa2EDaSgmZCAxU0ICTTcqTzrqVGQBNTLvQCIWPygSUVQuPTjvciX0SmkALmoZbTkUbjk5c1QGdUYBU14XSDkXVGAqQj8pdEkCMykZQkMgQGQXX2gUShryTTgiQ1YxTToPQyUncGIEUlkoQjMHdCQGZ2AKVkYtS0QRLGARQiYmdiEiQ0oLPzkubFf3Z0PxYEk5YTcJVGgYZWoGXUoVMjMTPzb4RGjxJzYSVVEnQ0A2U0k4SV8uP0YRVDz4ZlgkQzTwSFURVh8vMUcNLkQGZ2MnUSYgZDYrUUoHambvdVfxZCLvRSIsVGESczvqLFb0PyUsZEMCLkASTjIXaV4WaGQ4cl74MCUQUTIqYl03YzYyVkcUczMGU0L0cikzRFrwXUgEMycpPVgUbV0ZbkMvRkAZQj0BUGAvdiACP2QsT0I0R1kiPicYaTEYP0gZa0EWQhsGPSQlbTEnX2UZdUkoX1YVVVwvU1EXM2oCSmgBZ2MgXmQ3M0AIUmAZcVP0Sl0KUmMEYzLvXT4MMWMhMT4YdGQucVP3UVwVL2YVbGg5cT8RLz33M1YVUmjvcVPudmAkTlUGXiYuRSD3clfwQlsCTkoxQUkYdEEWUjEkZTQ5cFclMGAFZiMZMWkgYUE0YVkJMEonYGkFPjsEYWEoQjkQM1DuR0QMM0clTlYOZToPcFUAcGEWSFoKYzErcVf4aTMkR2kwY18JXVoXYEkWPjIoSyH2Sl0MNFknTkAYM2AAVlcJY1sSSVIwQichaFkPRWUrRCEYYCPuY0YmbFcWUCEzSScQbUAGdkMJazo0aUYDbDcHSzINZlcEYlE3SlUsbTMHK0oARV0zS0QRdEcHbF0iRlcLZl0TRykVaCgiQDkhPzkqcjgQQlorc1gscGAvMlgTZGgOQD0gSTsLXR83UEMzMWAuPkkQSVgwRzryUl4QUlcvT2ggZmIAQGASMzspazULbSYYdmAWK1gkUjcQUVInR2EPZDspSTUZbWA4az7zMlkuSCEXXlMqMWEuVGIwbVMxSl8yRzwzbGktZGIIQ2EyRWDvblowaFLyakH2MV4ub0owbloZRz4lSEElQCUkRGUrbWMKbjwBZSYwTkAsaEckR1siaVkgXTEvbmM4VjsAZUMxbVU2ZlcEXWIIXUYmYWorbmQoVjshYjgwaj0AZ1QnSF4qT2cPZlgSZWQvbmIqSWgwL1gEbEM4VUElR1INbGoXVGUibmIlQkIxQDn0a2ERRTc0UEEgajz0bmXqRTYhQlEpZj8xYiTuaV41dGIyVDcBa2Q4bUnuMGgkMiMgZWokVFb1STYKSD4AbCcHZjsgR1g0PlD0SycMXj8RSCIwbB8jY2EXbGUVSDIuSD0kXVIEcV8wbV0UPmIBZWEWYjcpZWcjMT0tRycEMGELRVUzbSUoLl30RCHwb2o4MzcrU1IJLlkwRzcAUygTLmILSlj2QmMQXkXzLjYrTGAxQDkWM1QMP2oQYT8RXWgCQD0VTTIGZFw3UEoCM1QhQ1gUR2cRXmAkQFHuLjsFT0UwXTUASFQiXVIDYTL2VDUqbkXzU0UgZmECYGEoXlMXZUf1TkcudlYKM1M3P0YrREMxUEXxbVgKaCcHQlcWYCYkXj8DMkgKc1kuXSMwLSciT2IxVWEhZDIvUj0GYSYjbWkWJz0kbjzzQ14EKz04NCD1Rzv1XUM1Pkoxbl3xbkYFcycudWEqYVMWPj8vdUIkZjr1NSINM1k4Ll8hdF0BcUnxMB7qbmMwM18pcSQ5cFTxQDQzPzjyYUAzP101cRssLh7uY0YpMDMTQjQCM2ckaWAGRD7vMlI0dUgMR0IARTUCUSAOMV8KYRsjQ2D1ZDIIXSIgRycJcWD1S1MuTTQURmozTWPuLSIoaV7uQUUBUTL2Z0AgbjoZcSklRDoLMSMwamEIb1X1QGTuRjomQDE1cEQZdWT4MTgrNWUrRyIJXmDvLh8gK2P4ZRsST1koZTEubBsmUycRMFvxY2AAYVUHQDMPLFz2dj0oZlE5bDQSb0cWVkQhQGAnb0YUSkL2dj4WblwjYjMJSF8YQkLqMzTzbCIKZVzvRlzqUiYgPko1M2D1Y2YyYzkuMj0LPWkpUyAwLyUHaW=ydUUXbCQ1PWQRbEP4RF8kUWksdiEAbDohPTgETVjxRyL3cDkHdlICaiktPTcvUDETLBsPMB8oRlETRDIvclDuSzwLRB8FVBslYTcTQ0cAbFoFL1QEQj0lbVMkMFggVGc3QzIjYjcFal0SckcXPlQlcCkXXmIyXmA3RED0T1bzTl7ySEM3c0UISUYmSDwoLVIKPTMRcjgqSloiUF0SPkkzUTUBSWkORCULZTQTPUgZVlsOXTU3RVsMVjrxVDwFShs2QlTuaTXyRT8VRyQ1RloldDgzK2QRZF03MUcYUzkQL0UJVkA4YjUsSUEgPl0jTzkVRVw1UmAmXUImMyQ4Pl0ZbWgTR2UCdh8vcEMmTjUsNDfuJyc4dlrwTmcEUjb4Q2INSUkkUR8sXkgLSj0IU0E5PTg3NWorPjYyRDQxcD0XJzogRl4GUWX0QiUrLGn0cyE3Yz4FXVIoUGIELmEESkgOcEIZP1oXLTYEXWUnZTwrQ1wKMB85TiMtb0UIdDoqXVcsSyYOcEITdjs1PVgZcFo3XVjzZkAxLlozK2nyXkb3TBsYcCQUZ1oFXigka1MmPT4ILCkWJyf3RjLwalHzZ2nvbj4CL0X1PVYkbTD2NSgpZmIJcmEAdDo4Sj0QQiL4SCARRh7vQzY4T2YjQSkzTkEOLTMFMjIwTTgHYD4oTmgVTkEycDP1dTYNUSgSMEfzQUU1SDg1NVIqMGXxYzERNUgGSUY4Y1kzYlojZCQAcD4VURsNVSIJZjDyckINMzkwUmjvREUSUD0xMD0KQkIXXlwVVDcBXVICVicNMUIgTj4Ubz0xQCcwXUotbEbucWUzUl8Vcz8FNFQMTCAWPTo1dEQhTD4UZ18QTGkZX0gxbyQtRmcjQik5UFYHQz05QmkMZVchNVswY1IsPmISaT0TUlM1UkMVbmYtLkHyUzYhLGMvdFkzZ2j0Sk=1PWosSF4YQ1QPdWPyXyYEcjYLU14TUWEuY0QATjQyMl0wYFkJQjc1NTQCSlswdFoYZzUTVTQuRj3qQEYTJyM1VjowQDYPNDgSVSY1PiEsQVwnK2ogZmIGazEYRSUuMCD0dWD3UCMSY0bqPTYCQWAZLWIBQEXvXyfwYmHxbFkQSEoAXV4jR0MNNT4iNGUlVUAVXVYGaCQMdVMRQSARdDc2bEcwclYQYD34UTn3XToPYV0kdFolNGMPYTsGZ2AwMR8lXmgIbyADMED3ZSIFTGXqRh8XMB82RFgWPxs3cl8DQj4oNT4jZiQDQzQEMGkCYiTyVEU1ZDsmRjDxSUUjXiI2bTLqRD8GcCINYyYATjklTFUiNDIjXjklXykCL1gWRDrwS0QLZTkjLFsBMiExSmIKaT0PNFMRZEExZVwCdT8rMTwXUUMQYRsXY1EHYFv0MGoUYWIlZUDvc0U3ax8mNTsxU0M2MEDxZFMiVTopaUUMNEggS2YjaDEgT0YlLjvuZ0oyTlw4cTsXS0M5Z0EybCg3LGksSj8HQigvdBruY1UsaWYJZWE3cjETZiMgPWgAPSA4dVz3SzUCTD0YVj8ydV4vXzkZSkA3TjkVMFYnTFQvaVkLL2oHLVYlXVstM1QHTFciTjQXZ1kudBsXU2ovUTItUlw2LFn1SUYxLjv4RiQGPSD1ZFwlXkkKSGX3XlfxazcWMlU2TiYoSVHzbUoPY1L2YCYVaDE5bSkyQ0UIJ1gmRVkMRUfqMlo4ND4kdjIlPWMWLWIFYjcPS2UgXzMQMmMFYTYhaEAlX10mQWE4TmMBa141NEk4LGMjXzUjUCkkVTwSX2QKJz0nVFQpdjcKM0YgTSYmbmHyUUgiM0YjdjgVRTQ2cTX3MWH3MFkgKzDwcWQlQSImRUcuQSAtUVwXMVHyXzgKQ1v2VmIuM0YYZiUyY0gVb2LxR0EwTWkwMGYHTWT1Lx73VjXqMycHTjwPakgVX2cjTkUwcjUqNFoKS2IkJ2gGYjsiY1orQl4BTUYjcjUmX1YOLFjyMCDxTDgiVkMsLTQnXlsxLVMoajcGLTonLScpZ1U3c2T3bkQRVikwUEAlR0L2LzgzPl0nZEEXSGQidkQRXlfyLzkgQlkLSjjqNGP3cSb1XxsPLyYlQiEQSUIUXhrqX1wydT0OKz4JL2UiVlcsbUT2cEoXaj7wTVMJYET2T2LyK173MF4PRUUlRUoPUGIVYCc1YhsyRVESb0UuLlo0Tl30Tj0CZFYjbjgvR14MMlQWZykjdCL4cFEDcjQDZWYMbEApQ1TxajEOX0b2b1o0SWPyMicWXz8jLzgnazXybVLqZEbzVTQBLl0yMycWMCYzNGglaj33QFPqSGj4JzgLZCA5NBsPKzLvYF8VSWgtcl03VToOYFooJ1TySWjzL1YWNDY5TB8XPz8lbDo2ZWYiZWY1UEU4TDs5TSc3YiYXViM4cSA5MT8AQDQkNCA1dDg0QjIAbh8idl7qZ2QQJ0oPLFI4Ph74Sj8FTCgiUDI2PUoNMUAMVEUndSTwLyAvL0IMYV7qNWkJTh7qTWULTR8PYUH1MFb0MCEmZiAmSDY0VVokQFctSjIPTDwHNVwZaloHJzsmQlEtQiQXZkQ2aDEwUlQDPTkQQDEQSToEaUIQQTcHPjEAZzgBaFcQPTcJQVkRSWAVbkHzQUcNQ1oRbyUjckPzQUcRRVsSSjorZkH0NGUSPzEmczoDQEImYzcFSV0TSmA4amgZQWkjSFwDcCT4ckP0QSInTV8USzoFZkX1Qj8tSzIQazMzSWkJXzMHSjErQl4IY1c2VTMZQV0rY0oJZTEALEEFQTIQJ0QrZkX2QlzwXWQUS1Yzakf2LVcBUGIWNWAGaFf2QiHuK0gxLSbqYlHwJ2giaSMgbyAGLTQNdVoUaWgAUT8ESj0zaTUDcUf3aUQKUlLqYSgBdEoyLDUBdFgYNDwDPiUmQTkEPWcqST4VdVEzU2IWXlPxK1IubDEwYE=0NGAEckYtPVcIZWoiX0=xK0I1MCMmSygiUCkzbj4tPUX3S0oIdiYMRDI3MlQOakQwXSkkMlgBPkkITyYIdEjzal4BPSIORWYAc1cyUGIBPVc0bmHxXlU1aTEDdlUlaT8HYknxYmf4K1Y1LycRUEk0QTYgdCAsZWILTzgob2Avcl8AQyPzMB8BPmX3dTUMQzMzRWQQYzr4P2k4c2UBdkgiZz0MS0YXbzkMTTMhY1oAblkJR0QoUUMuaFo0TDwANVQlSDcqZCISQUMEPTsBVTMvb0EVb1IAZDU0akETQVMYY1gRdUM4Rj4MZSQocTE3VVsURzcVcFcwY0I1aljuLmE3dTMwQEIKczD0UkoELDMGbWYqbWgOPUUOVWEmdiQwVlkQR2c0bkY4UGoTXTPuQWoNSEgFT0Qpdls2REMMSyc1XyMLTDInSUQgX0MAQ2IubzzvPWExU1r0TEAnUlQrQjUGSSU1bWoqRmoSZkQNT1g0NWQLSEAZQkImTVsrUmANRkQsVCQyMjEBSUQTLEYVYFbvZWoTUWILdlj2QSgBbjkxa2UVTmQTYWIEaSEwYCYgbzUjaUcudWk3amYZVEkYay=4ZSY3YlchVEIQP1MJRVcDXTb1ZygrcGERMTowTkYGVEAYM0UzL0o4XmQzbGc3TiIXbD04MGIUaTIVbT8NbUYRc2kXLUguYz4mRWMCdjEDbkYFZlYjdmDyRjwtYlfuTlYmY0AFNUYyMiMBaFcXTkosdVb2XkUmSzgVX1UBPzH2ZGcPRVMzclgpYVYSakUOP1I0Qk=qMCfwMkgZaz8uSTk4SloTRlkzdlkWdhsSU0gSVkcmPUIQUGAqMVkucjP1cUT4biUXRUX0a1QCdl4CQkDuS10kZVkGUiEmVkn3SCAyL1z3TVgYb1kJK1oXXWYJVGEVYFcra2AQYFcKaCIXMGA2XScLPzgZS18sViXuLlUQQCEPaT8KPVTqZzYrbyYXXyjxbVU0MTMYbGM3blYnL2Azch8VbCAQRTckM1IYM1cFbicBbyX0c0EjT2I4ajYBUFciNGMoQFQNdGUAZFg1UFzuRijvRWL1MUETUkY5diAEUl4yQycKdij0SkAYRjb0dWUBdlcraj00VD8VaGEjNWQxdkL4bi=3L0P2ZmI1SVIjNW=0cz0EdiDyLWcxUykzJzglaEX4J2UmUD0VbkombFUNSDsLajwlU1PqaxsyYVUxMUDyQ0coXT4lbFn3T1TuTDojYSIpaUUBch8gSGIAMEIWalQKRj41dknucCQJMBs2MTH2LiAgXTwpazM3LkclYzUUMDX3Y2AwczbzPSgwdDMNRWYSR1kuSzkNXzEHZRs3UTI5PT8uZEg5aEX4X1HzPUj0YTIQQTYma1kKLFwRPTX2aGEhZF8Jal8GXToiQ1oTVWQANGoMXWYmRzEPX0EjRzw4TzUvcCUkalcDalvzQmIqNELyLVsIYDUPTEQUbkEBLFcOdEYRQTE1K0oRVD0SQ0EBRCASRTILb0gFYiEzbEkAUycOQUc0U1cWcUMSY1QRSFoGZ2MWRjsXLF8SYEUCRD4mTSYZUzUNUCAgRDErNGf4cWYLSWgvdjM3ZSMtUV7vaTcAdVguRkj0Y0jyRDk1aDwEQj4NbGkWRkTqaTIYXT8odmcyRD8JVkMDL2fzbEcUaVcMQUcKdEctRkEwa0gGXVDzZmosTV4BckUuRFkvKyg4SiUVaTIsLFspREksZ2IsPzYocDExalE2b0cUcFHqZUDydT0qT0QgPkYEX2TwRkUVc18ybjIERzsjbUUQSVcHTCUCYzwUVmImY1ogUTEvPVsMPV8gQEMCY1f0bFMKPjoYayg3TWfqSEgEXlIiUSU5ZDwiZ0nqcUjzdi=3bFsWNUHvdFc2Tj0WUUEAYUc5T1kXRTEFT0QIQFrvYzkKTyA3dGI5XxsLRWkLPWoqbDkENFb3TjoyMUUQdlwxQVwOZGn0UToAbFb0ZGcjVSfxY0QiTkAGQkUmPVYvRTo0VFb2LzklYVMqJ18ZU1guZ0MQYiD4MV4yXl8nTkXvQWT1QGfyc1YRQ1wgLCQoJ0YDPUMuUSgFQUYKbloHVWAoc1wrZTENTyj2LkAJQUkoalMsSjzvcCU1VVQuZCYNVGQJcSgkQV0WazIgRVvwRkXxYT4yLlwWckk1K1sMdlfwdSATaUcRSUEEVVUUL2kGTEIuUzrwVlsmcDgocjMsZ2MBNDsUbEIRLDkKZVgSPkk1QWMUQTsRUzkhX0cJK2jzL2j2YGbwQj0NQ2kqYWX4bkkWdWAmaB8ORl3zNEUMdTb2RjEocTQPQ2AYSiMoTFcNZD0CcD0IVjYoRVgIdTINYyETbGojdjYUVjkqUFkvVV03ZmAWcDwZLF4HMyIGZzP1cUgOPmUDMkYhLVUKZ185YTs4ViMURSgWcmkCY10jcV0pckEQTSMNJz8NUTUMMDsrP0IOakcXYjYscGQtUmIob0=4bkQyTjk3YSEgLDoIbmTwdmMFTmQCVjYtTVsDU2QiMFgrQCE0TkgTR0YJdmcqa1I1VDMTLikXclIHYiIVRl8vVmk0SiUGZW=xZDoZa0j0az02UCQhamoPTSkTSkUMbV8mMWYqYlksXyMiNEU2SB7uJz8JS1kmPkgIXSMKTjUqSTYxQV0pXWMSLzYnLWUBPWghMjYULjwvYUYnZjbqdUYLPVwYX18VaUoEM0cFTVj0QEI3c2DuMF3yR1MtXWAoQVojcGMYRGgtQ1czdVU0b0QSdT0KUkYhRjETZFv3SjYPZmoEdUgZcSQrUSUMLyf3ZUkJQTQISVgQaVsyaCgZQ1YZNSIgLD0rYGglQGQoPmYIdUf1XmgHbznxcDMTM1YEJyjxZWI5al7uSTYNZzjzQ0=uXScOZzw0byENYkXzX0kPVjg3LikmLlErQkkBbiYJLjogQz84MD80T1wyJ0oLaj0YXkQSUmoIVjsLcV0gQmEIMTk4aSk1bknqaSItVVfwYUYPQSHuYWL3SFcHR0YLLlglcz8gblwJSUYwczkrZkUIYzbxQEcgYWgXdFUnR1EKa0UYSTs2Ul4gSTggX1UtQDsVRWE5YR73bD0jci=4ajYnMVzuUWgwbT0TbVj4aFESaSI4dFHyUi=qdjksZ0f1azIidFMnLW=zLlIraTH2bjQ3QFEwNWoBNV7vcV4xXxsVVSI3SWgJS0jxMCUQQDX0ZUbyUGk5R2=4QScqQikpLyADY0MOazkIYkoZdVQhL2gPaiggUyIoMkMJSTkhZGAMS0MvMV8BcyAAa0n2NT0iM1ghYCcAdVcFQlL0amcWMzUWPl0BcCYUaFYIUmgUcl4VYCL1ViMkR1UhbB8BcSIVKyE5UDMuZCU3QEQCU1wIMTIUbGILbTs5byYKKygMMzUAYEgsVlUFcznyUjExTkguU1QlLzUyKykFQycrYV8GSTMhQkIMK2kyVToORkoqMiYEMVcKL1EwVFQDLj4AaWEuLWUsYVH1TEfxYDjvVVT2ZjQFUVciNDwPYlsrKyEzax8SQWgJaVUnRlkEYiczcigURTgCMET3YzIVNEXyL0MsclMwcjwXRzU2R0EDTD73VWIJQF0JaT4vbGTvMiAXQWcjQEfwPVUKVGU3LyAiLyAQZEIrMkYrLyMWUUb3XzsSSlrzdVrxZ0ITNT3ubTzyci=3QVEEbhsFax8EK1cwZlcDVFMUYyATdmP2MSkPYDEXPUgORUb3TlMKViYKVWUSS0IXM1YUSzUhVV4HJzgMPVQPZlYhTkMoYln3J1UsYmUHaTEpUh8BPWEndlUpRmMQYmIzR0k0XTI1bzwVTGondUHqLGcPLCUsYEIPPT8rcUImT0AIR1I1XVcxRGUOXTwIYWI1NFcvb2Y1Mz02PSUmPVX0SUU1bUA5XmgPL1Y3bDEDb2buVGcrMEAhS1QETWcMYUQCajkBTEYyMlnxRDkNTVoDc2MPP1wtdmgQPl0lc1sZbDQNb1IqcjIQcGURSDYtPTomMFI5KyUpdkUALDoCbWIuTWMOTVkpY1ETUTEqbFcybj8ZYzQKZlkXZ2kHZjEINGkKMkMuYTUDLmcpPzMARkA5bTwSXz0DdmkIXzEtRD0AamIhMDkIMDEiSF8qUkkoczURVV0FR2o5RGMCMGAKQGElXTQAQz0pPWo5XzEgYDkrazcIRl8uPiESdWoXUiAETDoSMiEkcygNbWMpLVMCUTD3XkUQJ2QSY0EFQDIFQDskTmkSXljqVmgIRFk4dl05MBs4T1oOSVkCPxsodWUWdTIFSCART0QKZWkQRlzvaWgNcVcnLVISVWcTcDwAQycxQFEyP1XwSzURYjoUTFwQSFordWn4Lmc4dFTwVkcpcSYXTV8qYWAUSDIkUEURZ2ouZ0c4RjIOTD0LP0UnZD4XUCkHNGMFVmUiTl05UUI1XkopMF0naFQQQTIvQmbwMmcmamMUZjMKMDozdSAqQjUjX0YGRTYEdicyPV85UVcRSkUsTkcXQjIZY1oHYTsGRlgNajEjJykEYkMYRWMXYzkPRVUPYzUMSFjuPUEgVCgpYDQKPTD1bVgCaUAEYjjwRVkpMDwIRWU2NF4vQlwyRyA5VmUmZDn4RVoPdjk1bGYEZFEQc1gEZzELYUcscDgKZzMwMEn1M2EtNSUmMFsYLTksLEUJP18uR1ETSUEiR2kIZCIKYFQSPWYZS2MiRUQYMjUiRVEzQDbvaVw4X1cAPTD2OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOiD7K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS3wOB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi37KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiUjXVPwMFH4XyL3YlTzXST3X1XxXSHxXVD3XyfwMyEgOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7RV0gY1UTblEtbz0uYFT9LSvuRV0gY1UTblEtbz0uYFT9CPn7T1UgaEMkblkgaC40QGfvQ2IUTFY4L0YtclfxPzkTZiQvQT38cDnuMVUrY18WdlQMVmL3QkgKXjgBM1zqSFEqZSERTWEYTyj1S2ciPSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1Myf7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOivuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//








— 1 —
- 26 -
— 2 —


[image: image4.png]=



