重庆市水利局

关于2022年度农村水电站安全生产标准化达标评级结果的公示

按照重庆市水利局办公室《关于开展2022年农村水电站安全生产标准化达标评级的通知》（渝水办电〔2022〕3号）精神和要求，市农水水电中心通过政府购买服务委托第三方机构组织专家对2022年度申报达标评级的49座、续期换证69座水电站开展了农村水电站安全生产标准化达标评级工作。经评审，申报续期换证的电站69座，达标电站68座，不达标电站1座；申报达标评级电站49座，达标电站45座，不达标电站4座，其中达到二级标准15座，达到三级标准30座（具体情况详见附件）。现对2022年度农村水电站安全生产标准化达标评级评审结果予以公示。

一、公示事项

（一）附件所列水电站情况是否真实；

（二）专家在评审过程中是否弄虚作假；

（三）近五年来申报单位是否发生人身死亡生产安全责任事故、是否按“四不放过”原则处理事故；是否迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的；

（四）是否有发生违反安全生产法律法规的严重事件。

二、公示时间

公示时间为5个工作日，即从2023年3月23日3月29日止。

三、受理电话及联系人

重庆市农村水利水电中心：曾晓晖。

联系电话：（023）89079137。

附件：2022年度农村水电站安全生产标准化达标评级评审结果公示表

| 序号 | 所在区县 | 电站名称 | 装机总容量 (kW) | 申报等级 | 评审得分 | 拟标准化达标意见 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万州区 | 双河电厂 | 28260 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 2 | 万州区 | 赶场电厂 | 37500 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 3 | 万州区 | 长滩电厂 | 6400 | 二级 | / | 不同意续期换证 | 大坝未按规定注册登记 |  |
| 4 | 万州区 | 大滩口电站 | 15000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 5 | 万州区 | 新田一级电站 | 480 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 6 | 万州区 | 新田电站 | 3750 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 7 | 万州区 | 天德电站 | 360 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 8 | 万州区 | 油沙电站 | 700 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 9 | 万州区 | 碗厂电站 | 445 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 10 | 巫山县 | 五龙电站 | 640 | 三级 | 67.5 | 达到三级标准 |  |  |
| 11 | 巫山县 | 福田电站 | 640 | 三级 | 66.4 | 达到三级标准 |  |  |
| 12 | 巫山县 | 小石峡电站 | 6400 | 二级 | / | 今年不参评 |  |  |
| 13 | 巫山县 | 当阳电站 | 6000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |  |
| 14 | 巫山县 | 里河电站（八字沟电站） | 2230 | 二级 | / | 今年不参评 |  |  |
| 15 | 巫山县 | 三溪水电站 | 1260 | 三级 | 66.6 | 达到三级标准 |  |  |
| 16 | 巫山县 | 天生桥电站 | 800 | 三级 | 67.2 | 达到三级标准 |  |  |
| 17 | 巫山县 | 阳河电站 | 1600 | 三级 | / | 今年不参评 |  |  |
| 18 | 巫山县 | 鹤溪电站 | 2100 | 三级 | 69.4 | 达到三级标准 |  |  |
| 19 | 巫山县 | 大昌电站 | 7000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |  |
| 20 | 巫山县 | 中咀坡电站 | 25700 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 21 | 巫山县 | 峡门口电站 | 7000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 22 | 云阳县 | 门坎滩电站 | 25000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 23 | 云阳县 | 咸盛电站 | 16000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 24 | 云阳县 | 新华电站 | 500 | 三级 | 68.2 | 达到三级标准 |  |  |
| 25 | 云阳县 | 团滩电站 | 320 | 三级 | 65.5 | 达到三级标准 |  |  |
| 26 | 开州区 | 坝后电站 | 6000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 27 | 开州区 | 跌水电站 | 9000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 28 | 开州区 | 盛山电站 | 9900 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 29 | 开州区 | 天生桥电站 | 1050 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 30 | 巫溪县 | 双桥一级电站 | 2×1600 | 三级 | 69.6 | 达到三级标准 |  |  |
| 31 | 巫溪县 | 双桥二级电站 | 2×2000 | 三级 | 67.5 | 达到三级标准 |  |  |
| 32 | 巫溪县 | 双通电站 | 2×8000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 33 | 巫溪县 | 孔梁电站 | 2×10000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 34 | 巫溪县 | 刘家沟水电站 | 2×10000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 35 | 巫溪县 | 大溪2号电站 | 1880 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 36 | 巫溪县 | 土城二级电站 | 1250×2 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 37 | 巫溪县 | 中梁一级电站 | 24000×3 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 38 | 巫溪县 | 中梁二级电站 | 8000×3 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 39 | 巫溪县 | 中梁三级电站 | 1500×4 10500×2 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 40 | 巫溪县 | 崇溪沟水电站 | 630×2 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 41 | 巫溪县 | 新田坝水电站 | 7000×3 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 42 | 巫溪县 | 梯子口水电站 | 500×2 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 43 | 武隆区 | 蔡家沟四级电站 | 250 | 三级 | 70.6 | 达到三级标准 |  |  |
| 44 | 武隆区 | 蔡家沟一级电站 | 800 | 三级 | 72.4 | 达到三级标准 |  |  |
| 45 | 武隆区 | 蔡家沟二级电站 | 160 | 三级 | 71.3 | 达到三级标准 |  |  |
| 46 | 武隆区 | 车盘城门洞一级电站 | 695 | 三级 | 65.4 | 达到三级标准 |  |  |
| 47 | 武隆区 | 乐园电站 | 500 | 三级 | 66.9 | 达到三级标准 |  |  |
| 48 | 武隆区 | 双堰电站 | 2330 | 二级 | 68.0 | 达到三级标准 | 申报为二级，降级为三级 |  |
| 49 | 武隆区 | 木棕河代燃料电站 | 1000 | 二级 | 76.3 | 达到二级标准 |  |  |
| 50 | 武隆区 | 昊龙电站 | 1400 | 二级 | 72.1 | 达到三级标准 | 申报为二级，降级为三级 |  |
| 51 | 武隆区 | 泉塘电站 | 6600 | 二级 | 78.6 | 达到二级标准 |  |  |
| 52 | 武隆区 | 万丰龙塘电站 | 250 | 三级 | 66.0 | 达到三级标准 |  |  |
| 53 | 武隆区 | 沧沟电站 | 1760 | 二级 | 75.2 | 达到二级标准 |  |  |
| 54 | 武隆区 | 双桥电站 | 400 | 三级 | 68.2 | 达到三级标准 |  |  |
| 55 | 武隆区 | 羊岩电站 | 1960 | 二级 | 75.5 | 达到二级标准 |  |  |
| 56 | 武隆区 | 凤来电站 | 7500 | 二级 | 83.2 | 达到二级标准 |  |  |
| 57 | 武隆区 | 出水塘电站 | 375 | 三级 | 66.6 | 达到三级标准 |  |  |
| 58 | 武隆区 | 龙洞沟二级电站 | 630 | 三级 | 70.2 | 达到三级标准 |  |  |
| 59 | 武隆区 | 扯青岩电站 | 800 | 三级 | 66.7 | 达到三级标准 |  |  |
| 60 | 武隆区 | 大河坝电站 | 2130 | 二级 | 68.6 | 达到三级标准 | 申报二级，降级评为三级 |  |
| 61 | 武隆区 | 两河口电站 | 1430 | 三级 | 71.6 | 达到三级标准 |  |  |
| 62 | 武隆区 | 先锋电站 | 1000 | 三级 | 76.6 | 达到三级标准 |  |  |
| 63 | 武隆区 | 狮岭岩电站 | 820 | 三级 | 65.2 | 达到三级标准 |  |  |
| 64 | 武隆区 | 龙洞一级电站 | 2500 | 二级 | 84.7 | 达到二级标准 |  |  |
| 65 | 武隆区 | 龙洞二级电站 | 1600 | 二级 | 81.3 | 达到二级标准 |  |  |
| 66 | 武隆区 | 龙洞三级电站 | 400 | 二级 | 82.4 | 达到二级标准 |  |  |
| 67 | 武隆区 | 龙洞四级电站 | 630 | 二级 | 81.8 | 达到二级标准 |  |  |
| 68 | 武隆区 | 白果电站 | 3200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 69 | 武隆区 | 柏杨电站 | 8300 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 70 | 武隆区 | 汇丰电站 | 1500 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 71 | 武隆区 | 渝隆电站 | 1050 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 72 | 武隆区 | 大溪河电站 | 5000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 73 | 武隆区 | 大溪河二级电站 | 2500 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 74 | 綦江区 | 马颈电站 | 6400 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 75 | 綦江区 | 皂角林电站 | 640 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 76 | 綦江区 | 象鼻子电站 | 1030 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 77 | 綦江区 | 两河口电站 | 720 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 78 | 綦江区 | 蒲河电站 | 1200 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 79 | 綦江区 | 紫龙电站 | 1040 | 三级 | 68.2 | 达到三级标准 |  |  |
| 80 | 南川区 | 兰花湾电站 | 1200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 81 | 南川区 | 鱼跳电站 | 49900 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 82 | 南川区 | 金佛山电站 | 9600 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 83 | 万盛区 | 张三塘电站 | 1920 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 84 | 万盛区 | 魏家湾电站 | 800 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 85 | 江津区 | 卧龙沟电站 | 2*800 | 二级 | 81.5 | 不达标 | 大坝注册为三类坝，除险加固后未进行安全鉴定 |  |
| 86 | 长寿区 | 平滩水电站 | 2000 | 二级 | 76.1 | 不达标 | 库容大于100万m3，大坝未进行注册和安全鉴定 |  |
| 87 | 长寿区 | 龙河水电站（二级） | 1030 | 二级 | 68.6 | 达到三级标准 | 申报二级，降级评为三级 |  |
| 88 | 长寿区 | 水碾水电站 | 3000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 89 | 渝北区 | 两塘电站 | 2500 | 二级 | 76.1 | 达到二级标准 |  |  |
| 90 | 渝北区 | 两岔电站 | 500 | 三级 | 71.4 | 达到三级标准 |  |  |
| 91 | 潼南区 | 高肯调峰电站 | 4000 | 三级 | / | 今年不参评 |  |  |
| 92 | 潼南区 | 重庆潼南航运电力开发有限公司（梓潼水电站） | 42000 | 二级 | 88.7 | 不达标 | 大坝未按规定进行注册登记 |  |
| 93 | 铜梁区 | 安居电站 | 49800 | 二级 | 81.6 | 不达标 | 大坝未按规定进行注册登记 |  |
| 94 | 丰都县 | 南江电站 | 18000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 95 | 丰都县 | 飞龙三级电站 | 3775 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 96 | 忠县 | 白石水电站 | 3200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 97 | 忠县 | 鱼桥洞水电站 | 4000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 98 | 忠县 | 鱼箭滩水电站 | 1600 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 99 | 忠县 | 长溪水电站 | 640 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 100 | 石柱县 | 沟口水电站 | 2500 | 二级 | 85.3 | 达到二级标准 |  |  |
| 101 | 石柱县 | 高台水电站 | 18000 | 二级 | 83.7 | 达到二级标准 |  |  |
| 102 | 石柱县 | 中益水电站 | 15000 | 二级 | 83.3 | 达到二级标准 |  |  |
| 103 | 石柱县 | 万胜坝水电站 | 640 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 104 | 石柱县 | 金花水电站 | 6400 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 105 | 石柱县 | 云桥水电站 | 17000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 106 | 石柱县 | 恒山水电站 | 3400 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 107 | 石柱县 | 三层岩水电站 | 16000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 108 | 黔江区 | 金洞电站 | 800 | 二级 | 83.7 | 达到二级标准 |  |  |
| 109 | 黔江区 | 天生桥电站 | 720 | 三级 | 74.5 | 达到三级标准 |  |  |
| 110 | 黔江区 | 黎水电站 | 1260 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 111 | 黔江区 | 双泉电站 | 2500 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 112 | 大足区 | 玉滩水电站 | 3200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 113 | 大足区 | 观音堂水电站 | 200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 114 | 城口县 | 岚溪电站 | 8000 | 三级 | 76.3 | 达到三级标准 |  |  |
| 115 | 城口县 | 中坝子水库电站 | 25000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 116 | 城口县 | 羊耳坝电站 | 1260 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 117 | 垫江县 | 码头滩电站 | 1800 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 118 | 涪陵区 | 青烟洞二级站 | 1260 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 119 | 涪陵区 | 青烟洞四级站 | 15000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 120 | 秀山县 | 三角滩水电站 | 2×11000 | 二级 | 87.8 | 达到二级标准 |  |  |
| 121 | 秀山县 | 宋农水电站 | 3×4800 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 122 | 巴南区 | 玉滩电站 | 1260 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 123 | 巴南区 | 锡滩电站 | 520 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |
| 124 | 彭水县 | 诸佛寺水电站 | 2×4900 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |  |