附表1

巫山县庙堂水库工程初步设计概算审查表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资 | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 枢纽 | 渠系 |  |
| 1 | 第一部分建筑工程 | 72893 | 46152 | 26741 |  |
|  | 挡水工程 | 26053 | 26053 |  |  |
|  | 泄洪工程 | 5736 | 5736 |  |  |
|  | 引水工程 | 1921 | 1921 |  |  |
|  | 借水工程 | 1446 | 1446 |  |  |
|  | 总干渠工程 | 14179 |  | 14179 |  |
|  | 左干渠工程 | 3703 |  | 3703 |  |
|  | 右干渠工程 | 8680 |  | 8680 |  |
|  | 交通工程 | 9480 | 9480 |  |  |
|  | 房屋建筑工程 | 480 | 480 |  |  |
|  | 供电工程 | 585 | 585 |  |  |
|  | 其他建筑工程 | 631 | 451 | 180 |  |
| 2 | 第二部分机电设备及安装工程 | 301 | 291 | 10 |  |
|  | 总干渠工程 | 5 |  | 5 |  |
|  | 右干渠工程 | 5 |  | 5 |  |
|  | 公用设备及安装工程 | 291 | 291 |  |  |
| 3 | 第三部分金属结构设备及安装工程 | 2679 | 1500 | 1179 |  |
|  | 挡水工程 | 728 | 728 |  |  |
|  | 泄洪工程 | 161 | 161 |  |  |
|  | 引水工程 | 491 | 491 |  |  |
|  | 借水工程 | 120 | 120 |  |  |
|  | 总干渠工程 | 977 |  | 977 |  |
|  | 左干渠工程 | 201 |  | 201 |  |
|  | 右干渠工程 | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 第四部分施工临时工程 | 6903 | 3008 | 3895 |  |
|  | 导流工程 | 1446 | 858 | 588 |  |
|  | 施工交通工程 | 2277 | 490 | 1787 |  |
|  | 房屋建筑工程 | 298 | 10 | 288 |  |
|  | 施工供电工程 | 636 | 5 | 631 |  |
|  | 其它临时工程 | 2246 | 1645 | 601 |  |
| 5 | 第五部分独立费用 | 14139 | 8897 | 5242 |  |
|  | 建设管理费 | 3488 | 2430 | 1058 |  |
|  | 生产准备费 | 788 | 494 | 294 |  |
|  | 科研勘测设计费 | 5734 | 4111 | 1623 |  |
|  | 其它 | 3429 | 1862 | 1567 |  |
|  | 一至五部分合计 | 96217 | 59849 | 36368 |  |
|  | 基本预备费 | 4810 | 2992 | 1818 |  |
|  | 工程静态总投资 | 101027 | 62841 | 38186 |  |
| Ⅱ | 移民环境部分 |  |  |  |  |
| 一 | 建设补偿和移民征地 | 5200 | 3679 | 1521 |  |
| 二 | 水保费用 | 1126 | 319 | 807 |  |
| 三 | 环保费用 | 996 | 911 | 86 |  |
|  | 静态总投资 | 7322 | 4909 | 2413 |  |
| Ⅲ | 工程静态投资总计 | 108349 | 67750 | 40599 |  |