附件2   
永川区生活垃圾焚烧发电项目

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年4月9日，市水利局在水利大厦4楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，永川区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据渝水〔2018〕267号文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年4月23日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、编制总则

（一）方案编制目的和意义比较明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意方案按可行性研究阶段的要求进行编制。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为建设类项目三级。

二、工程项目及项目地区概况

（一）工程项目概况阐述清楚
永川区生活垃圾焚烧发电项目主要由厂区、进厂道路、改建河道和供水工程四部分组成。厂区主要包括厂区建构筑物、道路工程及绿化工程等；进厂道路包括0.21km永久进厂道路；改建河道包括264.87m改建河道；供水工程主要包括1座供水泵站和13451m供水管道。

本项目利用工程占地范围布置施工临时设施。厂区内主要布置有安装组合场、设备堆场、土建施工场、临时堆土场、施工办公和生活建筑设施等施工生产生活设施；改建河道工程布置了200m施工便道；供水泵站内主要布置有材料堆放场、设备组合场、临时堆土场等施工生产设施。

本工程占地总面积14.47hm2，其中永久占地6.30hm2，临时占地8.17hm2。主体工程施工期厂区挖方量为5.47万m3，总填方量为8.69万m3，借方量为3.22万m3；运行期炉渣年排渣量为43800t（重庆绿茵再生资源利用有限公司综合利用），飞灰年排灰量为6570t（经厂区内飞灰处理设施处理，并检验合格后运至永川区生活垃圾填埋场填埋处置）。本工程移民安置及专项设施由地方政府部门负责统一安置，涉及到的水土流失防治费计入移民安置费及专项设施补偿费中，其防治责任由相应责任地方政府承担。

本工程总工期27个月。本工程总投资46091.94万元，其中土建投资12632.09万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、经济社会等情况阐述较为清楚。
三、主体工程水土保持分析评价

（一）基本同意主体工程方案水土保持约束性因素的分析与评价。
（二）基本同意主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与评价。
（三）基本同意主体工程建设对水土流失的影响分析。
（四）基本同意土石方挖填平衡分析。

主体工程设计的挖填土石平衡中未考虑改建河道、供水工程和厂外道路的挖填土石方量，方案予以调整和补充后，项目施工期土石方挖方量为10.02万m3（含表土剥离量1.74万m3），填方量为13.12万m3（含表土回覆量1.74万m3），借方量为3.10万m3（全部来自与工程南侧相邻的永川区渗滤液及膜下水处理工程场平弃方，平均运距0.20km），区间调配量为0.30万m3。
四、弃渣场布置

工程不新增弃渣场。
五、表土资源保护与利用

基本同意表土资源剥离、堆置、利用方案。

目前施工单位已经对厂区、改建河道和厂外道路进行了表土剥离，共剥离表土0.80万m3，堆放于场内1#表土堆场；工程后期还需进行表土剥离0.94万m3，剥离表土面积2.65hm2，施工期间运至临近的临时堆料场或管道一侧集中堆放，施工后期全部作为各区复耕或绿化覆土利用。
六、防治责任范围及防治分区

（一）基本同意水土流失防治责任范围为14.47hm2，均为项目建设区占地。

（二）基本同意按施工特点及施工单元划分厂区、改建河道、供水工程和厂外道路等四个水土流失防治区。
七、水土流失预测

（一）基本同意工程扰动地表面积为14.47hm2。

（二）基本同意工程建设可能造成的水土流失总量为2302t，其中新增水土流失量2177t。

（三）基本同意水土流失的危害性分析。
八、水土流失防治目标及防治措施布设

（一）基本同意水土流失防治目标和防治措施布置原则。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系和新增防护措施设计。

1、厂区防治区

施工前期，做好堆土场的临时堆存防护措施，在厂区周边和施工临时设施周边布设临时排水及沉沙措施。施工过程中，降雨期间采用塑料彩条布对厂区内土质坡面和松散的临时堆渣进行临时覆盖。工程完工后，对厂区预留主厂房用地采取撒播种草防护。
2、改建河道防治区
施工过程中，降雨期间对裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行覆盖。工程完工后，对堤后占地范围内的回填土质坡面采取撒播种草防护。
3、供水工程防治区

（1）供水泵站
施工前，对供水泵站永久占地开挖范围内的表土进行剥离，并运至泵站永久占地范围内东侧2#临时堆土场堆放，后期用于绿化覆土，同时做好剥离表土的临时堆存防护措施；在泵站及施工临时设施周边布设临时排水沟。施工过程中，降雨期间采用塑料彩条布对供水泵站基础开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行临时覆盖。工程完工后，对景观绿化用地进行土地整治并覆土，并对临时占用的耕地及林草地经土地整治后恢复原地貌。
（2）供水管道
在管沟开挖前期，对管沟开挖区的表土进行剥离，并与深层土分开堆放于管沟一侧。施工过程中，降雨期间采用塑料彩条布对开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行临时覆盖；坡地段下边坡临时堆土拟利用管线表层开挖土方做填土编织袋挡土墙进行拦挡，沿公路路堑临时堆土拟采用钢挡板进行临时拦挡。工程完工后，对临时占地进行土地整治，原为耕地的覆土还耕，原为林地的采取撒播种草防护。
4、厂外道路防治区
施工过程中，在施工便道两侧设置临时排水沟。工程完工后，在永久进厂道路两侧种植行道树，对施工便道新增临时占地经土地整治后恢复原地貌。

（三）基本同意水土保持施工组织设计，施工期共13个月。
九、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

十、水土保持工程管理

基本同意《方案》中提出的监理监测、施工管理、后续设计、检查验收、资金来源及使用管理。

十一、投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）本工程水土保持方案设计静态总投资424.16万元，其中主体已列投资256.86万元，方案新增投资为167.30万元。经审核，本工程水土保持方案静态总投资422.12万元，其中主体已列投资256.86万元，方案新增投资165.26万元（其中：工程措施33.31万元，植物措施3.56万元，监测措施27.10万元，施工临时措施39.67万元，独立费用37.14万元、基本预备费4.22万元、水土保持补偿费20.26万元）。详见附表。
（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

十、方案实施保证措施

《方案》中提出的组织领导、管理、技术保证、监督保证和资金来源及使用办法、竣工验收等实施保证措施基本可行。

十一、其他

施工中尽量减少地表扰动及植被破坏，加强施工组织，优化施工工艺，开挖土石方不得乱弃乱放。

附表：永川区生活垃圾焚烧发电项目水土保持方案投资估算审核表

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]


专家组组长：
2019年5月7日

	附表
	
	
	
	
	
	
	

	永川区生活垃圾焚烧发电项目水土保持方案投资估算审核表

	序号
	工程或费用名称
	设计投资
	审核投资
	增减
（+/-）

	
	
	方案
新增
	主体
已列
	合计
（万元）
	方案
新增
	主体
已列
	合计
（万元）
	

	
	第一部分 工程措施
	33.31
	74.43
	107.74
	33.31
	74.43
	107.74
	0.00

	一
	厂区防治区
	
	72.31
	72.31
	
	72.31
	72.31
	0.00

	二
	改建河道防治区
	
	0.85
	0.85
	
	0.85
	0.85
	0.00

	三
	供水工程防治区
	32.56
	0.52
	33.08
	32.56
	0.52
	33.08
	0.00

	四
	厂外道路防治区
	0.75
	0.75
	1.50
	0.75
	0.75
	1.50
	0.00

	
	第二部分  植物措施
	3.56
	182.43
	185.99
	3.56
	182.43
	185.99
	0.00

	一
	厂区防治区
	0.41
	180.00
	180.41
	0.41
	180.00
	180.41
	0.00

	二
	改建河道防治区
	0.04
	
	0.04
	0.04
	
	0.04
	0.00

	三
	供水工程防治区
	1.24
	2.43
	3.67
	1.24
	2.43
	3.67
	0.00

	四
	厂外道路防治区
	1.87
	
	1.87
	1.87
	
	1.87
	0.00

	
	第三部分 监测措施
	27.10
	
	27.10
	27.10
	
	27.10
	0.00

	
	第四部分 施工临时措施
	39.67
	
	39.67
	39.67
	
	39.67
	0.00

	一
	厂区防治区
	9.00
	
	9.00
	9.00
	
	9.00
	0.00

	二
	改建河道防治区
	0.43
	
	0.43
	0.43
	
	0.43
	0.00

	三
	供水工程防治区
	29.31
	
	29.31
	29.31
	
	29.31
	0.00

	四
	厂外道路防治区
	0.19
	
	0.19
	0.19
	
	0.19
	0.00

	五
	其他临时工程
	0.74
	
	0.74
	0.74
	
	0.74
	0.00

	
	第五部分 独立费用
	39.12
	
	39.12
	37.14
	
	37.14
	-1.98

	一
	技术咨询费
	33.65
	
	33.65
	32.30
	
	32.30
	-1.35

	
	水土保持方案编制费
	16.68
	
	16.68
	15.68
	
	15.68
	-1.00

	
	科研勘测设计费
	5.93
	
	5.93
	5.10
	
	5.10
	-0.83

	
	水土保持设施竣工验收技术评估费
	11.04
	
	11.04
	11.51
	
	11.51
	0.47

	二
	工程管理费
	5.47
	
	5.47
	4.84
	
	4.84
	-0.63

	
	建设管理费
	2.00
	
	2.00
	2.07
	
	2.07
	0.07

	
	工程建设监理费
	2.69
	
	2.69
	1.93
	
	1.93
	-0.76

	
	招标代理服务费
	0.78
	
	0.78
	0.84
	
	0.84
	0.06

	Ⅰ
	第一部分至第五部分合计
	142.76
	256.86
	399.62
	140.78
	256.86
	397.64
	-1.98

	Ⅱ
	基本预备费
	4.28
	
	4.28
	4.22
	
	4.22
	-0.06

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	20.26
	
	20.26
	20.26
	
	20.26
	0.00

	总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
	167.30
	256.86
	424.16
	165.26
	256.86
	422.12
	-2.04


PAGE  
9

