附件2

重庆市大足区麻柳冲水库工程初步设计报告投资概算专家评审意见

一、投资概算

（一）本工程设计投资概算采用重庆市水利局渝水基[2011]97号文颁布的编制规定和配套定额、文件符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格等基础价格。

（三）基本同意建安工程的单价分析和费用计算。

（四）设计工程静态总投资11008.37万元，经审核，静态总投资11008.37万元，详见附表。

二、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论。经计算经济内部收益率大于6%，建设本项目在经济上是合理的。

基本同意财务评价采用的方法和结论。麻柳冲水库是一座以农业灌溉为主，兼顾城镇供水、农村人畜饮水以及改善生态环境等综合效益的Ⅳ等小（1）型扩建工程，工程投入运行后年供水收入大于年经营成本，可维持水库的正常运行，在财务上具有一定的生存能力。

附表：大足区麻柳冲水库工程初步设计概算投资审定表

专家签名：

2019年5月22日

| 大足区麻柳冲水库工程初步设计概算投资审定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 枢纽工程 | 灌区工程 | 合计 | 备注 |
| I | 工程部分 | 7059.91 | 1236.75 | 8296.66 |  |
| 第一部分 | 建筑工程 | 4244.32 | 463.44 | 4707.76 |  |
| 一 | 挡水工程/自流灌渠工程 | 2576.41 | 29.69 | 2606.1 |  |
| 二 | 泄洪工程 | 585.82 |  | 585.82 |  |
| 三 | 引水工程/供水工程 | 339.65 | 371.70 | 711.35 |  |
| 四 | 交通工程 | 346.15 |  | 346.15 |  |
| 五 | 房屋建筑工程 | 162.15 |  | 162.15 |  |
| 六 | 供电设施工程 | 25.00 | 50.00 | 75.00 |  |
| 七 | 其他工程 | 209.14 | 12.04 | 221.18 |  |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 367.00 | 51.50 | 418.50 |  |
| 一 | 提灌工程/自流灌渠工程 | 246.00 | 2.65 | 248.65 |  |
| 二 | 公用工程/供水工程 | 121.00 | 48.85 | 169.85 |  |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | 39.47 | 407.53 | 447.00 |  |
| 一 | 泄洪工程/自流灌渠工程 | 29.91 | 25.03 | 54.94 |  |
| 二 | 引水工程/供水工程 | 9.56 | 382.50 | 392.06 |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 | 641.87 | 46.36 | 688.23 |  |
| 一 | 导流工程 | 60.20 |  | 60.20 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 180.00 | 20.00 | 200.00 |  |
| 三 | 施工供电工程 | 19.00 |  | 19.00 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 215.91 | 19.56 | 235.47 |  |
| 五 | 其它临时工程 | 166.76 | 6.80 | 173.56 |  |
| 第五部分 | 独立费用 | 1431.07 | 209.03 | 1640.10 |  |
| 一 | 建设管理费 | 422.45 | 59.44 | 481.89 |  |
| 二 | 生产准备费 | 50.78 | 9.36 | 60.14 |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 673.08 | 80.96 | 754.04 | 含专题费 |
| 四 | 其他 | 284.75 | 59.56 | 344.31 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 6723.72 | 1177.85 | 7901.57 |  |
|  | 基本预备费 | 336.19 | 58.89 | 395.08 |  |
|  | 静态总投资 | 7059.91 | 1236.75 | 8296.66 |  |
| II | 移民环境部分 | 2671.36 | 40.35 | 2711.71 |  |
| 一 | 水库淹没补偿和工程占地 | 2386.61 | 40.35 | 2426.96 | 批复 |
| 二 | 水土保持 | 218.75 |  | 218.75 | 批复 |
| 三 | 环境保护费 | 66.00 |  | 66.00 | 批复 |
| III | 工程投资总计 | 9731.27 | 1277.10 | 11008.37 |  |
|  | 静态总投资 | 9731.27 | 1277.10 | 11008.37 |  |