附件1 

永川区生活垃圾焚烧发电项目
水土保持方案特性表 
	项目名称
	永川区生活垃圾焚烧发电项目
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省市
	重庆市
	涉及区县
	永川区

	项目规模
	焚烧处理规模：1×600t/d；

发电机装机容量：1×15MW
	总投资（万元）
	46091.94
	土建投资（万元）
	12632.09

	开工时间
	2018年12月
	完工时间
	2021年2月
	方案设计水平年
	2022年

	项目组成
	长度/面积（m/hm2）
	挖方量（万m3）
	填方量（万m3）
	借方量（万m3）
	弃方量（万m3）

	厂区
	-/5.39
	5.47
	8.69
	2.94
	

	改建河道
	264.87/0.52
	0.25
	
	
	

	供水工程
	13451/8.18
	4.17
	4.17
	
	

	厂外道路
	413/0.38
	0.13
	0.26
	0.16
	

	合计
	-/14.47
	10.02
	13.12
	3.10
	

	国家或省级重点防治区类型
	不属于

	地貌类型
	丘陵河谷浅切割地貌
	气候类型
	亚热带湿润季风气候

	植被类型
	常绿阔叶林亚带
	现状林草覆盖率（%）
	19

	土壤类型
	紫色土
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)]
	1828

	水土流失防治责任范围面积（hm2）
	14.47
	容许流土壤失量[t/(km2·a)]
	500

	项目建设区（hm2）
	14.47
	扰动地表面积（hm2）
	14.47

	直接影响区（hm2）
	0
	水土保持补偿费计征数量（hm2）
	14.47

	水土流失预测总量（t）
	2302
	新增水土流失量（t）
	2177

	新增水土流失主要区域
	厂区和供水工程

	防治目标
	扰动土地整治率（%）
	95
	水土流失总治理度（%）
	83

	
	土壤流失控制比
	1.0
	拦渣率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	93
	林草覆盖率（%）
	18

	防治措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	厂区工程
防治区
	主体设计：

雨水排水管650m
截洪沟410m

排水沟650m

表土剥离0.65万m3
	主体设计：

景观绿化面积1.50hm2 

方案新增：

撒播种草0.81hm2
	方案新增：

覆盖彩条布5800m2

临时排水沟1370m

填土编织袋挡土墙260m

沉沙池1座

	
	改建河道

防治区
	主体设计：

表土剥离0.08万m3
	方案新增：

撒播种草0.08hm2
	方案新增：

覆盖彩条布800m2

	
	供水工程
防治区
	主体设计：

M7.5浆砌块石排水沟50m

方案新增：

表土剥离0.94万m3

土地整治面积为5.31hm2

覆土0.94万m3
	主体设计：

景观绿化面积0.02hm2

草皮护坡60m2
方案新增：

撒播种草2.46hm2
	方案新增：

覆盖彩条布8350m2

临时排水沟170m

填土织袋挡土墙4050m

钢挡板500m

	
	厂外道路

防治区
	主体设计：

表土剥离0.07万m3
方案新增：

土地整治面积为0.09hm2

覆土0.04万m3
	方案新增：

植行道树142株
	方案新增：

临时排水沟300m

	
	投资(万元)
	107.74 
	185.99
	39.67

	水土保持总投资（万元）
	422.12
	独立费用（万元）
	37.14

	监理费（万元）
	1.93
	监测费（万元）
	27.10
	补偿费（万元）
	20.26

	建设单位
	重庆市永川区三峰环保发电有限公司
	方案编制单位
	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

	法定代表人及电话
	沈智成 49815255
	法定代表人及电话
	刘健

	地址
	重庆市永川汇龙大道179号城市铭人1栋4-10
	地址
	重庆市北部新区太湖西路2号2栋

	邮政编码
	402160
	邮政编码
	400020

	联系人及电话
	向军 49815255
	联系人及电话
	童憬 13883319024

	传真
	49815255
	传真
	023-67711370

	电子信箱
	Xiang1@21cn.com
	电子信箱
	920711709@qq.com


PAGE  
2

