重庆市水利局

关于华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）项目水土保持方案不予行政许可的决定

华能重庆奉节风电有限责任公司：

你单位提交的华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）水土保持方案审批申请（项目代码：2210-500236-04-01-526397）和《华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）水土保持方案报告书》收悉。我局于2023年5月4日受理该申请，并于5月8日组织对该水土保持方案报告书进行了技术评审，报告质量评定等级不合格，未通过专家技术评审。因不满足行政许可条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款规定，我局对本水土保持方案审批申请作出不予行政许可决定，请你单位进一步修改完善、核实有关情况后再行报批。

你单位如不服本决定，可以在接到决定之日起60日内向市政府或水利部申请行政复议，也可以在接到决定之日起6个月内向渝北区人民法院依法提起行政诉讼。

附件：华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市水利局

2023年5月15 日

（此件主动公开发布）

（联系人：张春才；电话：88707091）

附件

华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）项目水土保持方案报告书专家评审意见

2023年5月8日，重庆市水利局组织召开了《华能重庆奉节金凤山风电扩建（望天坪）项目水土保持方案报告书》（以下简称《水保方案》）专家评审会。奉节县水利局、华能重庆奉节风电有限责任公司（以下简称项目法人）、深圳市源远水利设计有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水〔2018〕267号”、 “水保监〔2020〕63号”和“渝水规范〔2021〕2号”，专家组对《水保方案》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下主要问题：

一、项目组成及工程布置介绍不清楚，缺乏有效数据支撑。

二、防治责任范围界定不合理；表土资源缺乏现场调查内容，表土堆置方案不明确。

三、主体工程建设方案评价不充分；弃渣场选址分析评价不到位。

四、项目水土流失防治分区不合理；水土保持措施体系不完整；弃渣场设计不符合相关技术标准。

五、报告编制质量差，存在明显非技术性错误，附图不满足技术规范要求。

专家组认为，《水保方案》不满足“渝水〔2018〕267 号”附件 1中第三、五、六、七款以及“水保监〔2020〕63号”第一款第5条中规定的不予通过技术评审的第6）、7）、9）、10）、14）条款的有关要求，技术评审不予通过。

专家组组长：

2023年5月9日