附件

邮亭、荣昌区域供气项目（邮亭东分输站至荣昌板桥配气站段）水土保持方案变更

报告书专家评审意见

2020年5月18日，市水利局组织召开了《邮亭、荣昌区域供气项目（邮亭东分输站至荣昌板桥配气站段）水土保持方案变更报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案变更（送审稿）》）专家评审会议。大足区水利局、荣昌区水利局、永川区水利局、重庆市天然气管道有限公司（以下简称项目法人）、重庆德和环境工程有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案变更（送审稿）》，与会人员认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267 号”，专家组对《水保方案变更（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

一、项目概况介绍不清楚。重点补充完善项目建设现状和各工程区水土保持措施实施现状，注意图、文和表的一致性。

二、项目水土保持评价不合理。结合项目建设情况补充已有水土保持设施运行效果评价。

三、项目水土流失预测调查单元不明确，参数取值缺乏依据。结合项目现状补充目前还存在水土流失的地类范围、面积、强度及危害。

四、项目水土流失防治责任范围界定不清晰、不合理。

五、水土流失防治措施体系不完善。各水土流失防治分区措施类型、数量及空间分布状况不清晰，应全面完善已实施的水土保持措施类型、数量及分布，并结合项目水土流失现状有针对性提出补充和完善水土保持措施，满足水土流失防治要求。

专家组认为《水保方案变更（送审稿）》不满足“办水保〔2016〕123号”附件中的第5、8款和“渝水〔2018〕267号”附件1中第三、七款的有关要求，不予通过技术评审。

2020年5月18日