重庆市水利局办公室

关于公开2024年度第二批水利工程质量检测

单位“双随机、一公开”检查结果的通知

有关单位：

为全面深化水利建设领域“放管服”改革，持续优化重庆水利建设市场，着力推动重庆水利建设市场监管工作公平、公正和公开透明，根据《重庆市水利局办公室关于印发重庆市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查实施细则的通知》（渝水办建〔2018〕28号）和《重庆市水利局办公室关于开展2024年度第二批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查工作的通知》（渝水办建〔2024〕58号）要求，我局开展了2024年度第二批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查工作，现将检查结果予以公开。

附件：重庆市2024年度第二批水利工程质量检测单位“双随

机一公开”检查结果公开表

重庆市水利局办公室

2024年12月24日

（此件公开发布）

（联系人：高雨；联系电话：88705896）

附件

重庆市2024年度第二批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查

结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司 | - 1.检测活动未按照国家和行业标准开展 - 2.混凝土试块养护不满足规范要求 - 3.无损检测参数配备人员不满足要求 - 4.质量管理体系文件不健全 - 5.检测报告未按照规定进行上传 - 6.样品储存不符合规范要求 | - 责令被查单位限期整改，期限3个月，缺少人员和设备的参数在整改期间不得开展相关检测业务。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | - 1.《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)第13.4.2条、第13.4.1条 - 2.《水工混凝土试验规程》（SL/T352-2020）第5.1.2条、第5.1.4条 - 3.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）第9条、第12条 - 4.《水泥取样方法》GB/T 12573-2008第9条 |
| 2 | 重庆市正扬岩土工程有限公司 | - 1.检测活动未按照国家和行业标准开展 - 2.仪器设备未检定或校准 - 3.无损检测参数配备人员不满足要求 - 4.质量管理体系文件不健全 - 5.检测报告未按照规定进行上传 - 6.参数设备配置不符合要求 | 责令被查单位限期整改，期限3个月，缺少人员和设备的参数在整改期间不得开展相关检测业务。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | - 1.《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)第5.2.1条 - 2.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）第9条、第11条、第12条 |
| 3 | 重庆市永渝检验检测技术有限公司 | - 1.仪器设备未检定或校准 - 2.检测参数缺少作业指导书 - 3.检测参数原始记录不规范 - 4.检测活动未按照国家和行业标准开展 - 5.检测报告未按照规定进行上传 - 6.参数设备配置不符合要求 | - 责令被查单位限期整改，期限3个月，缺少人员和设备的参数在整改期间不得开展相关检测业务。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | - 1.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）第11条、第12条 |
| 4 | 重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司 | - 1.检测活动未按照国家和行业标准开展 - 2.仪器设备未检定或校准 - 3.部分参数配备人员不满足要求 - 4.参数设备配置不符合要求 | - 责令被查单位限期整改，期限3个月，缺少人员和设备的参数在整改期间不得开展相关检测业务。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | - 1.《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）第13.4.5条、第13.4.6条、第47.4.3条、第47.4.4条 - 2.《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）第9条、第11条、第12条 |