重庆市水利局办公室

关于公开2025年度第二批水利工程质量检测

单位“双随机、一公开”检查结果的通知
有关单位：
为全面深化水利建设领域“放管服”改革，持续优化重庆水利建设市场，着力推动重庆水利建设市场监管工作公平、公正和公开透明，根据《重庆市水利局办公室关于印发重庆市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查实施细则的通知》（渝水办建〔2018〕28号）要求，我局开展了2025年度第二批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查工作，现将检查结果予以公开。
附件：重庆市2025年度第二批水利工程质量检测单位“双随

机、一公开”检查结果公开表

重庆市水利局办公室
2025年12月8日

（此件公开发布）

（联系人：查永成；联系电话：023—89077337）
附件

重庆市2025年度第二批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查

结果公开表

	序号
	单位名称
	存在问题
	处理意见
	处理依据

	1
	重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司
	1.单位信息变更不及时。

2.个别仪器设备未按规范要求进行校准确认或粘贴有效标识。

3.个别仪器设备附件配备不全，且未编制作业指导书。

4.部分检测报告未加盖检测专用章。

5.部分检测报告评定依据不准确。

6.个别检测报告原始记录编号不唯一。
	限期1个月整改完成（自公告发布日起算）。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。
	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条、第十九条、第二十条、第二十一条。

2.《检验检测机构资质认定评审准则》第十一条第二款。





