《建设项目水资源论证报告表技术导则》

编制说明

编制说明

一、工作简况

水资源论证制度建立以来，在推动相关规划科学决策和建设项目合理布局中发挥了重要作用，有力促进了水资源节约保护和合理开发利用。

根据《取水许可管理办法》（2015 年 12 月 16 日水利部令第 47 号修改公布）第八条：需要申请取水的建设项目，申请人应当委托具备相应资质的单位编制建设项目水资源论证报告书。其中，取水量较少且对周边环境影响较小的建设项目，申请人可不编制建设项目水资源论证报告书，但应当填写建设项目水资源论证表。

目前重庆市在水资源论证报告表编制时，缺少相关的技术准则，目前开展的一些建设项目水资源论证报告表编制也存在着诸如内容深度不够、重点较为混乱等方面的问题。本次提出的水资源论证报告表技术导则的制定与实施，确保水资源论证报告表编制和审查的开展，将进一步提升水资源管理效能和取水论证审批效率，增强便民服务，具有十分重要意义。

二、主要内容说明及来源依据

（一）主要内容

技术内容：主要包括1 范围、2 规范性引用文件、3 术语和定义、4 基本要求、5 建设项目概况、6 取用水合理性分析及节水评价、7 取水水源及取水影响论证、8 取水计量设施方案、9 用水总量指标符合性分析、10 退水方案及退水影响论证、11 附件附图、12 水资源论证报告表样表以及附录。

范围--规定了本标准适用范围；

规范性引用文件--列出了本标准参照的国家标准和行业标准；

术语和定义--对本标准涉及的专业术语进行了定义和说明；

基本规定--规定了论证原则，报告表论证内容，水平年、论证范围；

建设项目概况--规定了建设项目概况的主要内容；

取用水合理性分析及节水评价--规定了取用水合理性分析及节水评价应包括的主要内容；

取水水源及取水影响论证--规定了取水水源及取水方案应包括的主要内容；

取水计量设施方案--规定了取水计量设施方案应包括的主要内容；

用水总量指标符合性分析--规定了用水总量指标符合性分析应包括的主要内容；

退水方案及退水影响论证--规定了退水分析应包括的主要内容。

附件附图--规定了附件、附图应包括的主要内容；

水资源论证报告表样表--规定了建设项目水资源论证报告表样表。

附录--规定了水资源论证报告表样表和填写说明。

（二）来源依据

1、文件依据

《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《取水许可管理办法》等。

2、依据规范、标准、导则

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 30943 水资源术语

GB/T 34147 项目节水评估技术导则

GB/T 35580 建设项目水资源论证导则

GB/T 50125 给水排水工程基本术语标准

SL 26 水利水电工程技术术语

SL 104 水利工程水利计算规范

SL/T 238 水资源评价导则

SL 278 水利水电工程水文计算规范

SL 395 地表水资源质量评价技术规程

SL 429 水资源供需预测分析技术规范

SL/Z 552 用水指标评价导则

SL/T 712 河湖生态环境需水计算规范

SL/T 820 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

SL/T 835 节水评价技术导则

三、专利情况说明

1、目前尚未收到标准涉及专利的反馈信息。

2、在征求意见稿、送审稿封面上，写上专利通知性的文字：“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”。

3、在标准的前言中对专利的处置进行了声明：“请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。”

四、与相关标准的关系分析

GB/T-35580《建设项目水资源论证导则》为建设项目水资源论证采用标准，适用于申请取水的新建、改建和扩建建设项目水资源论证；本标准应当符合《建设项目水资源论证导则》技术要求的规定。本标准是对《建设项目水资源论证导则》简化和具体化，以形成固定表格形式。

制定本标准时依据并引用了国内有关现行标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。本标准中涉及相关标准的引用信息，均进行了协调一致性的校核。

五、重大分歧或重难点的处理经过和依据

无。

六、预期效益（报批阶段填写）

报批阶段填写。

七、其他说明事项

无。