A

重庆市水利局

关于市六届人大三次会议第0209号代表建议

办理情况的答复函

张献强代表：

首先，感谢您对水利工作的关心和支持。您提出的《关于加快渝西水资源配置工程璧山新区加压站至璧南水厂调水管线建设的建议》（第0209号）收悉。我局高度重视，经研究办理，对您提出的“加快渝西水资源配置工程（以下简称“渝西工程”）新区加压站至璧南片区供水管网建设”，并“将原设计的沿青杠街道至来凤街道密集工业区管网线路优化调整为沿璧山区黛山大道至来凤街道”，“优化接入点位置”等事项均全部采纳。现将办理情况答复如下：

- 关于“加快渝西水资源配置工程新区加压站至璧南片区供水管网建设”，并“将原设计的沿青杠街道至来凤街道密集工业区管网线路优化调整为沿璧山区黛山大道至来凤街道”，“优化接入点位置”事项

- （一）基本情况。为满足璧南片区日益增长的用水需求，提升水资源供应的稳定性与可靠性，2024年4月3日璧山区政府已致函市渝西工程建设领导小组办公室，提出“新区加压站至璧南水厂调水管线优化调整方案”，即：由渝西水资源配置工程从新区加压站沿黛山大道设计建设约14公里DN800管道至来凤；由新区水厂三期工程中设计建设来凤至璧南水厂DN800管道。

（二）采纳情况。我局本着“支持区县、服务区县，依法依规办好人民群众想办的涉水事项”的原则，于2024年4月19日书面通知渝西工程项目法人，要求项目法人组织相关单位进行认真研究和复核确认。同时，项目法人对新区加压站至璧南水厂输水管线方案按璧山区政府要求进行了优化调整。

按照水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2020〕283号）相关规定，新区加压站至璧南水厂输水管线方案调整属一般设计变更，我局已督促项目法人完成了现场设计变更核查等相关工作，已完全采纳璧山区政府的建议意见，与您的“第0209号”建议方案相符。截至目前，设计变更报告已编制完成，项目法人正按照设计变更管理有关规定完善变更相关手续。

（三）下一步工作计划。计划2025年4月底前完成设计变更手续，5月开展施工用地补偿等施工准备相关工作；6月开始进场施工；力争2025年12月底渝西工程新区加压站至璧南片区供水管网基本具备通水条件。

- 二、其他事项

市水利局一直以来高度重视璧山区水利基础设施建设，“十四五”期间，支持璧山区水利设施建设项目51个，其中完工47个，正在实施建设4个，累计完成投资36.88亿元。完成项目个数与投资额分别占《璧山区“十四五”水安全保障规划》的83.61%、81.61%，为璧山水安全保障系统的建立提供了坚实基础。

此答复函已经刘忠局长审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。

重庆市水利局

2025年4月25日

联 系 人：童思科

联系电话：18*******09

邮政编码：401147