A

同意公开

重庆市水利局

关于市六届人大四次会议第1048号代表建议

办理情况的答复函

粟明志代表：

您提出的《关于进一步加强水库水电站（含航电枢纽）蓄放水安全风险管控的建议》（第1048号）收悉。感谢您长期以来对全市水利工作的关心和支持。经与市应急局研究办理，您提出的关于建立健全蓄放水协调管理机制、加大河道管理力度等建议均已采纳，现将办理情况答复如下：

一、关于建立健全蓄放水协调管理机制的事项
1. 建立泄放水安全协调机制。落实国务院安委会等三部委《关于进一步加强水库水电站放水安全风险防范工作的通知》（安委办〔2023〕6号）要求，在现有“一委三指七专委”应急指挥体系框架下，强化水利、气象、应急、交通、能源等部门联动、信息共享与指挥调度，确保各部门灾害防御工作高效协同。水库（电站）所在区县人民政府已建立健全水电站泄放水安全协调机制，根据安全生产法等有关规定，按照“三管三必须”要求和业务相近原则，明确牵头部门及相关职责，划清水电站和下游河道管理界限，分类制定完善属地政府、部门和水电站泄放水安全任务清单，加强政企沟通衔接，及时通报共享水电站以及相关河道安全风险信息。

2. 优化预警信息发布机制。一是根据预警信息和影响范围，通过水利、应急信息平台、河长制工作群、电话、政务短信等官方渠道，向辖区内应急、水利、交通、镇街等相关部门及沿江重点单位精准推送，明确各单位的防范职责和处置要求，确保预警信息有效传递、工作落实到位。二是建立直达基层一线的“叫应”机制。在沿河建设必要的预警设施设备，通过电话、短信、应急广播、蜂鸣警报等方式提前发布预警信息，对涉险人员进行劝导，及时撤离避险。对拒不听从规劝的，可通过公安部门采取强制措施。通过上述措施，有效提升了预警信息的及时性和有效性。

3. 严格落实水库大坝安全和防汛责任制。市水利局印发《2026年全市水旱灾害防御工作要点》，要求各区县水行政主管部门强化工程安全度汛，严格落实水库大坝安全和防汛责任制，建立健全水库水电站安全防汛行政、技术、巡查“三个责任人”制度，每年汛前深入细致开展安全隐患排查整治工作。水利部门适时修编水库（电站）汛期调度运用计划、水库调度规程，进一步规范水库（电站）调度及泄放管理，筑牢安全底线。同时，水库水电站管理单位严格执行水库调度指令，强化泄洪预警管理，明确预警工作职责、预警程序和内容，确保不因开闸泄放水造成人员伤亡。

二、关于加大属地政府河道管理力度建议的事项

1. 夯实人防、物防、技防基础。按照属地管理原则，各区县人民政府和水电站管理单位制定了突发事件现场处置方案，定期开展应急救援演练。增加基层一线救生索、救生杆、救生圈和救生衣等安全设施设备配备。同时，严格执行值带班制度和事故信息报告制度，确保出现险情能及时有效应对。

2. 强化安全宣传教育。一是强化泄放水安全专题公益宣传，充分利用主流媒体、户外媒体、网络媒体等传统和新媒体，扎实推进公共安全宣传教育，开展形式多样、内容丰富的警示教育和培训演练，不断提高群众对泄放水安全风险的防范意识和逃生避险能力。二是加强对水库水电站上下游区域安全警示宣传教育，在危险水域和易发、多发溺水事件等关键位置合理设置警示牌、标志牌、宣传牌，提高水库水电站管理人员和周边群众的安全意识。

3.推进数字应用建设。一是搭建水利工程运行智管平台。整合现有水库、水电站水文监测、视频监控、调度运行等数据资源，推进智能监测与预警升级，目前全市登记在册的水库均已安装摄像头和水雨情（含水位计）等监测设施设备，监测预警数据实时上传至市级数字化平台，为市级统筹调度、属地应急处置提供精准数据支撑。二是积极推进“政务·水旱灾害防御”应用建设。水旱灾害防御应用已共享20个部门1.6万个感知资源，归集共享数据81类，全量落图六类风险点2715个，并依托三级治理中心，重构多跨协同预警叫应体系，同时通过市级综合预警平台，将预警信息传递到相关责任人。通过统筹上下游、左右岸，开展全流域、跨区域水网联合调度，智能生成优化调度方案，形成防洪工程“智调”能力。

下一步，市水利局将会同相关部门，不断健全蓄放水协调管理机制，强化属地河道管理和安全防范，确保水利工程泄放水安全有序，保障人民群众生命财产安全。

再次感谢您对全市水利工作的关心和支持。

此答复函已经刘忠局长审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用“代表议案建议功能模块”进行评价。

附件：办理及承诺事项列表

                                     重庆市水利局

                                 2026年5月19日

联 系 人：孟晓宁

联系电话：023-89070475
邮政编码：401147

附件
办理及承诺事项列表
	类别
	序号
	事项具体内容
	完成时间
	责任单位
	经办处室联系人及电话

	办理事项
	1
	关于建立健全蓄放水协调管理机制
	已完成
	市水利局
	水文与防御处

苏辉东18*******58

	
	2
	关于强化属地河道管理和安全防范
	已完成
	市水利局
	水文与防御处

苏辉东18*******58

	承诺事项
	1
	无


 抄送：市人大常委会代表工委，市政府办公厅；合川区人大常委会。
 重庆市水利局办公室                          2026年5月20日印发
— 3 —


