附件1

重庆江北国际机场保税港区航空货运站工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 重庆江北国际机场保税港区航空货运站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  | 重庆市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及区县 |  |  |  |  |  |  |  | 渝北区 |  |  |  |
| 项目规模 |  | 总建筑面积104232.8m2 |  |  |  |  | 总投资(万元) |  |  |  |  |  | 55048.54 |  |  |  | 土建投资(万元) |  |  |  | 46306.94 |  |  |
| 开工时间 |  | 2010年6月 |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  |  | 2021年 |  |  |  |
| 项目组成 |  | 长度/面积（m/hm2） |  |  | 挖方量（万m3） |  |  |  | 填方量（万m3） |  |  |  |  | 借方量（万m3） |  |  |  |  |  | 弃方（万m3） |  |  |  |
| 一期工程 |  | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二期工程 |  | 10.97 |  |  | 5.04 |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 25.61 |  |  | 5.04 |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家或省级重点防治区类型 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  |  |  |  | 气候类型 |  |  |  |  |  |  |  | 亚热带湿润季风气候 |  |  |  |  |
| 植被类型 |  |  |  |  | 亚热带常绿阔叶林区 |  |  |  |  |  | 现状林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 紫色土 |  |  |  |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/km2·a] |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 25.61 |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 项目建设区（hm2） |  |  |  |  | 25.61 |  |  |  |  |  | 扰动地表面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  | 10.97 |  |  |  |  |
| 直接影响区（hm2） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费计征数量（m2） |  |  |  |  |  |  |  | 256098 |  |  |  |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 659 |  |  |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  |  |  |  | 638 |  |  |  |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  |  |  | 二期工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 扰动土地整治率(%) |  |  |  | 95 |  |  |  | 水土流失总治理度(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 拦渣率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率 (%) |  |  |  | 99 |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
|  | 一期工程防治区 |  |  | 主体设计：雨水管网2290m |  |  |  |  |  | 主体设计：行道树197株、景观绿化37430m2、框格植草护坡6690m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二期工程防治区 |  |  | 主体设计：雨水管网1910m、土地整治3136m2、覆土940m3； 方案新增：表土剥离940m3。 |  |  |  |  |  | 主体设计：景观绿化3136m2； |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟1961m、临时沉沙池8座、临时拦挡93m、临时苫盖20000m2。 |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：303.23 方案新增：1.15 |  |  |  |  |  | 主体设计：392.53 |  |  |  |  |  |  |  | 方案新增：32.15 |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 802.98（方案新增107.22） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  |  |  |  | 35.99 |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 0.89 |  | 监测费（万元） |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费（万元） |  |  |  |  |  |  | 35.85 |
| 建设单位 |  |  | 重庆机场集团有限公司 |  |  |  |  | 方案编制单位 |  |  |  |  |  |  |  | 重庆信博水利工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 谭平川 |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 陈玉林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝北区机场西路 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 渝北区龙溪街道红锦大道518号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 401120 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  | 400020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 刘杰 18696760196 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 杨春林15023622216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 67504728 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 396467817@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  | 464326246@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |