重庆市水利局

关于重庆市荣昌区城市拓展区

供水管网及设施改造工程（北门水厂）

取水不予行政许可的决定

重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司：

你单位提交的重庆市荣昌区城市拓展区供水管网及设施改造工程（北门水厂）取水许可审批申请（项目代码：2007-500153-46-01-022480）和《重庆市荣昌区城市拓展区供水管网及设施改造工程（北门水厂）水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告书》）收悉。我局于2025年6月4日组织专家对《报告书》进行了技术评审，质量评定等级不合格，专家组不同意通过技术评审。因不满足许可条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款规定，我局对重庆市荣昌区城市拓展区供水管网及设施改造工程（北门水厂）取水作出不予行政许可决定。请你单位进一步修改完善、核实有关情况后再按程序报批。

你单位如不服本通知的决定，可以在接到本通知之日起60日内向重庆市政府或水利部申请行政复议，也可以在接到本通知之日起6个月内依法提起行政诉讼。

附件：重庆市荣昌区城市拓展区供水管网及设施改造工程（北

门水厂）水资源论证报告专家评审意见

重庆市水利局

2025年6月12日

（此件公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：023-89079070）

附件

重庆市荣昌区城市拓展区

供水管网及设施改造工程（北门水厂）

水资源论证报告专家评审意见

2025年6月4日，重庆市水利局组织召开了《重庆市荣昌区城市拓展区供水管网及设施改造工程（北门水厂）水资源论证报告书（送审稿）》专家评审会，勘设处、水资源处、市节水办，荣昌区水利局，项目法人和报告编制单位重庆市创盛工程咨询有限公司的领导、代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了报告，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于报告主要内容的汇报，对报告进行了认真评审，质量评分59.4分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审，《报告书》存在以下主要问题：

一、内容不满足《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）相关技术要求。

二、项目基本情况介绍不清。变更北门水厂取水点位置缺乏技术支撑，高升桥水库扩建工程缺乏水质监测资料且水质达标治理方案不明确。

三、论证范围不合适。

四、规划水平年人口、居民生活用水定额、管网损失率、管网前端损失等不满足相关规划及节水要求。

五、复核需水量计算成果。

六、节水评价分析不充分，中水回用无具体措施和用途。

七、取水水源论证不充分，可供水量不能满足规划水平年需水要求，复核用水保证率。

专家组组长：

2025年6月5日