重庆市水利局办公室

关于公开2025年度第一批水利工程质量检测

单位“双随机、一公开”检查结果的通知

有关单位：

为全面深化水利建设领域“放管服”改革，持续优化重庆水利建设市场，着力推动重庆水利建设市场监管工作公平、公正和公开透明，根据《重庆市水利局办公室关于印发重庆市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查实施细则的通知》（渝水办建〔2018〕28号）和《重庆市水利局办公室关于开展2025年度第一批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查工作的通知》（渝水办建〔2025〕17号）要求，我局开展了2025年度第一批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查工作，现将检查结果予以公开。

附件：重庆市2025年度第一批水利工程质量检测单位“双随

机一公开”检查结果公开表

重庆市水利局办公室

2025年6月27日

（联系人：查永成；联系电话：89077337）

附件

重庆市2025年度第一批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”检查

结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 1.未按照国家和行业标准开展质量检测活动。 2.缺少完善的档案管理制度。 3.缺少资质部分参数所需仪器设备。 4.设备和人员能力管理不规范。 5.部分检测报告结果不准确。 | 责令被查单位限期整改，整改期限3个月，缺少人员和设备的参数在整改期间不得开展相关检测业务。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | 1.《检验检测机构资质认定评审准则》（市场监管总局2023年第21号）第9条、第10条、第11条、第12条 2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第十五条 |
| 2 | 重庆北纬建设工程质量检测有限公司 | 1.未按照国家和行业标准开展质量检测活动。 2.部分实验室环境设施不满足规范要求。 3.缺少资质部分参数所需仪器设备。 4.设备和人员能力管理不规范。 5.部分检测报告、记录表达不准确。 | 责令被查单位限期整改，整改期限3个月，缺少人员和设备的参数在整改期间不得开展相关检测业务。整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 2.《检验检测机构资质认定评审准则》（市场监管总局2023年第21号）第9条、第10条、第11条、第12条 |
| 3 | 重庆陆永工程质量检测有限公司 | 1.无法联系公司法定代表人 2.原公司注册地址为重庆昕悦科技有限公司（渝北工厂） | 请公司法定代表人或委托人速与我局联系并说明具体情况，若在通知发出15日后仍未联系，我局将按相关规定予以处理。 | 《重庆市水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查实施细则》第二十条 |