- 重庆市水利局

- 关于重庆市巴南区07单元05街区

- （部分）新型显示产业基地片区区域水土

- 保持方案不予行政许可的决定

重庆数智产业园建设实业有限公司：

你司提交的重庆市巴南区07单元05街区（部分）新型显示产业基地片区区域水土保持方案审批申请（项目代码：500113202508091875）和《重庆市巴南区07单元05街区（部分）新型显示产业基地片区区域水土保持方案报告书》收悉。我局于2025年8月14日受理该申请，并于8月18日组织专家对该水土保持方案进行了技术评审，报告质量评定等级不合格，未通过专家技术评审。因不满足行政许可条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款规定，我局对重庆市巴南区07单元05街区（部分）新型显示产业基地片区区域水土保持方案审批申请作出不予行政许可决定，请你单位进一步修改完善、核实有关情况后再行报批。

你司如不服本决定，可以在接到本决定之日起60日内向市政府申请行政复议，也可以在接到本决定之日起6个月内向巴南区人民法院依法提起行政诉讼。

附件：重庆市巴南区07单元05街区（部分）新型显示产业基地片区区域水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市水利局

2025年8月25日

（此件主动公开发布）

（联系人：张春才；联系电话：023—88707091）

附件

- 重庆市巴南区07单元05街区

- （部分）新型显示产业基地片区区域

- 水土保持方案报告书专家评审意见

2025年8月18日，重庆市水利局组织召开了《重庆市巴南区07单元05街区（部分）新型显示产业基地片区区域水土保持方案报告书》（以下简称《区域水保方案》）专家评审会。巴南区水利局、重庆数智产业园建设实业有限公司（以下简称项目法人）、四川金原工程勘察设计有限责任公司（以下简称报告编制单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《区域水保方案》，会上认真听取了报告编制单位的汇报，并进行了深入讨论。根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号发布）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）、《重庆市水利局关于进一步加强和规范生产建设项目水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）和《重庆市水利局关于印发重庆市区域水土保持方案编制技术要点的通知》（渝水〔2018〕314号），专家组对《区域水保方案》进行了质量评分，质量评定等级不合格，不予通过技术评审。主要存在以下问题：

一、评价范围的背景介绍不清晰，方案服务期界定不合理。

二、区域规划概况描述不清，土石方平衡数据与主体设计不一致。

三、区域水土流失现状调查与分析评价不到位。

四、区域水土流失防治责任范围确定不准确，提出的水土保持措施体系不完整。

五、水土保持附图不完整、不规范。

专家组长：

2025年8月19日